PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 366/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº82/2025

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS EM GERAL E FERRAMENTAS DIVERSAS e-mail: licitacao@rifaina.sp.gov.br, para dúvidas.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de RIFAINA - SP realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO UNITARIO regime de entrega PARCELADA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 1.441/24, disponível no site https://rifaina.sp.gov.br/assets/leis/79e3ea61d48358ec6b8f892d8815a712).pdf, Portaria n° 68 de 12 de fevereiro de 2025  e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Das 17h do dia 19/09/2025 às 08:30 do dia 02/10/2025

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08h30 do dia 02/10/2025 às 09:30 do dia 02/10/2025

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30 do dia 02/10/2025

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

1 - DO OBJETO:

1.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para

REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS EM GERAL E FERRAMENTAS DIVERSAS  constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2 - O critério de julgamento adotado será o 02/2025	MENOR PREÇO UNITARIO , observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- ADEQUAÇÃO ORÇAMENTARIA

- Código da Ficha: 97

- Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

- Unidade: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

- Dotação Orçamentária: 12.365.0011.2027.0212 –

- Manutenção do Ensino Infantil Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 105

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# Dotação Orçamentária: 12.365.0011.2027.0213 – Manutenção do Ensino Infantil Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 181

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

# Dotação Orçamentária: 27.812.0029.2021.0000 – Eventos e Atividades de Esporte e Lazer Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 211

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

# Dotação Orçamentária: 23.695.0033.2020.0000 – Implementação e Manutenção das Ações de Turismo Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 243

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

# Dotação Orçamentária: 20.608.0020.2028.0000 – Manutenção das Atividades de Agricultura Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 318

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Dotação Orçamentária: 08.243.0064.2043.0000 – Proteção Social à Criança e ao Adolescente Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 330

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Dotação Orçamentária: 08.244.0061.2012.1010 – Proteção Social Básica Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 397

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

# Dotação Orçamentária: 15.452.0045.2042.0000 – Ampliação e Manutenção dos Serviços de Obras Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 425

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

# Dotação Orçamentária: 06.182.0010.2030.0000 – Manutenção dos Serviços da Guarda Municipal Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 44

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# Dotação Orçamentária: 04.122.0006.2005.0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 138

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# Dotação Orçamentária: 12.361.0011.2009.0220 – Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 193

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

# Dotação Orçamentária: 13.392.0031.2014.0000 – Promoção Cultural Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 229

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

# Dotação Orçamentária: 18.541.0019.2025.0000 – Manutenção das Atividades de Preservação Ambiental Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 258

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# Dotação Orçamentária: 10.301.0034.2015.0000 – Ações da Atenção Básica de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 322

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Dotação Orçamentária: 08.241.0065.2044.0000 – Proteção Social ao Idoso Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 384

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Dotação Orçamentária: 08.244.0062.2032.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 418

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

# Dotação Orçamentária: 06.181.0010.2054.0000 – Manutenção das Atividades do FUMSEP Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

3 - DO CREDENCIAMENTO:

3.1 - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão para licitar ou contratar no âmbito da administração municipal.

a) - Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Referido Plano deverá ser apresentado junto da documentação de habilitação.

3.5 - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) - Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO II).

3.7 - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO III).

3.8 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, VERIFICAR nos dados cadastrais se ASSINALOU O REGIME ME/EPP NO SISTEMA conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. (Art. 44 e 45 da LC 123/2006).

4 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) - Conduzir a sessão pública;

b) - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

c) - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

d) - Coordenar a sessão pública e o envio de lances;

e) - Verificar e julgar as condições de habilitação;

f) - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

g) - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) - Indicar o vencedor do certame;

i) - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

4.2 - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

4.3 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

a) - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

b) - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

c) - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

d) - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

e) - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

f) - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

g) - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

h) - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

i) - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

j) - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

k- Não poderão participar desta licitação os interessados:

1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei nº 14.133 de 1° de abril de 2021;

5 - Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Referido Plano deverá ser apresentado junto da documentação de habilitação.

l) - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

6.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) - Valor unitário;

b) - Marca, vedada à utilização do termo “similar”;

c) - Fabricante;

d) - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

e) - Dados cadastrais;

f) - Assinatura do representante legal;

g) - Indicação obrigatória do preço unitário, por item, e total, em reais;

h) - Indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual;

i) - Cargo do representante;

j) - Indicação de quem ira assinar a Ata de Registro de Preço, constando número de RG e CPF, data de nascimento, endereço, E-mail institucional e E-mail pessoal;

k) O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a DETENTORA.

6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5 - O prazo de eficácia da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data final do envio das propostas.

6.6 - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o bem ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.7 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, bem como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

6.8 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

a) - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa DETENTORA ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

a) - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

b) - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

c) - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

a) - O lance deverá ser ofertado pelo valor do GLOBAL DO ITEM.

7.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser  1% intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18 - O Critério de julgamento adotado será o 002/2025	MENOR PREÇO UNITARIO, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20 - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 - A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.26 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60° da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

a) - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

b) - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que ENVIE A PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.30 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, aquele que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

a) - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo 2(horas), sob pena de não aceitação da proposta.

8.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

a) - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características dos produtos ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7 - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

a) - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

a) - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

b) - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.11 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 - DA HABILITAÇÃO:

9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 Relação de Apenados (TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados .

9.12 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4  Lista	de	Inidôneos,	mantida	pelo	Tribunal	de	Contas	da	União	–	TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.5 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.6 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.7 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.8 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.9  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,  na plataforma da BLL no prazo estipulado, sob pena de inabilitação.

9.3 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

a) - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5 - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6 - Habilitação jurídica:

a) - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f) - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

g) - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

h) - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.7 – Regularidade, social, fiscal e trabalhista:

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) - Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (no caso de empresas do Estado de São Paulo), ou Declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa;

f) - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Municipal de sua sede, referente a tributos mobiliários;

g) - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.8 - Qualificação Econômico-Financeira.

a) - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 (noventa) dias.

9.9 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

- a- Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, ANEXO III;

- Declaração do licitante, elaborado preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, que a empresa não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4ª, da Lei Complementar nº. 123/2006, ANEXO III;

- Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, asseverando que o Licitante não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Administração Municipal, ANEXO III;;

- declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ANEXO III;;

- declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme  ANEXO III;

- Declaração do Licitante aborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal que  cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ANEXO III;

- Declaração de Enquadramento de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte ANEXO IV

9.10 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11 – A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.12 – Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.13 – A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.14 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.15 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.16 – O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

a) – Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.17 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.18 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

9.19 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

9.20 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

10– DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

10.1 – A PROPOSTA FINAL – ANEXO II do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo estipulado a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá ser redigida de acordo com modelo disponível (Anexo II):

a) – Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) – Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à DETENTORA, se for o caso.

10.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a DETENTORA.

10.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

10.4.1– Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7 – As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11– DOS RECURSOS:

11.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do sistema.

11.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

a) – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

b) – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de até três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em até três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

12.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:

a) – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) – Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

12.2 – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

- – A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fax símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

13.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

14.1 - . Após a homologação da licitação, serão registrados na ata apenas os preços e os quantitativos do adjudicatário, respeitada a ordem de classificação.

14.1.1. Não será permitido registro de preços diferentes para o mesmo objeto e nem limitação da obrigação a quantitativo inferior ao máximo definido pelo termo de referência.

14.1.2. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar

14.2. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da homologação para assinar a ata e encaminhá-la ao Departamento de Licitações preferencialmente por meio do e-mail licitacao@rifaina.sp.gov.br, sob pena de decair o direito de ter o preço registrado, sem prejuízo das sanções previstas.

14.2.1. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

14.2.2. O prazo de cinco dias úteis poderá ser prorrogado desde que:

(a) seja encaminhado requerimento, pela adjudicatária e antes do término daquele prazo, pelos mesmos meios descritos no item anterior, instruído com documentos, se o caso, e com as devidas justificativas;

(b) Haja a concordância e autorização da Administração Municipal.

14.2.3. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte eventualmente declarada vencedora, o prazo para a assinatura da ata servirá também para regularização da habilitação fiscal e trabalhista, e a não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, também implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais previstas.

14.2.4. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidas ou, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, não apresentar a regularização da habilitação fiscal e trabalhista, serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

14.2.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar o registro nas condições em questão, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

b) adjudicar e celebrar a ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.2.6. Serão exigidos dos licitantes remanescentes eventualmente convocados os requisitos de habilitação da licitação

14.3. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

14.3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de divulgação oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

14.3.2. Os preços registrados serão reajustados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-FIPE), com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

14.3.3. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data assinatura, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

14.3.4 A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil

14.4. O termo de referência antecipará a intenção do órgão gerenciador em aceitar ou não a adesão de não participantes à ata, sendo, de toda forma, vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital..

15. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

15.1. O órgão gerenciador da ata promoverá uma atualização periódica dos preços registrados, conforme rotina de controle própria desenvolvida, de modo a compará-los com os praticados no mercado.

15.2 Os preços registrados em ata poderão ser reduzidos caso se tornem superiores aos praticados no mercado, por motivo superveniente.

15.2.1. A Administração convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

15.3. Os preços registrados em ata poderão ser aumentados caso seu custo tenha sido elevado em função de: a) força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado; b) criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais; c) aplicação de reajuste previsto neste edital.

15.3.1. No caso de o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado a ponto de ficar inviável frente às condições iniciais, e o fornecedor não puder cumprir as obrigações contidas na ata, para atualizar o preço de acordo com os valores praticados no mercado, a alteração depende de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso pactuado.

15.3.2. À exceção do reajuste previsto no edital, os demais casos de aumento do preço registrado dependem de requerimento por parte do fornecedor, acompanhado de documentação que comprove o enquadramento do caso nas situações acima previstas.

15.3.3 Não comprovada a hipótese de alteração, o pedido será indeferido, e o fornecedor ficará obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata normalmente”.

15.4 O cancelamento pela Administração Pública dos preços registrados poderá ocorrer de forma justificada, total ou parcialmente, desde que comprovada alguma razão de interesse público ou algum caso fortuito ou força maior.

15.4.1 O cancelamento de preços registrados decorrente de caso fortuito ou força maior só poderá ocorrer a pedido do fornecedor

15.5. O registro do licitante vencedor será cancelado pela Administração quando: a) descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) sofrer sanção de impedimento de licitar e contratar ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar.

15.5.1. Não será considerado motivo justificado, para efeitos da alínea a) do item 15.5, aquele que tenha motivado, sem comprovação, um pedido de alteração de preços indeferido pela Administração.

15.5.2. Na hipótese da alínea d) do item 15.5, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapassar o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

15.5.3 A não aceitação da redução dos preços, conforme a alínea c) do item 11.5, não resulta em aplicação de penalidades administrativas.

15.5.4. Na hipótese das alíneas a), b) e d) do item 11.5, o cancelamento do registro, formalizado pelo órgão gerenciador, assegurará o contraditório e a ampla defesa.

16– DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:

16.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17– DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO PREÇO:

17.1 – As obrigações da Detentora e do Órgão Gerenciador são as estabelecidas no Termo de Referência.

18 – DO PAGAMENTO:

18.1 – Os pagamentos devidos à DETENTORA serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas fiscais devidamente conferidas e assinadas com o respectivo empenho elaborado pelo setor de contabilidade.

18.2– Os pagamentos serão feitos através de crédito somente em conta corrente da empresa (Pessoa Jurídica) a ser fornecida pela DETENTORA.

18.3 – Deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal: “Pregão Eletrônico Nº 063/2025  Registro de Preços Nº 082/2025	 bem como o número do pedido da compra.

18.4 – Nenhum pagamento isentará a DETENTORA das responsabilidades assumidas na forma deste Edital e do contrato ou o instrumento equivalente, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado.

18.5 – Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos.

18.6 – Caso o pagamento não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter sido fornecido pela DETENTORA, e isso motivar a paralisação do fornecimento, esta incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga nenhuma atualização de valor.

18.7 – Correrá por conta exclusiva da DETENTORA:

a) – todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação;

b) – contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias.

18.8 – Sendo constatado erro na nota fiscal, a mesma não será aceita e o pagamento ficará retido e seu prazo suspenso, até que seja providenciada a correção, contando-se o prazo estabelecido no item 17.1, a partir da data de sua reapresentação.

18.9 – A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a DETENTORA suspenda o fornecimento, bem como para aplicação de multas, juros e correção monetária.

19 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

19.1 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) – advertência;

b) – multa;

c) – suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

19.2 – O atraso injustificado na execução da ata, após assinada, sujeitará a Detentora da ata à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da ata de registro de preços.

a)– Pela inexecução total ou parcial da ata a administração aplicará Detentora da Ata as seguintes penalidades (art. 156, da Lei n º 14.133/21):

1 – advertência;

2 – multa;

3 – impedimento de licitar e contratar;

4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

b) – A aplicação das penalidades previstas neste item, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos n a Lei n º 14.133/21.

c) – O valor das multas deverá ser recolhido aos cofres do Município, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

d) – Detentora da Ata receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, que deverá fornecer, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

20- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

20.1 – Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

20.2 – A impugnação ou pedido de esclarecimento deverá ser realizado por forma eletrônica, através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

20.3 – A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

20.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

20.5 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

20.6 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

20.7 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

21.1 – Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

21..2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21..3 – Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

21..4 – No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21..6 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21..7 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

21..8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

21..9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

21..10 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

21..11 – O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

21..12 – Obtenção deste Edital e seus Anexos poderão ser feitas através de “download” pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II- Proposta Comercial

ANEXO III– Modelo Referencial de Declaração  Unificada

ANEXO-IV- Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

ANEXO V- Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO VI-Cadastro De Reserva

ANEXO VII- Termo De Ciência e De Notificação.

MUNICÍPIO DE RIFAINA 19 DE SETEMBRO DE 2025.

WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

# Termo de Referência (TR)

# Definição do objeto:

Aquisição parcelada, na modalidade Registro de Preços, de materiais hidráulicos, materiais diversos para pequenos reparos em geral e ferramentas diversas, destinados à manutenção, reforma, ampliação e conservação dos prédios públicos e espaços urbanos do Município de Rifaina e seus fundos municipais.

- Fundamentação da contratação:

- A contratação visa suprir as demandas permanentes por materiais hidráulicos, materiais diversos para pequenos reparos em geral e ferramentas diversas necessários para manter, reformar, ampliar e conservar a infraestrutura pública municipal. Tais intervenções são essenciais para garantir a continuidade dos serviços prestados à população, promovendo melhorias estruturais, urbanísticas e funcionais em equipamentos públicos e espaços coletivos, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e interesse público.

- Descrição da solução:

- O fornecimento dos materiais deverá atender às especificações e quantidades estabelecidas pela Secretaria Municipal de Obras, conforme a demanda de manutenção, reforma, ampliação e conservação dos prédios públicos e espaços urbanos do Município de Rifaina e seus fundos municipais. A aquisição será feita de forma parcelada, conforme necessidade, devendo os materiais atender aos padrões de qualidade, durabilidade e desempenho exigidos para obras civis.Os itens deverão estar de acordo com os seguintes critérios gerais:

- Materiais novos, de primeira linha e com conformidade às normas técnicas vigentes da ABNT e demais regulamentações aplicáveis;

- Fornecimento com embalagens originais, íntegras, contendo as devidas identificações;

# Produtos que garantam segurança, resistência mecânica, desempenho técnico e compatibilidade com as atividades de infraestrutura urbana e edificações públicas;

# 4. Requisitos da contratação:

Para garantir a qualidade e a regularidade na aquisição dos materiais hidráulicos, materiais diversos para pequenos reparos em geral e ferramentas diversas, a empresa participante da licitação deverá atender aos seguintes requisitos:

a) Garantia dos Produtos

Todos os materiais fornecidos deverão ser novos, de primeira linha e com garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega, contra defeitos de fabricação ou vícios aparentes.

b) Condições de Entrega

- Os produtos deverão ser entregues conforme demanda da Secretaria Municipal de Obras, de forma parcelada, durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

- As entregas deverão ocorrer no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento da solicitação formal (autorização de fornecimento), no local designado pelo município.

- Todos os itens deverão ser entregues embalados de forma segura e identificados adequadamente.

c) Habilitação Jurídica e Fiscal

Os licitantes deverão apresentar os documentos exigidos pela Lei nº 14.133/2021 e no edital, comprovando sua regularidade jurídica, fiscal e trabalhista, além de comprovar que possuem capacidade para fornecer os materiais conforme as especificações técnicas exigidas.

d) Qualidade e Procedência dos Materiais

- A Administração poderá solicitar amostras sendo necessário apresenta-las em no máximo 5 (cinco) dias corridos e solicitar certificados de qualidade dos materiais, para fins de avaliação técnica, sempre que julgar necessário.

- Os materiais deverão obedecer às normas técnicas da ABNT e demais regulamentos aplicáveis ao setor da construção civil.

e) Substituição de Materiais com Defeito

A contratada será responsável pela substituição imediata de qualquer item que apresente defeito, vício de qualidade, divergência de especificações ou danos no transporte, sem ônus para o município.

# 5. Modelo de execução do objeto:

# Mandar um material modelo tipo para teste no prazo máximo de 5 dias úteis e após confirmação do fiscal fazer Entrega de quantidade solicitada da demanda informada pela fiscalização no prazo de até 15 dias corridos, com garantia de qualidade de mínimo 1 ano e suporte técnico.

# 6. Modelo de gestão do contrato:

ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

  - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

  - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

  - órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

  - Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PARA O RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO FISCALIZAÇÃO:

GESTOR DO CONTRATO

Nome do servidor: Breno Henrique Souza Cintra

CPF: 405.095.088-35

Função/ Cargo: Técnico Contábil

FISCAL DO CONTRATO

Nome do servidor: Oscar Luiz Berti

Função/ Cargo: Secretário Municipal De Obras

  - Acompanhamento e fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão execidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e 140 da Lei nº 14.133/21.

  - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial (Lei nº 14.133/2021, art. 115, caput).

  - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133/2021, art. 117, caput).

  - O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §1º).

  - O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência (Lei nº 14.133/2021, art. 117, §2º).

  - O contratado será obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados (Lei nº 14.133/2021, art. 119).

  - O contratado será responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros em razão da execução do contrato, e não excluirá nem reduzirá essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante (Lei nº 14.133/2021, art. 120).

  - Somente o contratado será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, caput).

  - A inadimplência do contratado em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transferirá à Administração a responsabilidade pelo seu pagamento e não poderá onerar o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 121, §1º).

  - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade.

GESTÃO DO CONTRATO

Gestor do Contrato

  - Cabe ao gestor do contrato:

  - Coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

  - acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

  - acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

  - emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

  - tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

  - elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

  - enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato.

# 7. Critérios de medição e pagamento:

  - O prazo para pagamento será de até 20 (vinte) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente.

  - Para pagamento, a empresa deverá apresentar ao Departamento de Tesouraria, Secretaria Municipal de Saúde, e/ou departamento de Compras, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) ou serviço(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Rifaina, e conter o número do empenho ou processo licitatório correspondente.

  - O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

  - O “atesto” fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

  - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

  - O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

  - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

  - A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

  - Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.

  - O CNPJ/CPF da Contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação apresentada no procedimento licitatório.

  - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidades ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária.

  - Prazo de troca de bens rejeitados: Não se Aplica

  - Prazo de recebimento definitivo do objeto/serviço: Não se Aplica

  - Prazo de liquidação do documento fiscal: 10 dias

  - Prazo de pagamento: 30 dias após execução do serviço

# 8. Forma e critérios de seleção:

# A seleção será realizada por meio de licitação na modalidade Pregão, na forma eletrônica ou presencial, conforme definido em edital, utilizando-se o Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021, aplicável à aquisição de bens:

# Art. 82. A administração pública poderá utilizar o sistema de registro de preços para a aquisição de bens e a contratação de serviços, inclusive obras e serviços de engenharia, quando, pela natureza do objeto, for mais conveniente a aquisição ou contratação parcelada ou frequente.

# O critério de julgamento será o de menor preço por item, com vistas a garantir a economicidade, possibilitar o atendimento contínuo da Administração e permitir a contratação conforme a necessidade durante a vigência da ata de registro de preços.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

Obriga-se a Administração/Contratante:

- comunicar a Contratada toda e quaisquer ocorrências relacionadas ao objeto entregue/executado;

- efetuar o pagamento da Contratada de acordo com a forma de pagamento estipulada na licitação e  no Contrato;

- promover o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento/prestação dos serviços, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio as falhas e solicitando as medidas corretivas;

- rejeitar, no todo ou em parte, o objeto entregue pela Contratada fora das especificações do contrato;

- observar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas pela Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

- aplicar as sanções administrativas, quando se fizerem necessárias;

- prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados;

- demais condições constantes do edital de licitação.

RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Obriga-se a empresa vencedora:

- atender a todas as solicitações de contratação efetuadas durante a vigência do Contrato ou Ata de Registro de Preços, limitada ao quantitativo de cada item;

- ao fornecimento/execução do objeto, de acordo com as especificações constantes no Edital, em consonância com a proposta apresentada e com a qualidade e especificações determinadas pela legislação em vigor;

- responsabilizar-se pela boa execução e eficiência no fornecimento do produto/execução do serviço objeto do edital;

- reparar, corrigir, remover as suas expensas, no todo ou em parte o(s) objeto(s) em que se verifiquem danos em decorrência do transporte, bem como, providenciar a imediata substituição dos mesmos;

- providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo contratante quando da entrega do produto/execução do serviço;

- apresentar, sempre que solicitado documentos que comprovem a procedência do produto fornecido, assim como amostra para análise pela Administração, sem qualquer ônus adicional;

- não subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto do contrato ou da Ata de Registro de Preços, sem previa autorização da contratante;

- manter, durante a vigência do contrato ou do Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificações exigidas na licitação;

- a estender aos contratos objeto da Ata, os benefícios e promoções oferecidas aos demais clientes da contratada;

- responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos físicos ou materiais causados à Administração ou a terceiros, pelos seus prepostos, advindos de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução do fornecimento;

- responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas, inclusive, despesa de natureza previdenciária, fiscal, trabalhista ou civil, bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer espécie e origem, pertinentes à execução do objeto contratado;

- mesmo não sendo a fabricante da matéria prima empregada na fabricação de seus produtos, a empresa vencedora, responderá inteira e solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando-se a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto desta licitação, em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções, resultantes da fabricação ou transporte, constatado visualmente ou em laboratório, correndo estes custos por sua conta;

- manter endereço eletrônico (e-mail) válido para fins de comunicação com a contratante por todo o período de contratação; comunicando, imediatamente, o Contratante em caso de alteração.

- a empresa deverá no prazo de até 05 dias apresentar uma amostra do produto antes de enviar a quantidade total após ser avaliado e aprovado pela contratada.

# 9. Estimativa do valor da contratação:

A estimativa do valor total da contratação é baseada em consultas a Painéis Oficiais - Compras Governamentais Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), contratações similares de outros entes públicos Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133) e site de domínio amplo Inc. III Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133). Valor estimado: R$ 64.060,51.

| Produto |  | Especificações Técnicas | Quantidade |  |  | Unidade |  |  |  | Valor Unitário |  |  | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PREGO C/ CABEÇA 17X21 |  | Tipo: Prego com cabeça Bitola: 17 x 21 (≈ 17 AWG, 21 mm) Material: Aço galvanizado ou aço carbono Acabamento: Zincado eletrolítico ou fosfatizado Cabeça: Circular, simétrica Embalagem: Sacos/caixas de 1 kg Normas: NBR 5580 ou equivalente | 10,00 |  |  | Quilograma |  |  |  | R$ 14,42 |  |  | R$ 144,20 |
| PREGO C/ CABEÇA 18X24 |  | Tipo: Prego com cabeça Bitola: 18 x 24 (≈ 18 AWG, 24 mm) Material: Aço galvanizado ou aço carbono Acabamento: Zincado ou fosfatizado Cabeça: Circular, simétrica Embalagem: Sacos/caixas com peso indicado Normas: NBR 5580 ou equivalente | 10,00 |  |  | Quilograma |  |  |  | R$ 14,81 |  |  | R$ 148,10 |
| PREGO C/ CABEÇA 18X27 |  | Tipo: Prego com cabeça Bitola: 18 x 27 (≈ 18 AWG, 27 mm) Material: Aço galvanizado ou aço carbono trefilado Acabamento: Zincado ou fosfatizado Cabeça: Circular, simétrica Embalagem: Sacos/caixas rotuladas Normas: NBR 5580 ou equivalente | 10,00 |  |  | Quilograma |  |  |  | R$ 15,20 |  |  | R$ 152,00 |
| PARAFUSO FRANCÊS 1/4 20X1 |  | Tipo: Parafuso francês (rosca total) Diâmetro: 1/4" (≈ 6,35 mm) Comprimento: 1" (25,4 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Cabeça: Abaulada c/ pescoço quadrado Acompanha: Porca e arruela Normas: DIN 603 / ISO 8677 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 0,40 |  |  | R$ 80,00 |
| PARAFUSO FRANCÊS 5/16 18X2 |  | Tipo: Parafuso francês (rosca parcial) Diâmetro: 5/16" (≈ 7,94 mm) Comprimento: 2" (50,8 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Cabeça: Abaulada c/ pescoço quadrado Acompanha: Porca sextavada + arruela Normas: DIN 603 / ISO 8677 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 1,05 |  |  | R$ 210,00 |
| PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 3/8 - 16X3 |  | Tipo: Parafuso francês (rosca parcial) Diâmetro: 3/8" (≈ 9,53 mm) Comprimento: 3" (76,2 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Cabeça: Abaulada c/ pescoço quadrado Acompanha: Porca + arruela Rosca: UNC (16 fios/pol) Normas: DIN 603 / ISO 8677 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 1,77 |  |  | R$ 354,00 |
| PARAFUSO SEXT. ROSCA 1/4 X 2.1/2 |  | Tipo: Parafuso cabeça sextavada, rosca parcial Diâmetro: 1/4" (≈ 6,35 mm) Comprimento: 2 1/2" (63,5 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Rosca: UNC ou métrica Normas: DIN 931 / NBR 8165 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 0,66 |  |  | R$ 132,00 |
| PARAFUSO SEXT. ROSCA 5/16 X 2.1/2 |  | Tipo: Parafuso cabeça sextavada, rosca parcial Diâmetro: 5/16" (≈ 7,94 mm) Comprimento: 2 1/2" (63,5 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Rosca: UNC ou métrica Normas: DIN 931 / NBR 8165 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 0,72 |  |  | R$ 144,00 |
| ELETRODO P/ SOLDA E6013 - 2,50MM |  | Tipo: Eletrodo revestido rutílico Diâmetro: 2,50 mm Classificação: AWS E6013 Aplicação: Soldagem AC/DC todas posições Normas: AWS A5.1 / ABNT NBR 6983 | 25,00 |  |  | Quilograma |  |  |  | R$ 14,53 |  |  | R$ 363,25 |
| ELETRODO P/ SOLDA E7018 - 3,25MM |  | Tipo: Eletrodo baixo hidrogênio Diâmetro: 3,25 mm Classificação: AWS E7018 Aplicação: Soldagem DC, todas posições Resistência: ≥ 490 MPa Normas: AWS A5.1 / ABNT NBR 6983 | 3,00 |  |  | Pacote |  |  |  | R$ 111,67 |  |  | R$ 335,01 |
| Produto |  | Especificações Técnicas | Quantidade |  |  | Unidade |  |  |  | Valor Unitário |  |  | Valor Total |
| ENXADA METÁLICA CANAVIEIRA GOIVADA C/ CABO |  | Tipo: Enxada canavieira, goivada Material: Aço temperado Cabo: Madeira envernizada, mínimo 120 cm Acabamento: Pintura epóxi Normas: Padrões agrícolas nacionais | 30,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 79,80 |  |  | R$ 2.394,00 |
| PÁ DE BICO METÁLICA Nº 4 - C/ CABO 120 CM |  | Tipo: Pá de bico nº 4 Material: Aço carbono reforçado Cabo: Madeira tratada, 120 cm Acabamento: Pintura protetiva Normas: NBR 6150 | 10,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 57,70 |  |  | R$ 577,00 |
| PÁ DE BICO METÁLICA Nº 3 - C/ CABO 120 CM |  | Tipo: Pá de bico nº 3 Material: Aço carbono temperado Cabo: Madeira de lei, 120 cm Acabamento: Pintura antioxidante Normas: NBR 6150 | 10,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 52,13 |  |  | R$ 521,30 |
| TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL |  | Material: Liga metálica (latão ou zamac) Bitola: 3/4" BSP Acionamento: Alavanca ou borboleta metálica Pressão: 2 a 40 m.c.a. Normas: NBR 10281 / NBR 5648 | 60,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 27,53 |  |  | R$ 1.651,80 |
| TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 METAL |  | Bitola: 1/2" BSP Material: Latão ou zamac cromado Instalação: Rosqueável DN15 Acionamento: Alavanca ou volante metálico Normas: NBR 10281 | 40,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 39,61 |  |  | R$ 1.584,40 |
| TORNEIRA DE PIA LONGA 22 CM METAL |  | Bitola: 1/2" BSP Comprimento bica: 22 cm Material: Liga de cobre ou zamac Acionamento: Vedação cerâmica Normas: NBR 10281 | 40,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 43,27 |  |  | R$ 1.730,80 |
| TUBO PVC ESGOTO 50MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 50 mm Comprimento: 6 m Classe: SN normal Normas: NBR 5688 / NBR 7362 | 70,00 |  |  | Barra |  |  |  | R$ 49,48 |  |  | R$ 3.463,60 |
| CURVA 90º PVC CURTA 40MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido Bitola: 40 mm Tipo: Curta 90° Normas: NBR 8160 / NBR 5688 | 55,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 5,78 |  |  | R$ 317,90 |
| COTOVELO PVC 32MM MARROM |  | Material: PVC marrom soldável Bitola: 32 mm Tipo: Cotovelo 90° Normas: NBR 5648 / NBR 5626 | 120,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 2,81 |  |  | R$ 337,20 |
| TUBO PVC ESGOTO 40MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 40 mm Comprimento: 6 m Normas: NBR 5688 / NBR 7362 | 60,00 |  |  | Barra |  |  |  | R$ 34,90 |  |  | R$ 2.094,00 |
| TUBO PVC ESGOTO 75MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 75 mm Comprimento: 6 m Classe: Normal (SN2 ou SN4) Normas: NBR 5688 / NBR 7362 | 80,00 |  |  | Barra |  |  |  | R$ 63,49 |  |  | R$ 5.079,20 |
| TUBO PVC ESGOTO 100MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 100 mm Comprimento: 6 m Classe: SN4 ou superior Normas: NBR 5688 | 150,00 |  |  | Barra |  |  |  | R$ 66,58 |  |  | R$ 9.987,00 |
| TUBO PVC ESGOTO 150MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 150 mm Comprimento: 6 m Normas: NBR 7362 / NBR 5688 | 20,00 |  |  | Barra |  |  |  | R$ 185,09 |  |  | R$ 3.701,80 |
| TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL 25MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC marrom soldável Diâmetro nominal: 25 mm Comprimento: 6 m Classe: PN 60 ou equivalente Normas: NBR 5648 | 120,00 |  |  | Barra |  |  |  | R$ 17,84 |  |  | R$ 2.140,80 |
| TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL 32MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC marrom Bitola: 32 mm Comprimento: 6 m Classe: PN 60 Normas: NBR 5648 / NBR 5626 | 150,00 |  |  | Barra |  |  |  | R$ 48,05 |  |  | R$ 7.207,50 |
| TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL 50MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido marrom Bitola: 50 mm Comprimento: 6 m Classe de pressão: PN 60 Normas: NBR 5648 | 70,00 |  |  | Barra |  |  |  | R$ 63,97 |  |  | R$ 4.477,90 |
| CURVA 90º PVC CURTA 50MM ESGOTO |  | Material: PVC branco Bitola: 50 mm Tipo: Curva curta 90° Normas: NBR 8160 / NBR 5688 | 50,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 10,47 |  |  | R$ 523,50 |
| CURVA 90º PVC CURTA 100MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido Bitola: 100 mm Tipo: Curva curta 90° Normas: NBR 5688 / NBR 8160 | 70,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 11,97 |  |  | R$ 837,90 |
| T PVC 40MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido branco Bitola: 40 mm Tipo: Encaixe com bolsa tripla Normas: NBR 5688 | 50,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 2,54 |  |  | R$ 127,00 |
| T PVC 50MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido branco Bitola: 50 mm Configuração: Tê de esgoto com bolsas compatíveis Normas: NBR 5688 | 50,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 5,60 |  |  | R$ 280,00 |
| T PVC 100MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido branco Bitola: 100 mm Formato: Tê com três bocas de encaixe Normas: NBR 5688 / NBR 8160 | 60,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 10,09 |  |  | R$ 605,40 |
| CURVA LONGA PVC 75MM ESGOTO |  | Material: PVC para esgoto Bitola: 75 mm Tipo: Curva longa 90° Normas: NBR 5688 / NBR 8160 | 30,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 26,53 |  |  | R$ 795,90 |
| CURVA LONGA PVC 100MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido branco Bitola: 100 mm Formato: Curva longa 90° Normas: NBR 5688 / NBR 8160 | 30,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 36,94 |  |  | R$ 1.108,20 |
| COTOVELO PVC 25MM MARROM |  | Material: PVC marrom soldável Bitola: 25 mm Tipo: Cotovelo 90° Normas: NBR 5648 / NBR 5626 | 100,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 0,51 |  |  | R$ 51,00 |
| COTOVELO PVC 50MM MARROM |  | Material: PVC marrom Bitola: 50 mm Formato: Cotovelo 90° Normas: NBR 5648 | 80,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 3,30 |  |  | R$ 264,00 |
| T PVC 25MM MARROM |  | Material: PVC rígido marrom Bitola: 25 mm Configuração: Tê com bolsas para solda Normas: NBR 5648 | 50,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 0,89 |  |  | R$ 44,50 |
| T PVC 32MM MARROM |  | Material: PVC marrom soldável Bitola: 32 mm Configuração: Tê de derivação com três bocas Normas: NBR 5648 / NBR 5626 | 75,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 3,53 |  |  | R$ 264,75 |
| T PVC 50MM MARROM |  | Material: PVC marrom rígido Bitola: 50 mm Conexão: Bolsa tripla Normas: NBR 5648 | 60,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 6,64 |  |  | R$ 398,40 |
| REGISTRO GAVETA EM LATÃO FUNDIDO 3/4” |  | Material: Latão fundido Bitola: 3/4" BSP Tipo: Rosca interna Acionamento: Volante metálico Normas: NBR 15705 / ABNT NBR 6925 | 45,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 36,95 |  |  | R$ 1.662,75 |
| REGISTRO GAVETA EM LATÃO FUNDIDO 1.1/2” |  | Material: Latão fundido de alta resistência Bitola: 1.1/2" BSP Conexão: Rosca interna Normas: NBR 15705 | 20,00 |  |  | Unidade |  |  |  | R$ 85,33 |  |  | R$ 1.706,60 |
| REGISTRO ESFERA 32MM | Material: PVC ou latão cromado Bitola: 32 mm Tipo: Esfera com acionamento 1/4 de volta Conexão: Soldável ou roscável Normas: ABNT NBR 5626 |  |  | 35,00 |  |  |  | Unidade |  |  | R$ 13,60 |  | R$ 476,00 |
| ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 3/4” | Compatível com: Registro de 3/4" Material: ABS cromado ou metálico Composição: Canopla, volante e adaptador Normas: Compatível com registros padrão ABNT |  |  | 45,00 |  |  |  | Unidade |  |  | R$ 16,36 |  | R$ 736,20 |
| ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 1.1/2” | Bitola compatível: 1.1/2" Material: ABS cromado, liga metálica ou zamac Itens: Canopla, volante e adaptador Normas: Compatível com NBR 15705 |  |  | 30,00 |  |  |  | Unidade |  |  | R$ 24,65 |  | R$ 739,50 |
| COLA PVC 175G | Composição: Solventes e resinas vinílicas Peso líquido: 175 g Aplicação: Juntas soldáveis de PVC rígido Normas: ABNT NBR 14312 |  |  | 75,00 |  |  |  | Unidade |  |  | R$ 13,47 |  | R$ 1.010,25 |
| PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 3/8 X 4.1/2 | Tipo: Cabeça sextavada, rosca parcial Diâmetro: 3/8" (9,53 mm) Comprimento: 4.1/2" (114,3 mm) Material: Aço zincado Normas: DIN 931 / NBR 8165 |  |  | 100,00 |  |  |  | Unidade |  |  | R$ 2,36 |  | R$ 236,00 |
| PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS 3.5X35MM | Tipo: Chipboard, cabeça chata Phillips Dimensões: 3.5 mm x 35 mm Material: Aço zincado Rosca: Aguda para madeira/MDF Normas: ISO 1478 / DIN 7505 |  |  | 500,00 |  |  |  | Unidade |  |  | R$ 0,10 |  | R$ 50,00 |
| PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS 5.0X45MM | Tipo: Chipboard, cabeça chata Phillips Dimensões: 5.0 mm x 45 mm Material: Aço zincado Normas: DIN 7505 / ISO 1479 |  |  | 300,00 |  |  |  | Unidade |  |  | R$ 0,31 |  | R$ 93,00 |
| PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 4.8 X 3/4 | Tipo: Cabeça sextavada, auto brocante Dimensão: 4.8 mm x 3/4" (19 mm) Material: Aço zincado ou bicromatizado Normas: DIN 7504 |  |  | 500,00 |  |  |  | Unidade |  |  | R$ 0,30 |  | R$ 150,00 |
| PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 4.2 X 25MM (PACOTE C/ 500 UN) | Tipo: Auto brocante, cabeça chata cruzada Dimensão: 4.2 mm x 25 mm Material: Aço carbono tratado Normas: DIN 7504 |  |  | 1,00 |  |  |  | Pacote |  |  | R$ 101,63 |  | R$ 101,63 |
| PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 3/16 X 60MM (PACOTE C/ 100 UN) | Tipo: Soberba, cabeça sextavada Dimensão: 3/16" x 60 mm Material: Aço carbono zincado Normas: ISO 4017 / DIN 571 |  |  | 3,00 |  |  |  | Pacote |  |  | R$ 45,20 |  | R$ 135,60 |
| PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 70MM (PACOTE C/ 100 UN) |  | Tipo: Soberba, cabeça sextavada Dimensão: 1/4" x 70 mm Material: Aço carbono zincado Normas: DIN 571 / ISO 4017 |  |  | 3,00 |  | Pacote |  | R$ 44,19 |  |  | R$ 132,57 |  |
| PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16 X 65MM |  | Tipo: Cabeça sextavada, rosca soberba Dimensão: 5/16" x 65 mm Material: Aço zincado Normas: DIN 571 |  |  | 300,00 |  | Unidade |  | R$ 0,81 |  |  | R$ 243,00 |  |
| PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 3/8 X 50MM |  | Tipo: Cabeça sextavada, rosca soberba Dimensão: 3/8" x 50 mm Material: Aço zincado branco Normas: DIN 571 / NBR 8165 |  |  | 300,00 |  | Unidade |  | R$ 1,10 |  |  | R$ 330,00 |  |
| DISCO DE CORTE (INOX) 4.1/2" X 3/64" X 7/8" |  | Diâmetro: 4.1/2" (115 mm) Espessura: 3/64" (1,2 mm) Furo central: 7/8" (22 mm) Material: Abrasivo com liga resinóide reforçada Normas: ABNT NBR 15230 |  |  | 100,00 |  | Unidade |  | R$ 2,53 |  |  | R$ 253,00 |  |
| DISCO CORTE (INOX) 7" X 1.16" X 7/8" |  | Diâmetro: 7" (180 mm) Espessura: 1.16" (≈ 1,5 mm) Furo: 7/8" (22 mm) Tipo: Disco abrasivo para inox Normas: ABNT NBR 15230 |  |  | 70,00 |  | Unidade |  | R$ 5,65 |  |  | R$ 395,50 |  |
| DISCO LIXA FERRO 4.1/2" (115MM) X G 60 |  | Dimensão: 115 mm (4.1/2") Grão: 60 (médio) Material abrasivo: Óxido de alumínio Base: Fibra resinada Normas: ABNT NBR 16210 |  |  | 60,00 |  | Unidade |  | R$ 2,51 |  |  | R$ 150,60 |  |
| DISCO LIXA FERRO 4.1/2" (115MM) X G 100 |  | Dimensão: 115 mm (4.1/2") Grão: 100 (fino) Tipo: Disco de lixa resinada com base de fibra Normas: ABNT NBR 16210 |  |  | 100,00 |  | Unidade |  | R$ 2,23 |  |  | R$ 223,00 |  |
| DISCO LIXA FERRO 4.1/2" (115MM) X G 120 |  | Dimensão: 115 mm (4.1/2") Grão: 120 (extra fino) Material abrasivo: Óxido de alumínio ou zirconado Base: Fibra vulcanizada Normas: NBR 16210 |  |  | 120,00 |  | Unidade |  | R$ 2,17 |  |  | R$ 260,40 |  |
| DISCO DE CORTE P/ AÇO INOX/METAL 7" X 1/16" X 7/8" |  | Diâmetro: 7" (180 mm) Espessura: 1/16" (1,6 mm) Furo: 7/8" (22 mm) Composição: Abrasivo com reforço em fibra de vidro Normas: ABNT NBR 15230 |  |  | 80,00 |  | Unidade |  | R$ 4,32 |  |  | R$ 345,60 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.060,51 |  |

# 10. Adequação orçamentária:

As despesas provenientes da execução do Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Central – Prefeitura de Rifaina ou dos Fundos Especiais, durante a vigência da presente contratação, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:

# Código da Ficha: 97

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# Dotação Orçamentária: 12.365.0011.2027.0212 – Manutenção do Ensino Infantil Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 105

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# Dotação Orçamentária: 12.365.0011.2027.0213 – Manutenção do Ensino Infantil Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 181

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

# Dotação Orçamentária: 27.812.0029.2021.0000 – Eventos e Atividades de Esporte e Lazer Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 211

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

# Dotação Orçamentária: 23.695.0033.2020.0000 – Implementação e Manutenção das Ações de Turismo Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 243

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 15 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

# Dotação Orçamentária: 20.608.0020.2028.0000 – Manutenção das Atividades de Agricultura Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 318

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Dotação Orçamentária: 08.243.0064.2043.0000 – Proteção Social à Criança e ao Adolescente Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 330

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Dotação Orçamentária: 08.244.0061.2012.1010 – Proteção Social Básica Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 397

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 18 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

# Dotação Orçamentária: 15.452.0045.2042.0000 – Ampliação e Manutenção dos Serviços de Obras Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 425

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

# Dotação Orçamentária: 06.182.0010.2030.0000 – Manutenção dos Serviços da Guarda Municipal Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 44

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

# Dotação Orçamentária: 04.122.0006.2005.0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Administrativa Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 138

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

# Dotação Orçamentária: 12.361.0011.2009.0220 – Desenvolvimento e Manutenção do Ensino Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 193

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

# Dotação Orçamentária: 13.392.0031.2014.0000 – Promoção Cultural Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 229

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

# Dotação Orçamentária: 18.541.0019.2025.0000 – Manutenção das Atividades de Preservação Ambiental Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 258

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 16 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

# Dotação Orçamentária: 10.301.0034.2015.0000 – Ações da Atenção Básica de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 322

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Dotação Orçamentária: 08.241.0065.2044.0000 – Proteção Social ao Idoso Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 384

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 17 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# Dotação Orçamentária: 08.244.0062.2032.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Assistência Social Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# Código da Ficha: 418

# Órgão: 02 – PREFEITURA MUNICIPAL

# Unidade: 20 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

# Dotação Orçamentária: 06.181.0010.2054.0000 – Manutenção das Atividades do FUMSEP Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

# 11. Especificação do produto:

# Especificações Técnicas dos Produtos – Itens 1 a 59

## Item 1: Produto -  Prego com cabeça 17x21
Unidade de fornecimento: Quilograma
Quantidade estimada: 10,00 kg
Finalidade: Fixação de peças de madeira, formas de concreto e outros elementos em obras civis e manutenções urbanas.
Descrição técnica:

## Tipo: Prego com cabeça

## Bitola: 17 x 21 (equivalente a aproximadamente 17 AWG com comprimento de 21 mm)

## Material: Aço galvanizado ou aço carbono conforme disponibilidade no mercado

## Acabamento: Zincado eletrolítico ou fosfatizado, com resistência à oxidação em ambientes de baixa a média umidade

## Formato da cabeça: Circular, simétrica, permitindo aplicação com martelo

## Embalagem: Sacos ou caixas de 1 kg ou múltiplos, com identificação do fabricante, bitola e peso líquido

## Normas aplicáveis: Produto conforme requisitos da NBR 5580 (pregos de aço para construção civil) ou equivalente

## Observações:

## O fornecedor deverá garantir uniformidade dimensional e ausência de rebarbas ou deformações.

## O produto deverá ser entregue em embalagem íntegra e devidamente rotulada.

Observações:

Material novo, galvanizado, livre de emendas e com apresentação uniforme.

Item 2: Produto - Prego com cabeça 18x24
Unidade de fornecimento: Quilograma
Quantidade estimada: 10,00 kg
Finalidade: Utilizado na fixação de componentes leves de madeira em serviços de manutenção, marcenaria e obras civis em geral.
Descrição técnica:

- Tipo: Prego com cabeça

- Bitola: 18 x 24 (aproximadamente 18 AWG com 24 mm de comprimento)

- Material: Aço galvanizado ou aço carbono

- Acabamento: Zincado ou fosfatizado

- Cabeça: Circular, simétrica

- Embalagem: Sacos ou caixas com indicação do peso líquido e especificação

- Normas aplicáveis: NBR 5580 ou equivalente

Observações:

- Produto deve apresentar acabamento uniforme, sem oxidação ou deformações visíveis.

- Entregue em embalagem lacrada, com informações claras do fabricante.

## Item 3: Produto - Prego com cabeça 18x27
Unidade de fornecimento: Quilograma
Quantidade estimada: 10,00 kg
Finalidade: Empregado em serviços de fixação de peças de madeira, caixarias e pequenos suportes em obras civis e trabalhos de carpintaria.
Descrição técnica:

## Tipo: Prego com cabeça

## Bitola: 18 x 27 (aproximadamente 18 AWG com 27 mm de comprimento)

## Material: Aço galvanizado ou aço carbono trefilado

## Acabamento: Zincado ou fosfatizado, resistente à oxidação

## Cabeça: Circular e simétrica

## Embalagem: Caixa ou saco com peso identificado e rotulagem do fabricante

## Normas aplicáveis: NBR 5580 ou equivalente

## Observações:

## Os pregos devem apresentar superfície lisa, sem rebarbas, deformações ou pontas cegas.

## O produto deve ter boa resistência mecânica e permitir aplicação manual com martelo.

## Item 4: Produto - Parafuso francês 1/4" 20x1
Unidade de fornecimento: Unidade
Quantidade estimada: 200 unidades
Finalidade: Utilizado em fixações estruturais de madeiras, peças metálicas e componentes diversos, especialmente em estruturas provisórias, caibros e conexões de elementos em madeira.
Descrição técnica:

## Tipo: Parafuso francês (parafuso de carro) com rosca total

## Diâmetro: 1/4" (aproximadamente 6,35 mm)

## Comprimento: 1 polegada (25,4 mm)

## Material: Aço zincado ou galvanizado

## Cabeça: Abaulada com pescoço quadrado (auto travante em madeira)

## Acompanha: Porca e arruela compatíveis, conforme padrão do fabricante

## Normas aplicáveis: ISO 8677, DIN 603 ou equivalente nacional

## Observações:

## Os parafusos deverão ser entregues com porcas e arruelas acopladas ou embaladas junto, com identificação da bitola e fabricante.

## Produto deve apresentar rosca contínua, sem falhas ou deformações.

## Item 5: Produto - Parafuso francês 5/16" 18x2
Unidade de fornecimento: Unidade
Quantidade estimada: 200 unidades
Finalidade: Fixação de estruturas de madeira, ferragens e componentes metálicos em obras civis e montagens industriais, garantindo união firme e resistente.
Descrição técnica:

## Tipo: Parafuso francês com rosca parcial

## Diâmetro: 5/16" (aproximadamente 7,94 mm)

## Comprimento: 2 polegadas (50,8 mm)

## Material: Aço carbono zincado ou galvanizado

## Cabeça: Abaulada com pescoço quadrado para travamento em madeira

## Acompanha: Porca sextavada e arruela lisa compatível

## Normas aplicáveis: DIN 603, ISO 8677 ou equivalente nacional

## Observações:

## O fornecimento deve incluir porca e arruela por unidade.

## Produto deve apresentar rosca bem definida, acabamento sem oxidação e compatibilidade entre os componentes.

## Item 6: Produto - Parafuso francês c/ porca 3/8" - 16x3
Unidade de fornecimento: Unidade
Quantidade estimada: 200 unidades
Finalidade: Utilizado na fixação de elementos estruturais de madeira e conexões metálicas, especialmente em estruturas temporárias e permanentes que exigem resistência e segurança.
Descrição técnica:

## Tipo: Parafuso francês com rosca parcial

## Diâmetro: 3/8" (aproximadamente 9,53 mm)

## Comprimento: 3 polegadas (76,2 mm)

## Material: Aço carbono zincado ou galvanizado

## Cabeça: Abaulada com pescoço quadrado

## Acompanha: Porca sextavada e arruela lisa

## Rosca: Padrão UNC (16 fios por polegada)

## Normas aplicáveis: DIN 603 ou ISO 8677, ou equivalente nacional

## Observações:

## Devem ser fornecidos com porca e arruela de mesmo material e acabamento.

## Produto deve ter bom acabamento superficial, sem rebarbas, oxidação ou falhas na rosca.

## Item 7: Produto - Parafuso sextavado rosca 1/4" x 2.1/2"
Unidade de fornecimento: Unidade
Quantidade estimada: 200 unidades
Finalidade: Aplicado em fixações de peças metálicas ou de madeira em estruturas leves e médias, especialmente em suportes, conexões e montagens em obras civis e instalações técnicas.
Descrição técnica:

## Tipo: Parafuso com cabeça sextavada e rosca parcial

## Diâmetro: 1/4" (aproximadamente 6,35 mm)

## Comprimento: 2 1/2 polegadas (63,5 mm)

## Material: Aço carbono zincado ou galvanizado

## Acabamento: Superficial com proteção anticorrosiva (zincagem eletrolítica ou galvanização)

## Rosca: Padrão UNC ou métrica compatível com porca correspondente

## Normas aplicáveis: DIN 931, NBR 8165 ou equivalente

## Observações:

## Devem ser entregues com porcas e arruelas compatíveis, quando necessário.

## Produto deve apresentar rosca limpa, sem falhas, e resistência mecânica adequada à aplicação.

## Item 8: Produto - Parafuso sextavado rosca 5/16" x 2.1/2"
Unidade de fornecimento: Unidade
Quantidade estimada: 200 unidades
Finalidade: Utilizado para fixação de componentes estruturais metálicos e de madeira, indicado em montagens que exigem resistência e firmeza, como estruturas metálicas leves e suportes diversos.
Descrição técnica:

## Tipo: Parafuso com cabeça sextavada e rosca parcial

## Diâmetro: 5/16" (aproximadamente 7,94 mm)

## Comprimento: 2 1/2 polegadas (63,5 mm)

## Material: Aço carbono zincado ou galvanizado

## Acabamento: Zincado eletrolítico ou galvanizado a fogo

## Rosca: UNC (padrão polegada) ou métrica equivalente

## Normas aplicáveis: DIN 931, NBR 8165 ou norma equivalente nacional

## Observações:

## Fornecimento com porca e arruela lisa compatíveis, se exigido em projeto.

## Devem apresentar boa conformação mecânica e acabamento livre de falhas.

## Item 9: Produto - Eletrodo para solda E6013 – 2,50 mm
Unidade de fornecimento: Quilograma
Quantidade estimada: 25,00 kg
Finalidade: Utilizado em soldagem de estruturas metálicas, serralheria e manutenções em geral, especialmente em chapas finas e médias com boa penetração e acabamento.
Descrição técnica:

## Tipo: Eletrodo revestido rutílico

## Diâmetro nominal: 2,50 mm

## Classificação: AWS E6013

## Aplicação: Soldagem em corrente alternada (AC) ou contínua (DC), em todas as posições

## Embalagem: Embalagens de 1kg ou 5kg com identificação do fabricante e classificação

## Normas aplicáveis: AWS A5.1 / ABNT NBR 6983 ou equivalente

## Observações:

## Produto deve apresentar boa estabilidade de arco, baixa emissão de respingos e fácil remoção de escória.

## A embalagem deve estar íntegra, com identificação visível da bitola e tipo de eletrodo.

## Item 10: Produto - Eletrodo para solda E7018 – 3,25 mm
Unidade de fornecimento: Pacote
Quantidade estimada: 3 pacotes
Finalidade: Utilizado para soldagem de estruturas metálicas que exigem alta resistência mecânica, como pilares, vigas e suportes metálicos sujeitos a esforços intensos. Indicado para soldagens em aço carbono de média resistência.
Descrição técnica:

## Tipo: Eletrodo de baixo hidrogênio

## Diâmetro nominal: 3,25 mm

## Classificação: AWS E7018

## Aplicação: Corrente contínua (DC), polaridade reversa, em todas as posições

## Requisitos: Resistência à tração mínima de 490 MPa

## Embalagem: Pacotes de 5 kg ou conforme padrão do fabricante, com rotulagem técnica

## Normas aplicáveis: AWS A5.1 / ABNT NBR 6983 ou equivalente

## Observações:

## Produto deve ter ótimo desempenho em soldas críticas e estruturais.

## Embalagem deve ser fechada hermeticamente, evitando absorção de umidade.

## Item 11: Produto - Enxada metálica canavieira goivada c/ cabo

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 30 unidades

Finalidade: Utilizada em serviços de capina, revolvimento de solo e lavoura em geral.

Descrição técnica:

- Tipo: Canavieira, goivada

- Material: Aço temperado

- Cabo: Madeira envernizada com comprimento mínimo de 120 cm

- Acabamento: Pintura epóxi anticorrosiva

- Normas: Fabricada conforme padrões agrícolas nacionais

Observações:

- Produto deve estar livre de rebarbas ou lascas

- Cabo fixado firmemente ao corpo metálico

## Item 12: Produto - Pá de bico metálica nº 4 - c/ cabo de no mínimo 120 cm

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 10 unidades

Finalidade: Utilizada para movimentação de materiais como areia, brita, terra.

Descrição técnica:

- Tipo: Pá de bico nº 4

- Material: Aço carbono reforçado

- Cabo: Madeira tratada de 120 cm

- Acabamento: Pintura protetiva anticorrosiva

- Normas: NBR 6150 ou equivalente

Observações:

- Produto balanceado e seguro para manuseio

- A lâmina deve ter boa resistência à flexão

## Item 13: Produto - Pá de bico metálica nº 3 - c/ cabo de no mínimo 120 cm

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 10 unidades

Finalidade: Indicada para escavações leves e limpezas em áreas urbanas.

Descrição técnica:

- Tipo: Pá de bico nº 3

- Material: Aço carbono temperado

- Cabo: Madeira de lei, comprimento de 120 cm

- Acabamento: Pintura antioxidante

- Normas: NBR 6150 ou similar

Observações:

- Deve resistir ao impacto e à flexão

- Firmeza entre lâmina e cabo

## Item 14: Produto - Torneira jardim 3/4 metal

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 60 unidades

Finalidade: Instalação em jardins, áreas externas e pontos de água fria.

Descrição técnica:

- Material: Liga metálica (latão ou zamac cromado)

- Bitola: 3/4" BSP

- Acionamento: Alavanca metálica ou borboleta

- Pressão de trabalho: 2 a 40 m.c.a

- Normas: NBR 10281, NBR 5648

Observações:

- Corpo resistente à corrosão

- Produto com vedação perfeita e durabilidade garantida

## Item 15: Produto - Torneira lavatório 1/2 metal

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 40 unidades

Finalidade: Instalada em lavatórios para fornecimento de água fria.

Descrição técnica:

- Bitola: 1/2" BSP

- Material: Metal cromado (latão ou zamac)

- Instalação: Rosqueável, padrão DN15

- Acionamento: Alavanca ou volante metálico

- Normas: NBR 10281

Observações:

- Deve possuir mecanismo vedante durável

- Acabamento cromado resistente à abrasão

## Item 16: Produto - Torneira de pia longa 22 cm metal

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 40 unidades

Finalidade: Indicada para pias de cozinha com bica longa.

Descrição técnica:

- Bitola: 1/2" BSP

- Comprimento da bica: 22 cm

- Material: Liga de cobre ou zamac cromado

- Acionamento: Mecanismo rotativo com vedação cerâmica

- Normas: NBR 10281

Observações:

- Acabamento polido e cromado de alta resistência

- Vedação precisa com baixa manutenção

## Item 17: Produto - Tubo PVC esgoto 50mm - barra 6 mt

Unidade de fornecimento: Barra

Quantidade estimada: 70 barras

Finalidade: Utilizado para condução de esgoto sanitário em obras prediais.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido (policloreto de vinila)

- Bitola: 50 mm

- Comprimento: 6 metros

- Classe: Série Normal (SN) conforme norma

- Normas: NBR 5688 / NBR 7362

Observações:

- Deve ter selo do INMETRO

- Acabamento interno e externo liso

## Item 18: Produto - Curva 90º PVC curta 40mm esgoto

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 55 unidades

Finalidade: Utilizada para mudanças de direção em redes de esgoto.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido para esgoto

- Diâmetro nominal: 40 mm

- Tipo: Curta, 90 graus

- Normas: NBR 8160 / NBR 5688

Observações:

- Deve permitir união por encaixe ou solda

- Resistência à deformação em temperaturas usuais de serviço

## Item 19: Produto - Cotovelo PVC 32mm marrom

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 120 unidades

Finalidade: Aplicado em sistemas hidráulicos de água fria.

Descrição técnica:

- Material: PVC marrom soldável

- Bitola: 32 mm

- Tipo: Cotovelo 90°

- Normas: NBR 5648 / NBR 5626

Observações:

- Alta resistência mecânica e química

- Acabamento liso, sem rebarbas

## Item 20: Produto - Tubo PVC esgoto 40mm - barra 6 mt

Unidade de fornecimento: Barra

Quantidade estimada: 60 barras

Finalidade: Utilizado na condução de esgoto em residências e comércios.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido para esgoto

- Diâmetro: 40 mm

- Comprimento: 6 metros

- Normas: NBR 5688 / NBR 7362

Observações:

- Deve ser compatível com conexões soldáveis

- Superfície lisa para facilitar o escoamento livre de umidade.

## Item 21: Produto - Tubo PVC esgoto 75mm - barra 6 mt

Unidade de fornecimento: Barra

Quantidade estimada: 80 barras

Finalidade: Condução de esgoto sanitário em instalações prediais de grande vazão.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido

- Bitola: 75 mm

- Comprimento: 6 metros

- Classe: Normal (SN2 ou SN4)

- Normas: NBR 5688 / NBR 7362

Observações:

- Deve ter marcação contínua do fabricante

- Certificação INMETRO obrigatória

## Item 22: Produto - Tubo PVC esgoto 100mm - barra 6 mt

Unidade de fornecimento: Barra

Quantidade estimada: 150 barras

Finalidade: Indicado para redes de esgoto principais e ramais prediais.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido

- Bitola: 100 mm

- Comprimento: 6 metros

- Classe: SN4 ou superior

- Normas: NBR 5688

Observações:

- Produto novo, isento de trincas

- Certificação de conformidade compulsória

## Item 23: Produto - Tubo PVC esgoto 150mm - barra 6 mt

Unidade de fornecimento: Barra

Quantidade estimada: 20 barras

Finalidade: Destinado a instalações de esgoto com alta vazão em áreas públicas.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido

- Bitola: 150 mm

- Comprimento: 6 metros

- Normas: NBR 7362 / NBR 5688

Observações:

- Deve ser resistente à deformação por temperatura

- Com selo do INMETRO e dados do fabricante

## Item 24: Produto - Tubo PVC marrom soldável 25mm - barra 6 mt

Unidade de fornecimento: Barra

Quantidade estimada: 120 barras

Finalidade: Aplicado em instalações de água fria em edificações.

Descrição técnica:

- Material: PVC marrom soldável

- Diâmetro nominal: 25 mm

- Comprimento: 6 metros

- Classe: PN 60 ou equivalente

- Normas: NBR 5648

Observações:

- Indicado para solda com adesivo específico

- Marcação legível com identificação técnica

## Item 25: Produto - Tubo PVC marrom soldável 32mm - barra 6 mt

Unidade de fornecimento: Barra

Quantidade estimada: 150 barras

Finalidade: Condução de água fria sob pressão em residências.

Descrição técnica:

- Material: PVC marrom

- Bitola: 32 mm

- Comprimento: 6 metros

- Classe: PN 60

- Normas: NBR 5648 / NBR 5626

Observações:

- Produto deve ser flexível e resistente a impacto

- Com indicação de data de fabricação e lote

## Item 26: Produto - Tubo PVC marrom soldável 50mm - barra 6 mt

Unidade de fornecimento: Barra

Quantidade estimada: 70 barras

Finalidade: Usado em ramais hidráulicos de água fria sob pressão.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido marrom

- Bitola: 50 mm

- Comprimento: 6 metros

- Classe de pressão: PN 60

- Normas: NBR 5648

Observações:

- Superfície interna lisa para facilitar fluxo

- Compatível com conexões soldáveis padrão

## Item 27: Produto - Curva PVC 90º curta 50mm - esgoto

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 50 unidades

Finalidade: Utilizada em mudanças de direção em redes de esgoto predial.

Descrição técnica:

- Material: PVC branco

- Bitola: 50 mm

- Tipo: Curva curta 90º

- Normas: NBR 8160 / NBR 5688

Observações:

- Acabamento liso, sem imperfeições

- Dimensionalmente compatível com tubos de esgoto SN

## Item 28: Produto - Curva PVC 90º curta 100mm - esgoto

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 70 unidades

Finalidade: Indicada para alterações de trajetória em sistemas de esgoto.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido

- Bitola: 100 mm

- Curvatura: 90° tipo curta

- Normas: NBR 5688 / NBR 8160

Observações:

- Deve encaixar perfeitamente nos tubos de mesma bitola

- Fabricado sem rebarbas ou trincas

## Item 29: Produto - "T" PVC 40mm - esgoto

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 50 unidades

Finalidade: Conexão em forma de T para ramificações de rede de esgoto.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido branco

- Bitola: 40 mm

- Tipo: Encaixe com bolsa tripla

- Normas: NBR 5688

Observações:

- Permite união por solda com adesivo específico

- Superfícies internas lisas para melhor escoamento

## Item 30: Produto - "T" PVC 50mm - esgoto

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 50 unidades

Finalidade: Utilizada para derivação de ramais de esgoto em instalações sanitárias.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido branco

- Bitola: 50 mm

- Configuração: Te de esgoto com bolsas compatíveis

- Normas: NBR 5688

Observações:

- Produto com corpo uniforme e encaixe justo

- Deve ter boa resistência mecânica e química

## Item 31: Produto - "T" PVC 100mm - esgoto

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 60 unidades

Finalidade: Realiza derivação em redes principais de esgoto predial.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido branco

- Bitola: 100 mm

- Formato: Te com três bocas de encaixe

- Normas: NBR 5688 / NBR 8160

Observações:

- Alta resistência a impactos e deformações

- Acabamento liso e compatível com solda com adesivo

## Item 32: Produto - Curva longa PVC 75mm - esgoto

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 30 unidades

Finalidade: Usada para mudança de direção com menor perda de carga em redes de esgoto.

Descrição técnica:

- Material: PVC para esgoto

- Bitola: 75 mm

- Tipo: Curva longa 90°

- Normas: NBR 5688 / NBR 8160

Observações:

- Curvatura suave ideal para escoamento

- Superfícies lisas e sem imperfeições

## Item 33: Produto - Curva longa PVC 100mm - esgoto

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 30 unidades

Finalidade: Facilita mudança de direção em redes de esgoto com fluxo elevado.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido branco

- Bitola: 100 mm

- Formato: Curva longa 90°

- Normas: NBR 5688 / NBR 8160

Observações:

- Compatível com tubos e conexões soldáveis

- Alta resistência química e mecânica

## Item 34: Produto - Cotovelo PVC 25mm marrom

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 100 unidades

Finalidade: Mudança de direção em redes de água fria.

Descrição técnica:

- Material: PVC marrom soldável

- Bitola: 25 mm

- Tipo: Cotovelo 90°

- Normas: NBR 5648 / NBR 5626

Observações:

- Possui bolsa para solda com adesivo

- Superfície lisa, sem imperfeições ou rebarbas

## Item 35: Produto - Cotovelo PVC 50mm marrom

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 80 unidades

Finalidade: Uso em redes hidráulicas residenciais para mudança de sentido.

Descrição técnica:

- Material: PVC marrom

- Bitola: 50 mm

- Formato: Cotovelo 90º

- Normas: NBR 5648

Observações:

- Alta estanqueidade após soldagem

- Produto resistente e durável

## Item 36: Produto - "T" PVC 25mm marrom

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 50 unidades

Finalidade: Permite ramificação de tubulações de água fria.

Descrição técnica:

- Material: PVC rígido marrom

- Bitola: 25 mm

- Configuração: Tê com bolsas para solda

- Normas: NBR 5648

Observações:

- Conexão adequada para pressões de até 7,5 kgf/cm²

- Acabamento limpo e liso

## Item 37: Produto - "T" PVC 32mm marrom

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 75 unidades

Finalidade: Aplicado em redes hidráulicas de água fria sob pressão.

Descrição técnica:

- Material: PVC marrom soldável

- Bitola: 32 mm

- Configuração: Tê de derivação com três bocas

- Normas: NBR 5648 / NBR 5626

Observações:

- Deve suportar variações térmicas comuns em instalações prediais

- Soldável com adesivo apropriado

## Item 38: Produto - "T" PVC 50mm marrom

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 60 unidades

Finalidade: Distribuição e derivação em redes de água fria com tubulação de maior diâmetro.

Descrição técnica:

- Material: PVC marrom rígido

- Bitola: 50 mm

- Conexão: Bolsa tripla

- Normas: NBR 5648

Observações:

- Dimensões compatíveis com tubos da mesma bitola

- Fabricado com tolerância mínima dimensional

## Item 39: Produto - Registro de gaveta em latão fundido 3/4"

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 45 unidades

Finalidade: Controle de fluxo de água em redes de abastecimento predial.

Descrição técnica:

- Material: Latão fundido

- Bitola: 3/4" BSP

- Tipo: Rosca interna

- Acionamento: Volante metálico

- Normas: NBR 15705 / ABNT NBR 6925

Observações:

- Vedação precisa e durabilidade mecânica elevada

- Acabamento cromado ou niquelado

## Item 40: Produto - Registro de gaveta em latão fundido 1.1/2"

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 20 unidades

Finalidade: Utilizado em ramais principais de distribuição de água.

Descrição técnica:

- Material: Latão fundido de alta resistência

- Bitola: 1.1/2" BSP

- Conexão: Rosca interna

- Normas: NBR 15705

Observações:

- Com volante metálico resistente à corrosão

- Vedação interna com sistema de gaxeta ou anel de borracha

## Item 41: Produto - Registro esfera 32mm

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 35 unidades

Finalidade: Controle de fluxo em redes de água fria sob pressão.

Descrição técnica:

- Material: PVC ou latão cromado, conforme especificação do projeto

- Bitola: 32 mm

- Tipo: Esfera com acionamento 1/4 de volta

- Conexão: Soldável ou roscável

- Normas: ABNT NBR 5626

Observações:

- Alta estanqueidade e durabilidade mecânica

- Vedação com anel de borracha nitrílica (NBR) ou EPDM

## Item 42: Produto - Acabamento registro gaveta 3/4"

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 45 unidades

Finalidade: Acabamento estético para registros de gaveta embutidos.

Descrição técnica:

- Compatível com registro de 3/4"

- Material: ABS cromado ou metálico

- Composição: Canopla, volante e adaptador

- Normas: Compatível com registros padrão ABNT

Observações:

- Resistente à corrosão e à umidade

- Acabamento cromado de alto brilho

## Item 43: Produto - Acabamento registro gaveta 1.1/2"

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 30 unidades

Finalidade: Cobertura de registro de gaveta com função estética e proteção.

Descrição técnica:

- Bitola compatível: 1.1/2"

- Material: ABS cromado, liga metálica ou zamac

- Itens: Canopla, volante e adaptador

- Normas: Compatível com NBR 15705

Observações:

- Alta resistência a impactos e agentes químicos

- Fixação firme e compatibilidade universal

## Item 44: Produto - Cola PVC 175g

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 75 unidades

Finalidade: Soldagem de conexões e tubos em PVC rígido para água fria e esgoto.

Descrição técnica:

- Composição: Solventes e resinas vinílicas

- Peso líquido: 175 g

- Aplicação: Em juntas soldáveis de PVC rígido

- Normas: ABNT NBR 14312

Observações:

- Deve conter bico aplicador

- Validade mínima de 12 meses

## Item 45: Produto - Parafuso sext. rosca 3/8 x 4.1/2

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 100 unidades

Finalidade: Fixação de estruturas metálicas e madeiras de maior espessura.

Descrição técnica:

- Tipo: Cabeça sextavada, rosca parcial

- Diâmetro: 3/8" (9,53 mm)

- Comprimento: 4.1/2" (114,3 mm)

- Material: Aço zincado

- Normas: DIN 931 / NBR 8165

Observações:

- Acompanha porca e arruela

- Rosca sem falhas ou deformações

## Item 46: Produto - Parafuso chipboard cabeça chata phillips 3.5 x 35mm

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 500 unidades

Finalidade: Fixação em painéis de madeira, MDF ou aglomerado.

Descrição técnica:

- Tipo: Chipboard, cabeça chata Phillips

- Dimensões: 3.5 mm x 35 mm

- Material: Aço zincado

- Rosca aguda para maior fixação

- Normas: ISO 1478 / DIN 7505

Observações:

- Deve possuir ponta agulha e rosca contínua

- Resistente à torção durante a aplicação

## Item 47: Produto - Parafuso chipboard cabeça chata phillips 5.0 x 45mm

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 300 unidades

Finalidade: Fixação estrutural leve em madeira, compensado e MDF.

Descrição técnica:

- Tipo: Chipboard

- Cabeça: Chata cruzada (Phillips)

- Dimensão: 5.0 mm x 45 mm

- Material: Aço zincado

- Normas: DIN 7505 / ISO 1479

Observações:

- Alta resistência ao torque

- Aderência perfeita em painéis de madeira

## Item 48: Produto - Parafuso sext. auto brocante 4.8 x 3/4

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 500 unidades

Finalidade: Fixação de chapas metálicas sem necessidade de furação prévia.

Descrição técnica:

- Tipo: Cabeça sextavada, auto brocante

- Dimensão: 4.8 mm x 3/4" (19 mm)

- Material: Aço zincado ou bicromatizado

- Normas: DIN 7504

Observações:

- Ideal para estruturas metálicas leves

- Ponta perfurante integrada ao corpo

## Item 49: Produto - Parafuso auto brocante cabeça chata phillips 4.2 x 25mm (pacote c/ 500 un)

Unidade de fornecimento: Pacote

Quantidade estimada: 1 pacote

Finalidade: Fixação em chapas metálicas, drywalls e estruturas leves.

Descrição técnica:

- Tipo: Auto brocante, cabeça chata cruzada

- Dimensão: 4.2 mm x 25 mm

- Material: Aço carbono tratado

- Normas: DIN 7504

Observações:

- Ponta afiada que dispensa pré-furo

- Alta resistência à corrosão

## Item 50: Produto - Parafuso sext. soberba 3/16 x 60mm (pacote c/ 100 un)

Unidade de fornecimento: Pacote

Quantidade estimada: 3 pacotes

Finalidade: Utilizado em montagem de estruturas de madeira.

Descrição técnica:

- Tipo: Soberba, cabeça sextavada

- Dimensões: 3/16" x 60 mm

- Material: Aço carbono zincado

- Normas: ISO 4017 / DIN 571

Observações:

- Acompanha porcas e arruelas

- Embalagem deve conter identificação do fabricante

## Item 51: Produto - Parafuso sext. soberba 1/4 x 70mm (pacote c/ 100 un)

Unidade de fornecimento: Pacote

Quantidade estimada: 3 pacotes

Finalidade: Fixação em estruturas de madeira e montagem de mobiliários.

Descrição técnica:

- Tipo: Soberba, cabeça sextavada

- Dimensões: 1/4" x 70 mm

- Material: Aço carbono zincado

- Normas: DIN 571 / ISO 4017

Observações:

- Embalagem com indicação de lote e fabricante

- Alta resistência à tração e torção

## Item 52: Produto - Parafuso sext. soberba 5/16 x 65mm

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 300 unidades

Finalidade: Fixação de peças metálicas e estruturas de madeira pesada.

Descrição técnica:

- Tipo: Cabeça sextavada, rosca soberba

- Dimensões: 5/16" x 65 mm

- Material: Aço zincado

- Normas: DIN 571

Observações:

- Acompanha arruela e porca compatíveis

- Aplicável com chave 13 mm

## Item 53: Produto - Parafuso sext. soberba 3/8 x 50mm

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 300 unidades

Finalidade: Montagem de estruturas metálicas ou madeiras de grande porte.

Descrição técnica:

- Tipo: Cabeça sextavada, rosca soberba

- Dimensões: 3/8" x 50 mm

- Material: Aço zincado branco

- Normas: DIN 571 / NBR 8165

Observações:

- Fabricado com tolerância ISO

- Deve apresentar rosca uniforme e sem imperfeições

## Item 54: Produto - Disco de corte (inox) 4.1/2" x 3/64" x 7/8"

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 100 unidades

Finalidade: Corte de chapas metálicas e estruturas de aço inox.

Descrição técnica:

- Diâmetro: 4.1/2" (115 mm)

- Espessura: 3/64" (1,2 mm)

- Furo central: 7/8" (22 mm)

- Material: Abrasivo com liga resinóide reforçada com fibra de vidro

- Normas: ABNT NBR 15230

Observações:

- Produto deve conter data de validade

- Indicação de rotação máxima permitida (RPM)

## Item 55: Produto - Disco corte (inox) 7 x 1.16" x 7/8"

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 70 unidades

Finalidade: Corte de perfis e tubos metálicos com maior espessura.

Descrição técnica:

- Diâmetro: 7" (180 mm)

- Espessura: 1.16" (aprox. 1,5 mm)

- Furo: 7/8" (22 mm)

- Tipo: Disco abrasivo para inox

- Normas: ABNT NBR 15230

Observações:

- Certificado de segurança obrigatório

- Compatível com esmerilhadeiras de uso industrial

## Item 56: Produto - Disco lixa ferro 4.1/2" (115mm) x G 60

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 60 unidades

Finalidade: Lixamento de superfícies metálicas e preparação para pintura.

Descrição técnica:

- Dimensão: 4.1/2" (115 mm)

- Grão: 60 (médio)

- Material abrasivo: Óxido de alumínio

- Base: Fibra resinada

- Normas: ABNT NBR 16210

Observações:

- Deve conter identificação de grão e RPM máxima

- Produto para uso em lixadeiras angulares

## Item 57: Produto - Disco lixa ferro 4.1/2" (115mm) x G 100

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 100 unidades

Finalidade: Acabamento e polimento de superfícies metálicas e soldas.

Descrição técnica:

- Dimensão: 115 mm (4.1/2")

- Grão: 100 (fino)

- Tipo: Disco de lixa resinada com base de fibra

- Normas: ABNT NBR 16210

Observações:

- Ideal para trabalhos de acabamento fino

- Deve suportar alta rotação sem desprendimento do abrasivo

## Item 58: Produto - Disco lixa ferro 4.1/2" (115mm) x G 120

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 120 unidades

Finalidade: Acabamento final e polimento em superfícies metálicas lisas.

Descrição técnica:

- Grão: 100

- Diâmetro: 115 mm

- Material abrasivo: Óxido de alumínio ou zirconado

- Base: Fibra vulcanizada

- Normas: NBR 16210

Observações:

- Indicação de RPM máxima e sentido de rotação

- Para uso com lixadeira angular compatível

## Item 59: Produto - Disco de corte p/ aço inox/metal 7" x 1/16" x 7/8"

Unidade de fornecimento: Unidade

Quantidade estimada: 80 unidades

Finalidade: Corte de aço inoxidável, tubos, chapas e estruturas metálicas.

Descrição técnica:

- Diâmetro: 7" (180 mm)

- Espessura: 1/16" (1,6 mm)

- Furo: 7/8" (22 mm)

- Composição: Abrasivo com reforço em fibra de vidro

- Normas: ABNT NBR 15230

Observações:

- Indicado para cortes precisos e rápidos

- Rotação máxima indicada no corpo do disco

# 12. Locais de entrega:

Secretarias: Obras, Saúde, Educação, Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Assistência Social, Segurança Pública, Cultura, Rifaina-SP.

# 13. Garantia e manutenção:

# Garantia mínima a especificada pelo fabricante para todos os itens adquiridos.

# Data: 05/08/2025

__________________________________________

WILSON ALVES DA SILVA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 877.004.096-68

__________________________________

OSCAR LUIZ BERTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

FISCAL DE CONTRATO

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº63/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº82/2025

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 366/2025		.

Apresentamos nossa proposta para REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS EM GERAL E FERRAMENTAS DIVERSAS   objeto da presente licitação de modalidade Pregão, na Forma Eletrônica, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

| Item | Produto |  | Especificações Técnicas | Quantidade |  |  | Unidade |  |  |  | Valor Unitário |  |  | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | PREGO C/ CABEÇA 17X21 |  | Tipo: Prego com cabeça Bitola: 17 x 21 (≈ 17 AWG, 21 mm) Material: Aço galvanizado ou aço carbono Acabamento: Zincado eletrolítico ou fosfatizado Cabeça: Circular, simétrica Embalagem: Sacos/caixas de 1 kg Normas: NBR 5580 ou equivalente | 10,00 |  |  | Quilograma |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PREGO C/ CABEÇA 18X24 |  | Tipo: Prego com cabeça Bitola: 18 x 24 (≈ 18 AWG, 24 mm) Material: Aço galvanizado ou aço carbono Acabamento: Zincado ou fosfatizado Cabeça: Circular, simétrica Embalagem: Sacos/caixas com peso indicado Normas: NBR 5580 ou equivalente | 10,00 |  |  | Quilograma |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | PREGO C/ CABEÇA 18X27 |  | Tipo: Prego com cabeça Bitola: 18 x 27 (≈ 18 AWG, 27 mm) Material: Aço galvanizado ou aço carbono trefilado Acabamento: Zincado ou fosfatizado Cabeça: Circular, simétrica Embalagem: Sacos/caixas rotuladas Normas: NBR 5580 ou equivalente | 10,00 |  |  | Quilograma |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PARAFUSO FRANCÊS 1/4 20X1 |  | Tipo: Parafuso francês (rosca total) Diâmetro: 1/4" (≈ 6,35 mm) Comprimento: 1" (25,4 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Cabeça: Abaulada c/ pescoço quadrado Acompanha: Porca e arruela Normas: DIN 603 / ISO 8677 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PARAFUSO FRANCÊS 5/16 18X2 |  | Tipo: Parafuso francês (rosca parcial) Diâmetro: 5/16" (≈ 7,94 mm) Comprimento: 2" (50,8 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Cabeça: Abaulada c/ pescoço quadrado Acompanha: Porca sextavada + arruela Normas: DIN 603 / ISO 8677 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PARAFUSO FRANCÊS C/ PORCA 3/8 - 16X3 |  | Tipo: Parafuso francês (rosca parcial) Diâmetro: 3/8" (≈ 9,53 mm) Comprimento: 3" (76,2 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Cabeça: Abaulada c/ pescoço quadrado Acompanha: Porca + arruela Rosca: UNC (16 fios/pol) Normas: DIN 603 / ISO 8677 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | PARAFUSO SEXT. ROSCA 1/4 X 2.1/2 |  | Tipo: Parafuso cabeça sextavada, rosca parcial Diâmetro: 1/4" (≈ 6,35 mm) Comprimento: 2 1/2" (63,5 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Rosca: UNC ou métrica Normas: DIN 931 / NBR 8165 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | PARAFUSO SEXT. ROSCA 5/16 X 2.1/2 |  | Tipo: Parafuso cabeça sextavada, rosca parcial Diâmetro: 5/16" (≈ 7,94 mm) Comprimento: 2 1/2" (63,5 mm) Material: Aço zincado ou galvanizado Rosca: UNC ou métrica Normas: DIN 931 / NBR 8165 | 200,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ELETRODO P/ SOLDA E6013 - 2,50MM |  | Tipo: Eletrodo revestido rutílico Diâmetro: 2,50 mm Classificação: AWS E6013 Aplicação: Soldagem AC/DC todas posições Normas: AWS A5.1 / ABNT NBR 6983 | 25,00 |  |  | Quilograma |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ELETRODO P/ SOLDA E7018 - 3,25MM |  | Tipo: Eletrodo baixo hidrogênio Diâmetro: 3,25 mm Classificação: AWS E7018 Aplicação: Soldagem DC, todas posições Resistência: ≥ 490 MPa Normas: AWS A5.1 / ABNT NBR 6983 | 3,00 |  |  | Pacote |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ENXADA METÁLICA CANAVIEIRA GOIVADA C/ CABO |  | Tipo: Enxada canavieira, goivada Material: Aço temperado Cabo: Madeira envernizada, mínimo 120 cm Acabamento: Pintura epóxi Normas: Padrões agrícolas nacionais | 30,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PÁ DE BICO METÁLICA Nº 4 - C/ CABO 120 CM |  | Tipo: Pá de bico nº 4 Material: Aço carbono reforçado Cabo: Madeira tratada, 120 cm Acabamento: Pintura protetiva Normas: NBR 6150 | 10,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | PÁ DE BICO METÁLICA Nº 3 - C/ CABO 120 CM |  | Tipo: Pá de bico nº 3 Material: Aço carbono temperado Cabo: Madeira de lei, 120 cm Acabamento: Pintura antioxidante Normas: NBR 6150 | 10,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TORNEIRA JARDIM 3/4 METAL |  | Material: Liga metálica (latão ou zamac) Bitola: 3/4" BSP Acionamento: Alavanca ou borboleta metálica Pressão: 2 a 40 m.c.a. Normas: NBR 10281 / NBR 5648 | 60,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 METAL |  | Bitola: 1/2" BSP Material: Latão ou zamac cromado Instalação: Rosqueável DN15 Acionamento: Alavanca ou volante metálico Normas: NBR 10281 | 40,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | TORNEIRA DE PIA LONGA 22 CM METAL |  | Bitola: 1/2" BSP Comprimento bica: 22 cm Material: Liga de cobre ou zamac Acionamento: Vedação cerâmica Normas: NBR 10281 | 40,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | TUBO PVC ESGOTO 50MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 50 mm Comprimento: 6 m Classe: SN normal Normas: NBR 5688 / NBR 7362 | 70,00 |  |  | Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CURVA 90º PVC CURTA 40MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido Bitola: 40 mm Tipo: Curta 90° Normas: NBR 8160 / NBR 5688 | 55,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | COTOVELO PVC 32MM MARROM |  | Material: PVC marrom soldável Bitola: 32 mm Tipo: Cotovelo 90° Normas: NBR 5648 / NBR 5626 | 120,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TUBO PVC ESGOTO 40MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 40 mm Comprimento: 6 m Normas: NBR 5688 / NBR 7362 | 60,00 |  |  | Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TUBO PVC ESGOTO 75MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 75 mm Comprimento: 6 m Classe: Normal (SN2 ou SN4) Normas: NBR 5688 / NBR 7362 | 80,00 |  |  | Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TUBO PVC ESGOTO 100MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 100 mm Comprimento: 6 m Classe: SN4 ou superior Normas: NBR 5688 | 150,00 |  |  | Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TUBO PVC ESGOTO 150MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido Bitola: 150 mm Comprimento: 6 m Normas: NBR 7362 / NBR 5688 | 20,00 |  |  | Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL 25MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC marrom soldável Diâmetro nominal: 25 mm Comprimento: 6 m Classe: PN 60 ou equivalente Normas: NBR 5648 | 120,00 |  |  | Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL 32MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC marrom Bitola: 32 mm Comprimento: 6 m Classe: PN 60 Normas: NBR 5648 / NBR 5626 | 150,00 |  |  | Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TUBO PVC MARROM SOLDÁVEL 50MM - BARRA 6 MT |  | Material: PVC rígido marrom Bitola: 50 mm Comprimento: 6 m Classe de pressão: PN 60 Normas: NBR 5648 | 70,00 |  |  | Barra |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CURVA 90º PVC CURTA 50MM ESGOTO |  | Material: PVC branco Bitola: 50 mm Tipo: Curva curta 90° Normas: NBR 8160 / NBR 5688 | 50,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CURVA 90º PVC CURTA 100MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido Bitola: 100 mm Tipo: Curva curta 90° Normas: NBR 5688 / NBR 8160 | 70,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | T PVC 40MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido branco Bitola: 40 mm Tipo: Encaixe com bolsa tripla Normas: NBR 5688 | 50,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | T PVC 50MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido branco Bitola: 50 mm Configuração: Tê de esgoto com bolsas compatíveis Normas: NBR 5688 | 50,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | T PVC 100MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido branco Bitola: 100 mm Formato: Tê com três bocas de encaixe Normas: NBR 5688 / NBR 8160 | 60,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CURVA LONGA PVC 75MM ESGOTO |  | Material: PVC para esgoto Bitola: 75 mm Tipo: Curva longa 90° Normas: NBR 5688 / NBR 8160 | 30,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CURVA LONGA PVC 100MM ESGOTO |  | Material: PVC rígido branco Bitola: 100 mm Formato: Curva longa 90° Normas: NBR 5688 / NBR 8160 | 30,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | COTOVELO PVC 25MM MARROM |  | Material: PVC marrom soldável Bitola: 25 mm Tipo: Cotovelo 90° Normas: NBR 5648 / NBR 5626 | 100,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | COTOVELO PVC 50MM MARROM |  | Material: PVC marrom Bitola: 50 mm Formato: Cotovelo 90° Normas: NBR 5648 | 80,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | T PVC 25MM MARROM |  | Material: PVC rígido marrom Bitola: 25 mm Configuração: Tê com bolsas para solda Normas: NBR 5648 | 50,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | T PVC 32MM MARROM |  | Material: PVC marrom soldável Bitola: 32 mm Configuração: Tê de derivação com três bocas Normas: NBR 5648 / NBR 5626 | 75,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | T PVC 50MM MARROM |  | Material: PVC marrom rígido Bitola: 50 mm Conexão: Bolsa tripla Normas: NBR 5648 | 60,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | REGISTRO GAVETA EM LATÃO FUNDIDO 3/4” |  | Material: Latão fundido Bitola: 3/4" BSP Tipo: Rosca interna Acionamento: Volante metálico Normas: NBR 15705 / ABNT NBR 6925 | 45,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | REGISTRO GAVETA EM LATÃO FUNDIDO 1.1/2” |  | Material: Latão fundido de alta resistência Bitola: 1.1/2" BSP Conexão: Rosca interna Normas: NBR 15705 | 20,00 |  |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | REGISTRO ESFERA 32MM | Material: PVC ou latão cromado Bitola: 32 mm Tipo: Esfera com acionamento 1/4 de volta Conexão: Soldável ou roscável Normas: ABNT NBR 5626 |  |  | 35,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 3/4” | Compatível com: Registro de 3/4" Material: ABS cromado ou metálico Composição: Canopla, volante e adaptador Normas: Compatível com registros padrão ABNT |  |  | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ACABAMENTO REGISTRO GAVETA 1.1/2” | Bitola compatível: 1.1/2" Material: ABS cromado, liga metálica ou zamac Itens: Canopla, volante e adaptador Normas: Compatível com NBR 15705 |  |  | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | COLA PVC 175G | Composição: Solventes e resinas vinílicas Peso líquido: 175 g Aplicação: Juntas soldáveis de PVC rígido Normas: ABNT NBR 14312 |  |  | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA 3/8 X 4.1/2 | Tipo: Cabeça sextavada, rosca parcial Diâmetro: 3/8" (9,53 mm) Comprimento: 4.1/2" (114,3 mm) Material: Aço zincado Normas: DIN 931 / NBR 8165 |  |  | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS 3.5X35MM | Tipo: Chipboard, cabeça chata Phillips Dimensões: 3.5 mm x 35 mm Material: Aço zincado Rosca: Aguda para madeira/MDF Normas: ISO 1478 / DIN 7505 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILLIPS 5.0X45MM | Tipo: Chipboard, cabeça chata Phillips Dimensões: 5.0 mm x 45 mm Material: Aço zincado Normas: DIN 7505 / ISO 1479 |  |  | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | PARAFUSO SEXTAVADO AUTO BROCANTE 4.8 X 3/4 | Tipo: Cabeça sextavada, auto brocante Dimensão: 4.8 mm x 3/4" (19 mm) Material: Aço zincado ou bicromatizado Normas: DIN 7504 |  |  | 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | PARAFUSO AUTO BROCANTE CABEÇA CHATA PHILLIPS 4.2 X 25MM (PACOTE C/ 500 UN) | Tipo: Auto brocante, cabeça chata cruzada Dimensão: 4.2 mm x 25 mm Material: Aço carbono tratado Normas: DIN 7504 |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 3/16 X 60MM (PACOTE C/ 100 UN) | Tipo: Soberba, cabeça sextavada Dimensão: 3/16" x 60 mm Material: Aço carbono zincado Normas: ISO 4017 / DIN 571 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 1/4 X 70MM (PACOTE C/ 100 UN) |  | Tipo: Soberba, cabeça sextavada Dimensão: 1/4" x 70 mm Material: Aço carbono zincado Normas: DIN 571 / ISO 4017 |  |  | 3,00 |  | Pacote |  |  |  |  |  |  |
| 52 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 5/16 X 65MM |  | Tipo: Cabeça sextavada, rosca soberba Dimensão: 5/16" x 65 mm Material: Aço zincado Normas: DIN 571 |  |  | 300,00 |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |
| 53 | PARAFUSO SEXTAVADO SOBERBA 3/8 X 50MM |  | Tipo: Cabeça sextavada, rosca soberba Dimensão: 3/8" x 50 mm Material: Aço zincado branco Normas: DIN 571 / NBR 8165 |  |  | 300,00 |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |
| 54 | DISCO DE CORTE (INOX) 4.1/2" X 3/64" X 7/8" |  | Diâmetro: 4.1/2" (115 mm) Espessura: 3/64" (1,2 mm) Furo central: 7/8" (22 mm) Material: Abrasivo com liga resinóide reforçada Normas: ABNT NBR 15230 |  |  | 100,00 |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |
| 55 | DISCO CORTE (INOX) 7" X 1.16" X 7/8" |  | Diâmetro: 7" (180 mm) Espessura: 1.16" (≈ 1,5 mm) Furo: 7/8" (22 mm) Tipo: Disco abrasivo para inox Normas: ABNT NBR 15230 |  |  | 70,00 |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |
| 56 | DISCO LIXA FERRO 4.1/2" (115MM) X G 60 |  | Dimensão: 115 mm (4.1/2") Grão: 60 (médio) Material abrasivo: Óxido de alumínio Base: Fibra resinada Normas: ABNT NBR 16210 |  |  | 60,00 |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |
| 57 | DISCO LIXA FERRO 4.1/2" (115MM) X G 100 |  | Dimensão: 115 mm (4.1/2") Grão: 100 (fino) Tipo: Disco de lixa resinada com base de fibra Normas: ABNT NBR 16210 |  |  | 100,00 |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |
| 58 | DISCO LIXA FERRO 4.1/2" (115MM) X G 120 |  | Dimensão: 115 mm (4.1/2") Grão: 120 (extra fino) Material abrasivo: Óxido de alumínio ou zirconado Base: Fibra vulcanizada Normas: NBR 16210 |  |  | 120,00 |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |
| 59 | DISCO DE CORTE P/ AÇO INOX/METAL 7" X 1/16" X 7/8" |  | Diâmetro: 7" (180 mm) Espessura: 1/16" (1,6 mm) Furo: 7/8" (22 mm) Composição: Abrasivo com reforço em fibra de vidro Normas: ABNT NBR 15230 |  |  | 80,00 |  | Unidade |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

| Nome ou Razão Social do Proponente: |  |
| --- | --- |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| Banco, Agência, Conta Corrente. |  |

Deverá ser cotado de acordo com o Anexo I do Edital.

R$ -----,--  (---------------------).

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO)

| Nome Completo |  |
| --- | --- |
| Cargo |  |
| CPF |  |
| RG |  |
| Data de Nascimento |  |
| E-mail Pessoal |  |
| Endereço residencial |  |

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

DECLARAÇÕES:

- Declaro que todos os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e que são novos, sem uso e não são, de forma nenhuma, resultado de recondicionamento, reaproveitamento.

2 – Declaro que, se vencedora desta licitação, compromete-se a entregar seu objeto dentro das condições, quantitativos e especificações e prazos estabelecidos neste Edital e no seu ANEXO I, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares;

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega.

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

ANEXO III DECLARAÇÕES

À Prefeitura Municipal de Rifaina

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2025.

A empresa (Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº (número do CNPJ), sediada em (endereço completo), DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que:

- não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021,

- a empresa não tem nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4ª, da Lei Complementar nº. 123/2006,;

- o Licitante não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Administração Municipal,;;

- não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação,

- pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme

- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

- _________________, ____ de ________________ de _______.

______________________________________

Assinatura do representante legal

ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE “ME” OU “EPP”

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº -----, com sede na -----, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)	,

portador(a)

da cédula de identidade RG nº -----, e do CPF nº	, DECLARA, sob as penas do disposto no artigo 299 do Código Penal, que

se enquadra na situação de ME - Microempresa ou de EPP - Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente e bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

-----, -- de	de 2024. / (assinatura) / (nome do representante legal do Licitante)

ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO N ° 366/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2025 	REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2025

(MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ......... de ......, autorizado no processo de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2025 REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2025	, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 14.133 DE 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 1441/2024 de 11 de janeiro de 2.024, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas edital, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, o MUNICIPIO DE RIFAINA, situado na Rua Barão de Rifaina, 738, Centro, inscrito no CNPJ sob o n45.318.995/0001-71º, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Wilson Alves da Silva Junior, brasileiro, casado, portador do RG nº. 35 656 447-2 SSP/SP e do CPF nº. 877.004.098-68, residente e domiciliado à Rua: Antônio Tomas da Silva Junior, n° 198, Centro, Rifaina-SP e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ............., com sede na Rua .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., neste ato, representada pelo _______, portador do CPF: _______ RG: ________.

- DO OBJETO

A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS EM GERAL E FERRAMENTAS DIVERSAS especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Licitação que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

O preço registrados especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S)

  - O órgão gerenciador será a ´PREFEITURA DE RIFAINA

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

    - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

    - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

    - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

  - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

    - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

  - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

  - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

  - O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

  - As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

  - O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

  - Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

  - A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

- VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partirdo primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme nos termos do art. 84 da Lei 14.133/21 e art nº 106 do Decreto Municipal nº 1441/2024.

    - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

    - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

    - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

    - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

    - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

      - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

      - Mantiverem sua proposta original.

    - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

    - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

    - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item.

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

    - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

    - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

    - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021

    - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

    - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

      - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

    - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.Art 109 §1º do Decreto Municipal 1441/2024.

    - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

    - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

    - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

    - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

    - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

    - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item e no item, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

    - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

    - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

  - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023

  - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

  - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

  - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador conforme Art nº111 do Decreto Municipal de 1441/2024, quando o fornecedor:

- 9.1.2 - descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

- 9.1,3 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

- 9.1.4- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

- 9.1.5 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

    - Por razão de interesse público;

    - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior.

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital

    - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade

  - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

MUNICÍPIO DE RIFAINA, .... DE ........ DE .......

MUNICÍPIO DE RIFAINA

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ANEXO VI

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

ANEXO VII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP)

PREGÃO  ELETRÕNICO Nº 063/2025

PROCESSO N° 366/2025

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

CONTRATADO:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS EM GERAL E FERRAMENTAS DIVERSAS Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

- LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

- RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

- RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

- Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

- ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

- GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:  ___________________________

- DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:  	________

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)