ORÇAMENTO RIFAINA

LISTA ESQUADRIAS

1pç - P8 - Porta Vidro temperado 10mm INCOLOR Perfil em alumínio

NATURAL FOSCO 01 Folha Corre por trás da parede Trilhos roldanas

Dupa reforçada fechadura e Puxador específicos para aplicação

INSTALADO (Código: 44906 )

01x 2.000x2.100 mm.

2pç - J1 - Janela basculante Vidro Temperado 8mm INCOLOR Perfil em

alumínio NATURAL BRANCO 01 Folha Báscula com auxilio de

correntinha Devidamente Instalado (Código: 43251 )

01x 1.000x800 mm.

3pç - J2 - Janela basculante Vidro Temperado 8mm INCOLOR Perfil em

alumínio NATURAL BRANCO 02 Folha Báscula nas laterais 01 fixo

central com auxilio de correntinha Devidamente Instalado (Código:

43252 )

01x 2.000x600 mm.

2pç - J3 - Janela basculante Vidro Temperado 8mm INCOLOR Perfil em

alumínio NATURAL BRANCO 02 Folha Báscula nas laterais 01 fixo

central com auxilio de correntinha Devidamente Instalado (Código:

43253 )

01x 1.500x600 mm.

1pç - J4 - Vidro Temperado 08mm INCOLOR Perfil em alumínio NATURAL

FOSCO 01 vidro fixo com auxilio de perfil tipo “U” Devidamente

Instalado (Código: 43254 )

01x 3.000x1.000 mm.

1pç - J5 - Janela Vidro temperado 8mm INCOLOR Perfil em alumínio

NATURAL FOSCO 01 Fixo 01 Corre Trilhos roldanas e fechadura

específicos para aplicação Devidamente Instalado (Código: 43255 )

01x 2.000x1.000 mm.

2pç - J6 - Janela Vidro temperado 8mm INCOLOR Perfil em alumínio

NATURAL FOSCO 01 Fixo 01 Corre Trilhos roldanas e fechadura

específicos para aplicação Devidamente Instalado (Código: 43257 )

01x 1.500x1.000 mm.

1pç - P6 - Porta Vidro temperado 10mm INCOLOR Perfil em alumínio

NATURAL FOSCO 01 Folha Corre por trás da parede Trilhos roldanas

e fechadura específicos para aplicação Devidamente Instalado.

(Código: 43268 )

01x 1.500x2.100 mm.