## ELETRICA (hidden)
ITEM 6 | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE | PR. UNIT. | PR. UNIT. | PR. DO SERV.
[7 empty] | C/ BDI | TOTAL
6 |  |  | ELETRICA
6.1 | CPOS | 41.10.440 | Poste tubular reto em aço SAE 1010/1020, seção quadrada, altura de 7,50 m | UNID. | 1 | 397.17 | 505.8 | 505.8
6.2 | CPOS | 68.01.390 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 11,00 m | UNID. | 4 | 1074.17 | 1367.96 | 5471.84
6.3 | CPOS | 41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UNID. | 27 | 373.72 | 475.93 | 12850.11
6.4 | CPOS | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 1000 | 35.3 | 44.95 | 44950
6.5 | CPOS | 38.01.160 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | m | 70 | 54.35 | 69.21 | 4844.7
6.6 | CPOS | 38.19.200 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm | m | 300 | 10.72 | 13.65 | 4095
6.7 | CPOS | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 20 | 11.29 | 14.38 | 287.6
6.8 | CPOS | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UNID. | 69 | 9.78 | 12.45 | 859.05
6.9 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor preto | m | 200 | 1.61 | 2.05 | 410
6.10 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor azul | m | 200 | 1.61 | 2.05 | 410
6.11 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor verde | m | 200 | 1.61 | 2.05 | 410
6.12 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor preto | m | 600 | 1.82 | 2.32 | 1392
6.13 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor azul | m | 400 | 1.82 | 2.32 | 928
6.14 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C- cor amarelo | m | 100 | 1.82 | 2.32 | 232
6.15 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor vermelho | m | 100 | 1.82 | 2.32 | 232
6.16 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor cinza | m | 100 | 1.82 | 2.32 | 232
6.17 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor branco | m | 100 | 1.82 | 2.32 | 232
6.18 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor verde | m | 600 | 1.82 | 2.32 | 1392
6.19 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C- cor preto | m | 100 | 2.83 | 3.6 | 360
6.20 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor verde | m | 100 | 2.83 | 3.6 | 360
6.21 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - cor preto | m | 100 | 2.69 | 3.43 | 343
6.22 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor preto | m | 100 | 3.68 | 4.69 | 469
6.23 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor azul | m | 100 | 3.68 | 4.69 | 469
6.24 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor verde | m | 100 | 3.68 | 4.69 | 469
6.25 | CPOS | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - Cor Preto | m | 1350 | 5.86 | 7.46 | 10071
6.26 | CPOS | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor Verde | m | 680 | 5.04 | 6.42 | 4365.6
6.27 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - Cor preto | m | 400 | 7.9 | 10.06 | 4024
6.28 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - Cor verde | m | 200 | 7.9 | 10.06 | 2012
6.29 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - cor verde | m | 260 | 15.65 | 19.93 | 5181.8
6.30 | CPOS | 41.13.100 | Arandela blindada 4814 colonial meia face parede alumínio preta 2 lâmpadas | UNID. | 31 | 152.99 | 194.83 | 6039.73
6.31 | MERCADO REGIÃO |  | GLOBO ESFÉRICO 15X28 LEITOSO | UNID. | 27 | 44.07 |  | 1189.89
6.32 | CPOS | 41.12.08 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W | UNID. | 8 | 293.16 | 373.34 | 2986.72
6.33 | CPOS | 41.14.07 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W | UNID. | 37 | 52.87 | 67.33 | 2491.21
6.34 | CPOS | 41.05.220 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W | UNID. | 27 | 31.99 | 40.74 | 1099.98
6.35 | CPOS | 41.05.530 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W | UNID. | 8 | 65.1 | 82.9 | 663.2
6.36 | CPOS | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | UNID. | 74 | 7.92 | 10.09 | 746.66
6.37 | CPOS | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | UNID. | 31 | 65.53 | 83.45 | 2586.95
6.38 | CPOS | 41.08.270 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V | UNID. | 8 | 98.98 | 126.05 | 1008.4
6.39 | CPOS | 41.08.230 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V | UNID. | 27 | 68.14 | 86.78 | 2343.06
6.40 | CPOS | 41.09.630 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | UNID. | 37 | 32.44 | 41.31 | 1528.47
6.41 | MERCADO | REGIÃO | Eletroduto ferro diametro 1 polegadas (diam 25MM) | br | 40 | 14.838 |  | 593.52
6.42 | MERCADO | REGIÃO | Eletroduto ferro galv 50MM | br | 2 | 48.22 |  | 96.44
6.43 | CPOS | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 3 | 14.11 | 17.97 | 53.91
6.44 | CPOS | 38.16.200 | Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | UNID. | 14 | 39.99 | 50.93 | 713.02
6.45 | CPOS | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | UNID. | 16 | 68.48 | 87.21 | 1395.36
6.46 | CPOS | 40.10.130 | Contator de potência 63 A - 2na+2nf | UNID. | 1 | 584.23 | 744.02 | 744.02
6.47 | CPOS | 39.09.19 | Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso, para cabos de 10 até 35 mm², inclusive sistema de fixação | UNID. | 83 | 17.15 | 21.84 | 1812.72
6.48 | CPOS | 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | UNID. | 8 | 43.5 | 55.4 | 443.2
6.49 | CPOS | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UNID. | 1 | 462.5 | 588.99 | 588.99
6.50 | CPOS | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UNID. | 1 | 332.2 | 423.06 | 423.06
6.51 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UNID. | 6 | 18.22 | 23.2 | 139.2
6.52 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UNID. | 14 | 88.48 | 112.68 | 1577.52
6.53 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UNID. | 4 | 122.97 | 156.6 | 626.4
6.54 | CPOS | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | UNID. | 1 | 62.73 | 79.89 | 79.89
6.55 | MERCADO REGIÃO |  | Base para relé fotoeletronico | UNID. | 1 | 6.35 |  | 6.35
6.56 | MERCADO REGIÃO |  | Perfilado 38x38mm fechada com tampa | UNID. | 15 | 49.3267 |  | 739.9
6.57 | MERCADO REGIÃO |  | Emenda perfilado 38x38 T | UNID. | 2 | 3.9 |  | 7.8
6.58 | MERCADO REGIÃO |  | Emenda perfilado X | UNID. | 1 | 8.28 |  | 8.28
6.59 | MERCADO REGIÃO |  | Emenda reta para perfilado 38x38 | UNID. | 15 | 1.7133 |  | 25.7
6.60 | MERCADO REGIÃO |  | Cabo de aço 1/8 | UNID. | 100 | 1.4845 |  | 148.45
6.61 | MERCADO REGIÃO |  | Conector tipo crosby cabo aço 1/8 | UNID. | 100 | 0.59 |  | 59
6.62 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 35 | 16.47 | 20.97 | 733.95
6.63 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 20.06 | 25.55 | 51.1
6.64 | CPOS | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | UNID. | 2 | 1053.26 | 1341.33 | 2682.66
6.65 | CPOS | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UNID. | 1 | 21.15 | 26.93 | 26.93
6.66 | CPOS | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UNID. | 1 | 361.63 | 460.54 | 460.54
6.67 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 | 15.47 | 19.7 | 98.5
6.68 | CPOS | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 4 | 15.43 | 19.65 | 78.6
6.69 | FDE | 09.06.025 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m | UNID. | 46 | 158.05 | 201.28 | 9258.88
6.70 | FDE | 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UNID. | 2 | 186.1 | 237 | 474
SUB TOTAL ELETRICA | [7 empty] | 154690.66

## Planilha Orçamentária FID
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 45.318.995/0001-71
OBRA: Revitalização e Ampliação do Bosque Municipal - Espaço de Integração sociocultural e Ambiental do Municipio de Rifaina/SP
Planilha Orçamentaria baseada na CPOS boletim 171, com desoneração LS: 96,91% - FDE JULHO DE 2018 LS: 96,91%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDE | PR. UNIT. | PR. DO SERV.
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 7505.7
1.1 | CPOS | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 8 | 693.03 | 5544.24
1.2 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M² | 6 | 326.91 | 1961.46
2 |  |  | QUIOSQUE /LANCHONETE |  |  |  | 289238.16
2.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2399.05
2.1.1 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra | m2 | 295.45 | 8.12 | 2399.05
2.2 |  |  | ESTAQUEAMENTO |  |  |  | 26161.99
2.2.1 | CPOS | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 352 | 45.71 | 16089.92
2.2.2 | CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa | m³ | 24.89 | 262.87 | 6542.83
2.2.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 678.7 | 5.2 | 3529.24
2.3 |  |  | FUNDAÇÕES BLOCOS/BALDRAME |  |  |  | 12381.39
2.3.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 8.23 | 38.04 | 313.07
2.3.2 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.87 | 106.1 | 92.31
2.3.3 | CPOS | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 2.62 | 555.1 | 1454.36
2.3.4 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 52.34 | 54.66 | 2860.9
2.3.5 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 537.27 | 5.2 | 2793.8
2.3.6 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 8.23 | 271.64 | 2235.6
2.3.7 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 8.23 | 106.8 | 878.96
2.3.8 | CPOS | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 100 | 11.83 | 1183
2.3.9 | CPOS | 32.16.030 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m² | 17.45 | 32.63 | 569.39
2.4 |  |  | ESTRUTURA PILARES/VIGAS/LAJES/COBERTURA |  |  |  | 84121.42
2.4.1 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 128 | 114.86 | 14702.08
2.4.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 874.08 | 5.2 | 4545.22
2.4.3 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa | m³ | 5.75 | 271.64 | 1561.93
2.4.4 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 5.75 | 73.76 | 424.12
2.4.5 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 2.15 | 987.89 | 2123.96
2.4.6 | CPOS | 13.01.020 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 20MPa | m² | 87.74 | 82.18 | 7210.47
2.4.7 | CPOS | 08.02.020 | Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto | m³ | 198 | 30.53 | 6044.94
2.4.8 | CPOS | 15.01.220 | Estrutura pontaletada para telhas onduladas | m² | 75 | 54.02 | 4051.5
2.4.9 | CPOS | 15.01.210 | Estrutura pontaletada para telhas de barro | m² | 231.47 | 71.9 | 16642.69
2.4.10 | CPOS | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana/portuguesa | m² | 231.4725 | 42.69 | 9881.56
2.4.11 | CPOS | 16.03.020 | Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 mm | m | 75 | 41.58 | 3118.5
2.4.12 | CPOS | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 15 | 18.11 | 271.65
2.4.13 | CPOS | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 16 | 9.46 | 151.36
2.4.14 | CPOS | 16.33.060 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 20 | 127.9 | 2558
2.4.15 | CPOS | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 40 | 58.63 | 2345.2
2.4.16 | CPOS | 16.33.040 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 46 | 77.94 | 3585.24
2.4.17 | MERCADO | REGIÃO | PILAR DE MADEIRA TRATADA DIAMETRO DE 30 CM, ALTURA DE 3,30 M | UNID. | 12 | 272.4167 | 3269 | 894.0715
2.4.18 | MERCADO | REGIÃO | PILAR DE MADEIRA TRATADA DIAMETRO DE 30 CM, ALTURA DE 6,00 M | UNID. | 1 | 467 | 467 | 127.7245
2.4.19 | MERCADO | REGIÃO | PILAR DE MADEIRA TRATADA DIAMETRO DE 30 CM, ALTURA DE 4,65 M | UNID. | 3 | 389 | 1167 | 319.1745
2.5 |  |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  | 18189.81
2.5.1 | CPOS | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm (MURETA DA VARANDA) | m² | 9.28 | 58.1 | 539.17
2.5.2 | CPOS | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 348.96 | 48.44 | 16903.62
2.5.3 | CPOS | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 50 | 7.74 | 387
2.5.4 | CPOS | 14.30.020 | Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m² | 2.1 | 171.44 | 360.02
2.6 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICA |  |  |  | 9422.14
2.6.1 | CPOS | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 7.14 | 627.96 | 4483.63
2.6.2 | CPOS | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 8.19 | 295 | 2416.05
2.6.3 | CPOS | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | m² | 7.44 | 339.04 | 2522.46
2.7 |  |  | ESQUADRIAS EM VIDRO |  |  |  | 1208.88
2.7.1 | CPOS | 26.02.040 | Vidro temperado incolor de 8 mm | m² | 7.2 | 167.9 | 1208.88
2.8 |  |  | REVESTIMENTO PAREDES E TETOS |  |  |  | 26158.8
2.8.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 787.74 | 4.22 | 3324.26
2.8.2 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 157.74 | 13.06 | 2060.08
2.8.3 | CPOS | 17.02.220 | Reboco | m² | 536.18 | 8.05 | 4316.25
2.8.4 | CPOS | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 251.56 | 61.15 | 15382.89
2.8.5 | CPOS | 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 87 | 12.36 | 1075.32
2.9 |  |  | REVESTIMENTOS E PISOS |  |  |  | 44274.41
2.9.1 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 14.77 | 106.1 | 1567.1
2.9.2 | CPOS | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 14.77 | 422.74 | 6243.87
2.9.3 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 8.86 | 450.21 | 3988.86
2.9.4 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 295.45 | 74.63 | 22049.43
2.9.5 | CPOS | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 87.24 | 25.94 | 2263.01
2.9.6 | CPOS | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 58.2 | 124.79 | 7262.78
2.9.7 | CPOS | 22.01.210 | Testeira em tábua aparelhada, com largura até 20 cm | m | 44 | 20.44 | 899.36
2.10 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 17948.6
2.10.1 | CPOS | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 536.18 | 16.83 | 9023.91
2.10.2 | CPOS | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 56.925 | 26.66 | 1517.62
2.10.3 | CPOS | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m² | 287.47 | 14.97 | 4303.43
2.10.4 | CPOS | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 363.85 | 8.53 | 3103.64
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS/ GÁS |  |  |  | 46971.67
2.11.1 | CPOS | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 5 | 199.87 | 999.35
2.11.2 | CPOS | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 3 | 119.06 | 357.18
2.11.3 | CPOS | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 | 475.18 | 475.18
2.11.4 | CPOS | 44.03.010 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | un | 6 | 162.56 | 975.36
2.11.5 | CPOS | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 6 | 25.4 | 152.4
2.11.6 | CPOS | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 3 | 41.6 | 124.8
2.11.7 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 487.61 | 487.61
2.11.8 | CPOS | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 847.31 | 847.31
2.11.9 | CPOS | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 1 | 301.5 | 301.5
2.11.10 | CPOS | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 2 | 128.07 | 256.14
2.11.11 | CPOS | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 1 | 267.92 | 267.92
2.11.12 | CPOS | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 181.61 | 363.22
2.11.13 | CPOS | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 1 | 383.84 | 383.84
2.11.14 | CPOS | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 4 | 106.76 | 427.04
2.11.15 | CPOS | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 20.38 | 931.89 | 18991.92
2.11.16 | CPOS | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | un | 3 | 238.3 | 714.9
2.11.17 | CPOS | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | un | 1 | 224.38 | 224.38
2.11.18 | CPOS | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | un | 1 | 451.34 | 451.34
2.11.19 | CPOS | 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | un | 2 | 565.49 | 1130.98
2.11.20 | CPOS | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 28.41 | 56.82
2.11.21 | CPOS | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 577.45 | 577.45
2.11.22 | CPOS | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 10 | 118.51 | 1185.1
2.11.23 | CPOS | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 216.93 | 433.86
2.11.24 | CPOS | 47.04.080 | Válvula de descarga externa, tipo alavanca com registro próprio, DN= 1 1/4´ e DN= 1 1/2´ | un | 1 | 451.18 | 451.18
2.11.25 | CPOS | 47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 1 | 287.43 | 287.43
2.11.26 | CPOS | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 4 | 29.71 | 118.84
2.11.27 | CPOS | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 393.8 | 393.8
2.11.28 | CPOS | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 1 | 55.37 | 55.37
2.11.29 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 60 | 19.23 | 1153.8
2.11.30 | CPOS | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 24 | 23.94 | 574.56
2.11.31 | CPOS | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 48 | 31.03 | 1489.44
2.11.32 | CPOS | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 5 | 121.6 | 608
2.11.33 | CPOS | 47.02.040 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/4´ - linha especial | un | 1 | 110.02 | 110.02
2.11.34 | CPOS | 44.20.130 | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | un | 1 | 47.09 | 47.09
2.11.35 | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 18 | 22.14 | 398.52
2.11.36 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 30 | 28 | 840
2.11.37 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 60 | 48.24 | 2894.4
2.11.38 | CPOS | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 8 | 47.1 | 376.8
2.11.39 | CPOS | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 2 | 199.47 | 398.94
2.11.40 | FDE | 16.08.028 | Ci-01 caixa de inspecao 60x60cm para esgoto | un | 4 | 468.4 | 1873.6
2.11.41 | CPOS | 45.02.040 | Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg | un | 1 | 3928.28 | 3928.28
2.11.42 | CPOS | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 20 | 39.3 | 786
3 |  |  | QUADRA DE VOLEI DE AREIA |  |  |  | 21101.16
3.1 |  |  | SERVIÇOS |  |  |  | 21101.16
3.1.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 10.92 | 38.04 | 415.4
3.1.2 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.78 | 106.1 | 82.76
3.1.3 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 4.68 | 987.89 | 4623.33
3.1.4 | CPOS | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 39 | 58.1 | 2265.9
3.1.5 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 78 | 4.22 | 329.16
3.1.6 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 78 | 13.06 | 1018.68
3.1.7 | CPOS | 17.02.220 | Reboco | m² | 78 | 8.05 | 627.9
3.1.8 | CPOS | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 78 | 16.83 | 1312.74
3.1.9 | CPOS | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 72 | 132.42 | 9534.24
3.1.10 | FDE | 16.04.001 | Qe-02 poste para rede de voleibol | PR | 1 | 891.05 | 891.05
4 |  |  | PAISAGISMO E PISO |  |  |  | 151105.64
4.1 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 90831.67
4.1.1 | MERCADO | REGIÃO | Muda de Jambolão/Urucum/Pitanga incluindo plantio e adubação | unid. | 50 | 26.2334 | 1311.67 | 358.74
4.1.2 | CPOS | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 12000 | 7.46 | 89520
4.2 |  |  | PISOS |  |  |  | 60273.97
4.2.1 | CPOS | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 780 | 54.91 | 42829.8
4.2.2 | CPOS | 11.18.020 | Lastro de areia media | m³ | 54.3 | 132.42 | 7190.41
4.2.3 | CPOS | 11.01.100 | Pavimentação em concreto - acessibilidade - Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa esp. 5cm | m³ | 18 | 262.87 | 4731.66
4.2.4 | CPOS | 11.01.100 | Pavimentação em concreto - base academia ao ar livre - Concreto usinado, fck = 20,0 Mpa - esp. 5 cm | m³ | 11.2 | 262.87 | 2944.14
4.2.5 | CPOS | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 1364 | 1.89 | 2577.96
5 |  |  | FECHAMENTO |  |  |  | 207168.79
5.1 |  |  | FECHAMENTO - MURO ENTRADA SECUNDARIA
5.1.1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 96.22
5.1.1.1 | CPOS | 02.10.050 | Locação para muros, cercas e alambrados | m | 126.61 | 0.76 | 96.22
5.1.2 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  | 24385.55
5.1.2.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m3 | 10.56 | 38.04 | 401.7
5.1.2.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 950.99 | 5.2 | 4945.15
5.1.2.3 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 15.67 | 289.06 | 4529.57
5.1.2.4 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação (serviço auxiliar) | m3 | 10.56 | 106.8 | 1127.81
5.1.2.5 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m3 | 1 | 106.1 | 106.1
5.1.2.6 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m2 | 75.96 | 54.66 | 4151.97
5.1.2.7 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m2 | 101.28 | 10.32 | 1045.21
5.1.2.8 | CPOS | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 171 | 47.24 | 8078.04
5.1.3 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 25247.7
5.1.3.1 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 95.99 | 114.86 | 11025.41
5.1.3.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1410.3 | 5.2 | 7333.56
5.1.3.3 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m3 | 11.37 | 289.06 | 3286.61
5.1.3.4 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura (serviço auxiliar) | m3 | 8.12 | 73.76 | 598.93
5.1.3.5 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m3 | 3.04 | 987.89 | 3003.19
5.1.4 |  |  | ALVENARIA |  |  |  | 14053.49
5.1.4.1 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 14 X 19X 39cm - classe c | m2 | 191.29 | 47.2 | 9028.89
5.1.4.2 | CPOS | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9cm | m2 | 119.8615 | 41.92 | 5024.6
5.1.5 |  |  | REVESTIMENTO |  |  |  | 10224.66
5.1.5.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 502.44 | 4.22 | 2120.3
5.1.5.2 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 502.44 | 16.13 | 8104.36
5.1.6 |  |  | ELEMENTO DE FERRO |  |  |  | 68902.85
5.1.6.1 | MERCADO | REGIÃO | Grade em metalon 30x20 na chapa 16, com sustentação em metalon 50x30 na chapa 16, incluso pintura de fundo em PU automotiva | m2 | 144.98 | 313.66 | 45474.42 | 12437.25
5.1.9.5 | CPOS | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 47.5 | 493.23 | 23428.43
5.1.7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 43919.96
5.1.7.1 | CPOS | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 306.22 | 54.91 | 16814.54
5.1.7.2 | CPOS | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 38 | 65.38 | 2484.44
5.1.7.3 | FDE | 16.02.027 | GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS | m | 830 | 28.88 | 23970.4
5.1.7.4 | CPOS | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m² | 344.22 | 1.89 | 650.58
5.1.8 |  |  | PINTURA |  |  |  | 19767.19
5.1.8.1 | CPOS | 33.10.050 | Tinta 100% acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 502.44 | 17.98 | 9033.87
5.1.8.2 | CPOS | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m2 | 402.6 | 26.66 | 10733.32
5.1.9 |  |  | PINGADEIRA |  |  |  | 571.17
5.1.9.1 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m2 | 1.25 | 114.86 | 143.58
5.1.9.2 | CPOS | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local mínimo 150 kg cim/m³ | m3 | 0.73 | 202.54 | 147.85
5.1.9.3 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 46.3 | 5.2 | 240.76
5.1.9.4 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento (serviço auxiliar) | m3 | 0.73 | 53.4 | 38.98
6 |  |  | ELETRICA |  |  |  | 121337.8
6.1 | CPOS | 41.10.440 | Poste tubular reto em aço SAE 1010/1020, seção quadrada, altura de 7,50 m | UNID. | 1 | 397.17 | 397.17
6.2 | CPOS | 68.01.390 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 11,00 m | UNID. | 4 | 1074.17 | 4296.68
6.3 | CPOS | 41.10.400 | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UNID. | 27 | 373.72 | 10090.44
6.4 | CPOS | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 986.1087 | 35.3 | 34809.64
6.5 | CPOS | 38.01.160 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3´ - com acessórios | m | 70 | 54.35 | 3804.5
6.6 | CPOS | 38.19.200 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 20 mm | m | 300 | 10.72 | 3216
6.7 | CPOS | 38.19.210 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 25 mm | m | 20 | 11.29 | 225.8
6.8 | CPOS | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UNID. | 69 | 9.78 | 674.82
6.9 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor preto | m | 200 | 1.61 | 322
6.10 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor azul | m | 200 | 1.61 | 322
6.11 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor verde | m | 200 | 1.61 | 322
6.12 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor preto | m | 600 | 1.82 | 1092
6.13 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor azul | m | 400 | 1.82 | 728
6.14 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C- cor amarelo | m | 100 | 1.82 | 182
6.15 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor vermelho | m | 100 | 1.82 | 182
6.16 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor cinza | m | 100 | 1.82 | 182
6.17 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor branco | m | 100 | 1.82 | 182
6.18 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor verde | m | 600 | 1.82 | 1092
6.19 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C- cor preto | m | 100 | 2.83 | 283
6.20 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor verde | m | 100 | 2.83 | 283
6.21 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - cor preto | m | 100 | 3.68 | 368
6.22 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor preto | m | 100 | 3.68 | 368
6.23 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor azul | m | 100 | 3.68 | 368
6.24 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - cor verde | m | 100 | 3.68 | 368
6.25 | CPOS | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - Cor Preto | m | 1350 | 5.86 | 7911
6.26 | CPOS | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C - Cor Verde | m | 680 | 5.04 | 3427.2
6.27 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - Cor preto | m | 400 | 7.9 | 3160
6.28 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - Cor verde | m | 200 | 7.9 | 1580
6.29 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C - cor verde | m | 260 | 15.65 | 4069
6.30 | CPOS | 41.13.100 | Arandela blindada 4814 colonial meia face parede alumínio preta 2 lâmpadas | UNID. | 31 | 152.99 | 4742.69
6.31 | MERCADO REGIÃO |  | GLOBO ESFÉRICO 15X28 LEITOSO | UNID. | 27 | 44.07 | 1189.89 | 325.43
6.32 | CPOS | 41.12.08 | Projetor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W | UNID. | 8 | 293.16 | 2345.28
6.33 | CPOS | 41.14.07 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W | UNID. | 37 | 52.87 | 1956.19
6.34 | CPOS | 41.05.220 | Lâmpada de vapor de sódio elipsoidal ou tubular, base E40 de 150 W | UNID. | 27 | 31.99 | 863.73
6.35 | CPOS | 41.05.530 | Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 400 W | UNID. | 8 | 65.1 | 520.8
6.36 | CPOS | 41.07.070 | Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 32 W | UNID. | 74 | 7.92 | 586.08
6.37 | CPOS | 41.02.550 | Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 Im - 18 W | UNID. | 31 | 65.53 | 2031.43
6.38 | CPOS | 41.08.270 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 400 W / 220 V | UNID. | 8 | 98.98 | 791.84
6.39 | CPOS | 41.08.230 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 150 W / 220 V | UNID. | 27 | 68.14 | 1839.78
6.40 | CPOS | 41.09.630 | Reator eletrônico de alto fator de potência com partida instantânea, para duas lâmpadas fluorescentes tubulares, base bipino bilateral, 32 W - 127 V / 220 V | UNID. | 37 | 25.08 | 927.96
6.41 | MERCADO | REGIÃO | Eletroduto ferro diametro 1 polegadas (diam 25MM) | br | 40 | 15.3942 | 615.77 | 168.41
6.42 | MERCADO | REGIÃO | Eletroduto ferro galv 50MM | br | 2 | 49.51 | 99.02 | 27.082
6.43 | CPOS | 38.01.020 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1/2´ - com acessórios | m | 3 | 14.11 | 42.33
6.44 | CPOS | 38.16.200 | Curva horizontal dupla de 90°, interna ou externa e tampa com pintura eletrostática | UNID. | 14 | 39.99 | 559.86
6.45 | CPOS | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | UNID. | 16 | 68.48 | 1095.68
6.46 | CPOS | 40.10.130 | Contator de potência 63 A - 2na+2nf | UNID. | 1 | 584.23 | 584.23
6.47 | CPOS | 39.09.19 | Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso, para cabos de 10 até 35 mm², inclusive sistema de fixação | UNID. | 83 | 17.15 | 1423.45
6.48 | CPOS | 36.20.200 | Mão francesa de 700 mm | UNID. | 8 | 43.5 | 348
6.49 | CPOS | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UNID. | 1 | 462.5 | 462.5
6.50 | CPOS | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UNID. | 1 | 332.2 | 332.2
6.51 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UNID. | 6 | 18.22 | 109.32
6.52 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UNID. | 14 | 88.48 | 1238.72
6.53 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UNID. | 4 | 122.97 | 491.88
6.54 | CPOS | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | UNID. | 1 | 62.73 | 62.73
6.55 | MERCADO REGIÃO |  | Base para relé fotoeletronico | UNID. | 1 | 7.15 | 7.15 | 1.96
6.56 | MERCADO REGIÃO |  | Perfilado 38x38mm fechada com tampa | UNID. | 15 | 39.698 | 595.47 | 162.86
6.57 | MERCADO REGIÃO |  | Emenda perfilado 38x38 T | UNID. | 2 | 3.705 | 7.41 | 2.03
6.58 | MERCADO REGIÃO |  | Emenda perfilado X | UNID. | 1 | 7.78 | 7.78 | 2.13
6.59 | MERCADO REGIÃO |  | Emenda reta para perfilado 38x38 | UNID. | 15 | 1.413 | 21.2 | 5.8
6.60 | MERCADO REGIÃO |  | Cabo de aço 1/8 | UNID. | 100 | 1.6222 | 162.22 | 44.37
6.61 | MERCADO REGIÃO |  | Conector tipo crosby cabo aço 1/8 | UNID. | 100 | 0.8152 | 81.52 | 22.3
6.62 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 35 | 16.47 | 576.45
6.63 | CPOS | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 2 | 20.06 | 40.12
6.64 | CPOS | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Eletropaulo | UNID. | 2 | 1053.26 | 2106.52
6.65 | CPOS | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | UNID. | 1 | 21.15 | 21.15
6.66 | CPOS | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UNID. | 1 | 361.63 | 361.63
6.67 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 | 15.47 | 77.35
6.68 | CPOS | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 4 | 15.43 | 61.72
6.69 | FDE | 09.06.025 | Caixa de passagem em alvenaria de 0,40x0,40x0,40 m | UNID. | 46 | 158.05 | 7270.3
6.70 | FDE | 09.02.043 | DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA) | UNID. | 2 | 186.1 | 372.2
7 |  |  | IMPLANTAÇÃO |  |  |  | 47537.8
7.1 | MERCADO | REGIÃO | Aparelhos de academia ao ar livre (kit com 12 equipamentos) | UN | 1 | 29717.47 | 29717.47 | 8127.73
7.2 | CPOS | 35.04.130 | Banco de madeira sobre alvenaria | m² | 30 | 116.3 | 3489
7.3 | MERCADO | REGIÃO | Tiroleza em madeira com base chumbados em concreto e/ou Ponte em madeira com base chumbados em concreto | UN | 1 | 6783.33 | 6783.33 | 1855.24
7.4 | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final da Obra | m² | 850 | 8.88 | 7548
SUBTOTAL | [6 empty] | 844995.05
[6 empty] | BDI | 206223.8462 | 24882.3 | MERCADO REGIÃO SEM BDI
[6 empty] | TOTAL | 1051218.8962
Assinatura: |  |  |  |  | Assinatura: |  |  |  | 0.00028329
| Hugo Cesar Lourenço |  |  |  |  | Lund José Faleiros de Melo
| Prefeito Municipal de Rifaina |  |  |  |  | Secretário Municipal de Obras
45