EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO GLOBAL

PROCESSO: Nº 161/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REFORMA DOS 05 (CINCO) DECKS DA ORLA DA PRAIA DE RIFAINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO.

APRESENTAÇÃO E ABERTURA:

Sala da Comissão Permanente de Licitações localizada na Rua Barão de Rifaina, 251, Centro, Rifaina - SP, CEP: 14.490-000, telefone 16 3135 9500.

DATA PARA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: até 17/11/2022, às 09h.

Os trabalhos de abertura dos envelopes documentação serão iniciados imediatamente após o término do prazo fixado acima, em ato público.

VISTORIA: Não é obrigatória. Se houver interesse em realizá-la, o interessado deverá agendá-la junto ao Departamento de engenharia da Prefeitura Municipal de Rifaina pelo telefone: (16) 3135 9500. Considerando a opção pela realização da vistoria, os licitantes que não a efetuarem não poderão alegar desconhecimento das condições existentes no local onde serão executados os serviços como justificativa para se eximirem das obrigações decorrentes desta licitação. Na iminência de alteração do número do telefone da municipalidade, o número atualizado poderá ser consultado em: https://www.rifaina.sp.gov.br.

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Seção de Licitações - Rua Barão de Rifaina, 251, Centro, Rifaina SP, telefone 16 3135 9500, e-mail: licitacao@rifaina.sp.gov.br.

O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico www.rifaina.sp.gov.br.

Os interessados poderão solicitar esclarecimentos preferencialmente através do e- mail  licitacao@rifaina.sp.gov.br, aos cuidados da Seção de Licitações, até o prazo de dois dias úteis anteriores à data para abertura dos envelopes.

As eventuais impugnações contra este Edital deverão ser dirigidas a comissão permanente de licitações, protocoladas diretamente na Seção de Licitações, na forma, nos prazos e com os efeitos estabelecidos em Lei. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail licitacao@rifaina.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original no PROTOCOLO no prazo de até 48 horas anteriores à data para abertura dos envelopes.

Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão disponibilizados na página da Internet:  www.rifaina.sp.gov.br.

1- CONSIDERAÇÃO INICIAL

1.1- A execução dos serviços será feita sob regime de empreitada por preço global.

1.2- O valor contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93.

2- BASE LEGAL, ANEXOS E RESERVA DE RECURSOS

2.1- A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, e de forma suplementar e pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de julho de 2014.

2.2- Integram este edital os Anexos de I a IX (disponível no endereço eletrônico www.rifaina.sp.gov.br:

2.3- A despesa total estimada em R$ 205.464,18 (duzentos e cinco mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme planilha de serviços e custos apresentada no Anexo II - Memorial Descritivo, onerará os recursos orçamentários, reservados na Funcional Programática:

RECURSO PRÓPRIO

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23 695 0033 1023 0000 Contrução, Reforma e Ampliação de Embelezamento da Orla da Praia

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

3.1- Poderão participar desta licitação empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital;

3.1.1- Para a participação os interessados deverão ter inscrição válida junto ao CAUFESP, ou procederem na forma do item 3.1.2;

3.1.2- Será também aceita a participação dos licitantes que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, apresentando para a Comissão Permanente de Licitações, até o terceiro dia anterior à data fixada para recebimentos das propostas, toda documentação relacionada nos itens 4.2.1 e 4.2.2;

a) Os documentos deverão ser:

a1) Protocolados no setor de Licitações localizado na Rua Barão de Rifaina, 251, centro, Rifaina, no horario de expediente das 08:00 as 11:00 e das 13:00 as 16:00, e dirigidos à Comissão Permanente de Licitações; ou:

a2) Encaminhados pelo e-mail licitacao@rifaina.sp.gov.br, sendo imprescindível a apresentação dos originais na sessão de abertura do envelope nº 1 (Documentação), antes de sua abertura.

b) O restante da documentação, relacionada nos itens 4.2.3 a 4.2.5, deverá ser entregue na sessão de abertura do envelope nº 1 (Documentação).

3.2- Não será permitida a participação de empresas:

3.2.1- Estrangeiras que não funcionem no País;

3.2.2- Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

3.2.3- Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;

3.2.4- Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/98 e impedidas de contratar para os fins estabelecidos pela Lei Estadual nº 10.218/99;

3.2.5- Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;

3.2.6- Não cadastradas e que não preencham as condições de cadastramento previstas no item 3.1.2.

4- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão apresentar declaração conforme modelo estabelecido no Anexo VI deste Edital visando ao exercício do direito de preferência e fruição do benefício de habilitação com irregularidade fiscal, e apresentada, preferencialmente, FORA dos Envelopes nº 1 (Documentação) e nº 2 (Proposta Comercial).

Para a habilitação, todos os licitantes deverão ter inscrição válida no Cadastro Único de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP) ou apresentar a Documentação Completa. A documentação de habilitação deverá ser apresentada no Envelope nº 1, na seguinte conformidade:

4.1- No que se refere ao CAUFESP:

4.1.1- O cadastro deverá ter classificação pertinente à categoria do objeto desta licitação;

4.1.2- O licitante regularmente cadastrado junto ao CAUFESP terá sua condição de habilitação verificada on-line naquele sistema pela Comissão Permanente de Licitações. As informações obtidas serão impressas e juntadas ao respectivo processo;

4.1.3- Se no cadastro junto ao CAUFESP o licitante não estiver habilitado, ou se não constar algum dos documentos exigidos nos subitens 4.2.2 e 4.2.3, ou se esses documentos estiverem com a validade vencida, o licitante deverá apresentar documento equivalente válido;

4.1.4- O cadastro junto ao CAUFESP deverá ser complementado:

a)Pela documentação disposta no subitem 4.2.4 -“Qualificação Técnica/Operacional”;

b) Pelas declarações constantes do subitem 4.2.5 - “Outras Comprovações”.

4.2- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar:

4.2.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual (ou cédula de identidade em se tratando de pessoa física não empresária);

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, tratando-se de sociedade empresária;

c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de sociedade empresária;

d) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas

Jurídicas tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de

prova da diretoria em exercício;

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à sede ou ao domicílio do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com Efeito de Negativa, relativa a Tributos Federais (inclusive as contribuições sociais) e à Dívida Ativa da União;

d) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e

Municipal, relativa à sede ou do domicílio do licitante;

e) Certidão de regularidade de débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou Positiva de Débitos

Trabalhistas com Efeito de Negativa.

A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, porém, será obrigatória a apresentação durante a fase de habilitação dos documentos exigidos nas alíneas de “a” a “e” deste subitem, ainda que os mesmos veiculem restrições impeditivas à referida comprovação.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério desta municipalidade, para a regularização da documentação, com emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização da documentação implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais, procedendo-se à convocação dos licitantes remanescentes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório.

4.2.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b) Certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;

b1) Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

4.2.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL

a)  Qualificação Operacional:

a.1) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou no CAU, necessariamente em NOME DO LICITANTE e indicar a execução de estrutura metálica em perfil metalon com, no mínimo, 800kg, execução de estrutura em aço ASTM-A36 com, no mínimo, 800kg, execução de piso em placa cerâmica com, no mínimo, 100m².

a.2) A comprovação a que se refere a alínea “a.1” poderá ser efetuada pelo somatório das quantidades realizadas em tantos atestados ou certidões quanto dispuser o licitante.

4.2.5- OUTRAS COMPROVAÇÕES

Declarações subscritas por representante legal do licitante, elaboradas em papel timbrado, conforme Anexo VII deste Edital, atestando que:

- Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

(*)SÚMULA Nº 25 - Em procedimento licitatório, a comprovação de vínculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

b) Está ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº12.799/08), impede(m) a contratação com este municipio;

c) Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

d) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

e)	Para microempresas ou empresas de pequeno porte: a empresa não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº147, de 7 de julho de 2014, cujos termos conheço na íntegra.

4.3- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Todos os documentos de que trata este item deverão, quando for o caso:

4.3.1- Estar em plena validade na data fixada para a apresentação dos envelopes;

a) Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta administração aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

4.3.2- Poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que seja apresentado o original para que sejam autenticados por servidor da administração, ou por publicação em órgão da imprensa oficial;

4.3.3- Não serão aceitos protocolos de entrega de certidões ou de outros documentos exigidos neste Edital;

4.3.4- Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos subitens 4.2.1 a 4.2.5;

4.3.5- A Comissão Permanente de Licitações diligenciará efetuando consulta direta na internet nos respectivos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos obtidos por este meio eletrônico.

4.3.6- A documentação deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte externa:

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

PROCESSO Nº161/2022

"ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO"

DENOMINAÇÃO DO LICITANTE

4.4- O licitante será inabilitado quando:

4.4.1- Deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope Documentação ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, não se admitindo complementação posterior;

4.4.2- Algum documento apresentar falha não sanável na sessão.

4.5- A documentação apresentada destina-se exclusivamente à habilitação do interessado na presente licitação, não implicando em qualquer processo de cadastramento para futuras licitações.

5 - PROPOSTA

5.1- O Anexo III deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, datilografado ou impresso, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo licitante ou seu representante legal.

5.2- A proposta deverá conter as seguintes indicações:

5.2.1- A denominação, endereço/CEP, e-mail, telefone, CNPJ do licitante e data;

5.2.2- Valores referentes a material, mão de obra e subtotal por item/subitem de serviço, totais e BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) em algarismos e o preço total geral com BDI em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação;

5.2.3- Prazo de execução dos serviços de até 300(trezentos) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para início dos Serviços;

5.2.4- Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da apresentação dos envelopes;

5.2.5- Prazos de garantia:

a) Serviços: 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

5.2.6- Declaração, sob as penas da lei, de que objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.

5.2.7- Declaração de que os preços indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;

5.3- É vedada apresentação de proposta parcial para esta contratação, devendo o licitante contemplar todos os itens que a integram.

5.4- Não será admitida cotação inferior à quantidade prevista neste Edital.

5.5- A proposta comercial deverá ser entregue em envelope fechado, indicando na sua parte externa:

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

PROCESSO Nº 161/2022

“ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA COMERCIAL”

DENOMINAÇÃO DO LICITANTE

6 - PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E HABILITAÇÃO

6.1- Os envelopes nº 1 e nº 2 contendo, respectivamente, os documentos de habilitação e a proposta comercial deverão ser entregues na Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Rua Barão de Rifaina,251, Centro, Rifaina- SP, CEP: 14490-000, até o horário previsto neste Edital para a apresentação da proposta.

6.2- O licitante poderá fazer-se representar neste certame desde que, no início da sessão pública, seu representante legal apresente cópia do contrato social ou estatuto da empresa, no qual lhe é outorgado amplo poder de decisão;

6.2.1- Caso o representante legal do licitante delegue esta função para um terceiro, este deverá apresentar a Carta Credencial, conforme Anexo V deste Edital, ou procuração pública ou particular, acompanhada de documento comprobatório dos poderes de quem a outorgou;

6.2.2- Não será admitido um mesmo representante para mais de um licitante, nem de dois representantes ou mais para um mesmo licitante.

6.3- Os trabalhos da Comissão Permanente de Licitações, objetivando a verificação das condições de participação e de habilitação dos interessados, serão iniciados em ato público no horário e local estabelecidos neste Edital;

6.3.1- Abertos os envelopes nº 1 (documentação de habilitação), os documentos serão conferidos e rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e também pelos representantes presentes.

6.4- Havendo concordância de todos os licitantes quanto às decisões da Comissão Permanente de Licitações tomadas na fase de habilitação e expressa desistência quanto à interposição de recurso, poderá ocorrer, na sequência, a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial);

6.4.1- Caso não ocorra a hipótese prevista no item 6.4, a comissão marcará e divulgará, oportunamente, a data para a abertura dos envelopes nº 2 (proposta comercial).

6.4.2- Os envelopes nº 2 (proposta comercial) dos licitantes inabilitados permanecerão fechados e deverão ser retirados pelos interessados depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da decisão desfavorável do recurso, após o que serão inutilizados.

6.5- Das sessões lavrar-se-ão atas circunstanciadas nas quais serão registradas todas as ocorrências sendo, ao final, assinadas pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos representantes devidamente credenciados.

6.6- As comunicações referentes a este certame serão publicadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE, Poder executivo.

6.7- Os recursos contra os atos de habilitação ou de julgamento desta licitação deverão ser protocolados no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata no setor de PROTOCOLO, localizado na Rua Barão de Rifaina, 251, Centro, Rifaina, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e dirigidos ao Prefeito;

6.7.1- Admitem-se recursos por intermédio de e-mail licitacao@rifaina.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original no PROTOCOLO no prazo de 48 horas.

6.8- Os recursos contra as decisões da Comissão Permanente de Licitações nas fases de habilitação e julgamento das propostas, após sua apreciação e mantida a decisão, serão encaminhados ao Prefeito para decidir sobre os mesmos, sendo que, em seguida:

6.8.1- Na fase de habilitação retomar-se-ão os procedimentos para o julgamento das propostas;

6.8.2- Na fase de julgamento da proposta comercial, se for o caso, promover-se-á a homologação do certame e adjudicação do objeto ao vencedor.

7 - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

7.1- Serão consideradas classificadas as propostas que atenderem integralmente às disposições deste Edital, observando-se o disposto no artigo 48, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

7.2- A classificação observará a ordem crescente dos preços propostos. Para essa finalidade, a Comissão Permanente de Licitações tomará o preço total geral com BDI de cada proposta.

7.3- Será considerada vencedora a proposta que apresentar o menor preço total geral com BDI;

7.3.1- Em caso de divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso.

7.4- Em caso de empate, a decisão se dará obrigatoriamente por sorteio, em sessão pública, para a qual serão convocados os interessados.

7.5-Será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, que apresentarem propostas iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta primeira classificada;

7.5.1- Dentre aquelas que satisfaçam as condições previstas no item 7.5, a microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame;

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta;

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.5, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

7.5.2- O exercício do direito de preferência somente será aplicado se a melhor oferta não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.5.3- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, serão convocadas as remanescentes cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no item 7.5, na ordem classificatória, para o exercício do direito de preferência;

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e não configurada a hipótese prevista no item 7.5.3, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora do certame.

8- CONTRATAÇÃO

8.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de termo de contrato, a ser assinado pela adjudicatária no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma vez por igual período a critério deste Municipio, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

8.2- Se, por ocasião da formalização do contrato, a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista estiver com os prazos de validade vencidos junto ao CAUFESP, este Municipio verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada;

a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de regularidade mediante a apresentação da respectiva documentação, com prazos de validade em vigência, sob pena da contratação não se realizar.

8.3- Constituem também condições para a celebração da contratação:

b) Inexistência de registros em nome da adjudicatária no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração;

c) Somente no caso de empresa em situação de recuperação judicial: apresentação de cópia do ato de nomeação do administrador judicial da adjudicatária, ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração recente, último relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

d) Somente no caso de empresa em situação de recuperação extrajudicial: apresentação de comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.

8.4- Prestação de Caução em Garantia:

8.4.1- Este Municipio exigirá da CONTRATADA garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que deverá ser efetivada antes da assinatura do mesmo, podendo ser prestada por uma das seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro: a ser recolhida junto às agências do Banco do Brasil S.A. ou demais bancos autorizados a receber boletos, com fornecimento de comprovante de pagamento com autenticação digital;

b) Títulos da dívida pública;

c) Seguro-garantia ou fiança bancária, na forma da legislação vigente, que deverão conter, conforme o caso : i)Prazo de validade correspondente ao início do período de vigência do contrato até o recebimento definitivo ou término do prazo de execução; ii) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento que for devido, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações; iii) Não poderá constar ressalva quanto à cobertura de multa administrativa, em consonância com o inciso III do artigo 80 da Lei Federal nº 8666/93.

8.4.2- A não prestação de garantia equivale à recusa injustificada para a celebração do contrato, caracterizando descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a adjudicatária às penalidades legalmente estabelecidas.

9 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO E PAGAMENTO

As condições de execução e pagamento do objeto estão dispostas na Minuta do Contrato - Anexo IV deste Edital.

10 – SANÇÕES

10.1- Aplicam-se a presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e Anexo VIII deste Edital.

10.2- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca Pedregulho.

Rifaina, 25 de outubro de 2022.

Hugo Cesar Lourenço

Prefeito

ANEXO I

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

enviar pelo e-mail licitacao@rifaina.sp.gov.br

TOMADA DE PREÇOS n° 07/2022

PROCESSO N° 161/2022

Denominação: CNPJ: Endereço:

e-mail: Cidade: Estado: Telefone: Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.rifaina.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                               , de                de 2022.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Municipio e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, pelo e-mail licitacao@rifaina.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Municipio de Rifaina da comunicação, através de e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados, decisões sobre eventuais impugnações, entre outras comunicações, serão disponibilizados na página da Internet www.rifaina.sp.gov.br .

ANEXO II

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2022

PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E PLANILHA

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REFORMA DOS 05 (CINCO) DECKS DA ORLA DA PRAIA DE RIFAINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO

# MEMORIAL DESCRITIVO

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RIFAINA

OBJETO: REFORMA DOS 5 DECKS NA ORLA DA PRAIA DE RIFAINA.

ENDEREÇO: AVENIDA CALIXTO JORGE – CENTRO.

DESCRIÇÃO DO OBJETO: O presente memorial visa descrever os materiais, os elementos significativos, especificações técnicas e os serviços a serem executados para a Reforma dos 5 Decks na Orla da Praia.

Compõem-se de especificações gerais dos serviços a serem executados de acordo com o projeto. Aborda, também, de forma genérica as especificações relativas aos projetos complementares, cujas especificações técnicas serão objeto de detalhamento nos respectivos projetos, sendo:

# DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços da obra obedecerão à boa técnica, atendendo às recomendações da ABNT e das Concessionárias locais.

Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda caso faça opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da CONTRATANTE, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade.

Instalações provisórias, Equipamentos, Ferramentas e Equipamentos de segurança Todas as instalações provisórias necessárias para o bom andamento da obra é de competência da empresa vencedora desta licitação. O barracão de depósito de materiais e ferramentas para a execução pertencentes a firma construtora, deverá ser localizado junto ao canteiro da obra. Quando do acesso de caminhões junto ao canteiro da obra, a empreiteira construtora deverá colocar sinalizadores junto à via pública indicando perigo. Não será admitido nenhum tipo de equipamento, ferramentas, materiais e outros depositados junto ao passeio público, obstruindo assim a passagem mínima determinada para os pedestres.

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho. O construtor deverá verificar periodicamente as condições de uso dos diversos equipamentos, não se admitindo atraso no cumprimento de etapas em função do mau funcionamento de qualquer equipamento. Os equipamentos somente poderão ser operados por profissionais especializados, a fim de se evitar acidentes. O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual (EPI) necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação.

Durante a execução dos serviços, todos os cuidados para evitar acidentes, não só com os operários como com população em geral, devem ser tomados. O isolamento das áreas onde serão feitas as intervenções deverão ser providenciados pela contratada. Todo e qualquer acidente, relacionado à obra, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Equipamentos de Proteção Individual – EPI

As empresas que não possuem SESMT (Serviço Especializado em Engenharia e de Segurança e Medicina do Trabalho) ou CIPA (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes), cabe ao empregador, mediante orientação técnica, fornecer e determinar o uso de EPI adequado.

Obrigação do Empregador

- Fornecer gratuitamente o EPI adequado e aprovado pelo MTb;

- Treinar o trabalhador e tomar seu uso obrigatório;

- Substituí-lo em caso de danificação ou extravio;

- Responsabilizar-se por sua higienização e manutenção periódica.

Obrigações do Empregado

- Usar o EPI somente para suas finalidades;

- Cuidar por sua guarda e conservação;

- Comunicar o empregador no caso de qualquer alteração que o torne impróprio para uso.

# Sumário

1 - DECK 01	4

  - - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS	4

  - - REVESTIMENTO	5

  - - LIMPEZA GERAL	5

2 - DECK 02	6

  - - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS	6

  - - REVESTIMENTO	7

  - - LIMPEZA GERAL	8

3 - DECK 03	8

  - - MOBILIÁRIO EM METÁLICA E MADEIRA	8

  - - REVESTIMENTO	9

  - - LIMPEZA GERAL	9

4 - DECK 04	10

  - - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO	10

  - - REVESTIMENTO	11

  - - LIMPEZA GERAL	12

5 - DECK 05	12

  - - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO	12

  - - REVESTIMENTO	13

  - - LIMPEZA GERAL	14

6 - DECLARAÇÕES FINAIS	14

- - DECK 01

# OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

  - - BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS ITENS

    - Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

    - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

    - Lastro de pedra britada

    - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

    - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

    - Concreto usinado, fck = 20 MPa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

    - Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

    - Forma plana em compensado para estrutura convencional

    - Armadura em tela soldada de aço

    - Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

    - Chapisco

    - Emboço desempenado com espuma de poliéster

    - Cimentado desempenado

    - Resina acrílica plastificante

    - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

    - Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

    - Verniz em superfície de madeira

    - Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura

    - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

    - Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Lastro de pedra britada, armadura em barra de aço CA-50, e bloco de concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A alvenaria será em bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto.

Para o assento, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado, os assentos de madeira deverão ser executados com madeira cumaru ou similar. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante e Tinta látex antimofo.

A estrutura metálica será fornecida e montada em perfil metalon, sem pintura (Cobertura e Pergolado). A pintura será em esmalte à base água em superfície metálica, na cor preta, conforme projeto. A estrutura terá a instalação de tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, com malha de 1’, também pintada na cor preta.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

  - - REVESTIMENTO

ITENS

    - Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

    - Lastro de pedra britada

    - Concreto usinado, fck = 20 MPa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Argamassa de regularização e/ou proteção

    - Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

    - Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furanica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

  - - LIMPEZA GERAL

ITENS

    - Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- - DECK 02

OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

# 2.1- BANCO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS METÁLICAS -  ITENS

    - Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

    - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

    - Lastro de pedra britada

    - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

    - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

    - Concreto usinado, fck = 20 MPa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

    - Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

    - Forma plana em compensado para estrutura convencional

    - Armadura em tela soldada de aço

    - Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

    - Chapisco

    - Emboço desempenado com espuma de poliéster

    - Cimentado desempenado

    - Resina acrílica plastificante

    - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

    - Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

    - Verniz em superfície de madeira

    - Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura

    - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

    - Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Lastro de pedra britada, armadura em barra de aço CA-50, e bloco de concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A alvenaria será em bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto.

Para o assento, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado, os assentos de madeira deverão ser executados com madeira cumaru ou similar. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante e Tinta látex antimofo.

Serão executadas mesas (2 unidades) e bancos (06 unidades) em alvenaria com bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto. Para o assento e o tampo da mesa, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante.

A estrutura metálica será fornecida e montada em perfil metalon, sem pintura (Cobertura e Pergolado). A pintura será em esmalte a base de água em superfície metálica, na cor preta, conforme projeto. A estrutura terá a instalação de tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, com malha de 1’, também pintada na cor preta.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

  - – REVESTIMENTO - ITENS

    - Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

    - Lastro de pedra britada

    - Concreto usinado, fck = 20 Mpa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Argamassa de regularização e/ou proteção

    - Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

    - Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furânica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

  - - LIMPEZA GERAL - ITENS

    - Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- - DECK 03

OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

  - - MOBILIÁRIO EM METÁLICA E MADEIRA - ITENS

    - Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

    - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

    - Lastro de pedra britada

    - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

    - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa

    - Concreto usinado, fck = 20 MPa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

    - Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira maçaranduba)

    - Verniz em superfície de madeira

    - Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

    - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

    - Tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, malha de 1´

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Para a base da estrutura será executado lastro de pedra britada, com armadura em barra de aço CA-50, e concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. Execução de forma plana em compensado para estrutura.

A estrutura da peça será em aço ASTM-A36, sem pintura, conforme projeto. Posteriormente receber pintura em esmalte a base de água, na cor preta. Os fechamentos laterais serão em tela ondulada em aço galvanizado fio 10 BWG, com malha de 1’, pintados na cor preta. O restante dos fechamentos será em estrutura em madeira (madeira maçaranduba ou similar) em perfil (medidas conforme projeto) com 2 cm de espessura. Pintura da estrutura de madeira em esmalte à base de água.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

  - – REVESTIMENTO - ITENS

    - Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

    - Lastro de pedra britada

    - Concreto usinado, fck = 20 MPa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Argamassa de regularização e/ou proteção

    - Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

    - Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furânica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

  - - LIMPEZA GERAL - ITENS

    - Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- - DECK 04

OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

  - - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO -  ITENS

    - Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

    - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

    - Lastro de pedra britada

    - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

    - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa

    - Concreto usinado, fck = 20 MPa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

    - Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

    - Forma plana em compensado para estrutura convencional

    - Armadura em tela soldada de aço

    - Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

    - Chapisco

    - Emboço desempenado com espuma de poliéster

    - Cimentado desempenado

    - Resina acrílica plastificante

    - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

    - Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

    - Verniz em superfície de madeira

    - Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

    - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

    - Corrente de elo curto comum, soldada, galvanizada, espessura do elo = 1/2" (12,5 mm)

    - Suporte Mosquetão com Chapa Redonda 10x100 mm, 6 furos Ø 9 mm

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Lastro de pedra britada, armadura em barra de aço CA-50, e bloco de concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A alvenaria será em bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto.

Para o assento, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado, os assentos de madeira deverão ser executados com madeira cumaru ou similar. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante e Tinta látex antimofo.

A estrutura da peça será em aço ASTM-A36, sem pintura, conforme projeto. Posteriormente receber pintura em esmalte a base de água, na cor preta. O assento do balanço será em madeira com pintura da estrutura de madeira em esmalte à base de água.

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

  - – REVESTIMENTO - ITENS

    - Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

    - Lastro de pedra britada

    - Concreto usinado, fck = 20 MPa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Argamassa de regularização e/ou proteção

    - Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

    - Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck = 20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor

vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furânica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

  - - LIMPEZA GERAL - ITENS

    - Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

- - DECK 05

OBS.: O GUARDA CORPO DE MADEIRA, GRADIL METALICO E O PISO DE MADEIRA SERÃO DEMOLIDOS PELA CONTRATANTE (PM).

  - - BANCO EM ALVENARIA E BALANÇO - ITENS

    - Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

    - Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m

    - Lastro de pedra britada

    - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa

    - Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa

    - Concreto usinado, fck = 20 Mpa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa

    - Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C

    - Forma plana em compensado para estrutura convencional

    - Armadura em tela soldada de aço

    - Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura

    - Chapisco

    - Emboço desempenado com espuma de poliéster

    - Cimentado desempenado

    - Resina acrílica plastificante

    - Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo

    - Fornecimento de peças diversas para estrutura em madeira (madeira cumaru)

    - Verniz em superfície de madeira

    - Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura

    - Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo

    - Mobiliário em concreto armado pré-moldado - fck= 25 Mpa (Esferas em concreto)

As fundações serão executadas de acordo com o projeto em brocas de concreto armado, com diâmetro de 25 cm, escavadas manualmente, com profundidade e blocos de acordo com o projeto. Lastro de pedra britada, armadura em barra de aço CA-50, e bloco de concreto executada em concreto usinado (Fck 20,0 Mpa) nas dimensões conforme projeto. Deverá ser feita à impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa. A alvenaria será em bloco de concreto de vedação 14 x 19 x 39 cm, conforme projeto.

Para o assento, que será em concreto/cimentado, deverá ser feita a forma plana em compensado para estrutura convencional, executado em concreto não estrutural executado no local. O banco receberá chapisco, emboço desempenado com espuma de poliéster e cimentado desempenado, os assentos de madeira deverão ser executados com madeira cumaru ou similar. Após seco, receberá aplicação de resina acrílica plastificante e Tinta látex antimofo.

A estrutura da peça será em aço ASTM-A36, sem pintura, conforme projeto. Posteriormente receber pintura em esmalte a base de água, na cor marrom (referencia tom similar à madeira).

A execução dos serviços de pintura deverá seguir rigorosamente as especificações dos fabricantes das tintas e conforme projeto. As superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente preparadas de acordo com o tipo de pintura a que se destinarem. Pintura utilizando esmalte a base se água em superfície metálica, na parte de baixo da estrutura e cobertura metálica. Fornecimento de toda a mão de obra especializada ou não, ferramentas necessárias à execução dos serviços. Incluí eventuais reparos na superfície a ser pintada, andaimes, torres e limpeza, além da proteção das demais áreas com o intuito de preservar os trabalhos já concluídos e a manutenção geral do canteiro de obras em condições ideais.

Mobiliário em concreto pré-moldado, com Fck = 25 MPa (esferas de concreto)

  - – REVESTIMENTO - ITENS

    - Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal

    - Lastro de pedra britada

    - Concreto usinado, fck = 20 MPa

    - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação

    - Argamassa de regularização e/ou proteção

    - Placa cerâmica não esmaltada extrudada de alta resistência química e mecânica, espessura de 9 mm, uso industrial, assentado com argamassa colante industrial

    - Rejuntamento em placa cerâmica extrudada antiácida de 9 mm, com argamassa industrializada bicomponente à base de resina furânica, juntas acima de 3 até 6 mm

Será feita a Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal em solo. Execução de contrapiso, com lastro de pedra britada e concreto usinado (Fck =20 MPa). Deverá ser feita a regularização do solo com argamassa. Assentamento de placa cerâmica não esmaltada extrudada, 11 x 24 cm e espessura de 9 mm, da marca Gail, na cor vermelha, conforme calçada existente no local. O rejuntamento será com argamassa industrializada bicomponente a base de resina furânica, com junta entre 3 e 6 mm, conforme indicação de fabricante.

  - - LIMPEZA GERAL - ITENS

    - Limpeza complementar com hidrojateamento

Será executado o serviço de limpeza complementar, de áreas em geral, por meio de jato d´água de alta pressão, inclusive com a utilização de produtos químicos, quando necessário, esta incluso o fornecimento de equipamentos, materiais de consumo e a mão-de-obra necessária para a execução do serviço.

# 6 - DECLARAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue completamente limpa. Entulhos e ferramentas e sobras de materiais, serão totalmente removidos do terreno ficando o local em perfeitas condições de habitabilidade, funcionamento e segurança. Serão observadas para fins de recebimento do  prédio as existências dos itens especificados.

Em função da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituições serão possíveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedência pelo Prefeitura, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente àqueles anteriormente especificados, mediante comprovação através de ensaios desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

Prazo de execução dos serviços: até até 300(trezentos) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir data da apresentação dos envelopes.

Prazo de garantia:

a) Serviços: 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DECLARAR, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.

DECLARAR que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

Rifaina, 25 de outubro de 2022.

Hugo Cesar Lourenço

Prefeito

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: .......................................................................................................

Endereço: .............................................................................................................

Bairro: ....................................Município/Estado: ..................................................

CNPJ/MF: ...................................... Inscrição Estadual: .......................................

À Prefeitura Municipal de Rifaina-SP, ...... de ........................................ de 2022.

Referência: Tomada de Preços nº 07/2022 – Processo nº 161/2022.

Com o presente vimos formular nossa proposta para o fornecimento dos serviços, pelo prazo de até 300(trezentos) dias, na forma do Edital da Tomada de Preços nº 07/2022, que é a seguinte (em reais):

Preço Total geral, com BDI por extenso R$....................................

PRAZO DE VALIDADE DESTA PROPOSTA: ............... (não inferior a 60 dias)

Prazo de garantia:

b) Serviços: 60 (sessenta) meses contados da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende a todas as especificações exigidas no Memorial Descritivo - Anexo II.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO, nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital de edital de tomada de preços de que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Atenciosamente,

______________________________________________________________

(Assinatura do representante legal da licitante e seu carimbo de CNPJ)

ANEXO IV

MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE RIFAINA E A EMPRESA (EM RECUPERAÇÃOJUDICIAL/EXTRAJUDICIAL, QUANDO FOR O CASO) PARA OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REFORMA DOS 05 (CINCO) DECKS DA ORLA DA PRAIA DE RIFAINA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO.

O MUNICIPIO DE RIFAINA, inscrito no CNPJ sob nº 45.318.995/00001-71, com sede na Rua Barão de Rifaina nº 251, Centro, Rifaina, representado, pelo Hugo Cesar Lourenço, brasileiro, casado, portador do RG nº. 5.846013 SSP/SP e do CPF nº. 512.154.898-20, residente e domiciliado em Rifaina, de ora em diante designado    CONTRATANTE,    e    a    empresa                                                 (em recuperação judicial/extrajudicial, quando for o caso), inscrita no CNPJ/CPF sob nº                                  , com sede/domicílio                                , nº          ,                 -    , representada na forma de seu estatuto/contrato social pelo Senhor                    , RG nº                 e CPF nº                        , na qualidade de vencedor(a) da Tomada de Preços nº 07/2022, doravante denominado(a) CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO

1.1-

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA REFORMA DOS 05 (CINCO) DECKS DA ORLA DA PRAIA DE RIFAINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO.

CONTRATANTE.

1.2- Consideram-se partes integrantes deste contrato, como se nele estivessem transcritos, os seguintes documentos:

a)    Edital da Tomada de Preços nº 07/2022 e seus Anexos;

b)    Proposta de       de                    de 2022, apresentada pela CONTRATADA.

c)    Ata da sessão da Tomada de Preços nº 07/2022.

1.3- A execução dos serviços será feita sob regime de empreitada por preço global.

1.4- O valor inicial atualizado deste contrato poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões nos termos do artigo 65, § 1° da Lei Federal nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA

VALOR E RECURSOS FINANCEIROS

2.1- O valor total do presente contrato é de R$                      (                                 ).

2.2- A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na

Funcional Programática:

RECURSO PRÓPRIO

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23 695 0033 1023 0000 Contrução, Reforma e Ampliação de Embelezamento da Orla da Praia

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA TERCEIRA

VIGÊNCIA, PRAZOS PARA EMISSÃO DOS TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO E GARANTIA DO OBJETO

3.1- A vigência deste contrato inicia-se com a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, encerrando-se na data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

3.2- A Autorização para Início dos Serviços será expedida em até 10 (dez) dias, após a entrega pela CONTRATADA da documentação exigida na cláusula 4.2 deste contrato, caso seja aprovada.

3.2.1- A entrega da documentação exigida na cláusula 4.2 se dará em até 10 (dez) dias da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo do extrato deste contrato.

3.3- O prazo de execução dos serviços é de até 300(trezentos) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

3.4- O prazo para emissão do Termo de Recebimento Provisório será de 10 (dez) dias contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto, e o prazo para emissão do Termo de Recebimento Definitivo será de 10 (dez) dias do recebimento provisório, contanto que cumpridas as condições dispostas no Memorial Descritivo, Anexo II do Edital, e neste contrato.

3.5- O prazo de garantia dos serviços é de 60 (sessenta) meses, contados da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo.

CLÁUSULA QUARTA

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL E SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES

4.1- O objeto deverá ser executado conforme as especificações e condições estabelecidas no Memorial Descritivo – Anexo II do Edital e serão recebidos por Comissão de Fiscalização designada pelo CONTRATANTE que expedirá a Autorização para Início dos Serviços, os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo;

4.1.1- Somente serão expedidos os termos de recebimento se o objeto estiver plenamente de acordo com as disposições constantes no Memorial Descritivo do Edital e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA.

4.1.2- Correrão por conta da CONTRATADA, as despesas para efetivo atendimento ao objeto licitado tais como materiais, equipamentos, acessórios, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua execução.

4.1.3- Os Atestados de Realização dos Serviços e os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo serão expedidos com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico- Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, Anexo II do Edital, e com observância, no que couber, das disposições na Ordem de Serviço.

4.2- Além das condições/exigências e seus respectivos prazos dispostos no item “4. Preparação para Execução dos Serviços”, e outros, do Memorial Descritivo, a CONTRATADA deverá apresentar para a Fiscalização, antes do início dos serviços e em até 10 dias corridos da publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo do extrato deste contrato, os seguintes documentos:

4.2.1- Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, com base no valor total do contrato e ARTs ou RRTs dos co-responsáveis pelas áreas de atuação;

4.2.2- Nome, formação, endereço e fone/fax do responsável técnico direto pelos serviços e assuntos de ordem operacional, com competência técnica para o artigo 7º ou 23º da Resolução nº 218 de 29/06/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia-CONFEA ou para o artigo 2º da resolução no21 de 05/04/12 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU;

4.2.3- Indicação do preposto do contrato, que a representará durante a vigência do contrato, com, no mínimo, as seguintes informações: nome, número do RG, número do telefone e endereço de e-mail.

4.3- A Fiscalização terá até 10 (dez) dias para analisar os documentos entregues e emitir a Autorização para Início dos Serviços, caso seja aprovada.

4.4- O prazo de execução dos serviços é de até 300(trezentos) dias, conforme Cronograma Físico-Financeiro dos Serviços constante no Memorial Descritivo, contados da data indicada pelo CONTRATANTE na Autorização para Início dos Serviços.

4.5- Após o término de cada período mensal, a CONTRATADA elaborará relatório contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de serviços efetivamente realizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo.

4.6- As medições para efeito de pagamento serão realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

4.6.1- A Comissão de Fiscalização solicitará à CONTRATADA, na hipótese de recusas e/ou incorreções de valores, a correspondente retificação objetivando a emissão da nota fiscal/fatura;

4.6.2- Serão considerados somente os serviços efetivamente realizados e apurados da seguinte forma:

a) O valor dos pagamentos será obtido mediante a aplicação dos percentuais de desembolso relativos ao valor total contratado, definidos no Cronograma Físico- Financeiro, às correspondentes quantidades de serviços efetivamente executados, descontadas as importâncias relativas às quantidades de serviços recusados;

b) Os serviços recusados, depois de refeitos e aceitos pela Comissão de fiscalização, serão somados à medição dos serviços do mês seguinte.

4.6.3- Após a conferência dos quantitativos e valores apresentados, a fiscalização comunicará a CONTRATADA, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do recebimento do relatório, o valor aprovado, e autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura;

4.6.4- As notas fiscais/faturas deverão ser emitidas pela CONTRATADA, contra o CONTRATANTE, e apresentadas no prazo de 3 (três) dias úteis para a Fiscalização na sede do CONTRATANTE;

4.6.5- Recebidas as Notas Fiscais Faturas de Serviço (NFFS), a Fiscalização terá o prazo de 3 (três) dias úteis para emissão dos Atestados de Realização dos Serviços, enquanto não for comunicada a conclusão total do objeto, nos termos da cláusula 4.8.1 deste Contrato.

4.7- Constatadas irregularidades no objeto, a Fiscalização, sem prejuízo das penalidades cabíveis poderá rejeitá-lo no todo ou em parte se não corresponder às especificações do Memorial Descritivo do Edital, determinando sua substituição/correção;

4.7.1- As irregularidades deverão ser sanadas pela CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento por ela da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente ofertado, exceto quando a irregularidade for justificadamente considerada de caráter grave ou urgente, hipótese em que poderá ser fixado prazo menor;

4.7.2- Eventuais pedidos para prorrogação de prazo de execução ou para saneamento de irregularidades, desde que devidamente justificados, deverão ser apresentados por escrito à Fiscalização e serão apreciados pelo Diretor Geral de Departamento, que os decidirá.

a) Os pedidos de prorrogação deverão ser submetidos com a devida antecedência, considerando o tempo necessário para o trâmite processual e para que não haja paralisação das atividades pela CONTRATADA.

4.8- Executado, o objeto será recebido mediante termo circunstanciado assinado pelas partes:

4.8.1- Provisoriamente, após vistoria completa, em 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a CONTRATADA comunicar, por escrito, a conclusão total do objeto;

a) O recebimento provisório será caracterizado pela emissão do Termo de Recebimento Provisório, com expressa concordância em receber o objeto provisoriamente;

b) Com a emissão do Termo de Recebimento Provisório, a Fiscalização autorizará a emissão da correspondente nota fiscal/fatura pela CONTRATADA, a ser apresentada à Fiscalização no prazo de 3 (três) dias úteis.

4.8.2- Definitivamente, em 90 (noventa) dias corridos do recebimento provisório;

a) O Termo de Recebimento Definitivo será lavrado desde que a Fiscalização tenha aprovado a completa adequação do objeto aos termos contratuais.

4.9- O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade, correção e segurança dos serviços prestados.

4.10- Os serviços a serem realizados e os materiais e peças a serem fornecidos deverão obedecer às Normas reconhecidas, em suas últimas revisões, tais como:

4.10.1-Normas de Segurança em Edificações do CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

4.10.2-  Normas de Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

4.10.3-  Normas e Instruções de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho;

4.10.4- Leis, Decretos, Regulamentos e Dispositivos Legais emitidos pelas autoridades governamentais, em âmbito Municipal, Estadual e Federal e pertinentes à execução dos serviços ora contratados.

4.12- Havendo interesse no Atestado de Capacidade Técnica referente ao serviço executado, o CONTRATANTE o emitirá, ficando a cargo da CONTRATADA diligenciar nos moldes do artigo 58 da Resolução 1.025 de 30/10/2009 do CONFEA para que o documento passe a gozar da eficácia necessária aos fins especiais a que eventualmente se destine.

CLÁUSULA QUINTA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1- Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre os serviços por a Fiscalização designada, podendo para isso:

5.1.1- Exercer a fiscalização dos serviços contratados, de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução do escopo contratado, cabendo-lhe, também realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela CONTRATADA, efetivando avaliação periódica;

5.1.2- Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituição, no prazo máximo de 24 horas, de funcionário da CONTRATADA que estiver sem uniforme ou crachá, que embaraçar ou dificultar a sua fiscalização ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente;

5.1.3- Examinar as Carteiras Profissionais dos funcionários colocados a seu serviço, para comprovar o registro de função profissional, bem como toda a documentação apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE;

5.1.4- Solicitar à CONTRATADA a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam às necessidades ou às normas vigentes de segurança e medicina do trabalho.

CLÁUSULA SEXTA OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Além das disposições constantes no Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, a

CONTRATADA obriga-se a:

6.1- Refazer em até 5 (cinco) dias úteis, às suas expensas, qualquer trabalho inadequadamente executado e/ou recusado pela a Fiscalização.

6.2- Manter preposto, no local da execução dos serviços, para representá-la na execução deste contrato, nos termos do artigo 68 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

6.3- Atender, no que couber, aos dispositivos da Ordem de Serviço nº XX/2022 do CONTRATANTE.

6.4- Manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições que culminaram com sua habilitação na fase da licitação.

6.5- Fornecer mão de obra, maquinário, equipamentos, materiais, acessórios e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento do objeto contratado, em volume, qualidade e quantidades compatíveis para sua conclusão dentro do prazo estabelecido.

6.6- Observar as boas práticas, técnica e ambientalmente recomendadas, quando da realização dos serviços que são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, que responderá em seu próprio nome perante os órgãos fiscalizadores.

6.7- Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais resultantes da execução deste contrato;

6.7.1- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

6.8- Efetuar o recolhimento mensal do Imposto sobre Serviços - ISS.

6.9- Responsabilizar-se pelo recolhimento e apresentação das respectivas ART’s ou RRT´s referentes à obra.

6.10- É de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a guarda do local dos serviços, materiais e equipamentos utilizados até o recebimento definitivo do objeto pelo CONTRATANTE.

6.11- Cumprir e observar que, constatada a existência de materiais inadequados no canteiro de serviços, a Comissão de Fiscalização oficiará a CONTRATADA para que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas efetue a remoção desses materiais.

6.12- Responsabilizar-se por quaisquer danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, na execução deste Contrato.

6.13- Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados com crachá contendo foto recente, nome, número de registro e portado visivelmente.

6.14- Estar ciente de que a Fiscalização poderá, quando julgar necessário, exigir o respectivo certificado de qualidade dos componentes utilizados, relação dos fabricantes e respectivos endereços, comprovantes de compra, assim como seus tipos e características;

6.15- A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das obrigações do plano de recuperação judicial/extrajudicial sempre que solicitada pela Fiscalização e, ainda, na hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à Fiscalização.

CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1- Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados.

7.2- Acompanhar e fiscalizar a execução deste Contrato por uma aFiscalização formalmente designada.

7.3- Notificar por escrito a ocorrência de irregularidades durante a execução do objeto.

CLÁUSULA OITAVA GARANTIA

8.1- Para garantia da execução dos serviços ora pactuados, a CONTRATADA efetivou, conforme diretrizes preestabelecidas no instrumento convocatório, a garantia correspondente à R$(_                              ) equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato.

8.2- A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

8.3- Se o valor da garantia for utilizado no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a indenização de terceiros, a CONTRATADA, notificada por meio de correspondência simples, obrigar-se-á a repor ou completar o seu valor, no prazo máximo e improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do recebimento da referida notificação.

8.4- Ao CONTRATANTE cabe descontar da garantia toda a importância que a qualquer título lhe for devida pela CONTRATADA.

CLÁUSULA NONA PAGAMENTO

9.1- Para efeito de pagamento, a CONTRATADA encaminhará os documentos de cobrança para a Fiscalização.

9.2- Os pagamentos serão efetuados mensalmente pela Tesouraria do CONTRATANTE, com base nos serviços efetivamente executados e medidos, respeitados os limites estabelecidos no Cronograma Físico-Financeiro - Anexo II

do Edital, mediante a comprovação do recolhimento de encargos e tributos referentes aos serviços prestados (INSS, FGTS e ISSQN), observando-se, no que couber, o previsto na ORDEM DE SERVIÇO Nº XX/2022 do CONTRATANTE;

9.2.1- Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária, em nome da CONTRATADA, em 15 (quinze) dias após a emissão dos Atestados de Realização dos Serviços e do Termo de Recebimento Provisório, desde que a correspondente nota fiscal/fatura, acompanhada dos documentos referidos na Cláusula 9.2, sejam protocolados junto à Fiscalização no prazo de até 3 (três) dias úteis contados do recebimento da comunicação do valor aprovado, citada na Cláusula 4.6.3 deste Contrato.

9.3- Conforme legislação vigente, ficam obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os contribuintes que, independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública direta ou indireta.

9.4- Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

9.5- Havendo divergência ou erro na emissão da documentação fiscal, será interrompida a contagem do prazo para fins de pagamento, sendo iniciada nova contagem somente após a regularização da documentação fiscal.

9.6- Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à contratação contenham incorreções.

9.7- A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de expediente no CONTRATANTE.

9.8- Constitui condição para a realização do pagamento a inexistência de registros em nome da CONTRATADA no “Cadastro Informativo de Crédito não Quitados de Órgão e Entidades Estaduais - CADIN ESTADUAL”.

9.9- Quando for constatada qualquer irregularidade na nota fiscal/fatura, será imediatamente solicitada à CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ser encaminhada para a Fiscalização no prazo de 2 (dois) dias.

9.10- Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será recontado a partir da data da sua apresentação.

9.11- O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN é devido no Município onde os serviços estão sendo executados.

9.12- Quando da emissão da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA deverá destacar o valor das retenções dos tributos cabíveis.

9.13- No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, deverá apresentar declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrado judicial, ou se o administrador judicial for pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de recuperação judicial.

9.14- No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

9.15- A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 9.13 e 9.14 assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

9.16- Havendo atraso nos pagamentos não decorrente de falhas no cumprimento das obrigações contratuais principais ou acessórias por parte da CONTRATADA, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados “pró-rata tempore”, em relação ao atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA RESCISÃO E SANÇÕES

10.1- O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 8 de junho de 1994, autorizam, desde já, o CONTRATANTE a rescindir, unilateralmente, o contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável ainda, o disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal.

10.2- Aplicam-se a este contrato as sanções estipuladas na Lei Federal nº 8.666/93 e na Resolução nº 5, de 1º de julho de 1993, alterada pela Resolução nº 3/2008, do CONTRATANTE, que a CONTRATADA declara conhecer integralmente.

10.3- No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos do CONTRATANTE de aplicar as sanções previstas no Edital, neste ajuste e na legislação que rege a licitação.

10.4- A aplicação de quaisquer sanções referidas neste dispositivo, não afasta a responsabilização civil da CONTRATADA pela inexecução total ou parcial do objeto ou pela inadimplência.

10.5- A aplicação das penalidades não impede o CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos efetivados, decorrentes das faltas cometidas pela CONTRATADA.

10.6- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

10.7- No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano de recuperação ensejará a imediata rescisão deste Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA FORO

11.1- O foro competente para toda e qualquer ação decorrente do presente contrato é o Foro de Pedregulho.

11.2- E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Rifaina, em     de                    de 2022.

P/ CONTRATANTE

P/ CONTRATADA

Testemunhas:

Nome:                             RG nº:

Nome:……………………..RG nº

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO MUNICIPIO DE RIFAINA

Referência: Tomada de Preços nº 07/2022

Pelo presente, designo o Sr.                                                        , portador do RG nº

para representante da empresa                                       ,

CNPJ:,              estando ele credenciado a responder junto a V. Sas. em

tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na licitação em referência.

Rifaina,    de                      de 2022.

Assinatura do representante legal

Nome do Representante: RG do Representante nº:

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas           no o convocatório, que a empresa                                                                  (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº                                                 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º,  bem  como  não  possui  qualquer  dos  impedimentos  previstos  nos  §§  4º  e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de julho de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 07/2022, realizado pelo Municipio de Rifaina.

Rifaina,        de                                  de 2022.

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_

RG do representante:

ANEXO VII

MODELO ARQUIVO DECLARAÇÕES (FASE HABILITAÇÃO)

Eu	(nome completo), representante legal da empresa

(denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 07/2022, Municipio de Rifaina, DECLARO sob as penas da lei:

a) Nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) Que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) Estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08),impede(m) a contratação com este municipio;

d) Para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação judicial está sendo cumprido;

e) Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverei apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas;

f) Declaro, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 08/2022, realizado pela Prefeitura Municipal de Rifaina, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Rifaina,         de                                  de 2022.

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO

A empresa........................................................................., CNPJ nº ......................................., sediada (endereço completo), referente a tomada de preços nº 07/2022, declara que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Nome, cargo e assinatura Razão Social da empresa

Rifaina, 00 de setembro de 2022.

Observação: Este documento deverá ser preenchido em papel timbrado da empresa contratada e assinado por seu representante legal.

ANEXO IX

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP)

Contratante: Município de Rifaina/SP

Contratada:

Contrato nº:

Licitação: Tomada de preços N°07/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) RESIDÊNCIAS UNIFAMILIARES DO PROGRAMA MORADIA DIGNA, CONFORME LEI 1476 DE 28 DE JUNHO DE 2011, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II - MEMORIAL DESCRITIVO.

ADVOGADO (S) Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de julho de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Rifaina, ____ de ________________ de 2022.

Pelo CONTRATANTE:

Nome:______________________________________________ Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail.pessoal:__________________________________________________ Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome:_________________________________________________________ Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: __________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail.pessoal:___________________________________________________ Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.