EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 110/2018

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO EM COMODATO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.

DATA DA REALIZAÇÃO: 10/12/2018

HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO: 14h.

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitações - Rua Barão de Rifaina, 251, Centro, SP, CEP 14490-000, telefone 16 3135 9500. A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos do processo pela portaria Municipal nº. 031/2018. Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento logo após o credenciamento dos interessados.

RETIRADA DO EDITAL, ESCLARECIMENTOS e IMPUGNAÇÕES: Seção de Licitações -Rua Barão de Rifaina, 251, Centro, SP, telefone 16 3135 9500, e-mail: licitacao@rifaina.sp.gov.br .Os esclarecimentos prestados e as decisões sobre eventuais impugnações serão publicados no diario official do Estado de São Paulo.

Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº8.666, de 21 de junho de 1.993 e suas alterações e da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de setembro de 2.014.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste instrumento convocatório, bem como do Anexo I - Termo de Referência.

Integram este Edital os Anexos de I a VIII.

A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros reservados na Funcional Programática:

RECURSO PROPRIO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03 020302 SEGURANÇA PÚBLICA

06 0010 2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.90.39.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FICHA 42

1. CONSIDERAÇÃO INICIAL

O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação as empresas do ramo de atividade pertinente ao objeto licitado e que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital.

2.2. Não será permitida a participação de empresas:

2.2.1. Estrangeiras que não funcionem no País;

2.2.2. Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.2.3. Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta administração publica nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº8.666/93 e suas alterações;

2.2.4. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/02;

2.2.5. Impedidas de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;

2.2.6. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas.

3. CREDENCIAMENTO

3.1. Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes, deverá ser apresentado o que se segue:

3.1.1. Quanto aos representantes:

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento particular do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”;

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preçoapresentado na proposta escrita, que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do menor preço;

e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos credenciamentos de eventuais licitantes retardatários;

f) Será admitido apenas um representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado.

3.1.2. Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo IV deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

3.1.3.  Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício dos direitos previstos nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, que deverá ser feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo V deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação).

4. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados separadamente, em dois envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres:

ENVELOPE N.º 1 – PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO PRESENCIAL N. º 047/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 110/2018

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

ENVELOPE N.º 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N º 047/2018.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. º 110/2018.

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE E RESPECTIVO CNPJ

5. PROPOSTA

5.1. O Anexo II deverá ser utilizado para a apresentação da Proposta, digitado, impresso ou preenchido a mão de forma legível, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, sem cotações alternativas, datado e assinado pelo representante legal do licitante ou pelo procurador.

5.2. Deverão estar consignados na proposta:

5.2.1. A denominação, CNPJ, endereço/CEP, telefone/fax, e-mail do licitante data;

5.2.2. Preços dos itens e preço total em algarismos e por extenso, expressos em moeda corrente nacional, incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária;

5.2.3. Indicação de marcas, modelos/referências e procedências (no que for aplicável) dos itens ofertados

5.2.4. Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua apresentação;

5.2.5. Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro;

5.2.6. Declaração impressa na proposta de que os produtos/serviços ofertados atendem todas as especificações exigidas no Termo de Referência - Anexo I deste edital;

5.3. Não serão admitidas, posteriormente à apresentação das propostas comerciais, alegações de enganos, erros ou distrações, como justificativas para desistência ou quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

6. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar prova de inscrição válida no Cadastro Único de Fornecedores do Estado de São Paulo (CAUFESP) ou apresentar a Documentação Completa, na seguinte conformidade:

6.1. No que se refere ao CAUFESP:

6.1.1. O cadastro deverá ter classificação pertinente à categoria do objeto desta licitação;

6.1.2. O licitante regularmente cadastrado junto ao CAUFESP terá sua condição de habilitação verificada on line naquele sistema pelo pregoeiro ou pela equipe de apoio. As informações obtidas serão impressas e juntadas ao respectivo processo;

6.1.3. Se no cadastro junto ao CAUFESP o licitante não estiver habilitado, ou se não constar algum dos documentos exigidos nos itens 6.2.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA e 6.2.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA deste Edital, ou se esses documentos estiverem com a validade vencida ou desatualizados, o licitante deverá apresentar documento equivalente válido;

6.1.4. O cadastro junto ao CAUFESP deverá ser acompanhado dos documentos relacionados nos itens 6.2.4-DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

6.2. No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão apresentar:

6.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso:

a) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

a.1) Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor;

b) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;

c) Os documentos relacionados no subitem “a” não precisarão constar do Envelope nº 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

6.2.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:

c.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;

c.2) Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários expedida pela Procuradoria Geral do Estado ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;

c.3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças;

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social - INSS mediante a apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa;

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;

f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas- CNDT ou Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeitos de Negativa, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;

g) A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato;

g.1) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição;

g.2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração publica, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;

g.3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem g.2, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte.

g.4) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, com vistas à contratação.

6.2.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

6.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/OPERACIONAL

a) Qualificação Operacional:

a.1) Certidão de Registro de pessoa jurídica, dentro do prazo de validade, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em nome do licitante, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação e classificação;

a.2) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de Atestado(s) ou Certidão(ões), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, necessariamente em nome do licitante.

a.3) A comprovação a que se refere a alínea “a.2” poderá ser efetuada pelo somatório de tantos atestados ou certidões quanto dispuser o licitante.

b) Qualificação Profissional

b.1) Original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, por servidor da administração ou por publicação em órgão da imprensa oficial de Certidões de Acervo Técnico - CAT’s, emitidas pelo CREA e em nome do responsável técnico que se responsabilizará pela execução dos serviços contratados e que faça parte do quadro da empresa licitante, nos termos da Súmula nº 25(*) do Tribunal de Contas, na data fixada para a apresentação das propostas, de forma a comprovar experiência em serviços de mesmas características às do objeto desta licitação.

6.2.5. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Declarações subscritas por representante legal da licitante, elaboradas em papel timbrado, conforme anexo VI deste edital, atestando:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº12.799/08), exceto se suspenso, impede(m) a contratação com esta PREFEITURA, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo  das demais cominações legais, assim como inexiste também qualquer outro fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999.

6.3. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÂO

6.3.1. Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação;

6.3.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões;

6.3.3. Na hipótese de não constar prazo de validade das certidões apresentadas, esta prefeitura municipal aceitará como válidas as expedidas até 180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das propostas;

6.3.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

a) Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos, disposta nos itens 6.2.1 a 6.2.5;

6.3.5. Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a inabilitação do licitante;

6.3.6. O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na internet nos sites dos órgãos expedidores para verificar a veracidade dos documentos obtidos por este meio eletrônico.

7. PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

7.1. No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1.

7.2. Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de Preços e a Documentação de Habilitação.

7.3. O julgamento será feito pelo critério de menor preço do item, observadas as especificações e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital;

7.3.1. Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o preço unitário. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta.

7.4. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:

7.4.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;

7.4.2. Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta ofertadas pelos demais licitantes;

7.4.3. Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital;

7.4.4. Que apresentem preços total ou unitário simbólicos, irrisórios ou devalor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade da própria licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.5. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, o Pregoeiro dará por encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito.

7.6. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

7.6.1. Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela;

7.6.2. Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, independentemente do número de licitantes;

7.6.3. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e, os demais, em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços;

a) O licitante sorteado em primeiro lugar escolherá a posição na ordenação de lances em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de lances.

7.7. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima de 1%.

7.8. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

7.9. Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos:

7.9.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5 % (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;

7.9.2. A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor oferta;

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de preclusão;

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta;

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual valor, respeitada a ordem de classificação.

7.9.3. O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte;

7.9.4. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1;

a) Não configurada a hipótese prevista neste subitem, será declarada a melhor oferta aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances.

7.10. Após a fase de lances serão classificadas na ordem crescente dos valores, as propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas para a etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.

7.11. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades legais cabíveis.

7.12. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

7.13. Após a negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

7.14. Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias estipuladas neste Edital;

7.15. Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a apresentação de documentos novos.

7.16. A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada.

7.17. A administração publica não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado.

7.18. Constatado o atendimento pleno aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor.

7.19. Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada vencedora.

7.20. Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.

7.21. O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.

7.22. Havendo negociação, a empresa adjudicatária deverá encaminhar para a Seção de Licitações-, até o segundo dia útil seguinte à sessão do processamento do Pregão, a composição final dos preços da proposta apresentada, nos moldes do Anexo III, respeitada a proporção de redução dos preços na etapa de lances.

8. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, RECURSO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

8.1. Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.

8.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida ao subscritor deste Edital e protocolada na Seção de Licitações.

8.2.1. Admite-se impugnação por intermédio de e-mail (licitacao@rifaina.sp.gov.br), ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original na Seção de Licitações - no prazo de 48 horas de seu envio;

8.2.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será designada nova data para a realização deste certame.

8.3. A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele estabelecidas.

8.4. Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de três dias que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta prefeitura municipal, para a apresentação das razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos;

8.4.1. Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro encaminhará os autos devidamente fundamentado à autoridade competente;

8.4.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;

8.4.3. Os recursos devem ser protocolados no PROTOCOLO localizado na Rua Barão de Rifaina, 251, Centro, Rifaina,São Paulo, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações e dirigidos ao Pregoeiro.

8.5. Admitem-se recursos por intermédio de e-mail licitacao@rifaina.sp.gov.br, ficando a validade do procedimento condicionada à protocolização do original no PROTOCOLO no prazo de 48 horas de seu envio.

8.6. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente, no interesse público, adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório;

8.7. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.

9. DO CONTRATO E DO CANCELAMENTO

9.1. A licitante que convocada para assinar o contrato deixar de fazê-lo no prazo fixado, dela será excluída.

9.2. O contrato deverá ser assinada por representante legal, diretor ou sócio da empresa, com apresentação, conforme o caso e respectivamente, de procuração ou contrato social, acompanhados de cédula de identidade.

9.3. O prazo para assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da convocação, podendo ser prorrogado uma vez, desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto, e com exposição de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.

9.4. Na hipótese do não atendimento à convocação a que se refere o subitem anterior ou havendo recusa em fazê-lo, a Administração aplicará as penalidades cabíveis.

9.5. O contrato terá validade de 48 (quarenta e oito) meses, contado da data da sua assinatura.

9.6. Se durante a vigência do contrato for constatado que os preços contratados estão superiores aos de mercado, caberá à Administração convocar a Contratada para negociar o novo valor.

9.7. O contrato poderá ser cancelado de pleno direito:

9.7.1. Pela Administração quando:

9.7.1.1. A Contratada não cumprir as obrigações constantes do contrato.

9.7.1.2. A Contratada não formalizar o contrato decorrente ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração.

9.7.1.3. A Contratada der causa a rescisão administrativa do contrato.

9.7.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato.

9.7.1.5. Por razões de interesse público, devidamente justificado pela Administração.

9.7.2. Pela Detentora quando, mediante solicitação escrita, comprovar a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

10. ENTREGA, RECEBIMENTO E ACEITE DO OBJETO

10.1 Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Contratante poderá:

10.1.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindido a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

10.2. Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante;

10.2.1. Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação, ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

10.2.2 Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Contratante;

11. FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento será efetuado em 20 (vinte) dias, contados da data do aceite da nota fiscal/fatura pelo Gestor do Contrato, senhor Gustavo Adriano Coimbra; diretor do Departamento Municipal.

11.2. Os pagamentos serão efetuados em carteira, através de ordem de pagamento, documento de crédito (doc) ou depósito em conta desde que o documento para esta finalidade esteja devidamente preenchido e acompanhe a nota fiscal, ficando a cargo da Contratada a despesa bancária correspondente;

11.3. Para fins de liberação do pagamento, em carteira, a contratada deverá entrar em contato com a Divisão de Tesouraria, até 48 horas úteis anteriores à data do vencimento.

11.4. Os pagamentos serão efetuados de 2ª a 6ª feiras, das 13 às 16h, impreterivelmente;

11.5. O pagamento cujo vencimento recair em sábado, domingo, feriados, inclusive bancários, ponto facultativo, será liquidado no primeiro dia útil seguinte, sem ônus à Contratante;

11.6. A Contratada deverá apresentar a(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondente(s) ao objeto, contendo as seguintes informações:

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º:047/2018

PREGÃO PRESENCIAL N. º110/2018

NOTA DE EMPENHO N.º_________________________

11.7 – O pagamento em carteira somente será efetuado com a apresentação, pela Contratada, das certidões de regularidade junto ao INSS e FGTS em vigor.

11.7.1 No caso de empresa domiciliada no município de RIFAINA, essa deverá apresentar, além das certidões exigidas no item 11.7, certidão de regularidade junto à Fazenda do Município.

12. SANÇÕES

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará sujeito às sanções previstas no artigo

7º da Lei Federal nº 10.520/02.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

13.2. O resultado do presente certame será divulgado no DOE – Diário Oficial do Estado de São Paulo.

13.3. Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

13.4. Após a publicação do extrato do contrato, os envelopes contendo os documentos de habilitação das demais licitantes ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de cinco dias, findo o qual serão inutilizados.

13.5. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.

13.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Pedregulho do Estado de São Paulo.

Rifaina, 22 de novembro de 2018.

_____________________________

Hugo Cesar Lourenço

Prefeito

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O presente Termo de Referência apresenta as especificações e condições que visam esclarecer e orientar a contratação de empresa especializada na área de segurança eletrônica para fornecimento em comodato, instalação e suporte técnico de Solução de Videomonitoramento, com disponibilização de todos os materiais para a execução do serviço, incluindo mão de obra, para atender as necessidades de segurança do município de Rifaina, conforme as especificações adiante descritas.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO:

A prestação dos serviços de vídeomonitoramento das vias públicas do Município, deverá ser realizada por câmeras de segurança, com transmissão/recepção em enlace de rede fibra óptica utilizando protocolo TCP/IP nativo nas câmeras; com o fornecimento de mão de obra e instalação de todo o equipamento e materiais necessários, inclusive a montagem da sala de gerenciamento do sistema (câmeras de segurança, nobreaks, rak’s, TV, servidor, monitor, switch, software, etc.), entregando o sistema, em pleno funcionamento, com assistência técnica durante todo o período contratual, com reposição de equipamentos que venham a não funcionar por qualquer tipo de ocorrência.

A empresa deverá fornecer os equipamentos em comodato, e instalação dos mesmos em pontos definidos para implantação do sistema de vídeomonitoramento em unidades municipais e vias públicas, incluindo todos os equipamentos necessários conforme o escopo de serviços e descrição técnica.

Deverá à empresa, fornecer todos os elementos da rede (servidores, licenças de software, TVs, câmeras, ONU, no-breaks, caixas, antenas, cabos, conectores e suportes), exceto os postes já existentes de propriedade da municipalidade;

OBS: Todos os equipamentos deverão ter as especificações mínimas de acordo com a descrição dos equipamentos constantes deste Termo de Referência.

Deverá à empresa, providenciar a instalação de rede de fibra óptica com os respectivos equipamentos nos pontos definidos pela prefeitura, incluindo instalação e configuração de switch e roteadores para interconectar a rede com a prefeitura;

Instalação, configuração das câmeras IP, caixas herméticas, no-breaks e cabos, nos pontos e quantidades de câmeras, conforme planilha dos pontos de instalação;

Instalação e Configuração de Servidor de Videomonitoramento IP;

A empresa deverá fornecer todos os equipamentos, softwares, infraestruturas, circuitos e conexões, instalações elétricas, caixas herméticas, necessários para a implantação total da solução proposta para cobertura dos pontos, sem qualquer ônus para a Municipalidade;

Todos equipamentos de telecomunicações necessários à solução fornecida pela Licitante deverão possuir certificação pela ANATEL;

A solução de rede via fibra óptica aplicada para atender ao tráfego de imagens, deverá garantir 99% de disponibilidade, latência menor ou igual a 5 milissegundos e menos de 1% de perda de pacotes.

Os acessos, equipamentos e circuitos de dados utilizados, deverão ser dedicados e exclusivos para uso da rede usada para o monitoramento público;

A empresa deve fornecer suporte 24 horas, 7 (sete) dias por semana; prazo para atendimento; urgência, não mais que 4 (quatro) horas e emergência de 2 (duas) horas.

Pontos a serem monitorados por câmeras de videomonitoramento;

|  |  | Local de Instalação | Modelo Câmera | Qtde | Referencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | Cemitério | 4k | 1 | Entrada do Cemitério |
| 2 | P1 | Cemitério | 4k | 1 | Estrada |
| 3 | P2 | Estação | 4k | 1 | Estrada |
| 4 | P2 | Estação | 4k | 1 | Estrada |
| 5 | P3 | Cruzamento (Tio Cláudio) | 4k | 1 | Estrada Sentido Pedregulho |
| 6 | P3 | Cruzamento (Tio Cláudio) | 4k | 1 | Estrada Sentido Cemitério |
| 7 | P3 | Cruzamento (Tio Cláudio) | 4k | 1 | Estrada Sentido Porteira do Juca |
| 8 | P4 | Porteira do Juca | Speed Dome | 1 | Todos os sentidos |
| 9 | P4 | Porteira do Juca | 4k | 1 | Estrada Sentido Cemitério |
| 10 | P5 | Porteira Assombrada | 4k | 1 | Estrada Sentido Bom Jesus |
| 11 | P5 | Porteira Assombrada | 4k | 1 | Sentido Frigorifico MCassab |
| 12 | P5 | Porteira Assombrada | 4k | 1 | Estrada Sentido Rodovia |
| 13 | P34 | Trevo Principal – Rotatória | Speed Dome | 1 | Todos os sentidos |
| 14 | P45 | Portal | 4k | 1 | Sentido Entrada da Cidade |
| 15 | P29 | Almoxarifado – Canteiro | Speed Dome | 1 | Sentido Rodovia |
| 16 | P29 | Entrada/Almoxarifado | 4k | 1 | Av. José de Paula Vieira |
| 17 | P15 | Orla – Rampa Municipal | Speed Dome | 1 | Todos os sentidos |
| 18 | P15 | Rampa desembarque barco | 4k | 1 | R. Máxima C. Guimaraes |
| 19 | P16 | Orla – Quiosque do Juscelino | 4k | 1 | Sentido Rua da Orla |
| 20 | P16 | Orla – Quiosque do Juscelino | 4k | 1 | Sentido Rua da Rampa |
| 21 | P17 | Delegacia Policia Civil | Speed Dome | 1 | Sentido Rua lado Direito |
| 22 | P17 | Delegacia Policia Civil | 4k | 1 | Sentido Rua Lado Esquerdo |
| 23 | P43 | Orla – Píer – Rua | 4k | 1 | Sentido Orla |
| 24 | P43 | Orla – Píer – Calçadão | Speed Dome | 1 | Sentido Banheiros |
| 25 | P43 | Orla – Píer – Calçadão | 4k | 1 | Sentido Entrada do Bar |
| 26 | P18 | Praia/Restaurante Barracão | Speed Dome | 1 | Todos os Sentidos |
| 27 | P19 | Praça 24 Dezembro | Speed Dome | 1 | Todos os Sentidos |
| 29 | P23 | Escola Municipal – R. Carlos Vedovato/Barão Rio Branco | 4k | 1 | Sentido Subida R. Carlos Vedovato |
| 30 | P23 | Escola – R. Carlos Vedovato/Barão Rio Branco | 4k | 1 | Sentido Entrada da Escola R. Barão Rio Branco |
| 31 | P20 | Entrada da Prefeitura/Câmara MunicipaI | Speed Dome | 1 | R. Barão de Rifaina, nº 251 |
| 32 | P25 | Praça Edgar Ajax/Bar Shirlei | 4k | 1 | R Barão Rifaina Sentido Praça |
| 33 | P26 | Praça Edgar Ajax/Bar George | 4k | 1 | R Carlos Vedovato Sentido Praça |
| 34 | P27 | Fundo da Escola Estadual | 4k | 1 | R José Matheus Sentido pra Cima |
| 35 | P30 | Rua abaixo da Escola Estadual | 4k | 1 | R Agnaldo Pena/José Francisco Silveira |
| 36 | P22 | Rua abaixo da Escola Estadual | 4k | 1 | R José Francisco Silveira |
| 37 | P31 | Em frente Guarda Municipal | 4k | 1 | R Candido Teixeira |
| 38 | P33 | Rodoviária | 4k | 1 | R. Candido Teixeira Sentido Rodoviária |
| 39 | P24 | R João Batista Reis/Pd Cesar Gardini | 4k | 1 | Em frente antiga Cerâmica Baraldi |
| 40 | P8 | Bairro Olavo Pereira | 4k | 1 | R. Jaqueline Pereira Pinho |
| 41 | P9 | Bairro Olavo Pereira | 4k | 1 | R. Eliana C. P. Masson |
| 42 | P10 | Bairro Olavo Pereira | 4k | 1 | R. Jean Wictor L. Cordeiro |
| 43 | P11 | Praça Conjunto Antigo | 4k | 1 | R. Clarindo da Costa Novo |
| 44 | P7 | Posto de Saúde – Pracinha | 4k | 1 | Professora Sueli Costa |
| 45 | P45 | Parque de Exposições | Speed Dome | 1 | Todos os Sentidos |
| 46 | P13 | Praça Bairro Nova Rifaina | 4k | 1 | R. Ari Reis/General Osório |
| 47 | P12 | Praça Bairro Nova Rifaina | 4k | 1 | R. Ari Reis/Rassime Elias |
| 48 | P6 | R próximo Creche Escola | 4k | 1 | R. Antonio Thomaz de Aquino |
| 49 | P6 | R próximo Creche Escola | 4k | 1 | R. João Batista dos Santos |
| 50 | P14 | Rotatória Bairro Nair Baraldi | 4k | 1 | R. Visconde Ouro Preto/ R Sebastião G. Sebastião |
| 51 | P21 | PSF/NASF | 4k | 1 | R. Marechal Deodoro/ ao lado do correio |
| 52 | P22 | Centro de Eventos | 4k | 1 | R José Francisco da Silveira/Barão do Rio Branco |
| 53 | P35 | R. do Abrão Bisco | 4k | 1 | Alameda Oliveira Camilo Gomes |
| 54 | P35 | R. do Abrão Bisco | 4k | 1 | Alameda Oliveira Camilo Gomes |
| 55 | P36 | Cras/Velório | 4k | 1 | R. General Osório/ Cel Pereira Cassiano |
| 56 | P37 | Praça Conj. Mario Beni | 4k | 1 | R. Laercio Masson/ Hélio Caetano Silva |
| 57 | P38 | Rua acesso ao parque exposições | 4k | 1 | R. Divino Roberto Gonçalves/João Souza Santos |
| 58 | P38 | Rua acesso ao parque Exposições | 4k | 1 | R. Divino Roberto Gonçalves/João Souza Santos |
| 59 | P39 | R Orlando Pereira | 4k | 1 | R Orlando Pereira/ José Matheus |
| 60 | P39 | R Orlando Pereira | 4k | 1 | R Orlando Pereira/ José Matheus |
| 61 | P40 | Sorveteria Kuka Fresca | 4k | 1 | R. 9 de Julho/ José Francisco da Silveira |
| 62 | P40 | Sorveteria Kuka Fresca | Speed Dome | 1 | R. 9 de Julho/ José Francisco da Silveira |
| 63 | P41 | Em frente a madeireira Padrão | 4k | 1 | Av. João Camilo Gomes/ Moacyr Vedovato |
| 64 | P41 | Em frente a madeireira Padrão | 4k | 1 | Av. João Camilo Gomes/ Moacyr Vedovato |
| 65 | P42 | Teatro de Arena | Speed Dome | 1 | Calixto Jorge |
| 66 | P44 | Parque ecológico | 4k | 1 | Rua Padre Cesar Gardini |
| 67 | P44 | Parque ecológico | 4k | 1 | Rua Padre Cesar Gardini |
| 68 | P44 | Parque ecológico | 4k | 1 | Rua Padre Cesar Gardini |

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA SALA DE VÍDEOMONITORAMENTO

Todos os materiais fornecidos deverão ser novos e sem uso e deverão possuir as características mínimas descritas de acordo com as especificações técnicas abaixo;

Nobreak para o servidor de vídeomonitoramento -  Qtd: 03 (três)

Bivolt automático (110V/220V);

Potência de 3000VA;

Fator de potência mínimo de 0,6;

Tensão nominal de saída 115V;

Forma de onda do inversor – senoidal;

Conector para baterias externas;

Alarme sonoro personalizado: trabalha em silêncio durante o funcionamento normal em modo bateria. Avisa em caso de bateria baixa e sobre-carga;

Painel com leds indicativos: rede, inversor, bateria baixa e sobrecarga;

Função blecaute: pode ser ligado na ausência da rede elétrica;

Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL);

Reconhecimento automático de 50Hz e 60Hz;

Correção de tensão de saída em true-RMS;

8 tomadas tripolares de saída;

Chave liga-desliga com temporizador, para evitar desligamento acidental;

Detecção eletrônica de sobrecargas e curtos-circuitos (com indicação luminosa, alarme sonoro, desligamento e fusíveis);

A medição de potência é feita em true-RMS;

Proteção contra sobrecorrente de entrada e saída;

Acionamento do inversor em subtensão e sobretensão;

Proteção contra descarga total das baterias;

Desligamento automático ao final do tempo de autonomia;

Proteção contra descarregamento de baterias quando exposto a longos períodos sem alimentação na entrada;

Proteção contra sobreaquecimento no inversor e no transformador;

Proteção contra curto-circuito e sobrecorrente para os MOSFETs do inversor;

Proteção contra sub e sobretensão AC;

Proteção contra sub e sobretensão das baterias;

Auto-teste do inversor e das baterias, com aviso sonoro e visual em caso de falha;

Comunicação USB para gerenciamento;

Sistema de gerenciamento compatível com Windows;

- Servidor para o sistema da Central de Operações; - Qtd: 01 (um)

Servidor de Chassis para até 4 Hot Plug Hard Drives de 3.5";

Processador	Intel® Xeon® E5-2609 v3 1.9GHz, 15M Cache, 6.40GT/s QPI

16 GB Memória DIMM RDIMMs de 2400 MT/s;

Configuração RAID 1:

02 Disco Rígido (HD) de 10TB, 7.2K, RPM, SATA, 6Gbps, 3.5in Hot-plug Hard; Drive:

Sistema operacional Windows Server 2012 R2, Standard Edition;

Microsoft SQL Server 2016 Standard com 5 CALs;

Placas de Rede On-Board Broadcom 5720 Quatro Portas, 1Gb, LOM;

Drive Óptico Interno:

Fonte de Alimentação redundante, Hot Plug, Dual (1+1), 700W;

2 Placas de Video VGA NVIDIA PNY Quadro P600 2GB GDDR5 PCI Express 3.0

x 16 trabalhando em Crossfire;

Storage 64TB com as seguintes características: - QTD: 2 (dois)

Mínimo de 8 discos de 8TB cada configurados em strip mode com 2 discos de redundância.

Processador com no mínimo 6 núcleos físicos.

Compatível com Protocolo ISCSI, NFS, CIFS

Compatível com HYPER-V, XENSERVER, VMWARE

Ideal para Virtualização ou armazenamento de grandes volumes de dados.

Capacidade de Replicação para outros Storages

Capacidade de Gerar Snapshots agendados

32GB de Cache SSD para alto desempenho

16GB de Memória DDR3

2 Placas de Rede 100/1000 configuradas em LAGG Round Robin

Compressão de dados em tempo real

Fonte Redundante

Suporte a Active Directory para permissões de pastas e compartilhamentos.

Os discos deste Storage devem ser do tipo Surveillance e devem estar na lista dos recomendados pelo fabricante do sistema de monitoramento.

Kit Bastidor padrão 19”; - Qtd: 01 (um)

42U de altura

970mm de profundidade

Porta de metal com vidro e tranca em chave

Régua de tomadas de 8 posições

Ventilação forçada de 2 ventiladores

Estação de Monitoramento; - Qtd: 03 (três)

Gabinete torre

Processador de pelo menos 8 núcleos físicos de 2.4GHz

Memória 8GB 1333MHZ

Disco Rígido de 500GB

Sistema Operacional Windows 10

Totalmente compatível com sistema de monitoramento proposto

Monitor de 20" LED com resolução 1600x900 pixels

Placa de vídeo com suporte a 2 Monitores

TV LED, tecnologia 4K 43”  - Qtd: 06 (seis)

Resolução Ultra HD - 3840 x 2160 pixels

Pelo menos 2 conexões HDMI

Suporte para Parede

Mesa Controladora - Qtd: 01 - Qtd; 1 (um)

Atalho de câmera: Exibe uma câmera especificada na tela.

Matriz virtual: Envia uma câmera para determinado monitor através de Matriz Virtual.

Retroceder estilo de tela: Seleciona o Mosaico à esquerda do atual.

Avançar estilo de tela: Seleciona o Mosaico à direita do atual.

Tela cheia: Coloca o objeto selecionado em modo de Tela Cheia.

Detecção de movimento: Ativa e desativa o recurso de Detecção de Movimento no cliente de monitoramento.

Alterar mosaico: Altera o mosaico.

Foto da tela: Salva rapidamente uma foto da imagem da câmera selecionada.

Eventos: Dispara um evento

Mouse virtual: Ativa e desativa o recurso para controlar o mouse à partir da Mesa.

Botão esquerdo do mouse: Executa o clique do botão esquerdo do mouse.

Botão direito do mouse: o clique do botão direito do mouse.

Teclado virtual: Abre e fecha teclado virtual.

Abertura de íris: Abre a íris da câmera selecionada para aumentar luminosidade da imagem.

Fechamento de íris: Fecha a íris da câmera selecionada para diminuir luminosidade da imagem.

Foco perto: Ajusta nitidez de foco para um objeto próximo.

Foco longe: Ajusta nitidez do foco para objetos afastados ou paisagens.

Bloqueio PTZ: Bloqueia e desbloqueia o Controle de PTZ da câmera selecionada.

Presets: Chama um preset a partir de seu index.

Vigilância PTZ: Alterna o esquema de Vigilância PTZ.

PTZ virtual: Ativa e desativa o recurso de PTZ Virtual.

PTZ simples: Ativa e desativa o recurso de PTZ simples.

Menos zoom: Diminui o Zoom da câmera selecionada.

Mais zoom: Aumenta o Zoom da câmera selecionada.

Reprodutor de mídia: Inicia o modo de reprodução de mídia.

Controles da reprodução de mídia: Iniciar reprodução, seleciona horário da gravação, avança gravação, retrocede gravação, inicia e pausa reprodução de vídeo

Play & Pause: Inicia e pausa o vídeo no reprodutor de mídia.

Visor para identificação da câmera: Mostra informações pertinentes do monitoramento. Joystick: Move as câmeras PTZ.

Kit Miscelâneas (cabos, conectores, material de acabamento, tubos, etc)

Sistema de Monitoramento com as seguintes características - Qtd: 01 (um)

Possuir detecção de movimentos ajustável;

Permitir gravar as imagens assistidas em tela pelos operadores;

Permitir visualizar a sequência de eventos de forma independente do relógio de tempo real, mantendo a correta sequência dos mesmos em caso de mudança de horário do equipamento.

Conferir a cada evento (imagens ou não) um número sequencial único, conferindo mais uma certeza do sequenciamento das imagens, de modo a trazer mais segurança na identificação dessas imagens e ao processo como um todo;

Permitir a gravação de informações relevantes nos arquivos das imagens, ou seja, o arquivo de evento, comprimido ou não, deverá possuir em seu conteúdo todas as informações referentes ao vídeo tais como data do evento, tamanho do arquivo e identificação da câmera e do equipamento. Informações imprescindíveis à análise de fatos ocorridos;

O sistema cliente da central de monitoramento deverá mostrar informações de todos os equipamentos ligados ou desligados no momento, em tempo real, monitorando as conexões de todos os equipamentos em tempo real;

O Sistema deverá permitir que o usuário salve no mínimo 16 posições pré-definidas para cada câmera PTZ monitorada.

Visualização de até 16 (dezesseis) câmeras por site.

O sistema deverá fazer a transmissão de imagem em tempo real, possibilitando monitorar os locais remotamente através de uma central de monitoramento;

Permitir o controle de câmeras PTZ (Pan Tilt Zoom): O operador terá acesso a todas as funcionalidades das câmeras de modelo PTZ (Pan Tilt Zoom), que oferecem monitoramento total na horizontal e vertical – cobertura 360º graus, além de zoom.

PESQUISA DE VÍDEO ANALÍTICOS

O sistema deverá permitir as pesquisas dos registros por diversos filtros como:

Pesquisa por data completa: informar dia, mês e ano inicial e dia, mês e ano final. Pesquisa por data fracionada: permite pesquisar por dia, mês, ano, semana e horas de uma forma fracionada como o exemplo: pesquisar dias 1 e 20,

Pesquisa de evento por câmera: permite pesquisar pela câmera os eventos relacionados, inclusive por similaridade.

Pesquisa por evento: permite pesquisar qualquer evento relacionado as câmeras.

Pesquisa por zonas: permite pesquisar qualquer evento relacionado a uma ou múltiplas zonas demarcadas.

Pesquisa por objetos: permite a pesquisa pela classificação dos objetos.

Pesquisa mesclando filtros: permite a pesquisa mesclando todos os filtros acima citados e associando qualquer objeto e seu tamanho a qualquer módulo.

Permitir pesquisa do vídeo de um dia em menos de 30 segundos.

Relatórios: Permite a visualização, impressão e exportação de relatórios gerados pela pesquisa.

GRÁFICOS DE ANALÍTICOS

O sistema deverá permitir gerar gráficos e relatórios de diversos tipos de analíticos conforme abaixo: Gráfico de barras, gráfico de linhas, e gráfico de pizza.

Relatórios: Permite a impressão de todos os gráficos.

SISTEMAS DE LEITURA E RECONHECIMENTO DE PLACAS DE AUTOMÓVEIS (LPR OU OCR).

Os sistema de leitura e reconhecimento de placas de automóveis ( LPR ) deverá ser totalmente integrado com o software de monitoramento, sendo este fornecido através de uma licença servidor e licenças por câmera, com as seguintes funções: Reconhecer placas do Brasil e de vários países ao mesmo tempo em todo o mundo com atualização gratuita para novos padrões. Compatível com Neurallabs e ARH. Tem seu funcionamento através de laço físico e virtual, diurno e noturno. No reconhecimento dos caracteres da placa, apresenta pelo menos três níveis de criticidade: Baixo, Médio e Alto, com captura, reconhecimento dos caracteres e armazenagem dos dados, cor da placa, data, hora, e fotos de câmeras periféricas relativas a percurso, velocidade associado analíticos, assim como modelo, cor, marca cidade, estado e outras informações quando integrado com BD oficial do governo. Os níveis de criticidade aparecem na tela de monitoramento em cores diferentes a fim de alertar os operadores. As placas reconhecidas são armazenadas em banco de dados juntamente com a foto, data e horário. Permite incluir no banco de dados qualquer informação que possa estar relacionada a uma placa reconhecida, exemplo: Carro da diretoria, carro de terceiros, carro de funcionário, carro autorizado a entrada, marca, modelo, percurso e nome do proprietário, etc.

Permite a criação de bookmark. Processa mais que uma pista com a mesma câmera apropriada.

Permite que o banco de dados, possa ser integrado com banco de dados externos para identificação de possíveis irregularidades como: carro roubado, carro com IPVA vencido, motorista com carteira vencida, etc..

Permite diversos relatórios. Permite que o sistema funcione com câmeras IP ou câmeras com LPR / OCR convertidas com video-servers. Permite geoposicionamento.

Permite que o sistema funcione com painéis digitais com módulos de I/O ethernet possibilitando ativar funções específicas como: abrir e fechar cancelas, portões, etc em horários pré-determinados.

Permite enviar Pop-Up visual e sonoro na tela de monitoramento quando algum evento for detectado, por exemplo: carro roubado. Não existe limitações para gravação dos registros no banco de dados, estando essa limitação restrita exclusivamente a capacidade do hardware utilizado ( discos ) e não ao software.

Grava imagens e textos, data e hora em BD SQL. Permite a leitura de placas de automóveis em qualquer velocidade com estudo técnico , limitados apenas a utilização de recursos da câmera ( shutter) , e sem necessidade de licenças especiais ou adicionais;

Permite determinar automaticamente o melhor quadro de imagem no fluxo de

vídeo.

Permite a distribuição automática da carga de imagens recebidas entre os servidores de LPR existentes, sincronizando o banco de dados , com a finalidade

de compartilhar as tarefas a serem executadas e demais módulos que compõem a solução. Macros e scripts em linguagens C/C++ para programar ações e eventos. Funciona como um sistema de Fail Over, onde na queda de um servidor um segundo assumirá automaticamente as funções sem a necessidade de intervenção humana.

Permite que o processo de identificação das placas dos automóveis possa ser feito de forma centralizada, dependendo única e exclusivamente do meio de comunicação empregado entre as câmeras e os servidores. Possibilita a captura de imagens de veículos em aproximação (pela frente do veículo) e em afastamento (pela traseira do veículo), a critério do usuário.

Permite, na captura da imagem, selecionar a quantidade de frames por segundo desejado , até no máximo 30 frames. Permite criar eventos e promover ações no sistema através de tabela de horários.

Permite captura de imagens em MJPEG, MPEG-4, H.264 ou H.265 para reconhecimento das placas.

Permite gravar imagem mesmo sem captura da placa. Permite importar uma lista de placas a partir de um arquivo texto.

Permite a exclusão de várias placas simultaneamente. Permite apagar registros antigos de LPR e determinar o tempo de retenção desses registros no banco de dados.

Permite agendar a ativação das configurações do LPR. Permite associar câmeras periféricas ou secundárias ‘a câmera principal que faz a leitura do OCR com a finalidade de fotografar as laterais e traseira do automóvel. Permite pesquisas pelo código de originalidade, de uma imagem gerada em um relatório.

Permite a criação de lista negra, autorizada e informativa adicionando qualquer placa.

Permite salvar em uma pasta externa ao banco de dados, as imagens de placas reconhecidas pelo sistema.

Permite que as listas de placas possam suportar máscaras com a finalidade de geração de eventos, para um conjunto de placas que satisfaçam as configurações dessas máscaras. EX: ABC*80, ou ABC*.

Permite redimensionar a imagem de uma placa reconhecida para um tamanho específico, antes que essa seja armazenada no banco de dados. Permite compensar distorções de vídeo e posições incorretas das placas.

O sistema deverá ser totalmente compatível com o software detecta da Policia Militar de Estado de São Paulo.

Licenças para Sistema de Monitoramento (Pack 4 Câmeras); - QTD: 22

Infraestrutura de Câmeras para Videomonitoramento das unidades e vias públicas;

ONU 1 PORTA GPON; - QTD: 48 (quarente e oito)

Padrão: EPON/GEPON (IEEE 802.3ah);

Taxa de dados: 1.25 GbpsDownlink/ 1.25 GbpsUplink;

Comprimento de onda: TX 1310 nm e RX 1490 nm;

Distância máxima da OLT: 20 km;

Conector: SC/UPC;

Sensibilidade óptica de recepção: -27 dBm;

Número de portas: 1.

Número de MACs por porta: 64 (802.1D Bridging);

Suporte a links lógicos: 1-8;

Gerenciamento: Através do software de gerência da OLT;

Criptografia: 128 AES Encrypt;

Suporte a VLAN: Sim;

Suporte a RSTP: Sim;

Suporte a QoS: Sim;

Suporte a IGMP Snooping: Sim;

Protocolos IP suportados: IPv4 e IPv6;

Buffer de armazenamento: 1.25 Mb.

Transmissão: 10/100/1000 Mbps Half/Full Duplex;

Distância máxima: 100m;

Conector: RJ45;

Número de portas: 1.

Entrada de alimentação: DC 12V/1ª

Potência de consumo : 3,5 W;

Peso aproximado: < 400 gramas;

Temperatura de operação: -10º~80ºC;

Umidade: 10~90%;

MTBF: 100 000 horas;

Dimensões aproximadas (CxAxL): 13 cm x 10.2 cm x 3.5 cm;

Entrada AC: 100~240 VAC 50/60 Hz.

Switch 12-Port Gigabit SFP e 4 1000BASE-T; - QTD: 3 (tres)

Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.p

Interface: 12 Slots SFP 1000Mbps, 4 Portas RJ45 10/100/1000Mbps, 1 Porta Console

Fonte de Alimentação : 100-240VAC, 50/60Hz

Largura de Banda / Backplane: 24Gbps

Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 17.9Mpps

Tabela de Endereços MAC: 8k

Jumbo Frame: 10KB

VLAN: Suporta até 4 mil VLANs simultaneamente

Câmera dome IP 4k; - QTD: 56 (cinquenta e seis)

Câmera IP Fixa

Possuir resolução de 4.0 Megapixel (pixels efetivos 4096 × 2160).

Lente de 2.8 a 12mm

Exibir uma imagem com taxa de no mínimo 22 frames;

Suportar os seguintes protocolos e aplicações: FTP, HTTP, HTTPS, SNMP,TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP,

RTCP, UPnP, IGMP, SMTP;

Possuir compressão H.265;

Possuir IR mínimo 40M

Prover o controle de tráfego da rede, limitando a taxa de bits a um valor selecionável;

Possuir funções integradas de eventos

Permitir a notificação de eventos através dos protocolos HTTP, SMTP ou FTP;

Possuir interface de rede 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45;

Permitir a alimentação da câmera através do protocolo 802.3af PoE;

Possuir caixa de proteção IP67

Operar em ambientes com temperaturas de -30 a 60ºC;

Câmera Speed Dome Modelo 1; - Qtd: 10 (dez)

Possuir resolução de 2.0 MegaPixel ou superior(pixels efetivos 1920x1080).

Exibir uma imagem com taxa de no mínimo 25 frames por segundo na resolução 1920x1080P (Full HD);

Possuir Zoom Óptico 23x mínimo

Possuir Infravermelho para 150 metros mínimo;

Possuir 256 presets

Pan de 360º e Tilt de 90º, velocidade de 320º/s

Suportar os seguintes protocolos e aplicações: FTP, HTTP, HTTPS, QoS, SNMP, TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, UPnP, IGMP, SMTP;

Permitir vários acessos simultâneos;

Permitir filtros de IP, restringindo o acesso a endereços IP pré-definidos;

Deverá permitir a configuração do endereço IP Multicast e porta UDP para cada um dos fluxos de transmissão de imagens;

Possuir compressão H.265;

Possuir sistema de transmissão de fluxos de vídeo simultâneos e independentes, onde possa ser configurado em cada fluxo a taxa de bits e quadros p/ seg (QPS);

Prover o controle de tráfego da rede, limitando a taxa de bits a um valor selecionável;

Possuir funções integradas de eventos, que poderão ser acionados por detecção de movimento, entrada de alarme, reinício do sistema, manualmente e periodicamente;

Permitir a notificação de eventos através dos protocolos HTTP, SMTP ou FTP;

Possuir interface de rede 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45;

Possuir caixa de proteção IP66 integrada(outdoor de fábrica);

Operar em ambientes com temperaturas de -20 a 50ºC;

Câmera Speed Dome Modelo 2; - Qtd: 2 (dois)

Possuir resolução de 4.0 MegaPixel ou superior(1920X1080pixels efetivos).

Exibir uma imagem com taxa de no mínimo 25 frames por segundo na resolução 1920x1080P (Full HD);

Possuir Zoom Óptico 36X;

Possuir Infravermelho para 150 metros;

Possuir 256 presets

Pan de 360º e Tilt de 90º, velocidade de 320º/s

Suportar os seguintes protocolos e aplicações: FTP, HTTP, HTTPS, QoS, SNMP, TCP/IP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, PPPoE, DNS, DDNS, RTSP, RTP, RTCP, UPnP, IGMP, SMTP;

Permitir vários acessos simultâneos;

Permitir filtros de IP, restringindo o acesso a endereços IP pré-definidos;

Deverá permitir a configuração do endereço IP Multicast e porta UDP para cada um dos fluxos de transmissão de imagens;

Possuir compressão H.264 nativa;

Possuir sistema de transmissão de fluxos de vídeo simultâneos e independentes, onde possa ser configurado em cada fluxo a taxa de bits e quadros por segundo (QPS);

Prover o controle de tráfego da rede, limitando a taxa de bits a um valor selecionável;

Possuir funções integradas de eventos, que poderão ser acionados por detecção de movimento, entrada de alarme, reinício do sistema, manualmente e periodicamente;

Permitir a notificação de eventos através dos protocolos HTTP, SMTP ou FTP;

Possuir interface de rede 10/100 Mbps Ethernet, RJ-45;

Possuir caixa de proteção IP66 integrada(outdoor de fábrica);

Operar em ambientes com temperaturas de -20 a 50ºC;

Nobreak de 600VA; - Qtd: 48 (quarenta e oito)

Bivolt automático (110V/220V);

Potência mínima 600 VA;

Fator de potência mínimo de 0,6;

Microprocessado;

Onda do Inversor Semi-Senoidal;

Tecnologia true RMS;

Partida mesmo sem rede elétrica;

Fusível externo;

Proteção contra sobrecarga e sub e sobretensão;

Filtro de linha contra distúrbios na rede elétrica;

Tempo de acionamento do inversor inferior a 1 ms;

Rendimento em Rede > 90%;

Rendimento em Inversor > 70%;

Gabinete Outdoor; - Qtd: 48 (quarenta e oito)

Capaz de acomodar, switch, Nobreak e fontes;

Porta com cadeado;

Régua de 8 tomadas;

Supressor de surto;

Kit Miscelâneas (cabos, conectores, material de acabamento, tubos, etc)

MONITORAMENTO CONTROLE COM LEITURA DE PLACAS DE VEÍCULOS.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS;

Descritivo Técnico das especificações mínimas do Sistema e equipamentos a serem fornecidos:

Equipamentos para aplicação Segurança – Conjunto de equipamentos para captura de imagens digitais, para aplicações que envolvam o registro de veículos que se deslocam nas vias públicas do município;

Sistema de Gestão – Plataforma de gestão dos eventos gerados pelas passagens veiculares, aplicativos móveis, e sistemas de monitoramento do município;

A empresa deverá empregar ao sistema de vídeo monitoramento das vias públicas do Município, por câmeras apropriadas com transmissão/recepção em enlace de rede fibra óptica utilizando protocolo TCP/IP nativo nas câmeras; com o fornecimento de mão de obra e instalação de todo o equipamento e materiais necessários, inclusive a montagem na sala de gerenciamento do sistema (câmeras de segurança, nobreaks, rak’s, TV, servidor, monitor, switch, software, etc..), entregando o sistema, em pleno funcionamento, com assistência técnica durante todo o período contratual, com reposição de equipamentos que venham a não funcionar por qualquer tipo de ocorrência.

A empresa deverá fornecer os equipamentos em comodato, e instalação dos mesmos em pontos definidos para implantação do sistema de controle com leitura de placas de veículos, incluindo todos os equipamentos necessários conforme o escopo de serviços e descrição técnica.

Deverá à empresa, providenciar a instalação de rede de fibra óptica com os respectivos equipamentos nos pontos definidos pela prefeitura, incluindo instalação e configuração de todo o sistema para interconectar a rede com a prefeitura;

A empresa será responsável pela instalação, configuração e manutenção em regime de comodato de todos os equipamentos.

DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS;

Todos os materiais fornecidos deverão ser novos e sem uso e devem possuir as características mínimas descritas de acordo com as especificações técnicas abaixo;

Câmera  OCR; Qtd; 8 (oito)

CÂMERA FIXA IP para aplicações interna / externas, devendo as especificações, serem comprovadas através de catálogo do fabricante

Tipo: Bullet

Resolução de imagem: 1920 (H) X 1080 (V) - 2.0 Megapixels

Sensor de imagem: Semicondutor Digital 1/2.9’	Iluminação mínima: 0.0Lux (ICR ligado)

Ambiente de aplicação: Interno / Externo

Índice de Proteção: IP 66

Infra Vermelho: Alcance de 50mts.

Compressão de Vídeo: H.264

Wide Range: D-WDR

Bite Rate: VBR (muito baixo, baixo, normal, bom, muito bom e ótimo) e CBR (512kbps, 768kbps, 1024kbps, 1536kbps, 2048kbps, 2560kbps, 3072kbps e 4096kbps.

Backup: Formato do arquivo MP4 ou Plataforma de armazenamento em nuvem

Lente: Varifocal  2.8 ~ 12mm

Taxa de Frames:  30fps(1920 × 1080)

Sub Stream: 704x480@30fps e 352x240@30fps

Ângulo de Visão: 100º ~ 39°

Protocolos de comunicação: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, NTP suporte a upload de imagens via FTP;

Funções dedicadas: Configuração automática com o servidor da nuvem, quando conectado na rede de internet;

Iniciar gravação automática em nuvem, quando houver movimento na imagem;

Automação: Entrada de Alarme – 01x para sensor; Saída de Alarme 01x Relé.

Interface de comunicação: 1 RJ45 10/100Mbps Ethernet interface

Aplicativos compatíveis: IOS /Android

Eventos: Detecção de movimento

Condições de operação: -30  C ~  +60  C.

Alimentação: DC12V ±10%;

Iluminador IR a Led - Qtd; 8 (oito)

Iluminador IR a LED - para aplicações interna / externas, com as seguintes especificações:

Deverá possuir suporte para fixação em poste que possibilite a movimentação giratória vertical e horizontal;

Iluminação auxiliar do tipo infravermelha (não visível);

Possuir 20.000 horas de vida util do LED;

Alcance de iluminação 20 (vinte) metros;

Deverá ser fornecido com fonte POE, até 48V;

Alimentação POE 24V;

Ângulo de abertura 30º;

Possibilidade de configuração de intensidade de iluminação, via protocolo TCP/IP e ou RS232;

Possuir Caixa de proteção IP 66 em aço carbono, pintura eletrostática, com lente de policarbonato;

Ter grau de proteção em conformidade com a especificação IP66 ou superior;

Funcionamento similar ao de um flash fotográfico, suportar múltiplos disparos e possuir opção de iluminação continua;

Temperatura de operação: 0°C à 55°C ou faixa mais ampla

Placa Detetora veicular para alto fluxo - Qtd; 8 (oito)

Placa Detetora Veícular - para aplicações interna / externas, com as seguintes especificações:

Possuir 2 canais digitais independentes;

Possuir circuito microcontrolado;

Possuir sensibilidade de detecção programável em até 7 níveis por canal;

Possuir 7 frequências selecionáveis para cada canal;

Possuir operação em modo presença na entrada do laço indutivo;

Possuir operação em modo pulso de 0,1S na entrada do laço indutivo;

Possuir sintonia automática;

Possuir TIMEOUT de 5 minutos (veículo parado sobre o laço indutivo)

Possuir alimentação 24V DC (12VDC ou 110 / 220V AC opcionais);

Possuir Led de indicação de detecção de veículo para cada canal;

Possuir Led de sinalização de falha de laço indutivo aberto para cada canal;

Possuir chave para simular uma detecção de veículo para cada canal;

Possuir dip switch para programação da sensibilidade de cada canal;

Possuir chave de RESET manual para cada canal;

Possuir saída de sinal detecção com contato de relê normalmente aberto (NA);

Possibilitar montagem em trilho DIN;

Possuir proteção contra surtos nas entradas de alimentação e laço indutivo;

Possuir conexões por bornes para 2,5 mm² máximo;

Possuir verniz de proteção contra condensação;

Temperatura de operação: -20°c a +50°c

Umidade: acima de 95% de umidade relativa sem condensação

Receber sinal de pulso de sensor indutivo.

Laço Indutivo - Qtd; 8 (oito)

Laço Indutivo - para aplicações interna / externas, com as seguintes especificações:

O laço indutivo deve ser realizado na obra, após o corte, trançando o fio e colocando diretamente as voltas do fio na fenda, de modo que os fios fiquem unidos e sobrepostos, e sem emendas para o encaminhamento até a placa DETETORA.

O laço deve ter as dimensões de 1,800 mm x 800mm com 5 voltas de fio flexível de 1,5mm.

É obrigatório o uso do material selante como vedapren ou viaflex, para impermeabilização dos fios. Caso a capa do fio seja em silicone ou xlpe, (material impermeável), não é necessário uso de impermeabilizante, bastando a realização da proteção mecânica.

Para o acabamento final, após a impermeabilização, realizar uma vedação que faça a proteção mecânica com cimento ou asfalto, de modo que os veículos não causem nenhuma deformação nos fios.

Deve ser mantida a distância de 1,2 metro entre o primeiro e o segundo laço.

Deve ser instalado caixa de inspeção de concreto com tampa a 1m do poste onde será instalado o quadro de telecomunicação.

A passagem dos cabos entre o meio-fio e caixa de passagem e meio-fio e o poste de telecomunicação deve ser através de duto pead devidamente aterrado e revestido conforme o calçamento local que deverá ser recomposto nas mesmas características iniciais (solo bruto, concreto, pisos, etc).

Deverão ser fornecidas com Suporte e fonte de alimentação.

Pontos a serem monitorados por câmeras de leitura de placas de veículos;

|  |  | Local de Instalação/ Referencia | Modelo Câmera | Qtde | Endereço/Logradouro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P29 | Entrada Praia Branca | Full OCR | 1 | Av. José de Paula Vieira |
| 2 | P29 | Saída Praia Branca | Full OCR | 1 | Av. José de Paula Vieira |
| 3 | P34 | Entrada rotatória entrada principal | Full OCR | 1 | Av Antonio Floriano Leme |
| 4 | P34 | Entrada rotatória entrada principal | Full OCR | 1 | Av Antonio Floriano Leme |
| 5 | P5 | Entrada Mcassab | Full OCR | 1 | R. João Batista dos Santos |
| 6 | P5 | Saída Mcassab | Full OCR | 1 | R. João Batista dos Santos |
| 7 | P4 | Entrada Máxima Conceição | Full OCR | 1 | R. Máxima Conceição |
| 8 | P4 | Saída Máxima Conceição | Full OCR | 1 | R. Máxima Conceição |

COTAÇÃO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO EM VIAS PÚBLICAS E LEITURA DE PLACAS DE VEÍCULOS

4. FORMULAÇÃO DA PROPOSTA

4.1. O LICITANTE, na formulação de sua proposta, deverá observar a Convenção/Acordo Coletiva(o) a que esteja vinculado, observando a remuneração e benefícios nela(e) previstos.

4.2. A proposta de preço deverá ser cotada pelo valor global do objeto licitado, na qual já estarão incluídos todos os impostos, taxas e contribuições, fiscais ou parafiscais, bem como quaisquer outras despesas necessárias à execução do objeto do Contrato.

4.3. O critério de julgamento será o menor valor global da proposta, sendo declarada vencedora a empresa que atender a todas exigências previstas no Edital e oferecer o menor valor global para o objeto licitado.

5. PAGAMENTO

5.1. O Município de Rifaina efetuará o pagamento do objeto contratual, mensalmente, por meio de crédito em conta bancária, em 07 (sete) dias úteis a contar da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura, desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela Contratada.

6. PENALIDADES

Em caso de descumprimento das exigências expressamente formuladas pelo município ou inobservância de quaisquer das demais obrigações contratuais e/ou legais, sem motivo justificado, a Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades:

I. advertência;

II. multa de até 10% (dez por cento) sobre a parcela do Contrato descumprida, em virtude de qualquer descumprimento contratual, apurada de acordo com a gravidade da infração;

III. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o município de Rifaina, por prazo não superior a 5 (cinco) anos apurado em razão da natureza e gravidade da infração cometida.

Rifaina, 22 de novembro de 2018.

__________________

Hugo Cesar Lourenço

Prefeito

ANEXO II

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO PRESENCIAL nº 047/2018

Proponente: ....................................................................................................

Endereço:..................................................................................................................

Bairro: .............................................. CEP:.............................. Cidade: ................

Estado: ............... Telefone: ............................................................. Fax: .............

E-mail:

| Item | Unid | Quant | Descrição dos Serviços | Valor mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sv | 01 | Infraestrutura para rede de monitoramento das vias públicas, em diversos pontos com câmeras IP SPEED DOME e câmeras IP FIXA com LPR e câmeras para o monitoramento de controle por leitura de placas de veículos, com transmissão/recepção em enlace de rede fibra óptica utilizando protocolo TCP/IP nativo nas câmeras, com toda a infraestrutura (MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ETC...), conforme descrição anexa, INCLUINDO montagem da estação de monitoramento, implantação do sistema de vídeo monitoramento e comunicação IP através de conectividade de fibra ótica conforme projeto básico, com todos os equipamentos e acessórios necessários para seu total funcionamento, conforme anexo, inclusive com treinamento para os operadores se resumindo na sala de vídeo monitoramento. MANUTENÇÃO e suporte técnico para o funcionamento do sistema, incluindo reparos e troca de equipamentos (comodato), caso necessário. |  |

Obs: Estão incluídas no preço acima todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e encargos trabalhistas, hospedagens e alimentação de funcionários.

Valor mensal por extenso:_________________________________________.

Valor Total R$................... (por extenso).

PRAZOS:

VALIDADE DO CONTRATO: 48 MESES

VALIDADE DA PROPOSTA: MÍNIMA DE 60 DIAS

PAGAMENTO: ATÉ 20 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE VALIDADA PELO GESTOR DO CONTRATO.

Declaramos conhecer e aceitar as condições estabelecidas no edital e seus anexos, comprometendo-nos a cumpri-las na sua integridade, sendo o objeto adjudicado a esta empresa, declaramos ainda fazer cumprir os elementos constantes desta proposta de preços.

.		_________________

Representante Legal

ANEXO III

DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO

Nome da Empresa:

Endereço:

CNPJ:

Responsável pela Assinatura do contrato:

Nome:

Cargo:

Profissão:

Nacionalidade:

Naturalidade:

RG:

CPF:

Estado Civil:

Telefone/Fax:

Telefone Celular:

E-mail 1:

ASSINATURA E CARIMBO DO CNPJ

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu                                (nome completo), RG nº                , representante legal da                                                  (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº________________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão Presencial nº 047/2018, realizado pela Prefeitura Municipal de Rifaina, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.

Rifaina, em         de                                  de 2018.

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:_

RG do representante legal:_

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº                                                é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 047/2018, realizado pela Prefeitura municipal de Rifaina.

Rifaina, em         de                                  de 2018

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:_

RG do representante legal:_

ANEXO VI

DECLARAÇÕES

Eu (nome completo), representante legal da (denominação da pessoa jurídica), participante do Pregão Presencial nº 047/2018 realizado pela Prefeitura Municipal de Rifaina, DECLARO sob as penas da lei:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de1.993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), exceto se suspenso, impede(m) a contratação com este Municipio, de acordo  com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais, assim como inexiste também qualquer outro fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999.

Rifaina, em         de                                  de 2018.

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_

RG do representante:

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SÍ CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA (SP) E DE OUTRO LADO A EMPRESA ............................................................

Por esse instrumento de Contrato que entre si fazem de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA, Estado de São Paulo, com sede na Rua Barão de Rifaina nº. 251, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.318.995/0001-71, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal – Sr. Hugo César Lourenço, brasileiro, casado, portador do RG nº. 4.113.475 SSP/SP e do CPF nº. 086.952.966-87, residente e domiciliado à Rua Jose Matheus nº. 229, Jardim Alzira, doravante denominada “CONTRATANTE”, e de outro lado a empresa....................................... com sede na .................................., na cidade de ..........., Estado de ..........., inscrita no CGC/MF sob o nº ................... e neste ato representada pelo Sr. .........., ...., ....., .........., residente e domiciliado na ............., na cidade de .................., Estado de ............., portador do doc. R.G. .......... e CPF ................., daqui por diante denominada CONTRATADA, têm entre si justo e acertado, conforme cláusulas abaixo:

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento, pela contratada, do(s) serviço(s) abaixo, conforme especificado no memorial descritivo veiculado como Anexo I, integrante do edital de pregão presencial nº 047/2018, que fica fazendo parte integrante e indissociável do presente contrato:

| Item | Unid | Quant | Descrição dos Serviços | Valor mensal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Sv | 01 | Infraestrutura para rede de monitoramento das vias públicas, em diversos pontos com câmeras IP SPEED DOME e câmeras IP FIXA com LPR e câmeras para o monitoramento de controle por leitura de placas de veículos, com transmissão/recepção em enlace de rede fibra óptica utilizando protocolo TCP/IP nativo nas câmeras, com toda a infraestrutura (MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS ETC...), conforme descrição anexa, INCLUINDO montagem da estação de monitoramento, implantação do sistema de vídeo monitoramento e comunicação IP através de conectividade de fibra ótica conforme projeto básico, com todos os equipamentos e acessórios necessários para seu total funcionamento, conforme anexo, inclusive com treinamento para os operadores se resumindo na sala de vídeo monitoramento. MANUTENÇÃO e suporte técnico para o funcionamento do sistema, incluindo reparos e troca de equipamentos (comodato), caso necessário. |  |

Obs: Estão incluídas no preço acima todas as despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e encargos trabalhistas, hospedagens e alimentação de funcionários.

Valor mensal por extenso:_________________________________________.

Valor Total R$................... (por extenso).

CLÁUSULA 2ª – DO FORNECIMENTO

A empresa deverá iniciar o fornecimento dos serviços no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da ordem de execução de serviços, emitida de acordo com as necessidades da Prefeitura.

A empresa manterá rígido controle quanto à qualidade e condições para prestação dos serviços, após a emissão da ordem de compra/ou serviço, devendo este ser cumprido pela contratada, sob pena de rescisão e demais sanções previstas neste Edital, no contrato e na Lei nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA 3ª - DO PREÇO

O preço mensal apresentado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE é o seguinte: R$ ...................... (..........................................................................................), perfazendo um total contratual para vigência por 48 (quarenta e oito) meses de R$ ...................... (..........................................................................................),.

CLÁUSULA 4ª - DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento será efetuado em até 20 (vinte) dias, após a entrega do produto, contados da apresentação e aceite da nota fiscal/fatura.

4.2 A nota fiscal que apresentar incorreção será devolvida à Contratada e seu vencimento ocorrerá em 30(trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

4.3 Os pagamentos serão efetuados em carteira, através de ordem de pagamento, documento de crédito (doc) ou depósito em conta desde que o documento para esta finalidade esteja devidamente preenchido e acompanhe a nota fiscal, ficando a cargo da Contratada a despesa bancária correspondente;

CLÁUSULA 5ª - DO REAJUSTE

Os preços contratados somente poderão ser reajustados após decorridos doze meses, tendo como data base inicial a assinatura deste Termo Contratual, pela variação, no período, do IPC-FIPE.

CLÁUSULA 6ª - DOS PRAZOS

A Prestação dos serviços desta Licitação deverá ser iniciado, no prazo de 24 (horas) , a contar da data da assinatura deste termo contratual, podendo ser prorrogado pela administração em razão de fatos imprevisíveis, devidamente comprovados.

CLÁUSULA 7ª DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura pelas partes, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses,

CLÁUSULA 8ª - DA DOTAÇÃO

O saldo da dotação orçamentária existente suporta a realização desta Despesa e tem a seguinte classificação, a saber:

RECURSO PROPRIO

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03 020302 SEGURANÇA PÚBLICA

06 0010 2030 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.90.39.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

FICHA 42

CLÁUSULA 9ª - DAS RESPONSABILIDADES, DIREITOS E OBRIGAÇÕES

9.1 DA CONTRATADA

9.1.1 Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, tributários, trabalhistas, fiscais e sociais, que venham a incidir sobre a execução deste Contrato;

9.1.2 Obriga-se a reparar, refazer, remover, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Instrumento, quando se verificarem vícios, defeitos, incorreções e má qualidade do produto fornecido;

9.1.3 Responsabilizar-se por danos causados diretamente à CONTRATANTE, ou a terceiros, por sua culpa ou dolo, em que se verificarem falhas na entrega, sendo que a fiscalização designada pela CONTRATANTE não diminui ou exclui esta responsabilidade.

9.1.4 Atender as solicitações da CONTRATANTE, em qualquer horário com presteza, atenção, e zelo.

9.2 DA CONTRATANTE

9.2.1 Direito de rejeitar o produto se não fornecido de acordo com as normas estabelecidas.

9.2.2 Direito regressivo contra a CONTRATADA no caso de indenização ou reparação a terceiros em razão do fornecimento inadequado do produto, objeto deste Contrato.

9.2.3 A entrega dos produtos objeto deste contrato, será fiscalizada por um representante da CONTRATANTE, especialmente designado.

CLÁUSULA 10ª - DAS ALTERAÇÕES

As alterações do objeto contratual poderão ocorrer até o limite dos termos do Artigo 65, da Lei 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA 11ª - DA RESCISÃO

A rescisão contratual poderá ocorrer nas hipóteses previstas nos Artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA 12ª - DAS PENALIDADES

11.1 Fica estabelecida multa de até 10% (dez por cento) sobre a parcela do Contrato descumprida, em virtude de qualquer descumprimento contratual, apurada de acordo com a gravidade da infração, quando a CONTRATADA infringir ou deixar de cumprir quaisquer das Cláusulas Contratuais. Em caso de rescisão contratual, por culpa da CONTRATADA, não terá ela direito à indenização de qualquer espécie, sendo aplicável multa de 10% do valor não executado do respectivo contrato, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal 8666/93.

11.2 Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e autárquica deste município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, bem como não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documento falso, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato e comportar-se de modo inidôneo.

CLÁUSULA 13ª - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Pedregulho, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais dúvidas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Instrumento público em 04 (quatro) vias de igual teor e para um só efeito, e que depois de lido no todo e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes e pelas testemunhas a tudo presentes.

Rifaina,...... de .............................. de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

Hugo Cesar Lourenço – Prefeito

Contratante

Contratada

Testemunhas:

1-__________________________________________RG:_____________________

2-__________________________________________RG:_____________________

ANEXO VIII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP)

Contratante: Município de Rifaina/SP

Contratada:

Contrato nº:

Licitação: Pregão Presencial Nº047/2018

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA PARA FORNECIMENTO EM COMODATO, INSTALAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOLUÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, INCLUINDO MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE RIFAINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.

ADVOGADO (S) Nº OAB: (*)________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Rifaina, ____ de ________________ de 2018.

Pelo CONTRATANTE:

Nome:__________________________________________________________ Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: ___________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________ Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONTRATADA:

Nome:__________________________________________________________ Cargo:__________________________________________________________

CPF: ____________________________ RG: ___________________________

Data de Nascimento: ____/____/_____

Endereço residencial completo: ______________________________________

E-mail institucional ________________________________________________

E-mail pessoal:___________________________________________________ Telefone(s):______________________________________________________

Assinatura: ______________________________________________________

Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.