PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

ESTADO DE SÃO PAULO

EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 330/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

E-mail: licitacao@rifaina.sp.gov.br, para dúvidas.

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de RIFAINA - SP realizará licitação para REGISTRO DE PREÇOS, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO UNITÁRIO, regime de entrega PARCELADA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 1.441/24, disponível no site https://rifaina.sp.gov.br/assets/leis/79e3ea61d48358ec6b8f892d8815a712).pdf, Portaria n° 53 de 02 de maio de 2023  e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: Das 17h do dia 17/09/2024  até às 08:30 dia 02/10/2024.

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Das 08:30min do dia 02/10/2024.às 09:30min  do dia 02/10/2024

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09:30min  do dia 02/10/2024

REFERÊNCIA DE TEMPO: horário de Brasília (DF).

LOCAL: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

1 - DO OBJETO:

  - - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para REGISTRO DE PREÇOS

PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS  constantes do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2 - O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

2.1. As despesas provenientes da presente Licitação serão cobertas com recursos disponíveis nas dotações orçamentárias:

RECURSO PRÓPRIO

02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

021501 AGRICULTURA

20 608 0020 2028 0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE AGROPECUARIA

20 608 0020 1041 0000 CONTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SEDE DA CASA DA AGRICULTURA

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

021101 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23 695 0033 2020 0000 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO

23 695 0033 1008 0000 CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR PRAÇA, JARDINS E BOSQUES

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

23 695 0033 1023 0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMBELEZAMENTO DA ORLA DA PRAIA

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

23 695 0033 1058 0000 SINALIZAÇÃO TURÍSITICA

4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES

02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

021701 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIFAINA

08 243 0064 2043 0000 PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

021702 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE RIFAINA

08 241 0065 2044 0000 PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

021703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIFAINA

08 244 0061 2012 1010 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV- SERV. CONV. FORTAL. VINCULOS - R.PROPRIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

021704 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA

08 244 0062 2032 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

021001 CULTURA

13 392 0031 2014 0000 PROMOÇÃO CULTURA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

021401 MEIO AMBIENTE

18 541 0019 2025 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

020802 ENSINO INFANTIL

12 365 0011 2027 0212 ENSINO INFANTIL - CRECHE - (PROPRIO)

12 365 0011 1009 0000 CONTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR PREDIOS ESCOLARES

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

12 365 0011 2027 0213 ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - (PROPRIO)

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

020804 ENSINO FUNDAMENTAL

12 361 0011 2009 0220 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

020901 DESPORTO E LAZER

27 812 0029 2021 0000 EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E RECREAÇÃO

27 812 0029 1007 0000 CONSTRUIR, AMPLIAR OU REFORMAR NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

021601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIFAINA

10 301 0034 2015 0000 AÇOES DA ATENÇAO BASICA DE SAÚDE

10 301 0034 1011 0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAUDE

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

10 305 0034 2038 0000 AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - R. PROPRIO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

022001 SEGURANÇA PÚBLICA

06 181 0010 2034 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO, TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

06 182 0010 2030 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

022101 ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

15 451 0023 2024 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

02 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

021901 TRANSPORTES

26 782 0021 2018 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

3 - DO CREDENCIAMENTO:

3.1 - Poderão participar desta Licitação todas e quaisquer empresas ou sociedades, regularmente estabelecidas no País, que sejam especializadas e credenciadas no objeto desta licitação e que satisfaçam todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos.

3.2 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para respectivo cadastramento junto à Bolsa de Licitações e Leilões.

3.3 - É vedada a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas.

3.4 - Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou que tenha sido declarada inidônea por órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal ou que esteja cumprindo período de suspensão para licitar ou contratar no âmbito da administração municipal.

a) - Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Referido Plano deverá ser apresentado junto da documentação de habilitação.

3.5 - O licitante deverá estar credenciado, de forma direta ou através de empresas associadas à Bolsa de Licitações do Brasil, até no mínimo uma hora antes do horário fixado no edital para o recebimento das propostas.

3.6 - O cadastramento do licitante deverá ser requerido acompanhado dos seguintes documentos:

a) - Instrumento particular de mandato outorgando a operador devidamente credenciado junto à Bolsa, poderes específicos de sua representação no pregão, conforme modelo fornecido pela Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO II).

3.7 - O custo de operacionalização e uso do sistema, ficará a cargo do Licitante vencedor do certame, que pagará a Bolsa de Licitações do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente ao percentual estabelecido pela mesma sobre o valor contratual ajustado, a título de taxa pela utilização dos recursos de tecnologia da informação, em conformidade com o regulamento operacional da BLL – Bolsa de Licitações do Brasil (ANEXO III).

3.8 - A microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitado no sistema, VERIFICAR nos dados cadastrais se ASSINALOU O REGIME ME/EPP NO SISTEMA conforme o seu regime de tributação para fazer valer o direito de prioridade do desempate. (Art. 44 e 45 da LC 123/2006).

4 - REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME:

4.1 - O certame será conduzido pelo Pregoeiro,  que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) - Conduzir a sessão pública;

b) - Receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração desses documentos;

c) - Verificar a conformidade da proposta em relação aos requisitos estabelecidos no edital;

d) - Coordenar a sessão pública e o envio de lances;

e) - Verificar e julgar as condições de habilitação;

f) - Sanear erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurídica;

g) - Receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à autoridade competente quando mantiver sua decisão;

h) - Indicar o vencedor do certame;

i) - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

j) - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e

k) - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente e propor a sua homologação.

4.2 - O pregoeiro poderá solicitar manifestação técnica da assessoria jurídica ou de outros setores do órgão ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão.

4.3 - CREDENCIAMENTO NO SISTEMA LICITAÇÕES DA BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES:

a) - As pessoas jurídicas ou firmas individuais interessadas deverão nomear através do instrumento de mandato previsto no item 3.6 “a”, com firma reconhecida, operador devidamente credenciado em qualquer empresa associada à Bolsa de Licitações do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações no site: www.bll.org.br.

b) - A participação do licitante no pregão eletrônico se dará por meio de participação direta ou através de empresas associadas à BLL – Bolsa de Licitações do Brasil, a qual deverá manifestar, por meio de seu operador designado, em campo próprio do sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

c) - O acesso do operador ao pregão, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia definição de senha privativa.

d) - A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa da BLL - Bolsa De Licitações do Brasil.

e) - É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a BLL - Bolsa de Licitações do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

f) - O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

g) - A participação no Pregão, na Forma Eletrônica se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do representante credenciado (operador da corretora de mercadorias) e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite estabelecido.

h) - Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do seu representante;

i) - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

j) - Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação.

h) - Não poderão participar desta licitação os interessados:

1 - Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2 - Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3 - Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

4 - Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14º da Lei nº 14.133 de 1° de abril de 2021;

5 - Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação. Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Referido Plano deverá ser apresentado junto da documentação de habilitação.

l) - Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida ou através de uma empresa associada ou pelos telefones: Curitiba-PR (41) 3097-4600, ou através da Bolsa de Licitações do Brasil ou pelo e-mail contato@bll.org.br.

5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

5.1 - Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

5.2 - O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

5.3 - As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

5.4 - Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

5.5 - Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;

5.6 - Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

5.7 - Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.

6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA:

6.1 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

a) - Valor unitário;

b) - Marca, vedada à utilização do termo “similar”;

c) - Fabricante;

d) - Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

e) - Dados cadastrais;

f) - Assinatura do representante legal;

g) - Indicação obrigatória do preço unitário, por item, e total, em reais;

h) - Indicação dos números do CNPJ e de inscrição estadual;

i) - Cargo do representante;

j) - Indicação de quem ira assinar a Ata de Registro de Preço, constando número de RG e CPF, data de nascimento, endereço, E-mail institucional e E-mail pessoal;

k) O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.2 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a DETENTORA.

6.3 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

6.4 - Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.5 - O prazo de eficácia da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data final do envio das propostas.

6.6 - O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema BLL, se o bem ofertado é manufaturado nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.7 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações na apresentação das propostas comerciais, bem como justificativas de quaisquer acréscimos ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza.

6.8 - Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

a) - O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa DETENTORA ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobre preço na execução do contrato.

7 - DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES:

7.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

7.2 - O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

a) - Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

b) - A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

c) - A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3 - O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4 - O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

a) - O lance deverá ser ofertado pelo valor do UNITÁRIO DO ITEM.

7.6 - Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

7.7 - O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8 - O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser  1% intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

7.9 - Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o MODO DE DISPUTA “ABERTO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.10 - A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.11 - A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12 - Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

7.13 - Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

7.14 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15 - Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.16 - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.17 - Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.18 - O Critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO POR ITEM, conforme definido neste Edital e seus anexos.

7.19 - Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.20 - O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos Arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

7.21 - Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.22 - A mais bem classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.23 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.24 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.25 - Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

7.26 - A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).

7.27 - Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60° da Lei nº 14.133/2021, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

7.28 - Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

7.29 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

a) - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

b) - O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que ENVIE A PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.30 - Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

8.1 - Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos.

8.2 - Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, aquele que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

a) - Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

8.3 - Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;

8.4 - Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;

8.5 - O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo 2(horas), sob pena de não aceitação da proposta.

8.6 - O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

a) - Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características dos produtos ofertados, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

8.7 - O licitante que não apresentar o documento comprobatório, ou cujo produto não atender aos regulamentos técnicos pertinentes e normas técnicas brasileiras aplicáveis, não poderá usufruir da aplicação da margem de preferência, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

a) - Nessa hipótese, bem como em caso de inabilitação do licitante, as propostas serão reclassificadas, para fins de nova aplicação da margem de preferência.

8.8 - Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

8.9 - Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

8.10 - O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

a) - Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

b) - A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.11 - Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

9 - DA HABILITAÇÃO:

9.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1 Relação de Apenados (TCESP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados .

9.1.2  Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

9.1.3 Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

9.1.4  Lista	de	Inidôneos,	mantida	pelo	Tribunal	de	Contas	da	União	–	TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

9.1.6 Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

9.1.7 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.1.8 O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

9.1.9 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

9.1.10 No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.2 - Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital,  na plataforma da BLL no prazo estipulado, sob pena de inabilitação.

9.3 - Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

a) - Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.5 - Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

9.6 - Habilitação jurídica:

a) - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

d) - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

e) - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

f) - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

g) - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

h) - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

9.7 – Regularidade, social, fiscal e trabalhista:

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

c) - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) - Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (no caso de empresas do Estado de São Paulo), ou Declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa;

f) - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Municipal de sua sede, referente a tributos mobiliários;

g) - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

9.8 - Qualificação Econômico-Financeira.

a) - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 (noventa) dias;

1 - Caso o licitante esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso. Referido Plano deverá ser apresentado junto da documentação de habilitação.

9.9 - DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR:

- a- Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita por seu representante legal, de que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021, ANEXO III;

- Declaração do licitante, elaborado preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, que a empresa não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4ª, da Lei Complementar nº. 123/2006, ANEXO III;

- Declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, asseverando que o Licitante não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Administração Municipal, ANEXO III;;

- declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de que não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, ANEXO III;;

- declaração do Licitante, elaborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme  ANEXO III;

- Declaração do Licitante aborada preferencialmente em papel timbrado e subscrita pelo representante legal que  cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas ANEXO III;

- Declaração de enquadramento na situação de “me” ou “epp ANEXO IV

9.10 – A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

9.11 – A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.12 – Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, esta será convocada para, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.13 – A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.14 – Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

9.15 – Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.16 – O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

a) – Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.17 – Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

9.18 – Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor.

9.19 – Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor estimado para a contratação.

9.20 – Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital e inexistindo interposição de recursos, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou lance de menor preço.

10– DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

10.1 – A PROPOSTA FINAL – ANEXO II do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo estipulado a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá ser redigida de acordo com modelo disponível (Anexo II):

a) – Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b) – Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.

10.2 – A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à DETENTORA, se for o caso.

10.3 – Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a DETENTORA.

10.4 – Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.

- – Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

10.5 – A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

10.6 – A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

10.7 – As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

11– DOS RECURSOS:

11.1 – Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer em campo próprio do sistema.

11.2 – Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

a) – Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

b) – Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de até três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em até três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

11.3 – O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.4 – Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

12 – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:

12.1 – A sessão pública poderá ser reaberta:

a) – Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

b) – Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

  - – Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

12.3– A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fax símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:

13.1 – O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

13.2 – Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

14 – DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

14.1 - . Após a homologação da licitação, serão registrados na ata apenas os preços e os quantitativos do adjudicatário, respeitada a ordem de classificação.

14.1.1. Não será permitido registro de preços diferentes para o mesmo objeto e nem limitação da obrigação a quantitativo inferior ao máximo definido pelo termo de referência.

14.1.2. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar

14.2. A adjudicatária terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da data da homologação para assinar a ata e encaminhá-la ao Departamento de Licitações preferencialmente por meio do e-mail licitacao@rifaina.sp.gov.br, sob pena de decair o direito de ter o preço registrado, sem prejuízo das sanções previstas.

14.2.1. A ata de registro de preços poderá ser assinada por meio de assinatura digital.

14.2.2. O prazo de cinco dias úteis poderá ser prorrogado desde que:

(a) seja encaminhado requerimento, pela adjudicatária e antes do término daquele prazo, pelos mesmos meios descritos no item anterior, instruído com documentos, se o caso, e com as devidas justificativas;

(b) Haja a concordância e autorização da Administração Municipal.

14.2.3. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte eventualmente declarada vencedora, o prazo para a assinatura da ata servirá também para regularização da habilitação fiscal e trabalhista, e a não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, também implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções legais previstas.

14.2.4. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições estabelecidas ou, no caso de microempresas e empresas de pequeno porte, não apresentar a regularização da habilitação fiscal e trabalhista, serão convocados os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.

14.2.5. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar o registro nas condições em questão, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

a) convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;

b) adjudicar e celebrar a ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14.2.6. Serão exigidos dos licitantes remanescentes eventualmente convocados os requisitos de habilitação da licitação

14.3. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

14.3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data de divulgação oficial, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

14.3.2. Os preços registrados serão reajustados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPC-FIPE), com data-base vinculada à data do orçamento estimado.

14.3.3. O prazo de vigência desta ata de registro de preços será de 1 (um) ano, contado a partir do 1º dia útil subsequente à data assinatura, e poderá ser prorrogado, por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.

14.3.4 A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil

14.4. O termo de referência antecipará a intenção do órgão gerenciador em aceitar ou não a adesão de não participantes à ata, sendo, de toda forma, vedada a participação do órgão ou entidade em mais de uma ata de registro de preços com o mesmo objeto no prazo de validade daquela de que já tiver participado, salvo na ocorrência de ata que tenha registrado quantitativo inferior ao máximo previsto no edital..

15. ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS.

15.1. O órgão gerenciador da ata promoverá uma atualização periódica dos preços registrados, conforme rotina de controle própria desenvolvida, de modo a compará-los com os praticados no mercado.

15.2 Os preços registrados em ata poderão ser reduzidos caso se tornem superiores aos praticados no mercado, por motivo superveniente.

15.2.1. A Administração convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

15.3. Os preços registrados em ata poderão ser aumentados caso seu custo tenha sido elevado em função de: a) força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuado; b) criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais; c) aplicação de reajuste previsto neste edital.

15.3.1. No caso de o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado a ponto de ficar inviável frente às condições iniciais, e o fornecedor não puder cumprir as obrigações contidas na ata, para atualizar o preço de acordo com os valores praticados no mercado, a alteração depende de fato superveniente que o impossibilite de cumprir o compromisso pactuado.

15.3.2. À exceção do reajuste previsto no edital, os demais casos de aumento do preço registrado dependem de requerimento por parte do fornecedor, acompanhado de documentação que comprove o enquadramento do caso nas situações acima previstas.

15.3.3 Não comprovada a hipótese de alteração, o pedido será indeferido, e o fornecedor ficará obrigado a cumprir as obrigações contidas na ata normalmente”.

15.4 O cancelamento pela Administração Pública dos preços registrados poderá ocorrer de forma justificada, total ou parcialmente, desde que comprovada alguma razão de interesse público ou algum caso fortuito ou força maior.

15.4.1 O cancelamento de preços registrados decorrente de caso fortuito ou força maior só poderá ocorrer a pedido do fornecedor

15.5. O registro do licitante vencedor será cancelado pela Administração quando: a) descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado; b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; d) sofrer sanção de impedimento de licitar e contratar ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar.

15.5.1. Não será considerado motivo justificado, para efeitos da alínea a) do item 15.5, aquele que tenha motivado, sem comprovação, um pedido de alteração de preços indeferido pela Administração.

15.5.2. Na hipótese da alínea d) do item 15.5, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapassar o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou entidade gerenciadora, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro, sendo vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

15.5.3 A não aceitação da redução dos preços, conforme a alínea c) do item 11.5, não resulta em aplicação de penalidades administrativas.

15.5.4. Na hipótese das alíneas a), b) e d) do item 11.5, o cancelamento do registro, formalizado pelo órgão gerenciador, assegurará o contraditório e a ampla defesa.

- DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

16.1Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro:

    - dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

16.1.3dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

    - A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

    - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

16.2.1 quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital; ou

    - quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação nos termos em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista no edital, poderá:

    - convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

## adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

17– DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO:

17.1 – Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

18– DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO PREÇO:

18.1 – As obrigações da Detentora e do Órgão Gerenciador são as estabelecidas no Termo de Referência.

19 – DO PAGAMENTO:

19.1 – Os pagamentos devidos à DETENTORA serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a apresentação das notas fiscais devidamente conferidas e assinadas com o respectivo empenho elaborado pelo setor de contabilidade.

19.2– Os pagamentos serão feitos através de crédito somente em conta corrente da empresa (Pessoa Jurídica) a ser fornecida pela DETENTORA.

19.3 – Deverá constar obrigatoriamente na Nota Fiscal: “Pregão Eletrônico Nº 041/2024 Registro de Preços Nº 031/2024 bem como o número do pedido da compra.

19.4 – Nenhum pagamento isentará a DETENTORA das responsabilidades assumidas na forma deste Edital e do contrato ou o instrumento equivalente, quaisquer que sejam, nem implicará na aprovação definitiva do objeto executado.

19.5 – Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços cotados, para modificação ou alteração dos preços propostos.

19.6 – Caso o pagamento não seja efetuado no vencimento pela falta do documento que deveria ter sido fornecido pela DETENTORA, e isso motivar a paralisação do fornecimento, esta incorrerá nas penalidades previstas neste edital, e não será paga nenhuma atualização de valor.

19.7 – Correrá por conta exclusiva da DETENTORA:

a) – todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência do objeto da contratação;

b) – contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguros e acidentes pessoais, taxas, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias.

19.8 – Sendo constatado erro na nota fiscal, a mesma não será aceita e o pagamento ficará retido e seu prazo suspenso, até que seja providenciada a correção, contando-se o prazo estabelecido no item 17.1, a partir da data de sua reapresentação.

19.9 – A devolução da fatura não aprovada em hipótese alguma servirá de pretexto para que a DETENTORA suspenda o fornecimento, bem como para aplicação de multas, juros e correção monetária.

20 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

20.1 – Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:

a) – advertência;

b) – multa;

c) – suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) – declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

20.2 – O atraso injustificado na execução da ata, após assinada, sujeitará a Detentora da ata à multa de mora de 1% (um por cento), calculado por dia de atraso, até no máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor global da ata de registro de preços.

a)– Pela inexecução total ou parcial da ata a administração aplicará Detentora da Ata as seguintes penalidades (art. 156, da Lei n º 14.133/21):

1 – advertência;

2 – multa;

3 – impedimento de licitar e contratar;

4 – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

b) – A aplicação das penalidades previstas neste item, ocorrerá na forma e nos procedimentos previstos n a Lei n º 14.133/21.

c) – O valor das multas deverá ser recolhido aos cofres do Município, dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

d) – Detentora da Ata receberá as notificações e atos correspondentes, através de e-mail ou fax, que deverá fornecer, sem prejuízo de utilização de outros meios de comunicação, que a critério da administração, poderá ser adotado.

21- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

21.1 – Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação da Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame.

21.2 – A impugnação ou pedido de esclarecimento deverá ser realizado por forma eletrônica, através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

21.3 – A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada através do Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

21.4 – Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5 – O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

21.6 – As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

21.7 – A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

22.1 – Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2 – Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3 – Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.

22.4 – No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

22.5 – A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6 – As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7 – Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8 – Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9 – O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10 – Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11 – O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.bll.org.br, nos dias úteis, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados.

22.12 – Obtenção deste Edital e seus Anexos poderão ser feitas através de “download” pelo Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br.

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO II – Proposta Comercial

ANEXO III – Modelo Referencial de Declaração  Unificada

ANEXO IV-Modelo Referencial de Declaração de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

ANEXO V- Minuta da Ata de Registro de Preços

ANEXO VI Cadastro de Reserva

ANEXO VII- Termo De Ciência e De Notificação.

MUNICÍPIO DE RIFAINA 30 DE AGOSTO DE  DE 2024.

HUGO CÉSAR LOURENÇO

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

TERMO DE REFERENCIA

# DO OBJETO	                                                                                                                                             CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE RIFAINA-SP E PARA OS SEUS RESPECTIVOS FUNDOS MUNICIPAIS, de acordo com as especificações e condições constantes neste Termo e Referência.

Os itens a serem adquiridos têm suas especificações, unidades e quantidades no escopo da tabela abaixo. Essa tabela foi elaborada com base nas quantidades apresentadas pelas Secretarias Municipais.

# JUSTIFICATIVA

A aquisição se justifica pela necessidade de realizar aquisição de mateiriais élétricos para reforma, manutenção e ampliação dos prédios públicos, Escolas Municipais, Posto de Saúde e todos os demais espaços públicos pertencentes ao Município de Rifaina que estão em falta ou desgastados pelo tempo . Os materiais devem respeitar os quantitativos descritos nas especificações deste termo de referência.

A especificação do material está de acordo com a relação encaminhada pela Secretaria Municipal de Engenharia, a qual está baseada, na estimativa do consumo de materiais, solicitado pelas unidades administrativas para o período de um ano.

# DO QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO

Anexo I

| Nº | Descrição | Unidade de Medida | Qtd. | Valor Unitário Estimado | Valor Total Estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTATOR 32A 220V | Unidade | 21,00 | R$ 120,50. | R$ 2.530,50 |
| 2 | QUADRO DISJUNTOR EMBUTIR 3-4 DISJ S/ BARRAMENTO | Unidade | 10,00 | R$ 30,07 | R$ 300,70 |
| 3 | Refletor Led branco frio 100w IP66, BIVOLT IP66 | Unidade | 60,00 | R$ 33,80 | R$ 2.028,00 |
| 4 | Refletor Led branco frio 600w IP66, BIVOLT | Unidade | 23,00 | R$ 290,66 | R$ 6.685,18 |
| 5 | Refletor Led branco frio 30w IP66, BIVOLT | Unidade | 40,00 | R$ 29,09 | R$ 1.163,60 |
| 6 | Refletor Led branco frio 500w IP66, BIVOLT | Unidade | 23,00 | R$ 268,88 | R$ 6.184,24 |
| 7 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN | Unidade | 12,00 | R$ 24,80 | R$ 297,60 |
| 8 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DIN | Unidade | 6,00 | R$ 118,22 | R$ 709,32 |
| 9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN | UNIDADE | 8,00 | R$ 91,52 | R$ 732,16 |
| 10 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16A | UNIDADE | 12,00 | R$ 12,46 | R$ 149,52 |
| 11 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25A | UNIDADE | 15,00 | R$ 13,41 | R$ 201,15 |
| 12 | LAMPADA LED 15W -E27 | UNIDADE | 68,00 | R$ 6,63 | R$ 450,84 |
| 13 | LAMPADA LED 20W -E27 | UNIDADE | 53,00 | R$ 9,27 | R$ 491,31 |
| 14 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W X 220V | UNIDADE | 200,00 | R$ 33,38 | R$ 6.676,00 |
| 15 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 250W X 220V INTERNO | UNIDADE | 72,00 | R$ 57,80 | R$ 4.161,60 |
| 16 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 400W X 220V EXTERNO | UNIDADE | 72,00 | R$ 116,93 | R$ 8.418,96 |
| 17 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 400W X 220V INTERNO | Unidade | 95,00 | R$ 122,55 | R$ 11.642,25 |
| 18 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A | Unidade | 10,00 | R$ 247,36 | R$ 2.473,60 |
| 19 | LAMPADA LED 59W | Unidade | 45,00 | R$ 26,80 | R$ 1.206,00 |
| 20 | Refletor Led branco frio 50w RGB COLORIDO IP66, BIVOLT IP66 | Unidade | 60,00 | R$ 67,29 | R$ 4.037,40 |
| 21 | CABO FLEXIVEL 10MM | Metro | 750,00 | R$ 9,40 | R$ 7.050,00 |
| 22 | CABO FLEXIVEL 16MM | Metro | 750,00 | R$ 12,17 | R$ 9.127,50 |
| 23 | CABO FLEXIVEL 4MM | Metro | 1.200,00 | R$ 4,48 | R$ 5.376,00 |
| 24 | CABO FLEXIVEL 6MM | Metro | 900,00 | R$ 7,25 | R$ 6.525,00 |
| 25 | CABO FLEXIVEL 2,5MM | Metro | 1500,00 | R$ 2,28 | R$ 3.420,00 |
| 26 | CABO PP 2 X 2,5MM | Metro | 900,00 | R$ 7,79 | R$ 7.011,00 |
| 27 | CABO PP 3 X 2,5MM | Metro | 450,00 | R$ 10,12 | R$ 4.554,00 |
| 28 | CABO QUADRUPLEX 16MM | Metro | 600,00 | R$ 8,20 | R$ 4.920,00 |
| 29 | CANALETA PLASTICA COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO 2X1X2 METROS | Unidade | 38,00 | R$ 6,76 | R$ 256,88 |
| 30 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P + T 10A TOMADA DUPLA | CONJUNTO | 30,00 | R$ 12,04 | R$ 361,20 |
| 31 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P+T - TOMADA SIMPLES 20A | CONJUNTO | 23,00 | R$ 11,30 | R$ 259,90 |
| 32 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P+T - TOMADA SIMPLES 10A | CONJUNTO | 30,00 | R$ 9,44 | R$ 283,20 |
| 33 | CONJUNTO MODULO 4X2 - INTERRUPTOR 10A | CONJUNTO | 30,00 | R$ 8,79 | R$ 263,70 |
| 34 | CONJUNTO MODULO 4X2 - INTERRUPTOR 10A DUPLO | CONJUNTO | 23,00 | R$ 17,57 | R$ 404,11 |
| 35 | CONTATOR 12A 220V 60HZ | Unidade | 4,00 | R$ 58,15 | R$ 232,60 |
| 36 | CONTATOR 25A 220V 60HZ | Unidade | 6,00 | R$ 80,97 | R$ 485,82 |
| 37 | CONTATOR 40A 220VCA 50HZ/60HZ | Unidade | 2,00 | R$ 219,44 | R$ 438,88 |
| 38 | CONTATOR 50A 220V 60HZ | Unidade | 3,00 | R$ 216,35 | R$ 649,05 |
| 39 | CONTATOR 65A 60HZ 220V | Unidade | 3,00 | R$ 246,57 | R$ 739,71 |
| 40 | CONTROLE PARA VENTILADOR 3V C/CAPACITOR | Unidade | 15,00 | R$ 38,91 | R$ 583,65 |
| 41 | DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN | Unidade | 15,00 | R$ 60,35 | R$ 905,25 |
| 42 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMP | Unidade | 8,00 | R$ 293,72 | R$ 2.349,76 |
| 43 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM | Metro | 900,00 | R$ 2,90 | R$ 2.610,00 |
| 44 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM | Metro | 1.500,00 | R$ 5,35 | R$ 8.025,00 |
| 45 | LAMPADA DE LED TUBOLAR 18 W | Unidade | 150,00 | R$ 8,19 | R$ 1.228,50 |
| 46 | LAMPADA DE LED TUBOLAR 36W BIVOLT | Unidade | 75,00 | R$ 44,15 | R$ 3.311,25 |
| 47 | LAMPADA LED 10 W - E27 | Unidade | 60,00 | R$ 4,63 | R$ 277,80 |
| 48 | LAMPADA LED 25W - E27 | Unidade | 45,00 | R$ 24,89 | R$ 1.120,05 |
| 49 | LAMPADA LED 30W-E27 | Unidade | 53,00 | R$ 21,95 | R$ 1.163,35 |
| 50 | LAMPADA LED 40W-E27 | Unidade | 38,00 | R$ 23,60 | R$ 896,80 |
| 51 | LAMPADA LED 50W-E27 | Unidade | 45,00 | R$ 23,26 | R$ 1.046,70 |
| 52 | LAMPADA LED 60W-E27 | Unidade | 45,00 | R$ 36,39 | R$ 1.637,55 |
| 53 | LAMPADA LED DICROICA 127 X 12W | Unidade | 23,00 | R$ 37,43 | R$ 860,89 |
| 54 | RELE FALTA FASE 220-240VCA 50/60HZ | Unidade | 15,00 | R$ 170,79 | R$ 2.561,85 |
| 55 | RELE FOTOCELULA BIVOLT | Unidade | 19,00 | R$ 32,52 | R$ 617,88 |
| 56 | VENTILADOR DE TETO 127V | Unidade | 12,00 | R$ 184,22 | R$ 2.210,64 |
| 57 | VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM 127V | Unidade | 15,00 | R$ 304,15 | R$ 4.562,25 |
| VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  | R$ 148.867,65 |

4. DO PRAZO, LOCAL, CONDIÇÕES DE ENTREGA, RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.

O material deve ser entregue, no máximo, até 05 (cinco) dias após a Ordem de Fornecimento ter sito recebida pela Contratada e a entrega, deve ser feita conforme necessidade do Município Rifaina-SP, em dias úteis, no horário das 08 às 12 horas. A entrega dos materiais será de maneira parcelada e o Município Rifaina-SP considera oportuno e conveniente à entrega a partir do momento de sua solicitação;

Os materiais fornecidos deverão estar em acordo com as especificações ora apresentadas, constando dados de identificação do material, dimensões, composição, e demais referências que permitam perfeita análise e aceitação.

Os materiais serão recebidos e analisados pelo setor solicitante, que poderão diligenciar junto à (s) Contratada (s) visando ao esclarecimento das especificações e qualidade dos materiais oferecidos;

Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contratada. A movimentação dos materiais até as dependências da Contratante é de inteira responsabilidade da Contratada, não sendo a Contratante responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o transporte.

O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

5. DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA.

Anexo Il

| Nº | Especificação | Unidade de Medida |
| --- | --- | --- |
| 1 | Contator Tripolar Chint 32amp+auxiliar Na/nc Dimensões do produto (AxLxP) - 5,7 x 8,7 x 9,3Cm Corrente Elétrica - Ampères (A) 32A Frequência - 50/60Hz Grau de Proteção (IP) - IP20 Quantidade de Pólos - 3 Tipos de Pólos - Tripolar Material - Plástico Linha- NXC ou similar Voltagem - 220V | Unidade |
| 2 | - QUADRO DISJUNTOR EMBUTIR 3-4 DISJ S/ BARRAMENTO - Medidas: A:18,6cm B:17,3cm C:7,9cm D:14,1cm E:14,8cm - Fácil Instalação - Fabricada de PVC, com design diferenciado - Aberturas para encaixe dos eletrodutos em todas as faces (laterais e fundo) - Caixa para até 3 disjuntores NEMA ou até 4 disjuntores DIN | Unidade |
| 3 | - Refletor Led branco frio 100w IP66, BIVOLT IP66 Potência: 100W - Voltagem: 127/220v (Bivolt) - Fluxo Luminoso: 10000lm - Temperatura de cor: 6500K (branco frio, luz branca, luz fria) - Ângulo de abertura: 120° - Frequência: 50/60Hz - Fator de potência: > 0,70 - Temp. de Operação: -20°C a 40°C - Índice de Proteção: IP66 (proteção contra jatos de água mas não pode ficar submerso) - Vida útil: 25.000h | Unidade |
| 4 | Refletor Led branco frio 600w IP66, BIVOLT POTÊNCIA: 600 W TENSÃO: 110-220 V (BIVOLT) COR DA LUZ: BRANCO FRIO. (Exatamente branco, não é amarelada.) CERTIFICADOS: CCC,CE,CQC,EMC,FCC,LVD,ROHS FONTE DE ENERGIA: CA NÍVEL DE PROTEÇÃO: IP66 MATERIAL DO CORPO: ALUMÍNIO COR DO CORPO: PRETO FlUXO ILUMINOSO: 92000LM ÂNGULO: 120º VIDA ÚTIL ESTIMADA: 60.000 horas | Unidade |
| 5 | Refletor Led branco frio 30w IP66, BIVOLT Cor; ‎PRETO. Material; ‎Vidro, Alumínio, Vidro temperado. Tipo de fonte de energia; ‎Energia elétrica. Voltagem; ‎110 Volts, 220 Volts. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE); ‎127V - 472mA / 220V - 273mA. Tipo de lâmpada; ‎LED. Tipo de tomada; ‎Montagem na parede. | Unidade |
| 6 | Refletor Led branco frio 500w IP66, BIVOLT Faixa de Potência: 375 Watts / 500 Watts - Tensão: 100 / 240 Watts ( Bivolt Automático ). - Fluxo Luminoso: 37500 Lumens - Eficiência Luminosa: 75 Lumnes / Watts - Ângulo de Abertura: 120c - Emissão de luz: Branco - Temperatura da Luz: 6500K - Temperatura ambiente: -5 a 40c - Fator de Potência: > 0,90 - Tipo de Instalação: Sobrepor - Material: Corpo em alumínio e difusor em vidro. - Índice de Proteção: IP65 - IRC**: > 80 - Indicado para Uso: Externo | Unidade |
| 7 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN - Número de pólos: 2 - Corrente nominal In: 50 A - Tensão nominal de isolamento máxima Ue: 400V - Curva de disparo: C - Tipo de produto: Automático - Tecnologia da unidade de disparo: Miniatura-para trilhos DIN | Unidade |
| 8 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DIN - Número de pólos: 3 - Corrente nominal In: 100 A - Tensão nominal de isolamento máxima Ue: 415V - Curva de disparo: C - Tipo de produto: Automático - Tecnologia da unidade de disparo: Miniatura-para trilhos DIN | Unidade |
| 9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN - Número de pólos: 3 - Corrente nominal In: 100 A - Tensão nominal de isolamento máxima Ue: 415V - Curva de disparo: C - Tipo de produto: Automático - Tecnologia da unidade de disparo: Miniatura-para trilhos DIN | UNIDADE |
| 10 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16A - Número de pólos: 1 - Corrente nominal In: 16 A - Curva de disparo: C - Tipo de produto: Automático | UNIDADE |
| 11 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25A - Número de pólos: 1 - Corrente nominal In: 25 A - Curva de disparo: C - Tipo de produto: Automático | UNIDADE |
| 12 | LAMPADA LED 15W -E27 Potência - 15W Fluxo Luminoso - 1200Lm Tensão - Bivolt Vida útil - 25000H Temperatura Cor - 6500K Bulbo - A60 Modelo - Superled Range de Tensão - 100/240V | UNIDADE |
| 13 | LAMPADA LED 20W -E27 Tensão elétrica: Bivolt Potência: 20W Fator Potência: 0,70 Formato do corpo: tipo T Base de conexão: E27 Fluxo Luz (LM) 1.600 Lâmpada fluorescente equivalente (w) 29 Lâmpada incandescente equivalente (w) 100 Temperatura de cor: 6500k (Branco Frio) Vida: (horas) 25.000 Composição: Polímero termoplástico, metal e componentes eltrônicos. | UNIDADE |
| 14 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W X 220V Potência: 400W Modelo: Tubular Temp. Cor: 5000K Fluxo Luminoso: 32.000 Lm Eficácia: 80 Lm/W Base: E40 | UNIDADE |
| 15 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 250W X 220V INTERNO Referência: MO250IA26-ENCE HQI Produto: Reator Modelo: Vapor Metálico Potência: 250W Tensão: 220V Utilização: Interno Fator de Potência: A.F./60Hz Acessório: Com Ignitor | UNIDADE |
| 16 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 400W X 220V EXTERNO REATOR -Enrolamento em alumínio -Modelo: Vapor Metálico Externo -Potência: 400w -Tipo de uso: externo (Ignitor e capacitor embutido.) -Tensão: 220v | UNIDADE |
| 17 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 400W X 220V INTERNO Produto: Reator Tipo: V Modelo: Sódio Potência(W): 400W Instalação: Interno/Integrado Fator De Potência: Afp Tensão(V): 220V Frequência: 60Hz Fator de Potência: 0,92 Corrente(A): 2,16A | Unidade |
| 18 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150ª - Número de pólos: 3 - Corrente nominal In: 150 A - Tensão nominal de isolamento máxima Ue: 400V - Curva de disparo: C - Tipo de produto: Automático - Tecnologia da unidade de disparo: termomagnetico | Unidade |
| 19 | LAMPADA LED 59W Cor; ‎Branca. Tipo de fonte de energia; ‎Energia elétrica. Voltagem; ‎110 Volts, 220 Volts. Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE); ‎A. Potência em watts; ‎50 watts. | Unidade |
| 20 | Refletor Led branco frio 50w RGB COLORIDO IP66, BIVOLT IP66 - Temperatura da Cor (K): 6500 - Cor da luz: RGB - Potência (W): 50 - Acabamento: Alumínio - Tensão: AC85-265V - Índice de Proteção (IP): IP66 - Lúmens: 2440-4500 - Consumo de Energia (K/H): 50 - Ângulo: 120° - Durabilidade da Lâmpada: 50.000 hs - IRC (Índice de Reprodução de Cor): 70 | Unidade |
| 21 | CABO FLEXIVEL 10MM Cabo original Seção Nominal do Condutor (mm2): 10mm Condutor de cobre Não propaga chamas Isolação em dupla camada Tensão nominal: 450/750v Temperatura máxima: 70ºC Flexível Deslizante Certificação: INMETRO | Metro |
| 22 | CABO FLEXIVEL 16MM Cabo original Seção Nominal do Condutor (mm2): 16mm Condutor de cobre Não propaga chamas Isolação em dupla camada Tensão nominal: 750v Temperatura máxima: 70ºC Flexível Deslizante Certificação: INMETRO | Metro |
| 23 | CABO FLEXIVEL 4MM Cabo original Seção Nominal do Condutor (mm2): 4mm Condutor de cobre Não propaga chamas Isolação em dupla camada Tensão nominal: 750v Temperatura máxima: 70ºC Flexível Deslizante Certificação: INMETRO | Metro |
| 24 | CABO FLEXIVEL 6MM Cabo original Seção Nominal do Condutor (mm2): 6mm Condutor de cobre Não propaga chamas Isolação em dupla camada Tensão nominal: 750v Temperatura máxima: 70ºC Flexível Deslizante Certificação: INMETRO | Metro |
| 25 | CABO FLEXIVEL 2,5MM Cabo original Seção Nominal do Condutor (mm2): 2,5mm Condutor de cobre Não propaga chamas Isolação em dupla camada Tensão nominal: 750v Temperatura máxima: 70ºC Flexível Deslizante Certificação: INMETRO | Metro |
| 26 | CABO PP 2 X 2,5MM CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. Isolado em: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF Classe térmica: 70°C. Tensão de isolação: 300/500 V. Produto: Cabo PP Flexível 2 X 2,5mm 300v/500v Preto | Metro |
| 27 | CABO PP 3 X 2,5MM CONDUTOR: Fios de Cobre eletrolítico, têmpera mole, classe 5 de encordoamento (extraflexível) atendendo a norma ABNT NM 280. Isolado em: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF Classe térmica: 70°C. Tensão de isolação: 300/500 V. Produto: Cabo PP Flexível 3 X 2,5mm 300v/500v Preto | Metro |
| 28 | CABO QUADRUPLEX 16MM Condutor; Alumínio. Classe de encordamento:; 2. Isolacao do condutor:; XLPE. Temperatura de isolação:; 90 Graus. Veias:; Preto/Cinza/Vemelha+Nu. Cor da capa externa:; Preta,Cinza e Vermelha. Tensão:; 1KV. Número de vias:; 4. Bitola:; 16,00 MM². Norma:; NBR 8182. Ant chama:; Sim. | Metro |
| 29 | CANALETA PLASTICA COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO 20X10X2000 METROS Em conformidade com a Norma NBR IEC 61084-1 ▪ Resistência ao calor anormal e ao fogo 650°C ▪ Temperatura de trabalho-5 a 70°C ▪ Cor Branco ▪ Grau de proteção IP 42 ▪ Tipo de material ▪ Composição Tampa Base Fita Adesiva Termoplástico autoextinguível PVC (Policloreto de Vinila) PVC (Policloreto de Vinila) Polietilen C/TAMPA ¦ LARGURA: 20MM ¦ ALTURA: 10MM ¦ COMPRIMENTO: 2000MM ¦ | Unidade |
| 30 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P + T 10A TOMADA DUPLA | CONJUNTO |
| 31 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P+T - TOMADA SIMPLES 20A | CONJUNTO |
| 32 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P+T - TOMADA SIMPLES 10A | CONJUNTO |
| 33 | CONJUNTO MODULO 4X2 - INTERRUPTOR 10A | CONJUNTO |
| 34 | CONJUNTO MODULO 4X2 - INTERRUPTOR 10A DUPLO | CONJUNTO |
| 35 | CONTATOR 12A 220V 60HZ Tipo de produto; Contator. Categorias de utilização; AC3. Tipos de contato auxiliar; NA. Quantidade de pólos principais; 3. Quantidade de pólos auxiliares; 1. Categorias de utilização; ENERGIA, PAINEL ELETRICO, Acionamento, MOTOR. | Unidade |
| 36 | CONTATOR 25A 220V 60HZ Contato: 3NA + 1NF Tensao de alimentacao: 220VCA Frequencia: 50/60 Hz Tamanho: S00 Conexao: Mola | Unidade |
| 37 | CONTATOR 40A 220VCA 50HZ/60HZ Número de Polos 3 Polos Corrente Comutação AC3 Corrente 40A Tensão Bobina 220VCA Frequência 50/60HZ Contatos Auxiliares 1NA+1NF | Unidade |
| 38 | CONTATOR 50A 220V 60HZ Tipo de Contator Contator Potência Número de Polos 3 Polos Corrente 50A Tensão Bobina 220VCA Frequência: 50/60HZ Contatos Auxiliares:1NA+1NF | Unidade |
| 39 | CONTATOR 65A 60HZ 220V Tipo de Contator:Contator Potência Número de Polos:3 Polos Corrente:65A Tensão Bobina:220VCA Frequência:60HZ Contatos Auxiliares:1NA+1NF | Unidade |
| 40 | CONTROLE PARA VENTILADOR 3V C/CAPACITOR - Controle Ventilador 3V 127v Branco - 1 Interruptor lâmpada - 1 interruptor Vento pra baixo ou pra cima - 1 interruptor de 3 velocidade do ventilador - Acompanha também capacitor 4,0+6,0UF - Frequência 60Hz - Potencia Máxima 250W | Unidade |
| 41 | DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN Quantidade de polos: 2 Bipolar Tensão Máxima de Serviço “c.a”: 415V – 50 /60Hz Correntes Nominais: 32-63-100A Ampere: 63 Frequência: 50/60Hz Categoria de Utilização: AC22A Manobras Mecânicas: 10.000 Manobras elétricas: 10.000 Grau de Proteção: IP20, IP 40 em Painel. Fixação: Encaixe perfil DIN 35 mm. | Unidade |
| 42 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMP Número de pólos; 3. Corrente nominal In; 150 A. Tensão nominal de isolamento máxima Ue; 400V. Curva de disparo; C. Tipo de produto; Automático. Tecnologia da unidade de disparo; Termomagnético. Frequência nominal; 60 Hz. | Unidade |
| 43 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM Bitola 1,5mm² Tensão 300V Cor:Branco Quantidade de Vias 2 Tipo de Cabo Cordão Flexível Temperatura 70 Graus Celsius Isolação Policloreto Vinila (PVC) | Metro |
| 44 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM Bitola 2,5mm² Tensão 300V Cor:Branco Quantidade de Vias:2 Temperatura:70 Graus Celsius Isolação:Policloreto Vinila (PVC) | Metro |
| 45 | LAMPADA DE LED TUBOLAR 18 W Potência 18W Fluxo Luminoso 1850Lm Tensão Bivolt Temperatura Cor 6500K Bulbo T8 (Tubular) Modelo:Superled | Unidade |
| 46 | LAMPADA DE LED TUBOLAR 36W BIVOLT Tipo de Lâmpada:Lâmpada Fluorescente Tubular Bulbo:T8 Temperatura Cor:4000K Índice Reprodução (IRC):80 Base:G13 Potência:36W | Unidade |
| 47 | LAMPADA LED 10 W - E27 - Potência: 10W - Temperatura ambiente: -10°C a 50°C - Tensão de entrada: 85V a 265V - Corpo em plástico com dissipador de calor - Soquete: E27 - Ângulo de abertura: 200 graus - Temperatura de cor: 6500K - Emissão de cor: Branco frio - Equivalência: Incandescente 60w / Fluorescente 16W | Unidade |
| 48 | LAMPADA LED 25W - E27 Tipo de Lâmpada; Alta Potência e LED. Quanto Ilumina (lúmens); 2700,00 lm. Cor da Luz; Branco. Quanto consome (Watts); 25 W. Formato de Lâmpada; Bulbo. Soquete Indicado; E27. Tensão Elétrica; Bivolt. Uso Indicado da Lâmpada; Geral. Temperatura da Cor; 6500 K. Ângulo de Abertura; 180 °. IRC (Índice de Reprodução de Cor); ≥80. Durabilidade da Lâmpada; 25000 h. Substitui uma Lâmpada Incandescente de; 160,00 W. Substitui uma Lâmpada Fluorescente de; 45,00 W. Índice de Proteção; IP20 (Contra partículas sólidas >12 mm). | Unidade |
| 49 | LAMPADA LED 30W-E27 Tipo de Lâmpada; LED. Quanto Ilumina (lúmens); 2200,00 lm. Cor da Luz; Branco. Quanto consome (Watts); 30 W. Formato de Lâmpada; Bulbo. Soquete Indicado; E27. Tensão Elétrica; Bivolt. Uso Indicado da Lâmpada; Geral. Temperatura da Cor; 6500 K. Ângulo de Abertura; 180 °. IRC (Índice de Reprodução de Cor); >80. Durabilidade da Lâmpada; 25000 h. Índice de Proteção; IP20 (Contra partículas sólidas >12 mm). | Unidade |
| 50 | LAMPADA LED 40W-E27 Tipo de Lâmpada; LED. Cor da Luz; Branco. Quanto consome (Watts); 40 W. Formato de Lâmpada; Bulbo. Soquete Indicado; E27. Tensão Elétrica; Bivolt. Temperatura da Cor; 6500 K. Ângulo de Abertura; 160 °. IRC (Índice de Reprodução de Cor); >80. Durabilidade da Lâmpada; 25000 h. Substitui uma Lâmpada Incandescente de; 200,00 W. Substitui uma Lâmpada Fluorescente de; 60,00 W. | Unidade |
| 51 | LAMPADA LED 50W-E27 Tipo de Lâmpada; LED. Cor da Luz; Branco. Quanto consome (Watts); 50 W. Formato de Lâmpada; Bulbo. Soquete Indicado; E27. Tensão Elétrica; Bivolt. Temperatura da Cor; 6500 K. Ângulo de Abertura; 160 °. IRC (Índice de Reprodução de Cor); >80. Durabilidade da Lâmpada; 25000 h. Substitui uma Lâmpada Incandescente de; 240,00 W. Substitui uma Lâmpada Fluorescente de; 67,00 W. | Unidade |
| 52 | LAMPADA LED 60W-E27 Lâmpada certificada pelo INMETRO Corpo em policarbonato branco Potência de 60W Fluxo luminoso: 4800lm Temperatura de cor: Branco frio 6500k Dimensões: 119mm x 191mm Base: Soquete E27 - Comum Temperatura ambiente: -5C a 40C. Tensão: 127v / 220v Bivolt automático Fator de potência: >0,92 Ângulo de abertura: 180 Frequência: 60Hz Eficiência Luminosa: 80lm/w Baixo consumo de energia. Vida útil de 25.000 horas | Unidade |
| 53 | LAMPADA LED DICROICA 127 X 12W Emissão de Cor (Temperatura de Cor); Neutro 4000K. Fluxo Luminoso; 950lm. Potência; 12W. Eficiência Luminosa; 79 lm/W. Tensão; Bivolt 100V - 240V. Ângulo de Abertura; 24º. IRC (Índice de Reprodução de Cor); 80. Base; GU10. | Unidade |
| 54 | RELE FALTA FASE 220-240VCA 50/60HZ Contatos de saída 1 NA/NF Tensão comando 200-240V 50/60Hz Tensão terminais L1-L2-L3 200-240 V 50/60Hz Tensão CA contato saída 250 V Tensão CC contato saída 30 V Corrente CC contato saída 5 A Certificação EAC | Unidade |
| 55 | RELE FOTOCELULA BIVOLT Tensão: 127V - Incandescente 500W - Fluorescente 160W Tensão: 220V - Incandescente 1000W - Fluorescente 320W Potência; 1000 W. Tipo de produto; Relé. Material de contacto; Metal base. Tipo de montagem; parede. Com proteção contra sobrecarga; Sim. | Unidade |
| 56 | VENTILADOR DE TETO 127V Tipo de ventilador; De teto. Potência; 130 W. Quantidade de velocidades; 3. Inclui controle remoto; Não. Velocidade máxima de rotação; 460 rpm. Alimentação; Corrente elétrica. ### Características da estrutura Cor da estrutura; Branco. Cor das pás; Branco. Material das pás; MDF lacado. Quantidade de pás; 3. Material da grade; Metal. Com pás reversíveis; Sim. Voltagem; 127V. Com certificado INMETRO; Sim. ### Iluminação Quantidade de lâmpadas; 1. Inclui interruptor de luz; Sim. ### Funções É silencioso; Sim. | Unidade |
| 57 | VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM 127V - Quantidade de pás: 3 - Material das pás: Plástico - Voltagem: 127V/220V - Ventilador de 3 velocidades. - Atinge até uma velocidade de rotação máxima de 1400 rpm. - Potência de 200 W. - Possui grade removível. - Condicionado e projetado para ambientes industriais. - Certificado pela INMETRO. | Unidade |

6. CONTROLE DA EXECUÇÃO

A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada através de servidor devidamente designado, conforme os termos do art. Art. 160 (Lei nº 14.133, de 2021). O modelo de gestão e fiscalização do Contrato da Prefeitura de Rifaina, a fim de acompanhar e fiscalizar a entrega dos materiais, Conforme Capítulo XXIX, Modelo De Gestão E Fiscalização Do Contrato, Seção I, Dos Requisitos do Modelo de Gestão e Fiscalização do Contrato.

Art. 160 O modelo de gestão e fiscalização do Contrato da Prefeitura de Rifaina, constará do          contrato, descreverá o modo como a execução do objeto será fiscalizada pelos agentes públicos responsáveis e deverá definir:

I - as atribuições e a rotina de fiscalização, sistemática e periódica, conforme a natureza do objeto contratado;

II - o método de avaliação para fins dos recebimentos provisório e definitivo, conforme a natureza do objeto e as obrigações do contratado;

III - o protocolo de comunicação entre o contratante e o contratado;

IV - a forma e o prazo de pagamento; e

V - as hipóteses de glosa de pagamento, considerando as características da contratação.

§ 1º A glosa deverá ser realizada antes da emissão da nota fiscal.

§ 2º Sendo identificada a necessidade de glosa após a emissão da nota fiscal, deverá ser cancelada e reemitida a nota fiscal ou, não sendo possível, a compensação será feita no faturamento da medição subsequente.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

A fiscalização do presente Pregão ficará a cargo do(s) servidor(es) abaixo mencionado(s):

Gestor de Contrato: Breno Henrique Souza Cintra

Fone: (16)3135-9500

E-mail: contabil@rifaina.sp.gov.br

Fiscais de Contrato:

| CARLOS ANTONIO PERACINI | SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
| --- | --- |
| CLAUDIO APARECIDO MASSON | SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO |
| ELIVANIA APARECIDA RODRIGUES | SECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| ELIZA BARBOSA FELICIANO DOS SANTOS | SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA |
| FELIPE BARALDI SANTIAGO DE ARAUJO | SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
| LILIAN CARLA FRANÇA | SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| LILIAN MATEUS FLORIANO COMODARO | SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| SUDARIO LUIZ LOPES FILHO | SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE |
| WILLIAM RIBEIRO MOREIRA | SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| MARCOS CESAR BELMIRO | SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA |
| SERGIO SILVERIO DOS REIS | SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| EDUARDO BARROSO | SECRETARIO MUNICIPAL DE ENGENHARIA |

Eventualmente, os materiais comprados poderão ser solicitados para ser usados em locais a serem determinados cujos domínios estejam sob a guarda deste órgão ou em locais de realização de eventos, desde que estejam sob sua responsabilidade e/ou administração, tais como:

EMEB João Etchebehere – Rua Barão de Rifaina, Centro;

Departamento de Alimentação Escolar – Rua Carlos Vedovato, Centro;

Secretaria da Educação -  Rua Barão de Rifaina, Centro;

Creche Escola Silvia Helena Mendonça – Rua João Batista dos Santos, Olavo Pereira;

Creche Escola Rosineia Marcelino Lourenço, Rua Padre César Gardini, Centro;

E.E.P.S.G. Professora Henriqueta Rivera Miranda (Cozinha e Refeitório) – Rua Carlos Vedovato, Centro;

Casa da Cultura Rui Reis – Av. Antonio Floriano Leme, Jardim Alzira;

Prefeitrura Municipal – Rua Barão de Rifaina, Centro;

Praça 24 de Dezembro – Rua 9 de Julho, Centro;

Praça Edgar Ajax – Rua Carlos Vedovato, Centro;

Praça Alberto Marino Baraldi – Av. Antonio Floriano Leme, Jardim Alzira;

Praça Ari Guimarães Morenghi – Rua General Osório, Nova Rifaina;

Praça Amilton Renivaldo Moreira – Rua Claricinda da Costa Novo, Nair Gonçalves Baraldi;

Praça Laércio Masson Filho - Av. Gean Wictor de Lima Cordeiro, Olavo Pereira;

Praça Claricinda da Costa Novo – Av. Calixto Jorge, Centro;

Praça Lazara Borges Ferreira, Rua Laércio Masson, Mario Beni;

Portal Carlos Alberto Baraldi – Av. Antonio Floriano Leme;

Centro de Eventos Divino Roberto Gonçalves – Rua José Francisco da Silveira, Centro;

Ginasio de Esportes José Tomaz de Aquino – Rua Barão do Rio Branco, Centro;

Teatro de Arena – Av. Calixto Jorge, Centro;

Praia de Rifaina – Av. Calixto Jorge, Centro;

Estação Ferroviária Municipal – Rua Josué de Paula;

Rodoviária Municipal – Av. Antonio Floriano Leme, Jardim Alzira;

Rampa Municipal – Rua Máxima Conceição Guimarães, Centro;

Parque Ecológico Geraldo Jorge – Rua Padre César Gardini, Centro;

Parque de Exposições Abrão Bisco – Rua José Ronca Belote, Airton Senna;

Pier Municipal – Av. Calixto Jorge, Centro;

Velório Municipal – Rua Coronel Pereira Cassiano, Centro;

CRAS – Rua General Osório, Centro;

Academia Municipal – Praça 24 de Dezembro, Centro;

Banco do Povo – Praça 24 de Dezembro, Centro;

Conselho Tutelar – Praça 24 de Dezembro, Centro;

Guarda Civil Municipal – Rua José Matheus, Jardim Alzira;

Complexo Esportivo Elizabete Rodrigues Ferreira – Rua Izabel Cristina Batista dos Santos, Olavo Pereira;

Centro Esportivo – Rua 100, Santa Luzia;

Centro de Convivência do Idoso – Rua João Souza dos Santos, Jardim Alzira;

Casa da Agricultura – Av. José de Paula Vieira, Centro;

Almoxarifado Municipal – Av. José de Paula Vieira, Centro;

ESF (Estratégia Saúde da Família) – Rua Marechal Deodoro, Centro;

Centro de Especialidades Odontológica Jamel Hellú – Rua Marechal Deodoro, Centro;

UBS (Unidade Básica de Saúde) Cleomar Borges – Rua Moacir Vedovato, Airton Senna;

Cemitério Municipal – Rua Josué de Paula;

Centro Comunitário Maria Gobbi e Tereza Gobbi – Rua Claricinda da Costa Novo, Nair Gonçalves Baraldi;

Sanitários Públicos e Centro de Atendimento ao Turista – Av. Calixto Jorge, Centro;

Vigilância Sanitária e Controle de Vetores – Praça 24 de Dezembro, Centro;

Secretaria do Meio Ambiente – Rua Padre César Gardini, Centro.

Laboratorio e Clinica De Fisioterapia - Rua Moacir Vedovato, Jardim Alzira.

Caberá a(os) fiscal(is) da contratação, verificar se os itens, objeto do presente Edital, atendem a todas as especificações e demais requisitos exigidos, bem como legitimar a liquidação dos pagamentos devidos ao contratado e participar de todos os atos que se fizerem necessários para o adimplemento a que se referir o objeto licitado, orientando as autoridades da necessidade de serem aplicadas sanções ou a rescisão contratual.

O fiscal do contrato anotará todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato informará ao gestor, para que sejam adotadas as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

A omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá o fornecedor da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

A Gestão da presente Contratação ficará a cargo de Breno Henrique Souza Cintra, ou quem o substituir.

# 7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Responsabilizarem-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes da aquisição dos materiais e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora.

Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados aos materiais, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

Não se valer desta ata para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função dos serviços prestados, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da Contratante.

Executar o fornecimento, inclusive acompanhado da garantia (se for o caso), sem transferência de responsabilidade ou subcontratação.

Se após o recebimento definitivo do material for encontrado algum defeito, o fornecedor substituirá o item no prazo de 01 (um) dia útil, contados do recebimento do aviso escrito enviado por fax ou e-mail ou outro meio hábil, sem ônus para o Município de Rifaina-SP.

Informar nome, número de telefone e e-mail do responsável, a fim de atender as solicitações;

Arcar com todos os encargos decorrentes da presente aquisição, especialmente os referentes a frete, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas;

Dispor de meios necessários ao transporte, para a devida entrega de mercadoria no local de destino.

# 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar o empenho da despesa, no qual constará da dotação orçamentária específica de forma a garantir o pagamento das obrigações assumidas;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Receber provisoriamente o objeto mediante regular aferição de quantitativos, disponibilizando local, data e horário observando as condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Rejeitar, no todo ou em parte os materiais entregues em desacordo com as especificações contidas nesse Termo de Referência.

Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

# 9. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento será feito de acordo com os recursos disponíveis, não superiores a 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal. As notas fiscais serão devidamente atestadas pelo fiscal designado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA.

Nenhum pagamento será efetuado a Contratada na pendência de qualquer uma das situações abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteração de preços ou compensação financeira;

Conferência e aprovação do pré-faturamento mensal e atestação de conformidade com o fornecimento;

O pagamento referente a cada mês fica condicionado à comprovação de regularidade fiscal perante a Administração. A Contratada fica ciente de que deverá apresentar à Contratante, ao fim de todos os meses:

  - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Federal/União;

  - Certidão Negativa do INSS (CND);

  - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual;

  - Certidão de Regularidade para com a Fazenda Municipal;

  - Certidão de Regularidade para com o FGTS;

  - Certidão Negativa de Débito Trabalhista (CNDT);

Na Nota Fiscal deverão constar a descrição exata dos materiais ora fornecidos, informações sobre o número da nota de empenho bem como a descrição exata da Dotação Orçamentária especifica.

As notas fiscais devem vim acompanhadas da cópia do empenho.

Havendo erro na nota fiscal/fatura, preenchimento incompleto referente às notas de empenho inclusive nos casos de omissão de informações sobre a dotação orçamentária e ou outras circunstâncias correlatas que impeçam a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente, até que a Contratada providencie as medidas saneando-as.

A contagem do prazo para pagamento será reiniciado e contado da reapresentação e protocolização junto a Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças do documento fiscal com as devidas correções, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional a Contratante, nem deverá haver prejuízo do fornecimento dos materiais pela Contratada;

A Contratante não fica obrigada a adquirir o fornecimento na totalidade do valor e das quantidades estimados para a contratação, realizando o pagamento de acordo com o fornecimento efetuado;

O pagamento será creditado em conta corrente da Contratada, através de ordem bancária, indicada na proposta, tendo assim como: Agência nº , Conta Corrente nº , Banco: , em que deverá ser efetuado o crédito. Não se permitirá, portanto outra forma de pagamento que não seja a de crédito em conta, o que vem cumprir as normativas do Decreto da Presidência da República nº 6.170, de 25 de julho de 2007;

Todos os custos com imposto, taxas, pedágios, fretes e demais despesas que porventura ocorrem serão de responsabilidade da empresa contratada.

# 10. DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitado.

# 11. DA ALTERAÇAO SUBJETIVA

É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do Contrato.

# 12. DAS ESTIMATIVAS DE PREÇOS.

Em conformidade com o Artigo 32 do Decreto 1.441/2024, Capítulo III, Seção II, a pesquisa de preços para fins de determinação do preço estimado na contratação direta para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, consolidada em mapa comparativo, será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros, de forma combinada ou não: (nesse caso de forma combinada incisos I, II e III ) .

I – Painel de Preços do Governo Federal;

Art. 34 Para os fins do §1º do art. 32, considera-se:

I - média: obtida somando os valores de todos os dados e dividindo a soma pelo número de dados.

II - Contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;

III - Pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso;

# 13. DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas provenientes da execução do Contrato correrão por conta das Dotações Orçamentárias próprias, consignadas nos orçamentos da Unidade Gestora Central – Prefeitura de Rifaina ou dos Fundos Especiais, durante a vigência da presente contratação, nos termos que segue, de acordo com o Parecer Contábil:

02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 021501 AGRICULTURA 20 608 0020 2028 0000 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE AGROPECUARIA 20 608 0020 1041 0000 CONTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR A SEDE DA CASA DA AGRICULTURA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 021101 FUNDETUR - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 23 695 0033 2020 0000 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TURISMO 23 695 0033 1008 0000 CONSTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR PRAÇA, JARDINS E BOSQUES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 23 695 0033 1023 0000 CONTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EMBELEZAMENTO DA ORLA DA PRAIA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 23 695 0033 1058 0000 SINALIZAÇÃO TURÍSITICA 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 021701 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIFAINA 08 243 0064 2043 0000 PROTEÇÃO SOCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 021702 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE RIFAINA 08 241 0065 2044 0000 PROTEÇÃO SOCIAL AO IDOSO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 021703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIFAINA 08 244 0061 2012 1010 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SCFV- SERV. CONV. FORTAL. VINCULOS - R.PROPRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 021704 ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 08 244 0062 2032 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 021001 CULTURA 13 392 0031 2014 0000 PROMOÇÃO CULTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 021401 MEIO AMBIENTE 18 541 0019 2025 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 020802 ENSINO INFANTIL 12 365 0011 2027 0212 ENSINO INFANTIL - CRECHE - (PROPRIO) 12 365 0011 1009 0000 CONTRUIR, REFORMAR OU AMPLIAR PREDIOS ESCOLARES 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 12 365 0011 2027 0213 ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA - (PROPRIO) 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 020804 ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 0011 2009 0220 ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PROPRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 020901 DESPORTO E LAZER 27 812 0029 2021 0000 EVENTOS E ATIVIDADES DE ESPORTE E RECREAÇÃO 27 812 0029 1007 0000 CONSTRUIR, AMPLIAR OU REFORMAR NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 021601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIFAINA 10 301 0034 2015 0000 AÇOES DA ATENÇAO BASICA DE SAÚDE 10 301 0034 1011 0000 CONSTRUIR, AMPLIAR E/OU REFORMAR UNIDADES DE SAUDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10 305 0034 2038 0000 AÇOES DE VIGILANCIA EM SAUDE - R. PROPRIO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 022001 SEGURANÇA PÚBLICA 06 181 0010 2034 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO, TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 06 182 0010 2030 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 022101 ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 15 451 0023 2024 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR. DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 02 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES 021901 TRANSPORTES 26 782 0021 2018 0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS MUNICIPAIS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

# 14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

Fica ressaltada a possibilidade de alteração das condições avençadas em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

Rifaina, 27 Agosto de 2024

_______________________________________

EDUARDO BARROSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

RESPONSAVEL ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº031/2024

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 330/2024.

Apresentamos nossa proposta para, REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

, objeto da presente licitação de modalidade Pregão, na Forma Eletrônica, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo Edital e seus anexos.

| Nº | Descrição |  | Unidade de Medida | Qtd. | Marca | Valor Unitário |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTATOR 32A 220V |  | Unidade | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | QUADRO DISJUNTOR EMBUTIR 3-4 DISJ S/ BARRAMENTO |  | Unidade | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Refletor Led branco frio 100w IP66, BIVOLT IP66 |  | Unidade | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Refletor Led branco frio 600w IP66, BIVOLT |  | Unidade | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Refletor Led branco frio 30w IP66, BIVOLT |  | Unidade | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Refletor Led branco frio 500w IP66, BIVOLT |  | Unidade | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN |  | Unidade | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DIN |  | Unidade | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN |  | UNIDADE | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16A |  | UNIDADE | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25A |  | UNIDADE | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LAMPADA LED 15W -E27 |  | UNIDADE | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LAMPADA LED 20W -E27 |  | UNIDADE | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W X 220V |  | UNIDADE | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 250W X 220V INTERNO |  | UNIDADE | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 400W X 220V EXTERNO |  | UNIDADE | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 400W X 220V INTERNO |  | Unidade | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A |  | Unidade | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LAMPADA LED 59W |  | Unidade | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Refletor Led branco frio 50w RGB COLORIDO IP66, BIVOLT IP66 |  | Unidade | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CABO FLEXIVEL 10MM |  | Metro | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CABO FLEXIVEL 16MM |  | Metro | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CABO FLEXIVEL 4MM |  | Metro | 1.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CABO FLEXIVEL 6MM |  | Metro | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CABO FLEXIVEL 2,5MM |  | Metro | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CABO PP 2 X 2,5MM |  | Metro | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CABO PP 3 X 2,5MM |  | Metro | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CABO QUADRUPLEX 16MM |  | Metro | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CANALETA PLASTICA COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO 2X1X2 METROS |  | Unidade | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P + T 10A TOMADA DUPLA |  | CONJUNTO | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P+T - TOMADA SIMPLES 20A |  | CONJUNTO | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P+T - TOMADA SIMPLES 10A |  | CONJUNTO | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CONJUNTO MODULO 4X2 - INTERRUPTOR 10A |  | CONJUNTO | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CONJUNTO MODULO 4X2 - INTERRUPTOR 10A DUPLO |  | CONJUNTO | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CONTATOR 12A 220V 60HZ |  | Unidade | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CONTATOR 25A 220V 60HZ |  | Unidade | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CONTATOR 40A 220VCA 50HZ/60HZ |  | Unidade | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CONTATOR 50A 220V 60HZ |  | Unidade | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CONTATOR 65A 60HZ 220V |  | Unidade | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CONTROLE PARA VENTILADOR 3V C/CAPACITOR |  | Unidade | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN |  | Unidade | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMP |  | Unidade | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM |  | Metro | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM |  | Metro | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | LAMPADA DE LED TUBOLAR 18 W |  | Unidade | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | LAMPADA DE LED TUBOLAR 36W BIVOLT |  | Unidade | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | LAMPADA LED 10 W - E27 |  | Unidade | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | LAMPADA LED 25W - E27 |  | Unidade | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | LAMPADA LED 30W-E27 |  | Unidade | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | LAMPADA LED 40W-E27 |  | Unidade | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | LAMPADA LED 50W-E27 |  | Unidade | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | LAMPADA LED 60W-E27 |  | Unidade | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | LAMPADA LED DICROICA 127 X 12W |  | Unidade | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RELE FALTA FASE 220-240VCA 50/60HZ |  | Unidade | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RELE FOTOCELULA BIVOLT |  | Unidade | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VENTILADOR DE TETO 127V |  | Unidade | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM 127V |  | Unidade | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

| Nome ou Razão Social do Proponente: |  |
| --- | --- |
| Endereço: |  |
| Telefone: |  |
| Banco, Agência, Conta Corrente. |  |

Deverá ser cotado de acordo com o Anexo I do Edital.

R$ -----,--  (---------------------).

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO)

| Nome Completo |  |
| --- | --- |
| Cargo |  |
| CPF |  |
| RG |  |
| Data de Nascimento |  |
| E-mail Pessoal |  |
| Endereço residencial |  |

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

DECLARAÇÕES:

- Declaro que todos os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e que são novos, sem uso e não são, de forma nenhuma, resultado de recondicionamento, reaproveitamento.

2 – Declaro que, se vencedora desta licitação, compromete-se a entregar seu objeto dentro das condições, quantitativos e especificações e prazos estabelecidos neste Edital e no seu ANEXO I, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares;

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Anexo I, deste Edital.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega.

Razão Social da Empresa

Nome do responsável/procurador

Cargo do responsável/procurador

N. do documento de identidade

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATÉ DECISÃO.

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO CONJUNTA

À Prefeitura Municipal de Rifaina

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024.

A empresa (Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o nº (número do CNPJ), sediada em (endereço completo), DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que:

- não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021,

- a empresa não tem nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4ª, da Lei Complementar nº. 123/2006,;

- o Licitante não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Administração Municipal,;;

- não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação,

- pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme

- cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas

- _________________, ____ de ________________ de _______.

______________________________________

Assinatura do representante legal

CPF nº

ANEXO IV

MODELO REFERENCIAL DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO DE “ME” OU “EPP”

A (nome da pessoa jurídica), CNPJ nº -----, com sede na -----, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)	,

portador(a)

da cédula de identidade RG nº -----, e do CPF nº	, DECLARA, sob as penas do disposto no artigo 299 do Código Penal, que

se enquadra na situação de ME - Microempresa ou de EPP - Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente e bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

-----, -- de	de 2024. / (assinatura) / (nome do representante legal do Licitante)

ANEXO V

PROCESSO LICITATÓRIO N °330/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024

ANEXO VII - (MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº .....

Aos ... dias do mês de ......... de ......, autorizado no processo de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2024 REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024, foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei Federal nº 14.133 DE 1º de abril de 2021, do Decreto Municipal nº 1441/2024 de 11 de janeiro de 2.024, e demais legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas edital, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o ÓRGÃO GERENCIADOR, o MUNICIPIO DE RIFAINA, situado na Rua Barão de Rifaina, 738, Centro, inscrito no CNPJ sob o n45.318.995/0001-71º, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Hugo César Lourenço, brasileiro, casado, portador do RG nº. 4.113.475 SSP/SP e do CPF nº. 086.952.966-87, residente e domiciliado à Rua: Rassine Elias, n° 234, Apto n° 32, Nova Rifaina, Rifaina-SP e o FORNECEDOR DETENTOR DA ATA: ............., com sede na Rua .........................., inscrita no CNPJ sob o nº ........., neste ato, representada pelo _______, portador do CPF: _______ RG: ________.

- DO OBJETO

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual contratação de ........ , especificado(s) no(s) item(ns).......... do .......... Termo de Referência, anexo ...... do edital de Licitação que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

- DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

  - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Nº | Descrição |  | Unidade de Medida | Qtd. | Marca | Valor Unitário |  |  |  |  |  |  |  | Valor Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTATOR 32A 220V |  | Unidade | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | QUADRO DISJUNTOR EMBUTIR 3-4 DISJ S/ BARRAMENTO |  | Unidade | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Refletor Led branco frio 100w IP66, BIVOLT IP66 |  | Unidade | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Refletor Led branco frio 600w IP66, BIVOLT |  | Unidade | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Refletor Led branco frio 30w IP66, BIVOLT |  | Unidade | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Refletor Led branco frio 500w IP66, BIVOLT |  | Unidade | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN |  | Unidade | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A DIN |  | Unidade | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A DIN |  | UNIDADE | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 16A |  | UNIDADE | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN 25A |  | UNIDADE | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LAMPADA LED 15W -E27 |  | UNIDADE | 68,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LAMPADA LED 20W -E27 |  | UNIDADE | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W X 220V |  | UNIDADE | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 250W X 220V INTERNO |  | UNIDADE | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 400W X 220V EXTERNO |  | UNIDADE | 72,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | REATOR PARA LAMPADA VAPOR 400W X 220V INTERNO |  | Unidade | 95,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150A |  | Unidade | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LAMPADA LED 59W |  | Unidade | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Refletor Led branco frio 50w RGB COLORIDO IP66, BIVOLT IP66 |  | Unidade | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CABO FLEXIVEL 10MM |  | Metro | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CABO FLEXIVEL 16MM |  | Metro | 750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CABO FLEXIVEL 4MM |  | Metro | 1.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CABO FLEXIVEL 6MM |  | Metro | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CABO FLEXIVEL 2,5MM |  | Metro | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CABO PP 2 X 2,5MM |  | Metro | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CABO PP 3 X 2,5MM |  | Metro | 450,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CABO QUADRUPLEX 16MM |  | Metro | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CANALETA PLASTICA COM ADESIVO PARA FIXAÇÃO 2X1X2 METROS |  | Unidade | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P + T 10A TOMADA DUPLA |  | CONJUNTO | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P+T - TOMADA SIMPLES 20A |  | CONJUNTO | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CONJUNTO MODULO 4X2 - 2P+T - TOMADA SIMPLES 10A |  | CONJUNTO | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CONJUNTO MODULO 4X2 - INTERRUPTOR 10A |  | CONJUNTO | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CONJUNTO MODULO 4X2 - INTERRUPTOR 10A DUPLO |  | CONJUNTO | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CONTATOR 12A 220V 60HZ |  | Unidade | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CONTATOR 25A 220V 60HZ |  | Unidade | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CONTATOR 40A 220VCA 50HZ/60HZ |  | Unidade | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CONTATOR 50A 220V 60HZ |  | Unidade | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CONTATOR 65A 60HZ 220V |  | Unidade | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CONTROLE PARA VENTILADOR 3V C/CAPACITOR |  | Unidade | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN |  | Unidade | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMP |  | Unidade | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | FIO PARALELO 2 X 1,5 MM |  | Metro | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | FIO PARALELO 2 X 2,5 MM |  | Metro | 1.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | LAMPADA DE LED TUBOLAR 18 W |  | Unidade | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | LAMPADA DE LED TUBOLAR 36W BIVOLT |  | Unidade | 75,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | LAMPADA LED 10 W - E27 |  | Unidade | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | LAMPADA LED 25W - E27 |  | Unidade | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | LAMPADA LED 30W-E27 |  | Unidade | 53,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | LAMPADA LED 40W-E27 |  | Unidade | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | LAMPADA LED 50W-E27 |  | Unidade | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | LAMPADA LED 60W-E27 |  | Unidade | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | LAMPADA LED DICROICA 127 X 12W |  | Unidade | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RELE FALTA FASE 220-240VCA 50/60HZ |  | Unidade | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RELE FOTOCELULA BIVOLT |  | Unidade | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | VENTILADOR DE TETO 127V |  | Unidade | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM 127V |  | Unidade | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VALOR DA CONTRATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  |  |  |  |

  - A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

- ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E  PARTICIPANTE(S)

  - O órgão gerenciador será a ´PREFEITURA DE RIFAINA

- DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

    - apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

    - demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

    - consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

    - A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

    - O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

    - Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

    - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

    - O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

- As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

- O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

- Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

  - A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

  - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

- VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

  - A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso, conforme nos termos do art. 84 da Lei 14.133/21 e art nº 106 do Decreto Municipal nº 1441/2024.

  - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

  - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

  - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

  - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

  - Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

  - Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

      - Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

      - Mantiverem sua proposta original.

      - Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

  - O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

  - Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

  - A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item Error: Reference source not found somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

  - Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

  - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item

  - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

  - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

  - O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

  - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

  - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

  - Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

  - Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

  - Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

  - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

  - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

  - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

  - Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

      - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

      - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

  - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

  - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.Art 109 §1º do Decreto Municipal 1441/2024.

  - Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

  - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

  - Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

  - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

  - Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

  - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

  - Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

  - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item Error: Reference source not found e no item o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

  - O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

  - As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

  - O remanejamento somente poderá ser feito:

  - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

  - De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

  - O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

  - Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

  - Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

  - Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

  - Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item Error: Reference source not found, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

- CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador conforme Art nº111 do Decreto Municipal de 1441/2024, quando o fornecedor:

- 9.1.2 - descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

- 9.1,3 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;

- 9.1.4- não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

- 9.1.5 sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

      - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

  - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

  - Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

  - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

  - Por razão de interesse público;

  - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

- DAS PENALIDADES

  - O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital

  - As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

  - É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade

  - O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes

MUNICÍPIO DE RIFAINA, .... DE ........ DE .......

MUNICÍPIO DE RIFAINA

##### ÓRGÃO GERENCIADOR

FORNECEDOR

DETENTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Anexo

ANEXO VI

CADASTRO RESERVA

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que mantiveram sua proposta original:

| Item do TR | Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Especificação | Marca (se exigida no edital) | Modelo (se exigido no edital) | Unidade | QuantidadeMáxima | Quantidade Mínima | Valor Un | Prazo garantia ou validade |

ANEXO VII

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO (TCESP)

PREGÃO  ELETRÕNICO Nº 041/2024

PROCESSO N°330/2024

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA

CONTRATADO:

CONTRATO Nº (DE ORIGEM):

OBJETO : REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ELÉTRICOS

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

- Estamos CIENTES de que:

- o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

- poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

- além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

- as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);

- é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

- Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

- Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

- LOCAL e DATA:

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome:

Cargo:

CPF:

- RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

- RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

- Pela contratada:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

- ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

- GESTOR(ES) DO CONTRATO:

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:  ___________________________

- DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:  	________

Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)