MEMORIA DE CáLCULO

Entrada de energia-

Alvenaria – 2,00 m2 para colocação de caixa de distribuição.

Cabo – 3x10ml = 30 ml

Rede de Baixa Tensão – Circuito Elétrico

Caixa passagem 40x40x50 -   1x10= 10 un

Fiação subterrânea – 227x4=910 ml

Fiação poste – 50x10= 500 ml

Fiação holofotes – 6x50 = 300 ml

Sextante com luminárias– 10x4=40 un

Fundação

Ferragem – 380 kg

Brocas – 10 postes x 3,00m x 3un  = 90 ml

Concreto -  1,30x1,30:2x0,45x 10 blocos = 3,80 m3

Forma – 1,30+1,30+1,30 x0,45= 1,75 x10= 17,50

Paisagismo

Grama – 190x1.50= 285 m2

Rifaina 14 de Agosto de 2017

Lund Jose Faleiros de Melo

Arq] e Urbª – CAUSP – A 19.126-4

Secretário de Obras

RRT. Nº 6090167   RRT. Nº 6090215    RRT. Nº 6090077    RRT. Nº 6090027

RRT. Nº 6089960