## PlanilhaOrçam Modelo - SEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.318.995/0001-71
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL
LOCAL: RUA CORONEL PEREIRA CASSIANO, Nº 264, BAIRRO CENTRO - RIFAINA - SÃO PAULO
BASE CPOS Versão: 171 - COM DESONERAÇÃO
Data Base 11/01/2018 - CPOS |  |  |  | DATA CRIAÇÃO DA PLANILHA: 11/01/2018
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 7833.2197
1.1 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 13.56 | 50.72 | 687.7632
1.2 | CPOS | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 0.82 | 76.08 | 62.3856
1.3 | CPOS | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 185.73 | 7.6 | 1411.548
1.4 | CPOS | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 72.91 | 3.8 | 277.058
1.5 | CPOS | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 210.67 | 14.99 | 3157.9433
1.6 | CPOS | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 227.52 | 9.83 | 2236.5216
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 11436.7398
2.1 | CPOS | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 139.5 | 47.24 | 6589.98
2.2 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 3.66 | 38.04 | 139.2264
2.3 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa | kg | 58.9 | 5.45 | 321.005
2.4 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | 168.5 | 5.2 | 876.2
2.5 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | 3.66 | 271.64 | 994.2024
2.6 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 3.66 | 106.8 | 390.888
2.7 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 79.8 | 10.32 | 823.536
2.8 | CPOS | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 2.28 | 555.1 | 1265.628
2.9 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.34 | 106.1 | 36.074
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA E ALVENARIA |  |  |  | 34561.2878
3.1 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa | kg | 278.8 | 5.45 | 1519.46
3.2 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | 1165.44 | 5.2 | 6060.288
3.3 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | 16.11 | 271.64 | 4376.1204
3.4 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 16.11 | 73.76 | 1188.2736
3.5 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 81.09 | 114.86 | 9313.9974
3.6 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 0.34 | 987.89 | 335.8826
3.7 | CPOS | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 192.29 | 58.1 | 11172.049
3.8 | CPOS | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C - Cinta de amarração a 2,20m do piso | m² | 10.83 | 54.96 | 595.2168
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 60962.4635
4.1 | CPOS | 13.01.120 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 210.67 | 82.54 | 17388.7018
4.2 | CPOS | 15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | m² | 222.63 | 91.52 | 20375.0976
4.3 | CPOS | 16.02.010 | Telha de barro tipo italiana | m² | 240.44 | 39.62 | 9526.2328
4.4 | CPOS | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 32.17 | 18.11 | 582.5987
4.5 | CPOS | 16.33.040 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 71.44 | 77.94 | 5568.0336
4.6 | CPOS | 16.33.060 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 58.81 | 127.9 | 7521.799
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 46915.9157
5.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 542.12 | 4.22 | 2287.7464
5.2 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 88.27 | 13.06 | 1152.8062
5.3 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 453.85 | 16.13 | 7320.6005
5.4 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 3.51 | 450.21 | 1580.2371
5.5 | CPOS | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 11.71 | 258.34 | 3025.1614
5.6 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 11.71 | 53.4 | 625.314
5.7 | CPOS | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 0.8 | 124.79 | 99.832
5.8 | CPOS | 19.01.390 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 18.6 | 151.55 | 2818.83
5.9 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 238.85 | 74.63 | 17825.3755
5.10 | CPOS | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 123.97 | 25.94 | 3215.7818
5.11 | CPOS | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m² | 88.27 | 64.76 | 5716.3652
5.12 | CPOS | 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 100.96 | 12.36 | 1247.8656
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 30009.7846
6.1 | CPOS | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | m² | 8.61 | 712.9 | 6138.069
6.2 | CPOS | 25.02.010 | Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial | m² | 6.14 | 570.98 | 3505.8172
6.3 | CPOS | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 3.5 | 285.8 | 1000.3
6.4 | CPOS | 25.01.070 | Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial | m² | 26.84 | 262.59 | 7047.9156
6.5 | CPOS | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 19.22 | 534.24 | 10268.0928
6.6 | CPOS | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | un | 5 | 224.12 | 1120.6
6.7 | CPOS | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 0.9 | 278.06 | 250.254
6.8 | CPOS | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2 | m | 2.8 | 146.72 | 410.816
6.9 | CPOS | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 1 | 267.92 | 267.92
7 |  |  | PINTURA |  |  |  | 15453.8111
7.1 | CPOS | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 353.59 | 8.53 | 3016.1227
7.2 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 669.25 | 17.98 | 12033.115
7.3 | CPOS | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 13.86 | 29.19 | 404.5734
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 12062.34
8.1 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS |  |  |  | 9637.28
8.1.1 | Mercado Região |  | Plafon sobrepor quadrado LED 18 W 22,5X22,5 6500K biv imp | un. | 27 | 40.67 | 1098.09
8.1.2 | CPOS | 41.14.450 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor facetado em chapa de aço pintada para 1 ou 2 lâmpadas fluorescente de 32 W | un. | 8 | 70.23 | 561.84
8.1.3 | CPOS | 41.13.200 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta | un. | 3 | 72.74 | 218.22
8.1.4 | CPOS | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un. | 1 | 405.32 | 405.32
8.1.5 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un. | 1 | 122.97 | 122.97
8.1.6 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un. | 4 | 88.48 | 353.92
8.1.7 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 7 | 18.22 | 127.54
8.1.8 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4' x 3,00 m | un. | 1 | 106.27 | 106.27
8.1.9 | CPOS | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4' | un. | 1 | 14.05 | 14.05
8.1.10 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 30 | 16.47 | 494.1
8.1.11 | CPOS | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 5 | 15.47 | 77.35
8.1.12 | CPOS | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 7 | 15.43 | 108.01
8.1.13 | CPOS | 40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | un. | 1 | 21.04 | 21.04
8.1.14 | CPOS | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un. | 53 | 9.78 | 518.34
8.1.15 | CPOS | 40.01.040 | Caixa de ferro estampada 4´ x 4´ | un. | 5 | 12.2 | 61
8.1.16 | CPOS | 40.01.080 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | un. | 27 | 13.36 | 360.72
8.1.17 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 150 | 10.52 | 1578
8.1.18 | CPOS | 38.19.040 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 50 | 11.61 | 580.5
8.1.19 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 50 | 7.9 | 395
8.1.20 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 250 | 3.68 | 920
8.1.21 | CPOS | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 100 | 2.83 | 283
8.1.22 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 500 | 1.82 | 910
8.1.23 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70ºC | m | 200 | 1.61 | 322
8.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA |  |  |  | 2425.06
8.2.1 | CPOS | 50.05.240 | Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W | un. | 13 | 116.63 | 1516.19
8.2.2 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 1 | 18.22 | 18.22
8.2.3 | CPOS | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un. | 13 | 9.78 | 127.14
8.2.4 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 30 | 10.52 | 315.6
8.2.5 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 13 | 16.47 | 214.11
8.2.6 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 40 | 1.82 | 72.8
8.2.7 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70ºC | m | 100 | 1.61 | 161
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 8976.1632
9.1 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS |  |  |  | 3702.9232
9.1.1 | CPOS | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 1 | 356.49 | 356.49
9.1.2 | CPOS | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 | 119.06 | 119.06
9.1.3 | CPOS | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 0.88 | 931.89 | 820.0632
9.1.4 | CPOS | 44.03.460 | Torneira para lavatório em latão fundido cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 46.13 | 46.13
9.1.5 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 | 487.61 | 487.61
9.1.6 | CPOS | 30.08.020 | Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 | 577.45 | 577.45
9.1.7 | CPOS | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 1 | 181.61 | 181.61
9.1.8 | CPOS | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 | 20.88 | 62.64
9.1.9 | CPOS | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 1 | 301.5 | 301.5
9.1.10 | CPOS | 44.01.110 | Lavatório de louça com coluna | un | 1 | 206.15 | 206.15
9.1.11 | CPOS | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 | 333.74 | 333.74
9.1.12 | CPOS | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 2 | 25.4 | 50.8
9.1.13 | CPOS | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 2 | 38.24 | 76.48
9.1.14 | CPOS | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 | 41.6 | 83.2
9.2 |  |  | REDE DE ÁGUA |  |  |  | 2052.17
9.2.1 | CPOS | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 3 | 121.6 | 364.8
9.2.2 | CPOS | 47.05.040 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | un | 4 | 121.01 | 484.04
9.2.3 | CPOS | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 25 | 31.03 | 775.75
9.2.4 | CPOS | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca, capacidade de 1.000 litros | un | 1 | 427.58 | 427.58
9.3 |  |  | REDE DE ESGOTO |  |  |  | 3221.07
9.3.1 | CPOS | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 3 | 47.1 | 141.3
9.3.2 | SINAPI | 74104/001 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida Internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com Tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção | un | 2 | 142.39 | 284.78
9.3.3 | CPOS | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 1 | 199.47 | 199.47
9.3.4 | CPOS | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 10 | 28 | 280
9.3.5 | CPOS | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 48 | 48.24 | 2315.52
| TOTAL PARCIAL | [5 empty] | 228211.7254
| VALOR BDI (%) | [5 empty] | 27.35%
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 290627.6323
__________________________ |  |  | __________________________ |  | _______________________
Angela Carolina Dorascenzi |  |  | Osmar Donizeti Ferreira |  |  | HUGO CÉSAR LOURENÇO
Arq. e Urb. CAU A34659-4 |  |  | Tecnologo em Máquinas e Técnico em Eletrotécnica |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
| RRT nº 6505502 |  | CREA: 5061426519
ART Nº 28027230180399863