## PlanilhaOrçam Modelo - SEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.318.995/0001-71
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL, CONSTRUÇÃO DE FONTE E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ALBERTO MARINO BARALDI
LOCAL : RUA BARÃO DE RIFAINA, Nº885, JARDIM ALZIRA
MUNICÍPIO: RIFAINA ESTADO: SÃO PAULO
BASE CPOS Nº VERSÃO: 172 - COM DESONERAÇÃO - VIGÊNCIA: 16/03/2018
SINAPI COM DESONERAÇÃO DATA DE EMISSÃO: 16/04/2018 23:43:21 - DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/04/2018 - DATA DE PREÇO 01/03/2018 DATA:30/04/2018
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 3129.57
1.1 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado - banco | m³ | 1.66 | 255.6 | 424.3
1.2 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento - banco | m³ | 4.21 | 51.12 | 215.22
1.3 | CPOS | 04.40.070 | Retirada manual de paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive limpeza e empilhamento | m² | 256.8 | 7.66 | 1967.09
1.4 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 3.72 | 140.58 | 522.96
2 |  |  | SERVIÇOS GLOBAL - PAVIMENTAÇÃO, REVESTIMENTOS, PAISAGISMO E FUNDAÇÃO |  |  |  | 50313.33
2.1 | CPOS | 54.20.140 | Reassentamento de pavimentação em lajota de concreto, espessura 10 cm, com rejunte em areia | m² | 178.22 | 19.29 | 3437.86
2.2 | SINAPI | 84183 | Piso em pedra portuguesa ( cor preto) assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum | m² | 57.15 | 110.16 | 6295.64
2.3 | CPOS | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 350 | 1.27 | 444.5
2.4 | CPOS | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 350 | 8.4 | 2940
2.5 | Merc. Reg. |  | Amendoim-rasteiro | un. | 800 | 1.85 | 1480
2.6 | Merc. Reg. |  | Clúsia-anã | un. | 50 | 25 | 1250
2.7 | Merc. Reg. |  | Dianela | un. | 150 | 20 | 3000
2.8 | Merc. Reg. |  | Pseudo-íris-azul | un. | 140 | 25 | 3500
2.9 | Merc. Reg. |  | Barba-de-serpente | un. | 600 | 3 | 1800
2.10 | Merc. Reg. |  | Banana-de-macaco | un. | 160 | 33 | 5280
2.11 | Merc. Reg. |  | Cica | un. | 9 | 85 | 765
2.12 | Merc. Reg. |  | Estrelítzia | un. | 60 | 40 | 2400
2.13 | CPOS | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un. | 1 | 876.92 | 876.92
2.14 | CPOS | 15.05.540 | Mobiliário em concreto armado, pré-moldado - fck= 25 Mpa - execução de bancos e floreira | m³ | 3.22 | 1789.85 | 5763.32
2.15 | CPOS | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto - execução rampa de acesso e blocos de fundação dos postes | m³ | 4.74 | 31.95 | 151.44
2.16 | CPOS | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ - para execução do contrapiso do revestimento de granito, rampas de acesso pne e fundação do poste | m³ | 4.47 | 265.59 | 1187.19
2.17 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento, rampas de acesso pne e contrapiso do revestimento de granito | m³ | 3.26 | 53.81 | 175.42
2.18 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação, fundação dos postes | m³ | 1.21 | 107.62 | 130.22
2.19 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco, bancos existentes | m² | 30.11 | 4.28 | 128.87
2.20 | CPOS | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) - bancos existentes | m² | 30.11 | 23.97 | 721.74
2.21 | CPOS | 17.20.060 | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | m² | 61.5 | 105.09 | 6463.04
2.22 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção, contrapiso do revestimento de granito | m³ | 1.23 | 462.3 | 568.63
2.23 | CPOS | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 8.5 | 70.93 | 602.91
2.24 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa, fundação dos postes | kg | 49.8 | 5.73 | 285.35
2.25 | CPOS | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa, fundação dos postes | m | 16 | 41.58 | 665.28
3 |  |  | PINTURA |  |  |  | 765.25
3.1 | CPOS | 33.03.740 | Resina acrílica plastificante - bancos novos e floreiras | m² | 42.59 | 15.88 | 676.33
3.2 | CPOS | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados - pintura das rampas de acesso | m² | 6.12 | 14.53 | 88.92
4 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 26446.9
4.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA |  |  |  | 1969.71
4.1.1 | CPOS | 68.01.360 | Poste de concreto duplo T, 200 kg, H = 7,50 m | un. | 1 | 839.13 | 839.13
4.1.2 | CPOS | 36.03.020 | Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão concessionárias | un. | 1 | 259.43 | 259.43
4.1.3 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un. | 1 | 114.38 | 114.38
4.1.4 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un. | 1 | 124.32 | 124.32
4.1.5 | CPOS | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un. | 1 | 19.28 | 19.28
4.1.6 | CPOS | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | un. | 1 | 20.92 | 20.92
4.1.7 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 30 | 16.95 | 508.5
4.1.8 | CPOS | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 1.5 | 6.1 | 9.15
4.1.9 | CPOS | 39.09.190 | Conector de passagem com sistema de conexão por parafuso, para cabos de 10 até 35 mm², inclusive sistema de fixação | un. | 1 | 16.29 | 16.29
4.1.10 | CPOS | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un. | 1 | 7.69 | 7.69
4.1.11 | CPOS | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un. | 1 | 15.15 | 15.15
4.1.12 | CPOS | 68.20.120 | Bengala em PVC para ramal de entrada, diâmetro de 32 mm | un. | 1 | 35.47 | 35.47
4.2 |  |  | REDE DE BAIXA TENSÃO: CIRCUITOS ELÉTRICOS |  |  |  | 24477.19
4.2.1 | CPOS | 14.04.220 | Alvenaria de bloco de ceramica de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 0.85 | 58.77 | 49.95
4.2.2 | CPOS | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 0.7 | 31.95 | 22.37
4.2.3 | CPOS | 12.01.020 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 13 | 41.58 | 540.54
4.2.4 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 2.55 | 5.73 | 14.61
4.2.5 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 0.74 | 6.12 | 4.53
4.2.6 | CPOS | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | m³ | 0.19 | 206.76 | 39.28
4.2.7 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 3.4 | 4.28 | 14.55
4.2.8 | CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 3.4 | 16.36 | 55.62
4.2.9 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 3.4 | 18.08 | 61.47
4.2.10 | CPOS | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un. | 1 | 466.2 | 466.2
4.2.11 | CPOS | 40.10.132 | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | un. | 1 | 658.68 | 658.68
4.2.12 | CPOS | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz 110/220 V - 1200 VA, completo | un. | 1 | 59.72 | 59.72
4.2.13 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | un. | 8 | 165.61 | 1324.88
4.2.14 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un. | 9 | 114.38 | 1029.42
4.2.15 | CPOS | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un. | 9 | 15.15 | 136.35
4.2.16 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un. | 2 | 124.32 | 248.64
4.2.17 | CPOS | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un. | 2 | 103.64 | 207.28
4.2.18 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 1 | 18.15 | 18.15
4.2.19 | CPOS | 38.04.040 | Eletroduto de ferro galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 4 | 22.82 | 91.28
4.2.20 | CPOS | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un. | 9 | 9.36 | 84.24
4.2.21 | CPOS | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 95 | 9.4 | 893
4.2.22 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios | m | 100 | 8.37 | 837
4.2.23 | Merc. Reg. |  | Poste tubular reto em aço carbono, normatizado, cor preta, altura util de 4 metros, com rebatedor de 1 parabola metálica retangular, para luz indireta, com 1 face refletiva, fixação flangedada com base, incluso 1 projetor de led 50W e parafusos chumbadores | un. | 2 | 1260 | 2520
4.2.24 | Merc. Reg. |  | Poste tubular reto em aço carbono, normatizado, cor preta, altura util de 4 metros, com rebatedor de 2 parabola metálica retangular, para luz indireta, com 1 face refletiva, fixação flangedada com base, incluso 2 projetores de led 50W e parafusos chumbadores | un. | 6 | 1638 | 9828
4.2.25 | Merc. Reg. |  | Spot embutir solo 1xpar 38 com grade | un. | 9 | 98.9 | 890.1
4.2.26 | Merc. Reg. |  | Lampada led par 38 15W 2700K Biv | un. | 9 | 84.09 | 756.81
4.2.27 | CPOS | 41.13.200 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta | un. | 2 | 72.64 | 145.28
4.2.28 | CPOS | 41.07.430 | "Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ""3U"", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V" | un. | 2 | 12.3 | 24.6
4.2.29 | CPOS | 40.04.480 | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | cj | 1 | 21.39 | 21.39
4.2.30 | CPOS | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un. | 3 | 9.98 | 29.94
4.2.31 | CPOS | 40.02.610 | Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm | un. | 17 | 57.32 | 974.44
4.2.32 | CPOS | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 350 | 1.76 | 616
4.2.33 | CPOS | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 300 | 2.99 | 897
4.2.34 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 50 | 8.15 | 407.5
4.2.35 | CPOS | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 10 | 16.95 | 169.5
4.2.36 | CPOS | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 20.5 | 16.53 | 338.87
5 |  |  | FONTE INTERATIVA |  |  |  | 166815.54
5.1 |  |  | FONTE INTERATIVA - ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 135500
5.1.1 | Merc. Reg. |  | Fonte luminosa interativa com movimento de água e Luz - verificar memorial descritivo com especificações | cj | 1 | 135500 | 135500
5.2 |  |  | CASA DE MAQUINA |  |  |  | 24746.97
5.2.1 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 12.25 | 8.11 | 99.35
5.2.2 | CPOS | 12.09.040 | Abertura de fuste mecanizado diâmetro de 60 cm | m | 16 | 26.55 | 424.8
5.2.3 | CPOS | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 40.42 | 7.9 | 319.32
5.2.4 | CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço - piso da casa de maquinas | kg | 41.3 | 6.01 | 248.21
5.2.5 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | 623.7 | 5.73 | 3573.8
5.2.6 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa | kg | 129.1 | 6.12 | 790.09
5.2.7 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 28 | 114.66 | 3210.48
5.2.8 | CPOS | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | m² | 9 | 94.46 | 850.14
5.2.9 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | 13.56 | 272.54 | 3695.64
5.2.10 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 8.02 | 74.33 | 596.13
5.2.11 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 5.54 | 107.62 | 596.21
5.2.12 | CPOS | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 23.4 | 54.68 | 1279.51
5.2.13 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa, executadas nas vigas baldrames e paredes externas da casa de maquinas | m² | 62.2 | 10.5 | 653.1
5.2.14 | CPOS | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm - reservatorio | m² | 17.52 | 59.4 | 1040.69
5.2.15 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.14 | 462.3 | 64.72
5.2.16 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 97.8 | 4.28 | 418.58
5.2.17 | CPOS | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 97.8 | 7.97 | 779.47
5.2.18 | CPOS | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 31.28 | 18.31 | 572.74
5.2.19 | CPOS | 08.06.040 | Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm | m | 12.4 | 16.73 | 207.45
5.2.20 | CPOS | 11.18.180 | Colchão de areia | m³ | 9.8 | 98.41 | 964.42
5.2.21 | CPOS | 32.06.120 | Argila expandida | m³ | 0.42 | 328.68 | 138.05
5.2.22 | CPOS | 46.12.340 | Meio tubo de concreto, DN= 200mm, abaixo do colchão de areia e dentro da casa de maquinas | m | 26 | 21.07 | 547.82
5.2.23 | CPOS | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 1 | 1253.71 | 1253.71
5.2.24 | CPOS | 24.03.060 | Escada marinheiro (galvanizada) | m | 3.15 | 476.97 | 1502.46
5.2.25 | CPOS | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³, para preecnhimento de alvenaria de blocos de concreto | m³ | 4.45 | 206.76 | 920.08
5.3 |  |  | GRELHAS E CANALETAS |  |  |  | 6568.57
5.3.1 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 9.77 | 38.34 | 374.58
5.3.2 | CPOS | 11.04.060 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 4.57 | 265.59 | 1213.75
5.3.3 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 4.57 | 53.81 | 245.91
5.3.4 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 0.43 | 462.3 | 198.79
5.3.5 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 28 | 47.02 | 1316.56
5.3.6 | CPOS | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm, paredes interna da canaleta | m² | 39.9 | 59.4 | 2370.06
5.3.7 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 69.3 | 4.28 | 296.6
5.3.8 | CPOS | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 69.3 | 7.97 | 552.32
| TOTAL PARCIAL | [5 empty] | 247470.59
| BDI |  |  | 27.35% |  |  | 24847.11
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 272317.7
_______________________
Kelson Robert da Silva Floriano
Engenheiro Civil - Crea:5061583500
ART. nº 28027230180523741
__________________________ |  |  | __________________________ |  | _______________________
Angela Carolina Dorascenzi |  |  | Osmar Donizete Ferreira |  |  | HUGO CÉSAR LOURENÇO
Arq. e Urb. Cau A34659-4 |  |  | Tecnologo em Máquinas e Técnico em Eletrotécnica - CREA: 5061426519 |  |  | PREFEITO MUNICIPAL
RRT nº 6925847 |  |  | ART nº 28027230180555945