## PlanilhaOrçam Modelo - SEP
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ 45.318.995/0001-71
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Ampliação Centro de Saúde de Rifaina CNES: 2745631
Local : Rua Moacir Vedovato N°23 Bairro: Airton Senna
Município: Rifaina Estado: São Paulo
SINAPI COM DESONERAÇÃO DATA DE EMISSÃO 16/04/2018 23:43:21- DATA REFERÊNCIA: 14/04/2018 DATA DE PREÇO 01/03/2018
Base CPOS nº Versão: 173 - COM DESONERAÇÃO - Vigência: 02/07/2018
ITEM | BASE SERVIÇOS | CÓDIGO SERVIÇOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1289.82
1.1 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 155.4 | 8.3 | 1289.82
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 24201.9416
2.1 | CPOS | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 90 | 49.11 | 4419.9
2.2 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 5.86 | 38.97 | 228.3642
2.3 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 12 | 117.51 | 1410.12
2.4 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa | kg | 1500 | 6.39 | 9585
2.5 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | 15.22 | 273.32 | 4159.9304
2.6 | CPOS | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 15.22 | 109.56 | 1667.5032
2.7 | CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 43.69 | 10.81 | 472.2889
2.8 | CPOS | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 3.86 | 563.78 | 2176.1908
2.9 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 0.77 | 107.33 | 82.6441
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA, ALVENARIA E DIVISÓRIAS |  |  |  | 20008.4005
3.1 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 3.86 | 299.22 | 1154.9892
3.2 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 3.86 | 75.68 | 292.1248
3.3 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa | kg | 400 | 6.39 | 2556
3.4 | CPOS | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 30.84 | 117.51 | 3624.0084
3.5 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C - Cinta de amarração a 2,20m do piso | m² | 225.25 | 47.74 | 10753.435
3.6 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.542 | 1055.67 | 1627.8431
0
4 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 54181.6508
4.1 | CPOS | 13.01.140 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25MPa | m² | 108.5 | 97.12 | 10537.52
4.2 | CPOS | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 141.25 | 109.06 | 15404.725
4.3 | CPOS | 16.33.020 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 64 | 62.39 | 3992.96
4.4 | CPOS | 16.33.060 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 23.5 | 138.16 | 3246.76
4.5 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 1291.42 | 13.99 | 18066.9658
4.6 | CPOS | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | m² | 56 | 3.51 | 196.56
4.7 | CPOS | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25,0 Mpa | m³ | 7.84 | 273.32 | 2142.8288
4.8 | CPOS | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 7.84 | 75.68 | 593.3312
5 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 24274.467
5.1 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 443.5 | 4.35 | 1929.225
5.2 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 443.5 | 13.44 | 5960.64
5.3 | CPOS | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa | m³ | 6.85 | 299.22 | 2049.657
5.4 | CPOS | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m³ | 6.85 | 54.78 | 375.243
5.5 | CPOS | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito com espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 11.7 | 130.74 | 1529.658
5.6 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 5.1 | 467.6 | 2384.76
5.7 | CPOS | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 82.5 | 82.88 | 6837.6
5.8 | CPOS | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para áreas internas e ambientes com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 90 | 26.17 | 2355.3
5.9 | CPOS | 22.20.050 | Moldura de gesso simples, largura até 6,0 cm | m | 62.4 | 13.66 | 852.384
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 5619.5289
6.1 | CPOS | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial | m² | 5.67 | 320.07 | 1814.7969
6.2 | CPOS | 25.01.050 | Caixilho em alumínio maximar com vidro, linha comercial | m² | 5.4 | 704.58 | 3804.732
7 |  |  | PINTURA |  |  |  | 12539.4852
7.1 | CPOS | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 443.5 | 8.87 | 3933.845
7.2 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 443.5 | 18.7 | 8293.45
7.3 | CPOS | 33.11.020 | Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 11.34 | 27.53 | 312.1902
8 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  | 7485.78
8.1 | SINAPI | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 4 | 74.84 | 299.36
8.2 | SINAPI | 73953/006 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un. | 16 | 100.04 | 1600.64
8.3 | CPOS | 41.13.200 | Luminária blindada, oval, de sobrepor ou arandela para lâmpada fluorescentes compacta | un. | 3 | 83.1 | 249.3
8.4 | CPOS | 41.07.430 | "Lâmpada fluorescente compacta eletrônica ""3U"", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V" | un. | 3 | 12.58 | 37.74
8.5 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un. | 6 | 82.45 | 494.7
8.6 | CPOS | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un. | 8 | 18.89 | 151.12
8.7 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un. | 4 | 115.79 | 463.16
8.8 | CPOS | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un. | 4 | 15.23 | 60.92
8.9 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 23 | 17.21 | 395.83
8.10 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 4 | 22.67 | 90.68
8.11 | CPOS | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa #14 pré-zincada, com acessórios | m | 12 | 21.24 | 254.88
8.12 | CPOS | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 13 | 11.31 | 147.03
8.13 | CPOS | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 100 | 9.48 | 948
8.14 | CPOS | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 150 | 1.93 | 289.5
8.15 | CPOS | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 2.3 | 460
8.16 | CPOS | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 60 | 4.68 | 280.8
8.17 | CPOS | 39.02.040 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 6.25 | 312.5
8.18 | CPOS | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 75 | 8.34 | 625.5
8.19 | SINAPI | 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | un. | 2 | 162.06 | 324.12
| TOTAL PARCIAL | [5 empty] | 149601.074
| VALOR BDI= 27,35% | [5 empty] | 40915.8937
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 190516.9678
________________________________ |  |  |  |  | ________________________________________
Lund José Faleiros de Melo |  |  |  |  | Hugo César Lourenço
Arq. e Urb. - CAU: 19126- |  |  |  |  | Prefeito Municipal
RRT. nº