[image: ]               PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA 
          ESTADO DE SÃO PAULO
                                                                      CNPJ 45.318.995/0001-71
      EDITAL DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº127/2026 
      PROCESSO ADM Nº369/2026


[bookmark: _Hlk187259293][bookmark: _Hlk187259257]Torna público que o MUNICÍPIO DE RIFAINA, estado de São Paulo, por meio da Divisão de Compras e Licitação, realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento MENOR PREÇO UNITARIO, com amparo no art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Decreto Municipal nº 1.441/2024 disponível em https://rifaina.sp.gov.br/assets/leis/79e3ea61d48358ec6b8f892d8815a712).pdfe demais legislação aplicável.

PERÍODO DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Do dia 09/11/2026 das 13:00  até o Dia 13/11/2026 às 08:00 horas.

PERÍODO DOS LANCES ELETRÔNICOS: No dia 13/11/2026 a partir das
08:30 horas com duração de 02 (duas) horas de disputa. Link da Plataforma Eletrônica: www.bll.org.br.
Suporte da Plataforma Eletrônica - BLL: (41) 3097-4600– contato@bll.org.br

Recursos Financeiros/Orçamentários:

02 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
021601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FICHA 297 10.301.0034.2016.00003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHA 302 10.301.0034.2016.00303.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHA 306 10.301.0034.2016.00513.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHA 276 10.301.0034.2015.00004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FICHA 321 10.305.0034.2038.00004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OBJETO DA CONTRATAÇÃO o objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para  REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIFAINA por dispensa de licitação de, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
1.1. A contratação será, conforme especificações constantes do Anexo V.
1.1.1. Havendo mais de um item ou lote faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse. Entretanto, optando-se por participar de um lote, deve o fornecedor enviar proposta para todos os itens que o compõem.
1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço unitario observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA.
2.1. A participação na presente dispensa eletrônica se dará mediante Sistema de Dispensa Eletrônica integrante da plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL (www.bll.org.br).
2.1.1. Os trabalhos serão conduzidos por funcionário Municipal da Administração, Sra. Hévelyn Rodriguês Malta Ribeiro denominado “Agente de contratação”, nomeado nos autos do processo conforme Portaria n°164 de 31 de dezembro de 2025.
2.1.2. Os fornecedores deverão atender aos procedimentos previstos na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL, para acesso ao sistema e operacionalização.
2.1.3. O fornecedor é o responsável por qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante no Sistema de Dispensa Eletrônica, não cabendo ao provedor do Sistema ou à Prefeitura de RIFAINA a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros não autorizados.
2.2. Não poderão participar desta dispensa os fornecedores:
2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
2.2.2. que se enquadrem nas seguintes vedações:
a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;
c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
g) Que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
h) Que tenham sido proibidas pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011;
i) Que tenham sido proibidas de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;
j) Que tenham sido declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei Complementar Estadual nº 709/1993.
2.2.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
2.2.3.2. aplica-se o disposto na alínea “c” também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;
2.2.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e
2.2.5. sociedades cooperativas.
2.3. A observância das vedações supramencionadas é de inteira responsabilidade da licitante que, pelo descumprimento, estará sujeita às penalidades cabíveis.

3. INGRESSO	NA	DISPENSA	ELETRÔNICA	E	CADASTRAMENTO	DA PROPOSTA INICIAL
3.1. O ingresso do fornecedor na disputa da dispensa eletrônica se dará com o cadastramento de sua proposta inicial, na forma deste item.
3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do aviso de contratação direta, encaminhará,
exclusivamente por meio do Sistema de Dispensa Eletrônica, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura do procedi- mento.
3.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço, vinculam a Contratada.
3.4. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços;
3.4.1. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
3.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, Estudo Técnico Preliminar, Projeto Básico ou Projeto Executivo, quando o caso, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
3.8. Uma vez enviada a proposta no sistema, os fornecedores NÃO poderão retirá-la, substituí-la ou modificá-la.

4. FASE DE LANCES
4.1. A partir das 08:30HS da data estabelecida neste Aviso de Contratação Direta, a sessão pública será aberta pelo condutor do processo para o envio de lances públicos e sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo encerrado automaticamente após decorrido 02 (duas) horas de disputa.
4.2. Iniciada a etapa competitiva, os fornecedores deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
4.2.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.
4.3. O fornecedor somente poderá oferecer valor inferior em relação ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema.
4.3.1. O fornecedor poderá oferecer lances sucessivos iguais ou superiores ao lance que esteja vencendo o certame, desde que inferiores ao menor por ele ofertado e registrado pelo sistema, sendo tais lances definidos como “lances intermediários” para os fins deste Aviso de Contratação Direta.
4.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances será de 1%  
4.4. Havendo lances iguais ao menor já ofertado, prevalecerá aquele que for recebido e registrado primeiro no sistema.
4.5. Caso o fornecedor não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.
4.6. Durante o procedimento, os fornecedores serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do fornecedor.
4.7. Imediatamente após o período de 02 (duas) horas de disputa, haverá o seu encerramento, com o ordenamento e divulgação dos lances, pelo sistema, em ordem crescente de classificação.
4.7.1. O encerramento da fase de lances ocorrerá de forma automática sem qualquer possibilidade de prorrogação e não havendo tempo aleatório ou mecanismo similar.
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO
5.1. Encerrada a fase de lances, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.
5.2. No caso de o preço da proposta vencedora estar acima do estimado pela Administração, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
5.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta com preço compatível ao estimado pela Administração.
5.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados, respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
5.2.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, o resultado será registrado na ata do procedimento da dispensa eletrônica.
5.3. Estando o preço compatível, será solicitado o envio da proposta e, se necessário, de documentos complementares, adequada ao último lance.
5.4. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.
5.5. Será desclassificada a proposta vencedora que:
5.5.1. contiver vícios insanáveis;
5.5.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
5.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
5.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
5.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
5.6. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
5.6.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços unitário ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
5.8. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
5.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
5.10. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
5.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, se iniciará a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

6. HABILITAÇÃO
6.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO II – DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado da fase de lances.
6.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Relação	de	Apenados	do	Tribunal	de	Contas	do	Estado	de	São	Paulo (https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados); e
b) Consulta	Consolidada	de	Pessoa	Jurídica	(https://certidoes- apf.apps.tcu.gov.br/).
6.2.1. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora.
6.2.1.1. O	fornecedor	será	convocado	para	manifestação	previamente	à	sua desclassificação, devendo responder através do “chat” eventuais pedidos de esclarecimentos.
6.2.2. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.
6.3. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos fornecedores será verificada por meio da plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL.
6.3.1. É dever do fornecedor atualizar previamente os documentos de habilitação para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, quando solicitado, a respectiva documentação atualizada.
6.3.2. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do fornecedor, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s).
6.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Aviso de Contratação Direta e já apresentados, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, após solicitação da Administração, sob pena de inabilitação.
6.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais “não digitais” quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
6.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, a sessão será suspensa, sendo informada a nova data e horário para a sua continuidade.
6.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
6.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
6.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

6.10. OUTRAS COMPROVAÇÕES
6.11. Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação (ANEXO III).
6.12. No caso de ME/EPP, apresentação de declaração de enquadramento da empresa, na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, visando garantir seu direito de preferência, conforme Lei Complementar n.º 123/2006 (ANEXO IV).
6.13. Declaração de que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes (ANEXO III);
6.14. Declaração que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos (ANEXO III).

7. CONTRATAÇÃO
7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente, como Ordem de Fornecimento ou Nota de Empenho.
7.2. O Aceite da Ordem de Fornecimento, ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
7.2.1. referido documento está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;
7.2.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
7.2.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133/21 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.
7.3. O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) dias, prorrogável conforme previsão nos anexos a este Aviso de Contratação Direta.
7.4. As condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato ou instrumento equivalente.

8. SANÇÕES
8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, o Contratado que praticar um dos atos elencados no art. 155 da referida lei.
8.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas II, III, IV, V, VI, VII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156,§4º, da Lei);
8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas VIII, IX, X, XI e XII do art. 155 da Lei nº 14.133/2021, bem como nas alíneas II, III, IV, V, VI e VII, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei);
8.2.4. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
8.3. Multa:
a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por des- cumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021 e;
b) Compensatória de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
8.3.1. No  caso  de  extinção  unilateral  do  contrato  a  aplicação  de  multa  de  mora e
compensatória serão cumulativas, além da possibilidade de aplicação de outras sanções.
8.4. A aplicação das sanções previstas não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º).
8.4.1. Todas as sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
8.4.2. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no	prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157);
8.4.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.


9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1. O procedimento será divulgado na plataforma Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL (www.bll.org.br) e no Portal Nacional de Contratações Públicas- PNCP.
9.2. No	caso	de	todos	os	fornecedores	restarem	desclassificados	ou	inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:
9.2.1. republicar o presente aviso com uma nova data;
9.2.2. fixar prazo para que os fornecedores interessados possam adequar as suas propostas ou sua situação no que se refere à habilitação; ou
9.2.3. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas, nos termos do art. 22 da Instrução Normativa SEGES/ME N.º 67, de 08 de Julho de 2021.
9.3. O disposto nos subitens “9.2.1” e “9.2.3” poderá ser utilizado nas hipóteses de o procedimento restar deserto.
9.4. No caso do subitem “9.2.2”, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.
9.5. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.
9.6. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.
9.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.
9.8. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.
9.9. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
9.10. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a
segurança da contratação.
9.11. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
9.12. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
9.13. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.
9.14. O contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras.
 9.15 As partes deverão observar as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), e alterações, quando do tratamento de dados pessoais e dados pessoais sensíveis a que tenham acesso, para o propósito de execução e acompanhamento deste Contrato, não podendo divulgar, revelar, produzir, utilizar ou deles dar conhecimento a terceiros estranhos a esta contratação, a não ser por força de obrigação legal ou regulatória.
9.16 Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
9.16.1. ANEXO I - Descrição sumária do objeto;
9.16.2. ANEXO II - Documentação exigida para Habilitação
9.16.3. ANEXO III Modelo de Declaração Unificada
9.16.4. ANEXO IV Modelo de Declaração de ME ou EPP
9.16.5. ANEXO V – Termo de Referência.
9.16.6. ANEXO VI –Modelo de Proposta Comercial
9.16.7. ANEXO VII-Termo de Contrato
9.16.8. ANEXO IX –Termo de Ciência e Notificação
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Wilson Alves Da Silva Junior
Prefeito Municipal
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ANEXO I 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO OBJETO

OBJETO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIFAINA

	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRITIVO
	DESCRIÇÃO DO ITEM

	1
	1
	UN
	ASPIRADOR PORTÁTIL HOSPITALAR
	Aspirador portátil de secreções hospitalar, motor de alta rotação, frasco coletor graduado, filtro bacteriológico, bomba a vácuo, 110V/220V.

	2
	3
	UN
	Bobina plástica picotada 35x50 cm
	Bobina de saco plástico picotado, material polietileno transparente, dimensões 35 cm x 50 cm, tipo bobina contínua com perfuração para destacamento individual.

	3
	2
	UN
	Caixa organizadora 10L c/ tampa
	Caixa organizadora com capacidade de 10 litros, em polipropileno ou material similar rígido, com tampa e sistema de fechamento.

	4
	2
	UN
	Caixa organizadora 20L c/ tampa
	Caixa organizadora com capacidade de 20 litros, em polipropileno ou material similar rígido, com tampa e sistema de fechamento.

	5
	2
	UN
	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS
	Caixa térmica com capacidade de 12 litros, destinada ao transporte e conservação de medicamentos, com alça de mão articulável e retrátil, alças laterais para transporte manual, tampa com trava de segurança, isolamento térmico em EPS, livre de BPA e dimensões aproximadas de 34,4 cm de comprimento × 23,4 cm de largura × 26,8 cm de altura.

	6
	20
	UN
	Cesto organizador 16x12x6cm preto
	Cesto organizador multiuso, material plástico rígido (preferencialmente polipropileno), cor preta, dimensões aproximadas 16 cm x 12 cm x 6 cm, formato retangular, sem tampa.

	7
	10
	UN
	Colchão hospitalar 88x188x12cm D33
	Colchão hospitalar impermeável, espuma Densidade 33 (D33), dimensões 88 cm x 188 cm x 12 cm, revestimento em material lavável e impermeável (tipo courvin ou similar), resistente à umidade e desinfecção.

	8
	3
	UN
	ESCADA TIPO BANQUETA
	Escada tipo banqueta com 2 (dois) degraus, estrutura em alumínio ou aço, capacidade de suporte de até 250kg, com sapatas antiderrapantes.

	9
	2
	UN
	SUPORTE PARA MONITOR / RESPIRADOR
	Suporte completo para monitor: fixar monitores LCD que não possui a furação padrão VESA. Possibilita a instalação de vários modelos e tamanhos de monitores com facilidade e segurança.
 Adaptador de suporte para monitor LCD onde não é possivel a instalação da fixação tipo vesa
Com ajuste das garras para diversos monitores
Proteção anti riscos
Acabamento: Pintura Epóxi
Capacidade de carga: 8kg
O adaptador pode prender monitores entre 26 a 43 cm de altura.
Suporte para Multirametro
- Material: Estrutura Em Aço E Alumínio Com Acabamento Plástico.
- Compatibilidade: 17” A 32”
- Peso Máximo: Até 9kg 
- Padrão Vesa: 100x100,75x75
- Ajuste De Altura: 128 – 433mm
- Faixa De Inclinação: +55° ~-55°
- Rotação Da Tela: +180°~-180°
- Faixa De Articulação: +90°~-90°
- Espessura Da Superfície De Instalação: 10 - 80mm
- Dimensões Do Produto: 117x512x606mm
- Suporte para Monitor Articulado Até 32"
-Cinta de velcro 50 mm, 1 metro

	10
	4
	UN
	Suporte soro inox alt. 1,2-2,3m
	Suporte de soro (bracket) todo em aço inoxidável, altura regulável de 1,20 m (mínima) a 2,30 m (máxima), largura da base 40 cm, profundidade da base 40 cm, base com quatro pés e rodízios giratórios (com trava), dois ou mais ganchos para suspensão de bolsas de infusão.

	11
	6
	UN
	TERMOMETRO GELADEIRA
	Termômetro digital para geladeira e freezer, com função de registro de temperatura máxima e mínima, display de cristal líquido com leitura simultânea da temperatura atual e das memórias, sensor com cabo extensor de aproximadamente 2 a 3 metros, faixa de medição interna de -10 °C a +50 °C e externa de -50 °C a +70 °C, resolução de 0,1 °C e precisão de ±1 °C, acompanhado de certificado de calibração rastreável emitido por laboratório acreditado.

	12
	10
	UN
	TIRANTE CINTO ARANHA ATRAVESSADO
	Descrição: Conjunto de cintos para imobilização e fixação de vítima em prancha rígida (maca) ou scoop, modelo tipo "aranha", na versão atravessado (com tirantes transversais que perpassam o tirante principal, garantindo maior estabilidade e distribuição de forças), confeccionado em fitas de poliamida (nylon) 100% de alta tenacidade, com largura de 50 mm e cores vivas (preto, vermelho, verde, amarelo, entre outras).

O conjunto deve ser composto por:

01 (um) tirante principal longitudinal de cor preta, com comprimento mínimo de 1,10 m (aproximadamente 1,15 m), dotado de sistema de fixação em "V" na parte superior, destinado a sustentar a vítima a partir dos ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração e desaceleração;

04 (quatro) tirantes transversais (ou no mínimo 03, conforme configuração atravessada) que perpassam o tirante principal, em cores distintas, com comprimentos aproximados de 1,30 m (superior e intermediário) e 0,90 m (inferior), todos com regulagem de altura por meio de fecho de velcro da mesma largura do tirante e regulador plástico para ajuste fino.

	13
	10
	UN
	TRAVESSEIRO HOSPITALAR
	Travesseiro hospitalar com capa impermeável, núcleo em fibra siliconada ou espuma, dimensões padrão (aproximadamente 50cm x 70cm), antialérgico.

	14
	1
	UN
	TROCADOR DE BEBÊ
	Trocador de bebê para berçário/ala pediátrica, estrutura em aço inox ou plástico ABS, com cinto de segurança e gavetas ou bacias para armazenamento.



















ANEXO II

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA HABILITAÇÃO

NOTA: Os documentos exigidos para habilitação deverão ser do mesmo CNPJ do estabelecimento da licitante cadastrado no Portal Eletrônico BLL que efetivamente irá executar o objeto da presente dispensa, sob pena de irrevogável inabilitação do participante.

1. - Habilitação jurídica:

a) - No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) - Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) - No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) - Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
e) - No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
f) - No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
g) - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
h) - Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

2. – Regularidade, social, fiscal e trabalhista:

a) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
d) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) - Certidão Negativa de Débitos Tributários expedidos pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (no caso de empresas do Estado de São Paulo), ou Declaração de isenção ou de não incidência, assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei ou Certidão Positiva de Débitos com efeitos de Negativa;
f) - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito Municipal de sua sede, referente a tributos mobiliários;
g) - Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

3. - Qualificação Econômico-Financeira.

a) - Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição inferior a 90 (noventa) dias.




































ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE 	

Dispensa Eletrônica nº 	/	Processo nº 	/	

(Razão Social da Empresa), estabelecida na ........(endereço completo)	,
inscrita no CNPJ sob n.° .......................,	neste	ato	representada	pelo	seu (representante/sócio/procurador), no uso de suas atribuições legais, vem:
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.
DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Publico de qualquer esfera, ou suspensa de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7° da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso VIII do artigo 68 da Lei n.° 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (	).
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



Por ser verdade assina a presente.


.................., ..... de	de 2026.




Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE





DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa..............................................................(denominação da pessoa jurídica), CNPJ n.º	é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Dispensa Eletrônica n.º........./  , realizado pela Prefeitura Municipal de RIFAINA[image: ] SP.



DECLARO, igualmente, que a licitante não encontra-se nas situações de impedimento constante do art. 3º,
§ 4º da Lei citada.














Razão Social da Empresa
Nome do responsável/procurador 
Cargo do responsável/procurador 
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ANEXO V

TERMO DE REFERÊNCIA

[bookmark: _Hlk189557865]UNIDADE SOLICITANTE:
Secretaria Municipal de Saúde

Agente responsável:
Alysson Silva Gonçalves


1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO, INCLUÍDOS SUA NATUREZA, OS QUANTITATIVOS, O PRAZO DO CONTRATO E, SE FOR O CASO, A POSSIBILIDADE DE SUA PRORROGAÇÃO;

O objeto consiste na aquisição de materiais e equipamentos hospitalares destinados à Secretaria Municipal de Saúde, para atendimento das unidades de Saúde, incluindo aspirador portátil hospitalar, bobina plástica picotada, caixas organizadoras, caixa térmica, cesto organizador, colchão hospitalar, escada tipo banqueta, suporte para monitor/respirador, suporte de soro inox, termômetro para geladeira, tirante cinto aranha atravessado, travesseiro hospitalar e trocador de bebê, com quantitativos, especificações técnicas, valores unitários e valores totais discriminados no item 9 deste Termo.
A natureza da contratação é a compra de materiais de consumo e equipamentos/materiais permanentes, conforme classificação orçamentária indicada no item 10. O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias após a emissão do pedido de compra, salvo prazo diverso formalizado. A execução é de entrega única, não havendo previsão de prorrogação, ressalvada necessidade formalmente justificada e autorizada pela Administração.
Considerando a natureza e o valor estimado da contratação, a presente aquisição será realizada por meio de dispensa eletrônica de licitação, nos termos da Lei nº 14.133/2021, observados os requisitos de economicidade, celeridade e eficiência administrativa. A modalidade adotada é a dispensa eletrônica, realizada por meio de sistema informatizado, e o critério de julgamento a ser adotado é o de menor preço unitário por item, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para cada objeto e a obtenção das melhores condições de mercado, conforme fundamentação detalhada no item 2 deste Termo de Referência.


2 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, QUE CONSISTE NA REFERÊNCIA AOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES CORRESPONDENTES OU, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL DIVULGAR ESSES ESTUDOS, NO EXTRATO DAS PARTES QUE NÃO CONTIVEREM INFORMAÇÕES SIGILOSAS;

A contratação fundamenta-se na necessidade de manutenção e aparelhamento dos serviços de saúde do Município de Rifaina, considerando a demanda da Secretaria Municipal de Saúde por equipamentos e materiais essenciais ao atendimento da população, à organização dos serviços, à segurança dos pacientes e à continuidade das ações assistenciais. A medida busca evitar desabastecimento, reduzir riscos de interrupção de atividades e garantir condições adequadas de atendimento, em conformidade com os princípios da administração pública e com a Lei nº 14.133/2021.
A escolha da dispensa eletrônica decorre do valor estimado e da natureza dos itens, observados os requisitos de economicidade, celeridade e eficiência, com pesquisa de preços junto ao Banco de Preços e cotações de mercado. O procedimento adotará o critério de julgamento de menor preço unitário, por item, assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para cada objeto.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, CONSIDERADO TODO O CICLO DE VIDA DO OBJETO;

A solução proposta abrange a aquisição dos itens, o transporte, a entrega no local indicado, a conferência documental e quantitativa, o recebimento provisório, a verificação de qualidade e conformidade, o recebimento definitivo e a disponibilização dos materiais aos setores competentes da Secretaria Municipal de Saúde. A contratada deverá garantir que os produtos sejam novos, de primeira qualidade, compatíveis com as especificações, adequadamente acondicionados e em condições de uso.
O ciclo de vida do objeto compreende a seleção do fornecedor, a formalização do pedido de compra, a entrega, a fiscalização, o aceite e o pagamento, assegurando rastreabilidade, integridade dos bens e atendimento às normas sanitárias e de segurança aplicáveis.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO;

4.1   Obrigações da contratante:

4.1.1 Efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado, conforme as condições acordadas e a entrega satisfatória dos itens;
4.1.2 Fornecer as informações necessárias sobre especificações técnicas, quantitativos e prazos para a adequada execução do objeto;
4.1.3 Realizar a fiscalização e o acompanhamento da entrega, verificando a conformidade dos produtos com as exigências deste Termo de Referência;
4.1.4 Garantir a estrutura necessária para o recebimento, armazenamento e distribuição dos itens;
4.1.5 Comunicar eventuais irregularidades ou não conformidades no prazo estabelecido, assegurando transparência e correção de falhas;
4.1.6 Designar servidor ou comissão para acompanhar o recebimento provisório e definitivo.

4.2  Obrigações da contratado:

4.2.1 A contratada obriga-se a fornecer integralmente os itens relacionados neste Termo de Referência, inclusive na relação de itens do item 9, nos quantitativos, especificações técnicas, prazos e locais definidos, garantindo que todos os bens sejam novos, de primeira qualidade, sem uso anterior, sem avarias, em perfeitas condições de funcionamento e adequados à finalidade hospitalar e assistencial a que se destinam, observadas as normas sanitárias, de segurança e de proteção à saúde aplicáveis.
4.2.2 A contratada deverá assegurar a rastreabilidade dos itens fornecidos, mantendo à disposição do Contratante, quando solicitado, notas fiscais, certificados de qualidade, laudos técnicos, manuais, registros sanitários e demais documentos comprobatórios da procedência e da conformidade dos produtos, respondendo pela autenticidade e pela validade das informações prestadas.
4.2.3 A contratada deverá realizar a entrega dos itens no local, data e horário definidos pelo Contratante, acompanhada de toda a documentação fiscal e técnica necessária, mantendo a integridade, a identificação e o acondicionamento adequado dos produtos durante o transporte, vedado o fornecimento de itens divergentes, incompletos ou em desacordo com as especificações.
4.2.4 A contratada obriga-se a substituir, imediatamente e sem custo adicional para o Contratante, qualquer item não conforme, seja por defeito, falta, avaria, divergência de especificação, dimensão, capacidade, material ou quantidade, bem como a promover os ajustes necessários à integral conformidade do objeto, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.
4.2.5 A contratada deverá cumprir as normas de segurança, higiene e acondicionamento no transporte, armazenamento e entrega dos produtos, evitando danos, contaminação, umidade, exposição indevida e qualquer condição que comprometa a qualidade dos bens até o recebimento definitivo pelo Contratante.
4.2.6 Para os bens duráveis e equipamentos, a contratada deverá prestar garantia e assistência técnica nos termos deste Termo de Referência, assegurando a substituição de peças, a correção de defeitos e o pleno funcionamento dos itens durante o período de garantia, sem ônus adicional para o Contratante.
4.2.7 A contratada responsabilizar-se-á por eventuais atrasos, falhas, divergências ou inadimplementos na entrega, sujeitando-se às penalidades contratuais e legais aplicáveis, bem como pelos prejuízos decorrentes de sua conduta omissiva ou comissiva.
4.2.8 A contratada deverá manter representante disponível para esclarecimentos, ajustes e providências durante o processo de recebimento, conferência, vistoria e eventual substituição dos itens, prestando o suporte necessário à regular execução do objeto.
4.2.9 Além das obrigações gerais, a contratada deverá observar as seguintes obrigações específicas, aplicáveis somente aos itens cuja natureza técnica, finalidade assistencial ou condição de segurança exige cuidados diferenciados:
a) Item 1 — Aspirador portátil hospitalar: a contratada deverá fornecer equipamento novo, com motor de alta rotação, frasco coletor graduado, filtro bacteriológico, bomba a vácuo e compatibilidade elétrica com 110V/220V, acompanhado de manual de instruções em língua portuguesa, certificação e demais documentos exigidos pelos órgãos competentes, garantindo o pleno funcionamento do equipamento, a disponibilidade de assistência técnica e a substituição ou o reparo de componentes em caso de defeito de fabricação ou não conformidade, sem ônus adicional para o Contratante, observado o prazo de garantia estabelecido neste Termo.
b) Item 7 — Colchão hospitalar 88x188x12 cm D33: a contratada deverá fornecer colchão impermeável, em espuma de densidade 33 (D33), nas dimensões especificadas, com revestimento em material lavável e impermeável, tipo couvrin ou similar, resistente à umidade, à desinfecção e ao uso hospitalar, garantindo costuras reforçadas, ausência de vazamentos, higienização adequada e substituição imediata em caso de defeito de fabricação, avaria ou divergência de densidade, dimensões ou revestimento.
c) Item 8 — Escada tipo banqueta: a contratada deverá fornecer escada com 2 (dois) degraus, estrutura em alumínio ou aço, capacidade de suporte de até 250 kg, sapatas antiderrapantes e estabilidade adequada, acompanhada, quando aplicável, de instruções de uso e advertências de segurança, respondendo pela resistência estrutural e pela segurança do produto durante sua utilização.
d) Item 9 — Suporte para monitor/respirador: a contratada deverá fornecer suporte completo, compatível com monitores LCD que possuam ou não furação padrão VESA, com garras ajustáveis, proteção anti-riscos, acabamento em pintura epóxi, capacidade de carga compatível com as especificações, ajuste de altura, inclinação, rotação e articulação, espessura de instalação adequada, dimensões conforme descrito, cinta de velcro de 50 mm com 1 metro e todos os acessórios necessários à instalação segura, garantindo estabilidade, compatibilidade e resistência do conjunto.
e) Item 10 — Suporte de soro inox com altura regulável de 1,2 a 2,3 m: a contratada deverá fornecer suporte confeccionado integralmente em aço inoxidável, com altura regulável, base de 40 cm x 40 cm, quatro pés com rodízios giratórios dotados de trava, dois ou mais ganchos para suspensão de bolsas de infusão, estabilidade adequada e resistência ao uso hospitalar, isento de ferrugem, rebarbas ou componentes que comprometam a segurança e a higienização.
f) Item 12 — Tirante cinto aranha atravessado: a contratada deverá fornecer conjunto de cintos para imobilização e fixação de vítima em prancha rígida ou scoop, modelo tipo “aranha”, na versão atravessada, confeccionado em fitas de poliamida (nylon) 100% de alta tenacidade, com largura de 50 mm e cores vivas, composto por 1 (um) tirante principal longitudinal preto, com comprimento mínimo de 1,10 m, dotado de sistema de fixação em “V” na parte superior, e 4 (quatro) tirantes transversais que perpassam o tirante principal, em cores distintas, com comprimentos aproximados de 1,30 m e 0,90 m, todos com regulagem de altura por fecho de velcro e regulador plástico para ajuste fino, garantindo resistência, costuras reforçadas, funcionalidade e segurança na imobilização.
g) Item 14 — Trocador de bebê: a contratada deverá fornecer trocador para berçário ou ala pediátrica, com estrutura em aço inox ou plástico ABS, cinto de segurança, gavetas ou bacias para armazenamento, bordas acabadas, estabilidade e resistência compatíveis com o uso institucional, garantindo segurança no atendimento a recém-nascidos e crianças.
4.2.10 Para os demais itens — itens 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 13 —, aplicam-se as obrigações gerais previstas neste Termo de Referência, exigindo-se, conforme a natureza do bem, a conformidade com as especificações técnicas, a integridade, a higiene, o acondicionamento adequado e a substituição imediata em caso de não conformidade, sem necessidade de obrigações específicas adicionalmente detalhadas.

5 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, QUE CONSISTE NA DEFINIÇÃO DE COMO O CONTRATO DEVERÁ PRODUZIR OS RESULTADOS PRETENDIDOS DESDE O SEU INÍCIO ATÉ O SEU ENCERRAMENTO;

O contrato será executado por meio de processo estruturado, iniciando-se com a emissão do pedido de compra pela Administração, seguida da entrega dos itens no local indicado, no prazo de até 10 (dez) dias após a emissão do pedido, salvo prazo diverso formalizado. A entrega será acompanhada de nota fiscal e documentos pertinentes.
A Secretaria de Saúde realizará conferência visual, quantitativa e documental no ato da entrega, para recebimento provisório, e verificará a qualidade, integridade, validade, composição e conformidade dos itens para recebimento definitivo, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis. Eventuais não conformidades deverão ser sanadas pela contratada, sem ônus para o contratante.

6 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO, QUE DESCREVE COMO A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE;

Gestor de contrato: Os gestores do contrato foram designados formalmente por meio da PORTARIA N° 164/25, de 31 de dezembro de 2025, que dispõe sobre a nomeação de Agente de Contratação e Gestor de Contratos no âmbito do Município de Rifaina. A referida portaria, publicada com fundamento nas atribuições legais conferidas ao Prefeito Municipal, estabelece os servidores públicos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução contratual, nos termos do ARTIGO 1° do referido ato normativo.

Fiscal de contrato: Alysson Silva Gonçalves portador do CPF:453.084.568-01 , Secretário da Saúde

 7 - Critérios de medição e de pagamento;

7.1 A medição será realizada com base nos itens efetivamente entregues, conferidos e aceitos, conforme quantidades e especificações constantes deste Termo e da planilha anexa.
7.2 O recebimento ocorrerá em duas etapas:
a) recebimento provisório: conferência visual, quantitativa e documental no ato da entrega;
b) recebimento definitivo: verificação da qualidade, integridade, validade, composição e conformidade dos itens, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, salvo prazo diverso previsto no contrato.
7.3 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos itens e a emissão da nota fiscal pela contratada, que deverá ocorrer após a formalização do pedido de compra pela Administração Municipal.
7.4 A nota fiscal deverá estar acompanhada dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista exigidos, e o pagamento ficará condicionado à manutenção das condições de habilitação da contratada.
7.5 Caso sejam constatadas não conformidades, o prazo para pagamento ficará suspenso até a regularização, sem ônus adicional para o contratante.
7.6 O pagamento será realizado por item efetivamente entregue e aceito, conforme o menor preço unitário adjudicado, vedado o pagamento por quantidade ou item diverso do contratado.
7.7 Somente após a conferência e o aceite definitivo dos itens pela fiscalização, o setor competente atestará a nota fiscal e autorizará o pagamento.

8 - Forma e critérios de seleção do fornecedor;

Modalidade: Dispensa eletrônica de licitação (Lei nº 14.133/2021).
Critério de julgamento: menor preço por valor unitário. 

8.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
A documentação relativa à habilitação jurídica da empresa, cujo objeto social deverá ser compatível com o objeto licitado, consistirá em:
8.1.1. Para Empresa Individual: Registro comercial;
8.1.2. Para Sociedade Comercial (Sociedade empresária em geral): Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, devidamente registrados;
8.1.3. No caso de Sociedade por Ações (Sociedade empresária do tipo S/A): O ato constitutivo e alterações subsequentes, devendo vir acompanhados de documentos de eleição de seus administradores em exercício;
8.1.4. Para Sociedade Civil (sociedade simples): Inscrição do ato constitutivo e alterações no registro civil das pessoas jurídicas, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
8.1.5. Decreto de autorização, tratando-se de sociedade estrangeira em funcionamento no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedida pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do Ministério da Fazenda ou Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, relativo ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante.
8.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante.
8.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), relativa ao domicílio (matriz ou filial) do licitante.
8.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal referente ao ramo de atividade do objeto licitado, relativa ao domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, que deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão dos Tributos Mobiliários (ISSQN).
8.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal.
8.2.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, que deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei Nº 12.440 de 07 de julho de 2012.
8.2.7. As provas de regularidade deverão ser feitas por Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa.
8.2.8. A licitante devidamente enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em conformidade com a Lei Complementar nº 123/06, deverá apresentar os documentos relativos à regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que apresentem alguma restrição.
8.2.9. Será concedido à licitante vencedora, enquadrada no item anterior, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a critério da administração pública, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou certidões positivas com efeito de certidão negativa.
8.2.10 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa ao domicílio (matriz ou filial) do licitante.
8.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor(es) do domicílio (filial) ou sede (matriz) do licitante, com data não superior a 90 (noventa) dias da data limite para recebimento das propostas, se outro prazo não constar do documento.
8.3.2 No caso de empresa em recuperação judicial ou extrajudicial será aceita certidão positiva, desde que acompanhada do Plano de Recuperação, devidamente homologado pelo juízo, em vigência, e que demonstre a capacidade de atendimento das exigências para a comprovação econômico-financeira previstas no edital.
8.3.3. No caso de sociedade civil, a proponente deverá apresentar certidão dos processos cíveis em andamento, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, se outro prazo não constar do documento.
8.4. OUTRAS COMPROVAÇÕES
8.4.1 Declarações que atendam os seguintes pontos, conforme modelo constante neste Edital (ANEXO III):
a) Declaração unificada;

9 - ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA A OBTENÇÃO DOS PREÇOS E PARA OS RESPECTIVOS CÁLCULOS, QUE DEVEM CONSTAR DE DOCUMENTO SEPARADO E CLASSIFICADO

	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRITIVO
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL
	DESCRIÇÃO DO ITEM

	1
	1
	UN
	ASPIRADOR PORTÁTIL HOSPITALAR
	 R$      898,53 
	 R$                          898,53 
	Aspirador portátil de secreções hospitalar, motor de alta rotação, frasco coletor graduado, filtro bacteriológico, bomba a vácuo, 110V/220V.

	2
	3
	UN
	Bobina plástica picotada 35x50 cm
	 R$      109,19 
	 R$                          327,57 
	Bobina de saco plástico picotado, material polietileno transparente, dimensões 35 cm x 50 cm, tipo bobina contínua com perfuração para destacamento individual.

	3
	2
	UN
	Caixa organizadora 10L c/ tampa
	 R$        36,14 
	 R$                            72,28 
	Caixa organizadora com capacidade de 10 litros, em polipropileno ou material similar rígido, com tampa e sistema de fechamento.

	4
	2
	UN
	Caixa organizadora 20L c/ tampa
	 R$        76,27 
	 R$                          152,54 
	Caixa organizadora com capacidade de 20 litros, em polipropileno ou material similar rígido, com tampa e sistema de fechamento.

	5
	2
	UN
	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS
	 R$      267,73 
	 R$                          535,46 
	Caixa térmica com capacidade de 12 litros, destinada ao transporte e conservação de medicamentos, com alça de mão articulável e retrátil, alças laterais para transporte manual, tampa com trava de segurança, isolamento térmico em EPS, livre de BPA e dimensões aproximadas de 34,4 cm de comprimento × 23,4 cm de largura × 26,8 cm de altura.

	6
	20
	UN
	Cesto organizador 16x12x6cm preto
	 R$        23,33 
	 R$                          466,60 
	Cesto organizador multiuso, material plástico rígido (preferencialmente polipropileno), cor preta, dimensões aproximadas 16 cm x 12 cm x 6 cm, formato retangular, sem tampa.

	7
	10
	UN
	Colchão hospitalar 88x188x12cm D33
	 R$   1.751,18 
	 R$                     17.511,80 
	Colchão hospitalar impermeável, espuma Densidade 33 (D33), dimensões 88 cm x 188 cm x 12 cm, revestimento em material lavável e impermeável (tipo courvin ou similar), resistente à umidade e desinfecção.

	8
	3
	UN
	ESCADA TIPO BANQUETA
	 R$      709,45 
	 R$                       2.128,35 
	Escada tipo banqueta com 2 (dois) degraus, estrutura em alumínio ou aço, capacidade de suporte de até 250kg, com sapatas antiderrapantes.

	9
	2
	UN
	SUPORTE PARA MONITOR / RESPIRADOR
	 R$      270,30 
	 R$                          540,60 
	Suporte completo para monitor: fixar monitores LCD que não possui a furação padrão VESA. Possibilita a instalação de vários modelos e tamanhos de monitores com facilidade e segurança.
 Adaptador de suporte para monitor LCD onde não é possivel a instalação da fixação tipo vesa
Com ajuste das garras para diversos monitores
Proteção anti riscos
Acabamento: Pintura Epóxi
Capacidade de carga: 8kg
O adaptador pode prender monitores entre 26 a 43 cm de altura.
Suporte para Multirametro
- Material: Estrutura Em Aço E Alumínio Com Acabamento Plástico.
- Compatibilidade: 17” A 32”
- Peso Máximo: Até 9kg 
- Padrão Vesa: 100x100,75x75
- Ajuste De Altura: 128 – 433mm
- Faixa De Inclinação: +55° ~-55°
- Rotação Da Tela: +180°~-180°
- Faixa De Articulação: +90°~-90°
- Espessura Da Superfície De Instalação: 10 - 80mm
- Dimensões Do Produto: 117x512x606mm
- Suporte para Monitor Articulado Até 32"
-Cinta de velcro 50 mm, 1 metro

	10
	4
	UN
	Suporte soro inox alt. 1,2-2,3m
	 R$      507,25 
	 R$                       2.029,00 
	Suporte de soro (bracket) todo em aço inoxidável, altura regulável de 1,20 m (mínima) a 2,30 m (máxima), largura da base 40 cm, profundidade da base 40 cm, base com quatro pés e rodízios giratórios (com trava), dois ou mais ganchos para suspensão de bolsas de infusão.

	11
	6
	UN
	TERMOMETRO GELADEIRA
	 R$      161,35 
	 R$                          968,10 
	Termômetro digital para geladeira e freezer, com função de registro de temperatura máxima e mínima, display de cristal líquido com leitura simultânea da temperatura atual e das memórias, sensor com cabo extensor de aproximadamente 2 a 3 metros, faixa de medição interna de -10 °C a +50 °C e externa de -50 °C a +70 °C, resolução de 0,1 °C e precisão de ±1 °C, acompanhado de certificado de calibração rastreável emitido por laboratório acreditado.

	12
	10
	UN
	TIRANTE CINTO ARANHA ATRAVESSADO
	 R$        96,71 
	 R$                          967,10 
	Descrição: Conjunto de cintos para imobilização e fixação de vítima em prancha rígida (maca) ou scoop, modelo tipo "aranha", na versão atravessado (com tirantes transversais que perpassam o tirante principal, garantindo maior estabilidade e distribuição de forças), confeccionado em fitas de poliamida (nylon) 100% de alta tenacidade, com largura de 50 mm e cores vivas (preto, vermelho, verde, amarelo, entre outras).

O conjunto deve ser composto por:

01 (um) tirante principal longitudinal de cor preta, com comprimento mínimo de 1,10 m (aproximadamente 1,15 m), dotado de sistema de fixação em "V" na parte superior, destinado a sustentar a vítima a partir dos ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração e desaceleração;

04 (quatro) tirantes transversais (ou no mínimo 03, conforme configuração atravessada) que perpassam o tirante principal, em cores distintas, com comprimentos aproximados de 1,30 m (superior e intermediário) e 0,90 m (inferior), todos com regulagem de altura por meio de fecho de velcro da mesma largura do tirante e regulador plástico para ajuste fino.

	13
	10
	UN
	TRAVESSEIRO HOSPITALAR
	 R$        78,60 
	 R$                          786,00 
	Travesseiro hospitalar com capa impermeável, núcleo em fibra siliconada ou espuma, dimensões padrão (aproximadamente 50cm x 70cm), antialérgico.

	14
	1
	UN
	TROCADOR DE BEBÊ
	 R$      481,33 
	 R$                          481,33 
	Trocador de bebê para berçário/ala pediátrica, estrutura em aço inox ou plástico ABS, com cinto de segurança e gavetas ou bacias para armazenamento.

	
	
	
	
	
	 R$                     27.865,26 
	



10 - Adequação orçamentária;

Recursos Municipal/estadual/federal 

02 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
021601 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FICHA 297 10.301.0034.2016.00003.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHA 302 10.301.0034.2016.00303.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHA 306 10.301.0034.2016.00513.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

FICHA 276 10.301.0034.2015.00004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FICHA 321 10.305.0034.2038.00004.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

11 - ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO, PREFERENCIALMENTE CONFORME CATÁLOGO ELETRÔNICO DE PADRONIZAÇÃO, OBSERVADOS OS REQUISIT\OS DE QUALIDADE, RENDIMENTO, COMPATIBILIDADE, DURABILIDADE E SEGURANÇA;

Os itens que compõem o objeto deverão estar estritamente alinhados com as especificações técnicas e padrões de qualidade estabelecidos neste Termo de Referência e na descrição dos itens do item 9, garantindo plena conformidade com os requisitos exigidos para a aquisição. Todos os produtos deverão atender integralmente às descrições e parâmetros definidos, sem divergência quanto às características, quantitativos e padrões de qualidade, devendo ser novos, de primeira qualidade, adequados ao uso hospitalar e, quando aplicável, com registro ou certificação exigida pelos órgãos competentes.

12 - Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo, quando for o caso;

Local de entrega: R. Moacir Vedovato, N 53, Airton Senna, Rifaina-SP, 14490-170 
Ponto de Referência: UBS DR. CLEOMAR BORGES em até 10 dias após a emissão do pedido de compra

13 - Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. 

[bookmark: _Hlk157406106]Para os bens duráveis, será exigida garantia mínima de 12 (doze) meses, contados do recebimento definitivo, salvo garantia superior oferecida pelo fabricante, sem prejuízo das condições de manutenção e assistência técnica quando aplicáveis. Para os bens de consumo, a contratada deverá assegurar que os produtos estejam em perfeitas condições de uso, dentro do prazo de validade e em estrita conformidade com as especificações técnicas.
Caso seja constatada qualquer irregularidade, como defeito de fabricação, avaria, descumprimento das especificações ou inadequação dos itens para a finalidade declarada, a contratada deverá promover, sem ônus adicional para o contratante, a imediata substituição dos produtos não conformes, garantindo a integralidade e a qualidade dos itens destinados à Secretaria Municipal de Saúde.
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[bookmark: _Hlk189557911]Agentes responsáveis: 
Alysson Silva Gonçalves

Setores solicitantes: 
Secretaria Municipal de Saúde



Rifaina, 03 de novembro de 2026.


__________________________________________________
Wilson Alves da Silva Junior
Prefeito 


__________________________________________________
Alysson Silva Gonçalves 
Secretário Municipal de Saúde
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ANEXO VI

DISPENSA ELETRÔNICA N°127/2026 PROCESSO ADM Nº369/2026

DISPENSA DE VALOR COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II DA LEI 

	ITEM
	QUANT.
	UNID.
	DESCRITIVO
	DESCRIÇÃO DO ITEM
	VALOR
UNIT
	VALOR TOTAL

	1
	1
	UN
	ASPIRADOR PORTÁTIL HOSPITALAR
	Aspirador portátil de secreções hospitalar, motor de alta rotação, frasco coletor graduado, filtro bacteriológico, bomba a vácuo, 110V/220V.
	
	

	2
	3
	UN
	Bobina plástica picotada 35x50 cm
	Bobina de saco plástico picotado, material polietileno transparente, dimensões 35 cm x 50 cm, tipo bobina contínua com perfuração para destacamento individual.
	
	

	3
	2
	UN
	Caixa organizadora 10L c/ tampa
	Caixa organizadora com capacidade de 10 litros, em polipropileno ou material similar rígido, com tampa e sistema de fechamento.
	
	

	4
	2
	UN
	Caixa organizadora 20L c/ tampa
	Caixa organizadora com capacidade de 20 litros, em polipropileno ou material similar rígido, com tampa e sistema de fechamento.
	
	

	5
	2
	UN
	CAIXA TÉRMICA 12 LITROS
	Caixa térmica com capacidade de 12 litros, destinada ao transporte e conservação de medicamentos, com alça de mão articulável e retrátil, alças laterais para transporte manual, tampa com trava de segurança, isolamento térmico em EPS, livre de BPA e dimensões aproximadas de 34,4 cm de comprimento × 23,4 cm de largura × 26,8 cm de altura.
	
	

	6
	20
	UN
	Cesto organizador 16x12x6cm preto
	Cesto organizador multiuso, material plástico rígido (preferencialmente polipropileno), cor preta, dimensões aproximadas 16 cm x 12 cm x 6 cm, formato retangular, sem tampa.
	
	

	7
	10
	UN
	Colchão hospitalar 88x188x12cm D33
	Colchão hospitalar impermeável, espuma Densidade 33 (D33), dimensões 88 cm x 188 cm x 12 cm, revestimento em material lavável e impermeável (tipo courvin ou similar), resistente à umidade e desinfecção.
	
	

	8
	3
	UN
	ESCADA TIPO BANQUETA
	Escada tipo banqueta com 2 (dois) degraus, estrutura em alumínio ou aço, capacidade de suporte de até 250kg, com sapatas antiderrapantes.
	
	

	9
	2
	UN
	SUPORTE PARA MONITOR / RESPIRADOR
	Suporte completo para monitor: fixar monitores LCD que não possui a furação padrão VESA. Possibilita a instalação de vários modelos e tamanhos de monitores com facilidade e segurança.
 Adaptador de suporte para monitor LCD onde não é possivel a instalação da fixação tipo vesa
Com ajuste das garras para diversos monitores
Proteção anti riscos
Acabamento: Pintura Epóxi
Capacidade de carga: 8kg
O adaptador pode prender monitores entre 26 a 43 cm de altura.
Suporte para Multirametro
- Material: Estrutura Em Aço E Alumínio Com Acabamento Plástico.
- Compatibilidade: 17” A 32”
- Peso Máximo: Até 9kg 
- Padrão Vesa: 100x100,75x75
- Ajuste De Altura: 128 – 433mm
- Faixa De Inclinação: +55° ~-55°
- Rotação Da Tela: +180°~-180°
- Faixa De Articulação: +90°~-90°
- Espessura Da Superfície De Instalação: 10 - 80mm
- Dimensões Do Produto: 117x512x606mm
- Suporte para Monitor Articulado Até 32"
-Cinta de velcro 50 mm, 1 metro
	
	

	10
	4
	UN
	Suporte soro inox alt. 1,2-2,3m
	Suporte de soro (bracket) todo em aço inoxidável, altura regulável de 1,20 m (mínima) a 2,30 m (máxima), largura da base 40 cm, profundidade da base 40 cm, base com quatro pés e rodízios giratórios (com trava), dois ou mais ganchos para suspensão de bolsas de infusão.
	
	

	11
	6
	UN
	TERMOMETRO GELADEIRA
	Termômetro digital para geladeira e freezer, com função de registro de temperatura máxima e mínima, display de cristal líquido com leitura simultânea da temperatura atual e das memórias, sensor com cabo extensor de aproximadamente 2 a 3 metros, faixa de medição interna de -10 °C a +50 °C e externa de -50 °C a +70 °C, resolução de 0,1 °C e precisão de ±1 °C, acompanhado de certificado de calibração rastreável emitido por laboratório acreditado.
	
	

	12
	10
	UN
	TIRANTE CINTO ARANHA ATRAVESSADO
	Descrição: Conjunto de cintos para imobilização e fixação de vítima em prancha rígida (maca) ou scoop, modelo tipo "aranha", na versão atravessado (com tirantes transversais que perpassam o tirante principal, garantindo maior estabilidade e distribuição de forças), confeccionado em fitas de poliamida (nylon) 100% de alta tenacidade, com largura de 50 mm e cores vivas (preto, vermelho, verde, amarelo, entre outras).

O conjunto deve ser composto por:

01 (um) tirante principal longitudinal de cor preta, com comprimento mínimo de 1,10 m (aproximadamente 1,15 m), dotado de sistema de fixação em "V" na parte superior, destinado a sustentar a vítima a partir dos ombros e impedir sua movimentação para cima durante esforços de aceleração e desaceleração;

04 (quatro) tirantes transversais (ou no mínimo 03, conforme configuração atravessada) que perpassam o tirante principal, em cores distintas, com comprimentos aproximados de 1,30 m (superior e intermediário) e 0,90 m (inferior), todos com regulagem de altura por meio de fecho de velcro da mesma largura do tirante e regulador plástico para ajuste fino.
	
	

	13
	10
	UN
	TRAVESSEIRO HOSPITALAR
	Travesseiro hospitalar com capa impermeável, núcleo em fibra siliconada ou espuma, dimensões padrão (aproximadamente 50cm x 70cm), antialérgico.
	
	

	14
	1
	UN
	TROCADOR DE BEBÊ
	Trocador de bebê para berçário/ala pediátrica, estrutura em aço inox ou plástico ABS, com cinto de segurança e gavetas ou bacias para armazenamento.
	
	





OBJETO : REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIFAINA.
Valor unitário da proposta:
Validade da proposta: 60 dias
Despesas inerentes a impostos, tributos, contratação de pessoal e outros, correrão totalmente por conta da empresa contratada.
Razão social –
 nº do cnpj:
endereço:
apresentamos nossa proposta conforme o item e preço, estabelecidos no aviso de dispensa de licitação.

Rifaina-sp,	de	_ de 20	.


assinatura do responsável cpf:
obs.: identificação, assinatura do representante legal e carimbo do cnpj, se houver

























ANEXO VII

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
PROCESSO Nº. XXX/XXXX
DISPENSA Nº. XXX/XXXX
OBS.: O CONTRATO, NO CASO DO PRESENTE PROCEDIMENTO, PODERÁ SER SUBSTITUÍDO PELA NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA OU ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO NA FORMA DO ARTIGO 95, “CAPUT”, DA LEI 14.133/21.


CONTRATO Nº. XXXX, QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE RIFAINA E XXXXXXX, DE CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS A SEGUIR EXPOSTAS:

CLÁUSULA I – DAS PARTES E FUNDAMENTOS:

1.1 – DO CONTRATANTE E CONTRATADO
1.1.1 – O MUNICÍPIO DE RIFAINA/SP, pessoa jurídica de direito público, com sede nesta cidade, situada à Rua Barão de Rifaina, 251, Centro, CEP 14.490-000, inscrito no CNPJ sob o nº. 45.318.995/0001-71, neste ato representado por seu Prefeito, Wilson Alves da Silva Junior, brasileiro, casado, portador do RG nº 32.656.447-2, e do CPF nº 887.004.096-68, residente e domiciliado nesta cidade, na Antonio Tomas de Aquino, 198, Centro, CEP: 14.490-000, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a XXX, inscrita no CNPJ sob o nº XXX, com sede na cidade XXX,  à Rua XXX, doravante denominada CONTRATADA, representado neste ato por seu sócio administrador, resolvem celebrar o presente contrato, consoante especificado no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência, dispensando-se a licitação, conforme previsão contida no artigo 72 e no inciso II do artigo 75, da Lei nº 14.133/2021 e nas disposições contidas do Decreto Municipal n° 1.441 de 10 de janeiro de 2024.

1.2 – DOS FUNDAMENTOS:
1.2.1– A presente contratação decorre do Processo Administrativo nº. XXX, Dispensa nº. XXX, de acordo com a Lei nº. 14.133/2021, com destaque para o artigo 72 e para o inciso II do artigo 75 do respectivo diploma legal e se regerá por suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado.

CLÁUSULA II – DO OBJETO:
0. – Constitui objeto do presente contrato a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços XXXX, conforme especificado no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referência, parte integrante e indissociável do presente contrato.
0.  - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

3.2 – DO VALOR E DO PAGAMENTO E REAJUSTE:
3.2.1  O valor do presente contrato é de R$ (_____________) já incluídos os tributos, os encargos, seguros e demais ônus que porventura possam recair sobre o Município.
3.2.2 – O pagamento será realizado dentro de 10(dez) dias, após a efetiva execução dos serviços, mediante a apresentação de Nota Fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.2.3 – No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
3.2.4. A inadimplência da Contratada em relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.
3.2.5 DO REAJUSTE (art. 92, V)
3.2.5.6 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em 00/00/2025 
3.2.5.7 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice  IPC-FIPE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
3.2.5.8 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
3.2.5.9 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
3.2.5.10 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
3.2.5.11 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
3.2.5.12 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 
CLÁUSULA IV – DA GARANTIA CONTRATUAL
4.1 – Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA V- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
a) Supervisionar a execução da prestação do objeto, promovendo o acompanhamento e a fiscalização sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 
b) Notificar, por escrito e verbalmente, a CONTRATADA sobre a ocorrência de eventuais imperfeições no curso de prestação do objeto, fixando prazo para a sua correção. 
c) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais. 
d) Prestar à CONTRATADA todas as informações solicitadas e necessárias para o cumprimento do objeto; 
e) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços prestados em desacordo com as obrigações assumidas pela empresa na sua proposta. 
f) Colocar à disposição da CONTRATADA os elementos e informações necessárias à execução do objeto; 
g) Não permitir que o pessoal da CONTRATADA execute tarefas em desacordo com as condições preestabelecidas. 
h) Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, dos serviços a serem prestados. 
i) Exigir o imediato afastamento de qualquer funcionário ou preposto da CONTRATADA que não mereça sua confiança, que embarace a fiscalização ou que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o exercício de suas funções. 
j) Efetuar o pagamento devido pela perfeita prestação dos serviços, desde que cumpridas todas as formalidades e exigências do contrato. 
k) Aplicar multas ou penalidades, quando do não cumprimento do contrato ou ações previstas neste Termo; 
l) Fazer deduzir diretamente da fonte multas e demais penalidades previstas neste instrumento; 
m) Atuar com poder de império suspendendo a execução do contrato sem ônus para a administração a qualquer tempo, resguardando a CONTRATADA de seus direitos adquiridos; 
n) Rejeitar os serviços em desconformidade com o presente instrumento. 
o) A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
a)Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do objeto deste Contrato, utilizando-se de empregados treinados, sem antecedentes criminais por improbidade ou prevaricação e de bom nível moral na prestação dos serviços em conformidade com o objeto.
b) Prestar esclarecimento à CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam, bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da execução do objeto, bem assim tomar providências.
c) Acatar as orientações do Fiscal do Contrato ou seu representante legal, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE. 
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.
e) Zelar para que sejam cumpridas as normas relativas à segurança e a prevenção de acidentes. 
f) Dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução do objeto – cumprindo os prazos previstos neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta ao trabalho, demissão e outras análogas obedecidas às disposições da legislação trabalhista vigente. 
g) Manter, durante toda a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, podendo a qualquer tempo o gestor do contrato diligenciar a apresentação de qualquer documento previsto no edital; 
h) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções; 
i) Realizar a prestação dos serviços em conformidade e no prazo estabelecido neste instrumento.
j) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos.

CLÁUSULA VII – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
7.1 – Os recursos necessários ao objeto do presente contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:

CLÁUSULA VIII – DO ACOMPANHAMENTO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
8.1 – A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da Administração – Departamento de Administração, conforme especificado no Documento de Formalização de Demanda e Termo de Referênica, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração;
8.2 – Durante todo o período de vigência deste contrato, a CONTRATADA deverá manter preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la administrativamente sempre que for necessário; 
8.3 – A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de correspondência oficial e anotações; 
8.4 – O relatório de entrega dos serviços será destinado ao registro de fatos e comunicações pertinentes aos mesmos; 
8.5 – Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

CLÁUSULA IX – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES 
9.1- Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:
0. der causa à inexecução parcial do contrato;
0. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
0. der causa à inexecução total do contrato;
0. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
0. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
0. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
0. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
0. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato;
0. fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
0. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
0. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
0. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
9.2 – Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:
9.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);
9.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);
9.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)
9.2.4. Multa: 
A) moratória de 1% (.por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato
B) compensatória de 30% ( por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
[bookmark: _Hlk78351618]9.3 – A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)
9.4 – Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).
9.5 – Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)
9.6 – Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
9.7 – Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
9.8 – A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
9.9 – Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º) :
1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
1. as peculiaridades do caso concreto;
1. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
1. os danos que dela provierem para o Contratante;
1. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
12.1 – A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)
CLÁUSULA X – DOS MOTIVOS DE RESCISÃO:
10.1 – São motivos de rescisão do contrato, independente de procedimento judicial, aqueles inscritos no artigo 137 da Lei n. 14.133/2021.
CLÁUSULA XI – DISPOSIÇÕES FINAIS:
11.1 – O presente contrato e todas as suas alterações e/ou aditamentos deverão ser divulgados no sítio eletrônico oficial da Prefeitura e mantidos à disposição do público, na forma do art. 91 da Lei n. 14.133/2021.

CLÁUSULA XII – DO FORO:
12.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Pedregulho, para dirimirem eventuais dúvidas oriundas deste instrumento.

E, por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença das testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só efeito.
Rifaina, XX de XXXX de XXX.
Município de Rifaina
Prefeito 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante legal
Testemunhas:_____________________________























ANEXO VII
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
DISPENSA NºXX/XXXX PROCESSO N°XX/XXXX
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIFAINA 
CONTRATADO: 
OBJETO: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
, Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Rifaina, 00 de de 2026.
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME 
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  	
Pela contratada:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 3
Assinatura:_________________________________________________________________________________
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome: 
Cargo: 
CPF: 
Assinatura:  _________________________________________________________________________________________
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:
Cargo:
CPF: 
Assinatura:  ___________________________

(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática do ato jurídico,  na  condição  de  ordenador  da  despesa;  de  partes  contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal. Na hipótese de prestações de contas, caso o signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)
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