## Orçamento Sintético
Obra
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "JOÃO ETCHEBEHERE EMEB"- ONERADO
Local: RUA BARÃO DE RIFAINA Nº 390, CENTRO, RIFAINA-SP
|  |  | Bases - SINAPI 09/2025 - e CDHU - Com Desoneração (setembro/2025 - Versão 199) Com Desoneração |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 584380.52
|  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  | BDI |  | 27.35%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 26753.23 | 26753.23 | 4.578%
1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m² | 6 | 203.68 | 259.39 | 1556.34 | 0.2663%
1.2 | 02.03.080 | CPOS/CDHU | FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 57.74 | 45.99 | 58.57 | 3381.83 | 0.5787%
1.3 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 204.15 | 17.38 | 22.13 | 4517.84 | 0.7731%
1.4 | 02.09.040 | CPOS/CDHU | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | m² | 204.15 | 5.67 | 7.22 | 1473.96 | 0.2522%
1.5 | 05.10.010 | CPOS/CDHU | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | m³ | 367.47 | 6.49 | 8.27 | 3038.98 | 0.52%
1.6 | 05.10.020 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM | m³ | 367.47 | 9.29 | 11.83 | 4347.17 | 0.7439%
1.7 | 07.12.010 | CPOS/CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | m³ | 367.47 | 18.03 | 22.96 | 8437.11 | 1.444%
2 |  |  | MURO DE ARRIMO |  | 1 |  | 33297.82 | 33297.82 | 5.698%
2.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 9.64 | 61.32 | 78.09 | 752.79 | 0.1288%
2.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 1.82 | 218.14 | 277.8 | 505.6 | 0.08652%
2.3 | 12.01.041 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | m | 54 | 79.83 | 101.66 | 5489.64 | 0.9394%
2.4 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 50.6 | 103.63 | 131.97 | 6677.68 | 1.143%
2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 180.25 | 9.86 | 12.56 | 2263.94 | 0.3874%
2.6 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 50.56 | 10.21 | 13 | 657.28 | 0.1125%
2.7 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 5.06 | 568.59 | 724.1 | 3663.95 | 0.627%
2.8 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | m³ | 5.92 | 127.6 | 162.5 | 962 | 0.1646%
2.9 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 0.86 | 536.54 | 683.28 | 587.62 | 0.1006%
2.10 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 10.32 | 256.95 | 327.23 | 3377.01 | 0.5779%
2.11 | 14.10.121 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C | m² | 39 | 114.45 | 145.75 | 5684.25 | 0.9727%
2.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 48.2 | 43.6 | 55.52 | 2676.06 | 0.4579%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 72927.27 | 72927.27 | 12.48%
3.1 | 12.01.061 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - COMPLETA | m | 150 | 124.25 | 158.23 | 23734.5 | 4.061%
3.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 1.74 | 218.14 | 277.8 | 483.37 | 0.08271%
3.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.25 | 133.13 | 169.54 | 1229.17 | 0.2103%
3.4 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.96 | 120.79 | 153.83 | 1224.49 | 0.2095%
3.5 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 152.1 | 103.63 | 131.97 | 20072.64 | 3.435%
3.6 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 15.21 | 512.7 | 652.92 | 9930.91 | 1.699%
3.7 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 15.21 | 172.38 | 219.53 | 3339.05 | 0.5714%
3.8 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 198.32 | 10.21 | 13 | 2578.16 | 0.4412%
3.9 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 739.79 | 9.86 | 12.56 | 9291.76 | 1.59%
3.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 18.79 | 43.6 | 55.52 | 1043.22 | 0.1785%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 97921.67 | 97921.67 | 16.76%
4.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 119.4 | 256.95 | 327.23 | 39071.26 | 6.686%
4.2 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 122 | 10.21 | 13 | 1586 | 0.2714%
4.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 492.8 | 9.86 | 12.56 | 6189.57 | 1.059%
4.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 9.95 | 489.05 | 622.81 | 6196.96 | 1.06%
4.5 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 9.95 | 119.07 | 151.64 | 1508.82 | 0.2582%
4.6 | 106060 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 165.77 | 202.73 | 258.18 | 42798.5 | 7.324%
4.7 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 8 | 56 | 71.32 | 570.56 | 0.09764%
5 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 26148.06 | 26148.06 | 4.474%
5.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 278.23 | 73.8 | 93.98 | 26148.06 | 4.474%
6 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 38563.01 | 38563.01 | 6.599%
6.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 212.01 | 49.01 | 62.41 | 13231.54 | 2.264%
6.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 212.01 | 67.63 | 86.13 | 18260.42 | 3.125%
6.3 | 16.33.082 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M | m | 56.46 | 98.34 | 125.24 | 7071.05 | 1.21%
7 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 10870.95 | 10870.95 | 1.86%
7.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 104.75 | 52.32 | 66.63 | 6979.49 | 1.194%
7.2 | 17.01.050 | CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | m² | 104.75 | 29.17 | 37.15 | 3891.46 | 0.6659%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 28803.16 | 28803.16 | 4.929%
8.1 | 25.01.371 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO | m² | 9.2 | 1071.71 | 1364.82 | 12556.34 | 2.149%
8.2 | 25.02.070 | CPOS/CDHU | PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | m² | 0.64 | 670.22 | 853.53 | 546.26 | 0.09348%
8.3 | 23.09.040 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM | un | 2 | 628.73 | 800.69 | 1601.38 | 0.274%
8.4 | 23.09.020 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 60 X 210 CM | un | 6 | 621.74 | 791.79 | 4750.74 | 0.813%
8.5 | 23.09.050 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | un | 5 | 653.67 | 832.45 | 4162.25 | 0.7122%
8.6 | 24.02.290 | CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA | m² | 3 | 1357.46 | 1728.73 | 5186.19 | 0.8875%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 21096.65 | 21096.65 | 3.61%
9.1 | 48.02.205 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS | un | 1 | 2024.31 | 2577.96 | 2577.96 | 0.4411%
9.2 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 45.88 | 31.23 | 39.77 | 1824.65 | 0.3122%
9.3 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10.02 | 37.94 | 48.32 | 484.17 | 0.08285%
9.4 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7.97 | 37.09 | 47.23 | 376.42 | 0.06441%
9.5 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5.86 | 45.25 | 57.63 | 337.71 | 0.05779%
9.6 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.81 | 47.98 | 61.1 | 1576.99 | 0.2699%
9.7 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7.3 | 71.96 | 91.64 | 668.97 | 0.1145%
9.8 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92.14 | 78 | 99.33 | 9152.27 | 1.566%
9.9 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 14.05 | 50.31 | 64.07 | 900.18 | 0.154%
9.10 | 47.02.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 3 | 84.98 | 108.22 | 324.66 | 0.05556%
9.11 | 49.01.040 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA | un | 9 | 121.67 | 154.95 | 1394.55 | 0.2386%
9.12 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 580.34 | 739.06 | 1478.12 | 0.2529%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 42011.13 | 42011.13 | 7.189%
10.1 | 37.03.200 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 | 562.45 | 716.28 | 716.28 | 0.1226%
10.2 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 126.22 | 160.74 | 160.74 | 0.02751%
10.3 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 52.78 | 67.22 | 403.32 | 0.06902%
10.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 11.54 | 14.7 | 44.1 | 0.007546%
10.5 | 91858 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.44 | 10.73 | 13.66 | 265.55 | 0.04544%
10.6 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 24.41 | 17.41 | 22.17 | 541.17 | 0.09261%
10.7 | 38.19.020 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | m | 135.88 | 17.37 | 22.12 | 3005.67 | 0.5143%
10.8 | 41.31.080 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 25 | 172.7 | 219.93 | 5498.25 | 0.9409%
10.9 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 25 | 15.44 | 19.66 | 491.5 | 0.08411%
10.10 | 38.19.210 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 4.97 | 18.16 | 23.13 | 114.96 | 0.01967%
10.11 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 15.77 | 17.41 | 22.17 | 349.62 | 0.05983%
10.12 | 39.21.010 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 818.7 | 2.74 | 3.49 | 2857.26 | 0.4889%
10.13 | 39.21.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 1079.1 | 3.5 | 4.46 | 4812.79 | 0.8236%
10.14 | 39.21.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 989.8 | 4.75 | 6.05 | 5988.29 | 1.025%
10.15 | 39.03.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 234.9 | 22.31 | 28.41 | 6673.51 | 1.142%
10.16 | 39.03.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 78.3 | 15.77 | 20.08 | 1572.26 | 0.269%
10.17 | 40.07.040 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | un | 25 | 19.89 | 25.33 | 633.25 | 0.1084%
10.18 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 27 | 16.1 | 20.5 | 553.5 | 0.09472%
10.19 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 61.36 | 78.14 | 1093.96 | 0.1872%
10.20 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 7 | 30.86 | 39.3 | 275.1 | 0.04708%
10.21 | 68.01.600 | CPOS/CDHU | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | un | 1 | 1689.56 | 2151.65 | 2151.65 | 0.3682%
10.22 | 36.03.020 | CPOS/CDHU | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | un | 1 | 410.53 | 522.81 | 522.81 | 0.08946%
10.23 | 42.05.190 | CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | un | 1 | 292.44 | 372.42 | 372.42 | 0.06373%
10.24 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 599.32 | 763.23 | 763.23 | 0.1306%
10.25 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 3 | 538.82 | 686.19 | 2058.57 | 0.3523%
10.26 | 68.20.120 | CPOS/CDHU | BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE ENTRADA, DIÂMETRO DE 32 MM | un | 1 | 71.75 | 91.37 | 91.37 | 0.01564%
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 134191.35 | 134191.35 | 22.96%
11.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 556.46 | 7.15 | 9.11 | 5069.35 | 0.8675%
11.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 556.46 | 23.17 | 29.51 | 16421.13 | 2.81%
11.3 | 17.02.140 | CPOS/CDHU | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | m² | 556.46 | 28.15 | 35.85 | 19949.09 | 3.414%
11.4 | 18.11.052 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 74.12 | 94.64 | 120.52 | 8932.94 | 1.529%
11.5 | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 104.75 | 145.24 | 184.96 | 19374.56 | 3.315%
11.6 | 18.08.100 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m | 95.56 | 30 | 38.21 | 3651.35 | 0.6248%
11.7 | 19.01.064 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 6.3 | 207.44 | 264.17 | 1664.27 | 0.2848%
11.8 | 14.30.010 | CPOS/CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | m² | 37.2 | 1248.12 | 1589.48 | 59128.66 | 10.12%
12 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 12894.65 | 12894.65 | 2.207%
12.1 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 5 | 29.92 | 38.1 | 190.5 | 0.0326%
12.2 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 1.7 | 1027.39 | 1308.38 | 2224.25 | 0.3806%
12.3 | 44.01.240 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | un | 1 | 635.02 | 808.7 | 808.7 | 0.1384%
12.4 | 44.01.270 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 2 | 140.84 | 179.36 | 358.72 | 0.06138%
12.5 | 44.03.720 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | un | 1 | 773.05 | 984.48 | 984.48 | 0.1685%
12.6 | 44.03.645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 4 | 151.68 | 193.16 | 772.64 | 0.1322%
12.7 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 3 | 67.36 | 85.78 | 257.34 | 0.04404%
12.8 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 7 | 75.53 | 96.19 | 673.33 | 0.1152%
12.9 | 30.08.060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 1 | 1180.91 | 1503.89 | 1503.89 | 0.2573%
12.10 | 44.01.052 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA - 6 LITROS | UN | 6 | 356.13 | 453.53 | 2721.18 | 0.4657%
12.11 | 44.03.380 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | un | 2 | 63.69 | 81.11 | 162.22 | 0.02776%
12.12 | 26.04.010 | CPOS/CDHU | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 3 | 585.63 | 745.8 | 2237.4 | 0.3829%
13 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 35181.96 | 35181.96 | 6.02%
13.1 | 33.02.060 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m² | 556.46 | 15.11 | 19.24 | 10706.29 | 1.832%
13.2 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 556.46 | 33.47 | 42.62 | 23716.33 | 4.058%
13.3 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 7.56 | 48.79 | 62.13 | 469.7 | 0.08038%
13.4 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 9.45 | 24.07 | 30.65 | 289.64 | 0.04956%
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 3719.61 | 3719.61 | 0.6365%
14.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 204.15 | 14.31 | 18.22 | 3719.61 | 0.6365%
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 584380.52
Rifaina, 17 de novembro de 2025.
| ________________________________________ |  |  | _________________________________________
| ANTONIO CARLOS SOARES MARAN |  |  | WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
| Eng.º Civil CREA-SP 506966749-6 |  |  | Prefeito Municipal de Rifaina-SP
ART 2620252066880