## Orçamento Sintético
Obra
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL "JOÃO ETCHEBEHERE EMEB"- ONERADO
Local: RUA BARÃO DE RIFAINA Nº 390, CENTRO, RIFAINA-SP
|  |  | Bases - SINAPI 09/2025 - e CDHU - Com Desoneração (setembro/2025 - Versão 199) Sem Desoneração |  |  |  | Valor Final do Orçamento |  | 576397.66
|  |  | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | BDI |  | 21.14%
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 1 |  | 25909.47 | 25909.47 | 4.495%
1.1 | 02.08.050 | CPOS/CDHU | PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA | m² | 6 | 209.64 | 253.96 | 1523.76 | 0.2644%
1.2 | 02.03.080 | CPOS/CDHU | FECHAMENTO PROVISÓRIO DE VÃOS EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA | m² | 57.74 | 49.33 | 59.76 | 3450.54 | 0.5986%
1.3 | 02.10.020 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | m² | 204.15 | 18.03 | 21.84 | 4458.64 | 0.7735%
1.4 | 02.09.040 | CPOS/CDHU | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | m² | 204.15 | 5.69 | 6.89 | 1406.59 | 0.244%
1.5 | 05.10.010 | CPOS/CDHU | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | m³ | 367.47 | 6.49 | 7.86 | 2888.31 | 0.5011%
1.6 | 05.10.020 | CPOS/CDHU | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM | m³ | 367.47 | 9.29 | 11.25 | 4134.04 | 0.7172%
1.7 | 07.12.010 | CPOS/CDHU | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | m³ | 367.47 | 18.08 | 21.9 | 8047.59 | 1.396%
2 |  |  | MURO DE ARRIMO |  | 1 |  | 33046.44 | 33046.44 | 5.733%
2.1 | 06.02.020 | CPOS/CDHU | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m³ | 9.64 | 68.13 | 82.53 | 795.58 | 0.138%
2.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 1.82 | 221.55 | 268.39 | 488.46 | 0.08474%
2.3 | 12.01.041 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | m | 54 | 85.34 | 103.38 | 5582.52 | 0.9685%
2.4 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 50.6 | 110.18 | 133.47 | 6753.58 | 1.172%
2.5 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 180.25 | 10.16 | 12.31 | 2218.87 | 0.385%
2.6 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 50.56 | 10.51 | 12.73 | 643.62 | 0.1117%
2.7 | 11.01.290 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA - PARA BOMBEAMENTO | m³ | 5.06 | 568.59 | 688.79 | 3485.27 | 0.6047%
2.8 | 11.16.080 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO | m³ | 5.92 | 134.91 | 163.43 | 967.5 | 0.1679%
2.9 | 11.03.090 | CPOS/CDHU | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | m³ | 0.86 | 550.16 | 666.46 | 573.15 | 0.09944%
2.10 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 10.32 | 264.51 | 320.43 | 3306.83 | 0.5737%
2.11 | 14.10.121 | CPOS/CDHU | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 19 CM - CLASSE C | m² | 39 | 118.55 | 143.61 | 5600.79 | 0.9717%
2.12 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 48.2 | 45.05 | 54.57 | 2630.27 | 0.4563%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  | 1 |  | 73099.61 | 73099.61 | 12.68%
3.1 | 12.01.061 | CPOS/CDHU | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 30 CM - COMPLETA | m | 150 | 133.03 | 161.15 | 24172.5 | 4.194%
3.2 | 11.18.040 | CPOS/CDHU | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m³ | 1.74 | 221.55 | 268.39 | 467 | 0.08102%
3.3 | 96527 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.25 | 144.12 | 174.59 | 1265.78 | 0.2196%
3.4 | 96523 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | m³ | 7.96 | 130.77 | 158.41 | 1260.94 | 0.2188%
3.5 | 09.01.020 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m² | 152.1 | 110.18 | 133.47 | 20300.79 | 3.522%
3.6 | 11.01.130 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m³ | 15.21 | 512.7 | 621.08 | 9446.63 | 1.639%
3.7 | 11.16.040 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m³ | 15.21 | 191.54 | 232.03 | 3529.18 | 0.6123%
3.8 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 198.32 | 10.51 | 12.73 | 2524.61 | 0.438%
3.9 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 739.79 | 10.16 | 12.31 | 9106.81 | 1.58%
3.10 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 18.79 | 45.05 | 54.57 | 1025.37 | 0.1779%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  | 1 |  | 95298.17 | 95298.17 | 16.53%
4.1 | 09.01.030 | CPOS/CDHU | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | m² | 119.4 | 264.51 | 320.43 | 38259.34 | 6.638%
4.2 | 10.01.060 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | kg | 122 | 10.51 | 12.73 | 1553.06 | 0.2694%
4.3 | 10.01.040 | CPOS/CDHU | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 492.8 | 10.16 | 12.31 | 6066.37 | 1.052%
4.4 | 11.01.100 | CPOS/CDHU | CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA | m³ | 9.95 | 489.05 | 592.44 | 5894.78 | 1.023%
4.5 | 11.16.060 | CPOS/CDHU | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | m³ | 9.95 | 132.3 | 160.27 | 1594.69 | 0.2767%
4.6 | 106060 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 165.77 | 205.99 | 249.54 | 41366.25 | 7.177%
4.7 | 105024 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 | M | 8 | 58.16 | 70.46 | 563.68 | 0.09779%
5 |  |  | ALVENARIA |  | 1 |  | 26067.37 | 26067.37 | 4.522%
5.1 | 103368 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 278.23 | 77.34 | 93.69 | 26067.37 | 4.522%
6 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  | 37455.66 | 37455.66 | 6.498%
6.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 212.01 | 49.89 | 60.44 | 12813.88 | 2.223%
6.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 212.01 | 68.12 | 82.52 | 17495.07 | 3.035%
6.3 | 16.33.082 | CPOS/CDHU | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,33 M | m | 56.46 | 104.49 | 126.58 | 7146.71 | 1.24%
7 |  |  | PISOS |  | 1 |  | 11066.84 | 11066.84 | 1.92%
7.1 | 87755 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 104.75 | 55.24 | 66.92 | 7009.87 | 1.216%
7.2 | 17.01.050 | CPOS/CDHU | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO | m² | 104.75 | 31.97 | 38.73 | 4056.97 | 0.7038%
8 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  | 27751.64 | 27751.64 | 4.815%
8.1 | 25.01.371 | CPOS/CDHU | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE COM VIDRO - BRANCO | m² | 9.2 | 1079.27 | 1307.43 | 12028.36 | 2.087%
8.2 | 25.02.070 | CPOS/CDHU | PORTINHOLA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | m² | 0.64 | 685.34 | 830.22 | 531.34 | 0.09218%
8.3 | 23.09.040 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM | un | 2 | 642.84 | 778.74 | 1557.48 | 0.2702%
8.4 | 23.09.020 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 60 X 210 CM | un | 6 | 635.85 | 770.27 | 4621.62 | 0.8018%
8.5 | 23.09.050 | CPOS/CDHU | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | un | 5 | 667.78 | 808.95 | 4044.75 | 0.7017%
8.6 | 24.02.290 | CPOS/CDHU | PORTA/PORTÃO DE CORRER EM CHAPA CEGA DUPLA, SOB MEDIDA | m² | 3 | 1367.04 | 1656.03 | 4968.09 | 0.8619%
9 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  | 21266.04 | 21266.04 | 3.689%
9.1 | 48.02.205 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 3.000 LITROS | un | 1 | 2031.04 | 2460.4 | 2460.4 | 0.4269%
9.2 | 46.01.020 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 45.88 | 34.03 | 41.22 | 1891.17 | 0.3281%
9.3 | 46.01.030 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 10.02 | 40.74 | 49.35 | 494.49 | 0.08579%
9.4 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7.97 | 39.89 | 48.32 | 385.11 | 0.06681%
9.5 | 46.02.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 5.86 | 48.61 | 58.89 | 345.1 | 0.05987%
9.6 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.81 | 50.78 | 61.51 | 1587.57 | 0.2754%
9.7 | 46.02.060 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 7.3 | 76.99 | 93.27 | 680.87 | 0.1181%
9.8 | 46.02.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 92.14 | 84.15 | 101.94 | 9392.75 | 1.63%
9.9 | 46.01.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 14.05 | 53.67 | 65.02 | 913.53 | 0.1585%
9.10 | 47.02.020 | CPOS/CDHU | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | un | 3 | 87.49 | 105.99 | 317.97 | 0.05517%
9.11 | 49.01.040 | CPOS/CDHU | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA | un | 9 | 127.26 | 154.16 | 1387.44 | 0.2407%
9.12 | 97897 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 581.82 | 704.82 | 1409.64 | 0.2446%
10 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  | 41372.18 | 41372.18 | 7.178%
10.1 | 37.03.200 | CPOS/CDHU | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | un | 1 | 579.17 | 701.61 | 701.61 | 0.1217%
10.2 | 74130/005 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 128.78 | 156 | 156 | 0.02706%
10.3 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 53.23 | 64.48 | 386.88 | 0.06712%
10.4 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 11.77 | 14.26 | 42.78 | 0.007422%
10.5 | 91858 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.44 | 11.68 | 14.15 | 275.08 | 0.04772%
10.6 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 24.41 | 19.09 | 23.13 | 564.6 | 0.09795%
10.7 | 38.19.020 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | m | 135.88 | 19.05 | 23.08 | 3136.11 | 0.5441%
10.8 | 41.31.080 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | un | 25 | 174.93 | 211.91 | 5297.75 | 0.9191%
10.9 | 97610 | SINAPI | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 25 | 16.2 | 19.62 | 490.5 | 0.0851%
10.10 | 38.19.210 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 4.97 | 19.84 | 24.03 | 119.43 | 0.02072%
10.11 | 38.19.030 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | m | 15.77 | 19.09 | 23.13 | 364.76 | 0.06328%
10.12 | 39.21.010 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 818.7 | 2.84 | 3.44 | 2816.33 | 0.4886%
10.13 | 39.21.020 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 1079.1 | 3.6 | 4.36 | 4704.88 | 0.8163%
10.14 | 39.21.030 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | m | 989.8 | 4.85 | 5.88 | 5820.02 | 1.01%
10.15 | 39.03.070 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 234.9 | 23.15 | 28.04 | 6586.6 | 1.143%
10.16 | 39.03.060 | CPOS/CDHU | CABO DE COBRE DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | m | 78.3 | 16.33 | 19.78 | 1548.77 | 0.2687%
10.17 | 40.07.040 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | un | 25 | 21.29 | 25.79 | 644.75 | 0.1119%
10.18 | 40.07.010 | CPOS/CDHU | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | un | 27 | 17.5 | 21.2 | 572.4 | 0.09931%
10.19 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 64.89 | 78.61 | 1100.54 | 0.1909%
10.20 | 40.05.020 | CPOS/CDHU | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | cj | 7 | 32.76 | 39.69 | 277.83 | 0.0482%
10.21 | 68.01.600 | CPOS/CDHU | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | un | 1 | 1723.68 | 2088.07 | 2088.07 | 0.3623%
10.22 | 36.03.020 | CPOS/CDHU | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | un | 1 | 429.86 | 520.73 | 520.73 | 0.09034%
10.23 | 42.05.190 | CPOS/CDHU | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | un | 1 | 295.24 | 357.65 | 357.65 | 0.06205%
10.24 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 607.14 | 735.49 | 735.49 | 0.1276%
10.25 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 3 | 542.34 | 656.99 | 1970.97 | 0.3419%
10.26 | 68.20.120 | CPOS/CDHU | BENGALA EM PVC PARA RAMAL DE ENTRADA, DIÂMETRO DE 32 MM | un | 1 | 75.66 | 91.65 | 91.65 | 0.0159%
11 |  |  | REVESTIMENTOS |  | 1 |  | 131700.77 | 131700.77 | 22.85%
11.1 | 17.02.020 | CPOS/CDHU | CHAPISCO | m² | 556.46 | 7.67 | 9.29 | 5169.51 | 0.8969%
11.2 | 17.02.120 | CPOS/CDHU | EMBOÇO COMUM | m² | 556.46 | 24.63 | 29.84 | 16604.77 | 2.881%
11.3 | 17.02.140 | CPOS/CDHU | EMBOÇO DESEMPENADO COM ESPUMA DE POLIÉSTER | m² | 556.46 | 30.16 | 36.54 | 20333.05 | 3.528%
11.4 | 18.11.052 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | m² | 74.12 | 97.2 | 117.75 | 8727.63 | 1.514%
11.5 | 18.08.090 | CPOS/CDHU | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m² | 104.75 | 149.78 | 181.44 | 19005.84 | 3.297%
11.6 | 18.08.100 | CPOS/CDHU | RODAPÉ EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO | m | 95.56 | 31.26 | 37.87 | 3618.86 | 0.6278%
11.7 | 19.01.064 | CPOS/CDHU | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA DE 21 CM ATÉ 30 CM, ACABAMENTO POLIDO | m | 6.3 | 209.7 | 254.03 | 1600.39 | 0.2777%
11.8 | 14.30.010 | CPOS/CDHU | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM | m² | 37.2 | 1256.89 | 1522.6 | 56640.72 | 9.827%
12 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  | 12400.32 | 12400.32 | 2.151%
12.1 | 44.20.010 | CPOS/CDHU | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | un | 5 | 32.15 | 38.95 | 194.75 | 0.03379%
12.2 | 44.02.062 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | m² | 1.7 | 1036.63 | 1255.77 | 2134.81 | 0.3704%
12.3 | 44.01.240 | CPOS/CDHU | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | un | 1 | 642.88 | 778.78 | 778.78 | 0.1351%
12.4 | 44.01.270 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL | un | 2 | 143.64 | 174.01 | 348.02 | 0.06038%
12.5 | 44.03.720 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | un | 1 | 775.19 | 939.07 | 939.07 | 0.1629%
12.6 | 44.03.645 | CPOS/CDHU | TORNEIRA DE MESA AUTOMÁTICA, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´OU 3/4´ | UN | 4 | 153.82 | 186.34 | 745.36 | 0.1293%
12.7 | 44.03.180 | CPOS/CDHU | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | un | 3 | 68.05 | 82.44 | 247.32 | 0.04291%
12.8 | 44.03.050 | CPOS/CDHU | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | un | 7 | 76.22 | 92.33 | 646.31 | 0.1121%
12.9 | 30.08.060 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | un | 1 | 1187.64 | 1438.71 | 1438.71 | 0.2496%
12.10 | 44.01.052 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA DE LOUÇA COM TAMPA - 6 LITROS | UN | 6 | 363.19 | 439.97 | 2639.82 | 0.458%
12.11 | 44.03.380 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | un | 2 | 65.66 | 79.54 | 159.08 | 0.0276%
12.12 | 26.04.010 | CPOS/CDHU | ESPELHO EM VIDRO CRISTAL LISO, ESPESSURA DE 4 MM | m² | 3 | 585.63 | 709.43 | 2128.29 | 0.3692%
13 |  |  | PINTURA |  | 1 |  | 36031.22 | 36031.22 | 6.251%
13.1 | 33.02.060 | CPOS/CDHU | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | m² | 556.46 | 16.45 | 19.93 | 11090.25 | 1.924%
13.2 | 33.10.050 | CPOS/CDHU | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 556.46 | 35.86 | 43.44 | 24172.62 | 4.194%
13.3 | 33.11.050 | CPOS/CDHU | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | m² | 7.56 | 52.15 | 63.17 | 477.57 | 0.08285%
13.4 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 9.45 | 25.4 | 30.77 | 290.78 | 0.05045%
14 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  | 1 |  | 3931.93 | 3931.93 | 0.6822%
14.1 | 55.01.020 | CPOS/CDHU | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 204.15 | 15.9 | 19.26 | 3931.93 | 0.6822%
[7 empty] | Valor Final do Orçamento |  | 576397.66
Rifaina, 17 de novembro de 2025.
| ________________________________________ |  |  | _________________________________________
| ANTONIO CARLOS SOARES MARAN |  |  | WILSON ALVES DA SILVA JÚNIOR
| Eng.º Civil CREA-SP 506966749-6 |  |  | Prefeito Municipal de Rifaina-SP
ART 2620252066880